ANEXO III

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS – COREN/MG

PROCESSO N° 065/2023 - PREGÃO Nº 021/2023

1. DO VALOR MÁXIMO PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO

1.1 Os valores máximos pagos pela Administração, serão os constantes neste Anexo III – Planilha de Composição de Preços do Edital.

| GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO COREN-MG. (DISPUTA AMPLA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCAL DE INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | QTDE | R$ UNIT. MENSAL | R$ TOTAL |
| 1 | 13° ANDAR - DETI | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) ELGIN ECO POWER WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05028 | 1 | 2.727,00 | 2.727,00 |
| 2 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) ELGIN ECO POWER WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05029 | 1 | 2.727,00 | 2.727,00 |
| 3 | 13° ANDAR - DETI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) ELGIN ECO POWER WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05028 | 12 | 170,00 | 2.040,00 |
| 4 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) ELGIN ECO POWER WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05029 | 12 | 170,00 | 2.040,00 |
| 5 | 12° ANDAR - PROCURADORIA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05412 | 1 | 2.727,00 | 2.727,00 |
| 6 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05412 | 12 | 170,00 | 2.040,00 |
| 7 | 12° ANDAR - AUDITÓRIO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, TIPO CEILING, SÉRIE UTOPIA MARCA HITACHI MODELO RAS 505 CSR + RAS 505 ACC CAPACIDADE DE 60.000 BTUS. 220V E 02 EVAPORADORAS (MICRO VENTILADORES AXIAIS) MARCA VANTISIL CAPACIDADE 1600 M3/J. N° PATRIMÔNIO: 01484. Descrição dos serviços: Desmontagem do equipamento para limpeza técnica, balanceamento do circuito, teste de vazamento com nitrogênio, serviço de vácuo, limpeza das grelhas, revisão geral. | 1 | 4.454,65 | 4.454,65 |
| 8 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, TIPO CEILING, SÉRIE UTOPIA MARCA HITACHI MODELO RAS 505 CSR + RAS 505 ACC CAPACIDADE DE 60.000 BTUS – 220 V E 02 EVAPORADORAS (MICRO VENTILADORES AXIAIS) MARCA VANTISIL CAPACIDADE 1600 M3/J. N° PATRIMÔNIO: 01484. Descrição dos serviços: No que couber, desmontagem do equipamento para limpeza técnica; balanceamento do circuito, teste de vazamento com nitrogênio, serviço de vácuo, limpeza das grelhas, revisão geral. | 12 | 489,77 | 5.877,24 |
| 9 | 9° ANDAR - GABINETE DA PRESIDÊNCIA | MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO LIMPEZA DE DUTOS Aparelho Tipo Split – Carrier – 90 TR. SISTEMA DE AR-CONDICIONADO COMPOSTO POR 01 TROCADOR CALOR DX 7 5TR FR; 01 UNIDADE CONDENSADORA 90 KG FR 202-3-60 E 01 VENTILADOR 7 5 TR 220-380 60. Descrição dos serviços: Limpeza dos filtros da evaporadora, desentupimento dos drenos, limpeza das grelhas e carenagens, montagem, desmontagem e recolocação. | 1 | 3.444,00 | 3.444,00 |
| 10 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL Aparelho Tipo Split – Carrier – 90 TR. SISTEMA DE AR-CONDICIONADO COMPOSTO POR 01 TROCADOR CALOR DX 7 5TR FR; 01 UNIDADE CONDENSADORA 90 KG FR 202-3-60 E 01 VENTILADOR 7 5 TR 220-380 60. N° PATRIMÔNIO: 02593. Descrição dos serviços: Limpeza dos filtros da evaporadora, desentupimento dos drenos, limpeza das grelhas e carenagens, montagem, desmontagem e recolocação. | 12 | 316,37 | 3.796,44 |
| 11 | ATENDIMENTO - 3° ANDAR | MANUTENÇÃO CORRETIVA INCLUINDO LIMPEZA DE DUTOS DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO (02 CONDENSADORAS E 02 EVAPORADORAS) COM 9 SAÍDAS DE AR, MARCA HITACHI – 220 V. Descrição dos Serviços: Limpeza Linha Hermética Com Fluído 141b e Carga de Gás Refrigerante R22 aparelho de Ar Condicionado Split 60000btus. N° Patrimônio: 01485 | 1 | 5.601,17 | 5.601,17 |
| 12 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO (02 CONDENSADORAS E 02 EVAPORADORAS) COM 9 SAÍDAS DE AR, MARCA HITACHI – 220 V. N° PATRIMÔNIO: 01485. Descrição dos serviços: No que couber, desmontagem do equipamento para limpeza técnica; balanceamento do circuito, teste de vazamento com nitrogênio, serviço de vácuo, limpeza das grelhas, revisão geral | 12 | 482,52 | 5.790,24‬ |
| 13 | ATENDIMENTO - 2° ANDAR | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT INVERTER COM 18 EVAPORADORES CASSETE KOMECO E 02 UNIDADES CONDENSADORAS KOMECO - GÁS R-410 MODELO SKRVI63103 - 220 V N° PATRIMÔNIO: 02920. Descrição dos serviços 18 unidades evaporadoras: Limpeza do filtro de ar da evaporadora, desentupimento dos drenos, limpeza das carenagens, desmontagem e montagem. Descrição dos serviços unidade condensadora: Remoção, desmontagem, limpeza química das serpentinas com produto próprio, lubrificação das peças móveis, lavagem do filtro de ar, revisão da parte elétrica, reaperto das conexões, testes, aferições, montagem e recolocação, vedação com silicone. | 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 14 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL SISTEMA E EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT INVERTER COM 18 EVAPORADORES CASSETE KOMECO E 02 UNIDADES CONDENSADORAS KOMECO - GÁS R-410 MODELO SKRVI63103 – 220 V - N° PATRIMÔNIO: 02920. Descrição dos serviços 18 unidades evaporadoras: Limpeza do filtro de ar da evaporadora, desentupimento dos drenos, limpeza das carenagens, desmontagem e montagem. Descrição dos serviços unidade condensadora: Remoção, desmontagem, limpeza química das serpentinas com produto próprio, lubrificação das peças móveis, lavagem do filtro de ar, revisão da parte elétrica, reaperto das conexões, testes, aferições, montagem e recolocação, vedação com silicone. | 12 | 4.940,00 | 59.280,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL PARA O GRUPO 1: R$ 109.394,74 (CENTO E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO COREN-MG. (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/MEI) |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO |  | QTDE | R$ UNIT. | R$ TOTAL |
| 15 | DESISTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. |  | 5 | 420,08 | 2.100,40 |
| 16 | REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. |  | 5 | 791,44 | 3.957,20 |
| 17 | VEDAÇÃO COM CHAPA DE ALUMÍNIO OU VIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. |  | 5 | 177,79 | 888,95 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL PARA O GRUPO 2: R$ 6.946,55 (SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). |  |  |  |  |  |

1.2 Para formulação dos preços de referência do Edital, foram utilizados os parâmetros conforme disposto Art. 5°, inc. II e IV da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.

2. OUTRAS OBSERVAÇÕES:

a) A PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ CONTER PLANILHA COM PREÇO UNITÁRIO DE TODOS OS ITENS OFERTADOS. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS;

b) O VALOR TOTAL DE CADA ITEM NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL DA PLANILHA DO ITEM 1.1 DESTE ANEXO III.

c) NA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA AO ÚLTIMO LANCE (DURANTE FASE DE JULGAMENTO PELO PREGOEIRO), SOMENTE SERÃO ACEITAS DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA PARA OS PREÇOS UNITÁRIO E TOTAL.

d) O VALOR FINAL DA PROPOSTA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AO OFERTADO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR”.