## ORÇAMENTO
PLANILHA DE DEMANDA DE MATERIAIS ELÉTRICOS S
ORDEM | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE - ÓRGÃO GERENCIADOR
| 1 | CABOS
1 | 1.1 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1900
2 | 1.2 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 4822
3 | 1.3 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 4 MM² | M | 4800
4 | 1.4 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 6 MM² | M | 4800
5 | 1.5 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 10 MM² | M | 4600
6 | 1.6 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 16 MM² | M | 6400
7 | 1.7 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 25 MM² | M | 6400
8 | 1.8 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 35 MM² | M | 3400
9 | 1.9 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 70 MM² | M | 1000
10 | 1.10 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 95 MM² | M | 450
11 | 1.11 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 90℃, SECAO NOMINAL 185 MM² | M | 400
12 | 1.12 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, PP, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM² | M | 1800
13 | 1.13 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, PP, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM² | M | 1300
14 | 1.14 | CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX 2#+N # 10MM² | M | 5200
15 | 1.15 | CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3# + N; #10MM² | M | 5300
16 | 1.16 | CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3# + N, # 16MM² | M | 5300
17 | 1.17 | CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3# + N, # 25MM² | M | 4200
18 | 1.18 | CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3# + N, # 35MM² | M | 3200
19 | 1.19 | CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3# + N, # 70MM² | M | 1100
20 | 1.20 | CABO DE ALUMINIO NU Nº 2 AWG SEM ALMA DE AÇO | KG | 200
21 | 1.21 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | 1000
22 | 1.22 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 1100
| 2 | LÂMPADAS |  | 0
23 | 2.1 | LAMPADA LED 15 W BIVOLT BRANCA, BULBO (BASE E27) | UN | 2000
24 | 2.2 | LAMPADA LED 30 W BIVOLT BRANCA, BULBO (BASE E27) | UN | 2733
25 | 2.3 | LAMPADA LED 50 W BIVOLT BRANCA, BULBO (BASE E27) | UN | 2500
26 | 2.4 | LAMPADA LED 100 W BIVOLT BRANCA, BULBO (BASE E27) | UN | 1200
27 | 2.5 | LÂMPADA TUBULAR DE LED 60cm BIVOLT BRANCO FRIO | UN | 2000
28 | 2.6 | LÂMPADA TUBULAR DE LED 120cm BIVOLT BRANCO FRIO | UN | 3000
29 | 2.7 | LUMINÁRIA HIGH BAY LED DC 50W, 5000K, 150 LM/W, EM ALUMÍNIO COM ALÇA, AUTOVOLT, BRANCA,. | UN | 400
30 | 2.8 | LUMINÁRIA HIGH BAY LED DC 100W, 5000K, 150 LM/W, EM ALUMÍNIO COM ALÇA, AUTOVOLT, BRANCA,. | UN | 400
31 | 2.9 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ DOIS PROJETORS LED ALIMENTAÇÃO 127/220 DE 12V/55 AUTONOMIA DE 3HORAS | UN | 600
| 3 | PROJETORES |  | 0
32 | 3.1 | REFLETOR SUPER LED, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA ≤ 100W, FLUXO LUMINOSO ≥ 13.000lm, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 5000K, IP-67. | UN | 700
33 | 3.2 | REFLETOR SUPER LED, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA ≤ 300W, FLUXO LUMINOSO ≥ 39.000lm, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 5000K, IP-67. | UN | 400
34 | 3.3 | REFLETOR SUPER LED, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA ≤ 500W, FLUXO LUMINOSO ≥ 65.000lm, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 5000K, IP-67. | UN | 250
35 | 3.4 | REFLETOR SUPER LED, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA ≤ 1.000W, FLUXO LUMINOSO ≥ 130.000lm, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 5000K, IP-67. | UN | 150
| 4 | POSTES E CRUZETAS |  | 0
36 | 4.1 | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12 / 200 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 50
37 | 4.2 | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 15 / 200 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 50
38 | 4.3 | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 22 / 200 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 30
39 | 4.4 | POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/ 150 | UN | 100
40 | 4.5 | POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 10/ 300 | UN | 60
41 | 4.6 | POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/ 300 | UN | 40
42 | 4.7 | CRUZETA EM CONCRETO (90X115X2400MM) | UN | 30
43 | 4.8 | POSTE CIRCULAR CÔNICO GALVANIZADO 12M PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA | UN | 30
| 5 | FERRAGENS E ISOLADORES |  | 0
44 | 5.1 | MÃO FRANCESA PLANA GALVANIZADA | UN | 30
45 | 5.2 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 13,8 KV | UN | 30
46 | 5.3 | ISOLADOR PILAR PORCELANA 34,5 KV | UN | 30
47 | 5.4 | ISOLADOR ROLDANA 72X72 | UN | 200
48 | 5.5 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO | UN | 100
49 | 5.6 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 2 ESTRIBOS | UN | 50
50 | 5.7 | PARAFUSO MÁQUINA 16 X 300MM | UN | 300
51 | 5.8 | PARAFUSO MÁQUINA 16 X 350MM | UN | 250
52 | 5.9 | PARAFUSO MÁQUINA 16 X 450MM | UN | 100
53 | 5.10 | PORCA QUADRADA ROSCA DN 16 MM | UN | 150
54 | 5.11 | OLHAL PARAFUSO 16MM | UN | 100
55 | 5.12 | ISOLADOR BASTÃO ANCORAGEM POLIMÉRICO - COMPLETO 13,8 kV. | UN | 30
56 | 5.13 | ISOLADOR BASTÃO ANCORAGEM POLIMÉRICO - COMPLETO 34,5 kV. | UN | 30
57 | 5.14 | PINO AUTO TRAVANTE PARA ISOLADOR PILAR | UN | 60
58 | 5.15 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | UN | 60
59 | 5.16 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO 2 AWG | UN | 30
60 | 5.17 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO 1/0 AWG. | UN | 30
61 | 5.18 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 6 AWG | UN | 300
62 | 5.19 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 16 MM2 | UN | 200
63 | 5.20 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 35 MM2 | UN | 100
64 | 5.21 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM2 | UN | 50
65 | 5.22 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | 30
66 | 5.23 | CHAVE FUSÍVEL 13,8KV 100A - 10000A BASE C CHAVE FUSÍVEL 100A - 10000A | UN | 40
67 | 5.24 | PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 13,8KV - 10KA | UN | 30
68 | 5.25 | PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 34,5KV - 10KA | UN | 12
69 | 5.26 | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DT | UN | 15
70 | 5.27 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 2000
| 6 | TRANSFORMADORES |  | 0
71 | 6.1 | TRANSFORMADOR 45KVA MT=13.8KV+-5%BT=220/127 HOMOLOGADO EQUATORIAL ENERGIA | UN | 10
72 | 6.2 | TRANSFORMADOR DE 75KVA-AT13,8KV-BT220/127V HOMOLOGADO EQUATORIAL ENERGIA | UN | 5
73 | 6.3 | TRANSFORMADOR DE 112,5KVA-AT13,8KV-BT220/127V HOMOLOGADO EQUATORIAL ENERGIA | UN | 5
74 | 6.4 | TRANSFORMADOR 300KVA MT=13.8KV+-5%BT=220/127 HOMOLOGADO EQUATORIAL ENERGIA | UN | 2
75 | 6.5 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO C/ DERIV 15 KVA, AT 7,9kV, BT 230/115V HOMOLOGADO EQUATORIAL ENERGIA | UN | 10
76 | 6.6 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO C/ DERIV 15 KVA, AT 19,9kV, BT 230/115V HOMOLOGADO EQUATORIAL ENERGIA | UN | 10
| 7 | DISJUNTORES |  | 0
77 | 7.1 | DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V. | UN | 7
78 | 7.2 | DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V. | UN | 23
79 | 7.3 | DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V. | UN | 30
80 | 7.4 | DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 600 V. | UN | 35
81 | 7.5 | DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A / 600 V. | UN | 80
82 | 7.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | UN | 200
83 | 7.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | UN | 180
84 | 7.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A | UN | 165
85 | 7.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A | UN | 155
86 | 7.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR 63A | UN | 120
87 | 7.11 | DISJUNTOR BIPOLAR 10A | UN | 150
88 | 7.12 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A | UN | 150
89 | 7.13 | DISJUNTOR BIPOLAR 25A | UN | 150
90 | 7.14 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A | UN | 150
91 | 7.15 | DISJUNTOR BIPOLAR 63 A | UN | 130
92 | 7.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A | UN | 125
93 | 7.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A | UN | 130
94 | 7.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A | UN | 140
95 | 7.19 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A | UN | 140
| 8 | MISCELÂNEAS |  | 0
96 | 8.1 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 2150
97 | 8.2 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO | UN | 650
98 | 8.3 | HASTE DE AÇO COBREADA 3/4"X3M | UN | 155
99 | 8.4 | CONECTOR EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE 1 OU 2 CABOS A SUPERFICIE PL ANA,PARA BITOLAS DE 35 A 185 MM2,CONFORM E ABNT NBR 5370 | UN | 155
100 | 8.5 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | 450
101 | 8.6 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 450
102 | 8.7 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | 350
103 | 8.8 | RELE FOTO ELETRÔNICO CORPO POLIPROPILENO PROTEÇÃO UV | UN | 1000
104 | 8.9 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 350
105 | 8.10 | INTERRUPTOR DUPLO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 200
106 | 8.11 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 1100
107 | 8.12 | TOMADA EMBUTIR ESPELHO + MÓDULO 2P+T 20A 4X2 + PLACA | UN | 600
108 | 8.13 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A MODULAR EMBUTIR | UN | 350
109 | 8.14 | INTERRUPTOR DUPLO 10A MODULAR EMBUTIR | UN | 330
110 | 8.15 | INTERRUPOR 10A CONJUGADO COM TOMADA MODULAR EMBUTIR | UN | 450
111 | 8.16 | CANALETA PLÁSTICA 10X20MM C/TAMPA - 2,0M | BARRA | 1310
112 | 8.17 | CANALETA PLÁSTICA VENTILADA 30X30MM C/TAMPA - 2,0M | BARRA | 1310
113 | 8.18 | CONDULETE DE ALUMINIO 3/4" | UN | 250
114 | 8.19 | TAMPA 1 MODULO CONDULETE TOP 1/2" E 3/4" | UN | 250
115 | 8.20 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 300X300MM | UN | 60
116 | 8.21 | ELETRODUTO - GALVANIZADO 3/4" | M | 400
117 | 8.22 | CURVA 90 FEMEA-FEMEA GALVANIZADO 3/4" | UN | 150
118 | 8.23 | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 300
119 | 8.24 | LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" | UN | 200
120 | 8.25 | BRAÇADEIRA TIPO "D 3/4 | UN | 800
121 | 8.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 16 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) | UN | 35
122 | 8.27 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 25
123 | 8.28 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO | BARRA | 500
124 | 8.29 | TERMINAL DE CONEXÃO SPTF D=1" PARA TUBO METÁLICO FLEXÍVEL (REF. SEALTUBO OU SIMILAR) | UN | 200
125 | 8.30 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM | CJ | 3000
126 | 8.31 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 8000
127 | 8.32 | TAMPA QUADRADA FOFO C/ BASE 600 X 600MM CARGA MAX 2000KG P/ CAIXA INSPECAO, ESGOTO, AGUA, ELETRICA ETC | UN | 200