| GRUPO 1 – DESTINADO À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP E EQUIPARADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAN.A/PE – 219/2024 | Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) = (B) x 1,10 ou x 1,18 | Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) | Quantidade (C) | Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C) | Impostos Incidentes (**) |  |  | NCM |
|  |  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL | IPI ALÍQUOTA | DIFAL ALÍQUOTA |  |
| 1 | ELETRODUTO TIPO RÍGIDO; FABRICADO EM AÇO CARBONO; REBARBA INTERNA REMOVIDA; GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADES ROSQUEADAS EM ROSCA NPT; DIÂMETRO NOMINAL DE 1"; PAREDES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM; FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES; FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS; NBR 5597; NBR6323; NBR8133. Marca/modelo: | R$ | R$ | 30 CONJUNTOS | R$ | % | % | % |  |
| 2 | ELETRODUTO RÍGIDO; PESADO EM AÇO CARBONO; COM REBARBA INTERNA REMOVIDA; GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE; COM AS EXTREMIDADES ROSQUEADAS EM ROSCA NPT (NBR 5597); DIÂMETRO NOMINAL DE 1 1/2"; PAREDES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES; FORNECIDO EM VARAS DE 3 METROS; NORMAS APLICÁVEIS NBR 5597, NBR 6323 E NBR 8133. Marca/modelo: | R$ | R$ | 30 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ |  |  |  |  |

| GRUPO 2 – DESTINADO À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP E EQUIPARADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAN.A/PE – 219/2024 | Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) = (B) x 1,10 ou x 1,18 | Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) | Quantidade (C) | Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C) | Impostos Incidentes (**) |  |  | NCM |
|  |  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL | IPI ALÍQUOTA | DIFAL ALÍQUOTA |  |
| 3 | ARRUELA SEXTAVADA FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); DIÂMETRO DO FURO ROSCADO DE 1"; PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DE 1"; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 50 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 4 | ARRUELA SEXTAVADA FABRICADA EM AÇO CARBONO OU FERRO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; NORMA APLICÁVEL: NBR 6323; DIÂMETRO DO FURO ROSCADO DE 1.1/2"; PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DE 1.1/2"; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 30 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 5 | BUCHA TERMINAL SEXTAVADA FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); COM TERMINAL PARA ATERRAMENTO FABRICADO EM LATÃO; DIÂMETRO DO FURO ROSCADO DE 1"; PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DE 1"; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 50 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 6 | BUCHA TERMINAL SEXTAVADA FABRICADA EM AÇO CARBONO OU FERRO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; NORMA APLICÁVEL: NBR 6323; COM TERMINAL PARA ATERRAMENTO FABRICADO EM LATÃO; DIÂMETRO DO FURO ROSCADO DE 1.1/2"; PARA ELETRODUTO DE 1.1/2"; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 30 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ |  |  |  |  |

| GRUPO 3 – DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAN.A/PE – 219/2024 | Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) = (B) x 1,10 ou x 1,18 | Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) | Quantidade (C) | Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C) | Impostos Incidentes (**) |  |  | NCM |
|  |  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL | IPI ALÍQUOTA | DIFAL ALÍQUOTA |  |
| 7 | CONDULETE TIPO C; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRA A TAMPA E O CORPO; RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE; ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 3/4"; ROSCA NPT; NBR IEC 60529; NBR 6323; NBR15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 23 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 8 | CONDULETE TIPO C; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO; RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE; ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1"; ROSCA NPT; NBR IEC 60529; NBR 6323; NBR15701 Marca/modelo: | R$ | R$ | 23 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 9 | CONDULETE TIPO C; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 15 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 10 | CONDULETE TIPO LB FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 3/4" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 38 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 11 | CONDULETE TIPO "LB"; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; COM JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO 1" E ROSCA NPT NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 38 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 12 | CONDULETE TIPO LB; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 38 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 13 | CONDULETE TIPO "LL"; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 3/4" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 38 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 14 | CONDULETE TIPO LL FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 38 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 15 | CONDULETE TIPO LL; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 38 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 16 | CONDULETE TIPO LR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 3/4" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 38 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 17 | CONDULETE TIPO LR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; COM JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 38 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 18 | CONDULETE TIPO LR; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 38 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 19 | CURVA FABRICADA EM AÇO CARBONO; COM COSTURA; REBARBA INTERNA REMOVIDA; ANGULO DE 90°; GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADES ROSQUEADAS EM ROSCA NPT; DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4"; PAREDES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25MM; FORNECIDO COM 2 LUVAS EM ROSCA NPT; NBR 5597; NBR6323; NBR8133. Marca/modelo: | R$ | R$ | 23 CONJUNTOS | R$ | % | % | % |  |
| 20 | CURVA FABRICADA EM AÇO CARBONO; COM COSTURA; REBARBA INTERNA REMOVIDA; ANGULO DE 90°; GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADES ROSQUEADAS EM ROSCA NPT; DIÂMETRO NOMINAL DE 1"; PAREDES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM; FORNECIDO COM 2 LUVAS EM ROSCA NPT; NBR 5597; NBR6323; NBR8133. Marca/modelo: | R$ | R$ | 23 CONJUNTOS | R$ | % | % | % |  |
| 21 | CURVA 90º CURVA PESADA EM AÇO CARBONO COM COSTURA; COM REBARBA INTERNA REMOVIDA; ANGULO DA CURVA DE 90°; GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADES ROSQUEADAS EM ROSCA NPT; DIÂMETRO NOMINAL DE 1 1/2"; PAREDES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; FORNECIDO COM 2 LUVAS EM ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR 5597, NBR 6323 E NBR 8133. Marca/modelo: | R$ | R$ | 23 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 22 | LUVA FÊMEA FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); DIÂMETRO DO FURO ROSCADO DE 3/4"; PARA ELETRODUTO DE 3/4"; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 30 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 23 | LUVA FÊMEA FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); DIÂMETRO DO FURO ROSCADO DE 1"; PARA ELETRODUTO DE 1"; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 30 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 24 | LUVA FÊMEA FABRICADA EM AÇO CARBONO OU FERRO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; NORMA APLICÁVEL: NBR 6323; DIÂMETRO DO FURO ROSCADO DE 1.1/2"; PARA ELETRODUTO DE 1.1/2"; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 15 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 25 | UNIÃO ELETRODUTO TIPO ERICKSON MACHO- FÊMEA; FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); PARA ELETRODUTO DE 3/4", COM VEDAÇÃO ENTRE O CORPO E O CONTRA CORPO (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ROSCA NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 75 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 26 | UNIÃO ELETRODUTO TIPO ERICKSON MACHO- FÊMEA; FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); PARA ELETRODUTO DE 1", COM VEDAÇÃO ENTRE O CORPO E O CONTRA CORPO (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ROSCA NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 75 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 27 | UNIÃO ELETRODUTO TIPO ERICKSON MACHO- FÊMEA; FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL: NBR 6323); PARA ELETRODUTO DE 1.1/2", COM VEDAÇÃO ENTRE O CORPO E O CONTRA CORPO (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ROSCA NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 38 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ |  |  |  |  |

| GRUPO 4 – COTA ORIUNDA DO GRUPO 3 – DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME /EPP E EQUIPARADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAN.A/PE – 219/2024 | Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) = (B) x 1,10 ou x 1,18 | Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) | Quantidade (C) | Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C) | Impostos Incidentes (**) |  |  | NCM |
|  |  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL | IPI ALÍQUOTA | DIFAL ALÍQUOTA |  |
| 28 | CONDULETE TIPO C; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRA A TAMPA E O CORPO; RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE; ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 3/4"; ROSCA NPT; NBR IEC 60529; NBR 6323; NBR15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 07 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 29 | CONDULETE TIPO C; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO; RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE; ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1"; ROSCA NPT; NBR IEC 60529; NBR 6323; NBR15701 Marca/modelo: | R$ | R$ | 07 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 30 | CONDULETE TIPO C; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 05 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 31 | CONDULETE TIPO LB FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 3/4" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 12 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 32 | CONDULETE TIPO "LB"; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; COM JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO 1" E ROSCA NPT NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 12 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 33 | CONDULETE TIPO LB; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 12 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 34 | CONDULETE TIPO "LL"; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 3/4" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 12 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 35 | CONDULETE TIPO LL FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 12 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 36 | CONDULETE TIPO LL; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 12 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 37 | CONDULETE TIPO LR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 3/4" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 12 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 38 | CONDULETE TIPO LR FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; COM JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 12 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 39 | CONDULETE TIPO LR; FABRICADO EM FERRO FUNDIDO (OU AÇO CARBONO); GALVANIZADO A FOGO; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX; JUNTA DE VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O CORPO RESISTENTE AO CALOR E UMIDADE (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ENTRADAS COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR IEC 60529, NBR 6323 E NBR 15701. Marca/modelo: | R$ | R$ | 12 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 40 | CURVA FABRICADA EM AÇO CARBONO; COM COSTURA; REBARBA INTERNA REMOVIDA; ANGULO DE 90°; GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADES ROSQUEADAS EM ROSCA NPT; DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4"; PAREDES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25MM; FORNECIDO COM 2 LUVAS EM ROSCA NPT; NBR 5597; NBR6323; NBR8133. Marca/modelo: | R$ | R$ | 07 CONJUNTOS | R$ | % | % | % |  |
| 41 | CURVA FABRICADA EM AÇO CARBONO; COM COSTURA; REBARBA INTERNA REMOVIDA; ANGULO DE 90°; GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADES ROSQUEADAS EM ROSCA NPT; DIÂMETRO NOMINAL DE 1"; PAREDES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65MM; FORNECIDO COM 2 LUVAS EM ROSCA NPT; NBR 5597; NBR6323; NBR8133. Marca/modelo: | R$ | R$ | 07 CONJUNTOS | R$ | % | % | % |  |
| 42 | CURVA 90º CURVA PESADA EM AÇO CARBONO COM COSTURA; COM REBARBA INTERNA REMOVIDA; ANGULO DA CURVA DE 90°; GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADES ROSQUEADAS EM ROSCA NPT; DIÂMETRO NOMINAL DE 1 1/2"; PAREDES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; FORNECIDO COM 2 LUVAS EM ROSCA NPT; NORMAS APLICÁVEIS NBR 5597, NBR 6323 E NBR 8133. Marca/modelo: | R$ | R$ | 07 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 43 | LUVA FÊMEA FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); DIÂMETRO DO FURO ROSCADO DE 3/4"; PARA ELETRODUTO DE 3/4"; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 10 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 44 | LUVA FÊMEA FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); DIÂMETRO DO FURO ROSCADO DE 1"; PARA ELETRODUTO DE 1"; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 10 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 45 | LUVA FÊMEA FABRICADA EM AÇO CARBONO OU FERRO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO; NORMA APLICÁVEL: NBR 6323; DIÂMETRO DO FURO ROSCADO DE 1.1/2"; PARA ELETRODUTO DE 1.1/2"; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 05 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 46 | UNIÃO ELETRODUTO TIPO ERICKSON MACHO- FÊMEA; FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); PARA ELETRODUTO DE 3/4", COM VEDAÇÃO ENTRE O CORPO E O CONTRA CORPO (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ROSCA NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 25 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 47 | UNIÃO ELETRODUTO TIPO ERICKSON MACHO- FÊMEA; FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); PARA ELETRODUTO DE 1", COM VEDAÇÃO ENTRE O CORPO E O CONTRA CORPO (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ROSCA NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 25 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 48 | UNIÃO ELETRODUTO TIPO ERICKSON MACHO- FÊMEA; FABRICADA EM AÇO CARBONO (OU FERRO NODULAR) GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL: NBR 6323); PARA ELETRODUTO DE 1.1/2", COM VEDAÇÃO ENTRE O CORPO E O CONTRA CORPO (PREFERENCIALMENTE EM NEOPRENE); ROSCA NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 12 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ |  |  |  |  |

| GRUPO 5 – DESTINADO À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP E EQUIPARADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAN.A/PE – 219/2024 | Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) = (B) x 1,10 ou x 1,18 | Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) | Quantidade (C) | Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C) | Impostos Incidentes (**) |  |  | NCM |
|  |  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL | IPI ALÍQUOTA | DIFAL ALÍQUOTA |  |
| 49 | CONECTOR FÊMEA TIPO GIRATÓRIO; PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1 1/2"; CONSTRUÍDO EM LATÃO COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 40 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 50 | CONECTOR MACHO TIPO GIRATÓRIO; PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1 1/2"; CONSTRUÍDO EM LATÃO COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA; ROSCA TIPO NPT. Marca/modelo: | R$ | R$ | 40 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ |  |  |  |  |

| GRUPO 6 – DESTINADO À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP E EQUIPARADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAN.A/PE – 219/2024 | Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) = (B) x 1,10 ou x 1,18 | Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) | Quantidade (C) | Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C) | Impostos Incidentes (**) |  |  | NCM |
|  |  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL | IPI ALÍQUOTA | DIFAL ALÍQUOTA |  |
| 51 | GRAMPO U PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4"; FABRICADO EM VERGALHÃO DE AÇO SAE 1022 1/4" DE DIÂMETRO; GALVANIZADO A FOGO (NORMA APLICÁVEL NBR 6323); FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO FABRICADOS EM MESMO MATERIAL DO GRAMPO. Marca/modelo: | R$ | R$ | 50 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
| 52 | GRAMPO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO; DIÂMETRO 1 1/2"; TIPO U. Marca/modelo: | R$ | R$ | 50 PEÇAS | R$ | % | % | % |  |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ |  |  |  |  |

(*) Valor incluindo a diferença de ICMS interestadual calculado conforme item 3 da Seção II do Edital, a ser adotado pelo LICITANTE para fim de COTAÇÃO.

(**) Alíquotas que serão destacadas no documento fiscal, em caso de contratação, bem como a alíquota correspondente à diferença do ICMS interestadual.

| ### Informações Bancárias |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco: |  | Agência: |  | Praça: |  | Nº Conta Corrente: |

Validade de Proposta: 	Conforme Cláusula “VALIDADE DA PROPOSTA" do Edital.

Prazo de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA" do Edital.

Garantia: 	Conforme Cláusula “GARANTIA TÉCNICA” do Edital.

Condição/Local de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÃO/LOCAL” do Edital.

Prazo de Pagamento: 	Conforme Cláusula “CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO” do Edital.

Tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional nº 87/2015, a ELETRONUCLEAR S.A., como contribuinte do imposto, será responsável pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Desta forma, o LICITANTE que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

Acrescer ao seu preço final os 10% (dez por cento) correspondentes a diferença entre a alíquota do ICMS interna do Estado do Rio de Janeiro (22%) e a interestadual (12%).

Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual do ICMS praticado para o Estado do Rio de Janeiro (12%).

De acordo com a Resolução n◦ 13/12, do Senado Federal, aplicar-se-á a alíquota de 4% (quatro por cento) nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior com conteúdo de importação superior a 40%.  Nesse caso, o LICITANTE que atenda aos requisitos exigidos pela legislação aplicável deverá apresentar, para efeito de equalização de propostas e julgamento, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

Acrescer ao preço final 18% (dezoito por cento) referente à diferença entre a alíquota interna do ICMS do Estado do Rio de Janeiro (22%) e a interestadual (4%).

Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual de 4% (quatro por cento).

O FORNECIMENTO feito por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo SIMPLES, não dispensa a ELETRONUCLEAR S.A. do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS, de fora do Estado, de mercadorias destinadas a ATIVO IMOBILIZADO e CONSUMO. Desta forma, o LICITANTE (Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP) optante pelo SIMPLES, que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, na cotação do seu preço e todos os lances, o acréscimo ao preço final dos 10% (dez por cento) ou 18% (dezoito por cento), conforme o caso.

OS ÍTEM (NS) PROPOSTOS POSSUI (EM) INCENTIVO E/OU ESTÁ (ÃO) SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA?

| SIM | NÃO |
| --- | --- |

SE SIM, QUAIS? ___________________

SE SIM, INFORMAR O CONVÊNIO E/OU PROTOCOLO: ________________

Declaro, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital e que o material/equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas requeridas. Declaro, outrossim, conhecer e comprometer-me a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico da ELETRONUCLEAR S.A.

| Nome da Empresa LICITANTE | Local e Data | Assinatura identificada e carimbo da LICITANTE |
| --- | --- | --- |