PLANILHA DESTINADA ÀS EMPRESAS LICITANTES LOCALIZADAS FORA DO ESTADO DO RJ

TIMBRE DA LICITANTE

| Item | Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAB.A/PE – 065/2025 | Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) = (B) x 1,10 ou x 1,18 | Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) | Quantidade (C) | Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C) | Impostos Incidentes (**) |  |  | NCM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL | IPI ALÍQUOTA | DIFAL ALÍQUOTA |  |
| 1 | (COTA PRINCIPAL DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO) REGISTRADOR DIGITAL Touch screen; tela colorida; gráfico sem papel; 06 canais de entrada analógicas; dimensões externas de 144x144mm; montagem embutido em painel padrão mosaico Siemens; porta frontal com abertura para cima; configuração e operação por toque de tela; alimentação 24VDC; entrada 0-20mA; 4-20mA; taxa amostragem 250ms; precisão máxima de 18 bits; armazenamento de dados em memória on board de no mínimo 64MB; modelo: SIREC D300. Referência: 7ND4421-5AA06-1CE2 - SIEMENS AG - ALEMANHA | R$ | R$ | 5 peças | R$ | % | % | % |  |
| 2 | (COTA ORIUNDA DO ITEM 1, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO RESTRITA DE ME/EPP E EQUIPARADOS) REGISTRADOR DIGITAL Touch screen; tela colorida; gráfico sem papel; 06 canais de entrada analógicas; dimensões externas de 144x144mm; montagem embutido em painel padrão mosaico Siemens; porta frontal com abertura para cima; configuração e operação por toque de tela; alimentação 24VDC; entrada 0-20mA; 4-20mA; taxa amostragem 250ms; precisão máxima de 18 bits; armazenamento de dados em memória on board de no mínimo 64MB; modelo: SIREC D300. Referência: 7ND4421-5AA06-1CE2 - SIEMENS AG - ALEMANHA | R$ | R$ | 1 peça | R$ | % | % | % |  |
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | R$ |  |  |  |  |

(*) Valor incluindo a diferença de ICMS interestadual calculado conforme item 3 da Seção II do Edital, a ser adotado pelo LICITANTE para fim de COTAÇÃO.

(**) Alíquotas que serão destacadas no documento fiscal, em caso de contratação, bem como a alíquota correspondente à diferença do ICMS interestadual.

| ### Informações Bancárias |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco: |  | Agência: |  | Praça: |  | Nº Conta Corrente: |

Validade de Proposta: 	Conforme Cláusula “VALIDADE DA PROPOSTA" do Edital.

Prazo de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA" do Edital.

Garantia: 	Conforme Cláusula “GARANTIA TÉCNICA” do Edital.

Condição/Local de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÃO/LOCAL” do Edital.

Prazo de Pagamento: 	Conforme Cláusula “CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO” do Edital.

Tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional nº 87/2015, a ELETRONUCLEAR S.A., como contribuinte do imposto, será responsável pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Desta forma, o LICITANTE que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

Acrescer ao seu preço final os 10% (dez por cento) correspondentes a diferença entre a alíquota do ICMS interna do Estado do Rio de Janeiro (22%) e a interestadual (12%).

Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual do ICMS praticado para o Estado do Rio de Janeiro (12%).

De acordo com a Resolução n◦ 13/12, do Senado Federal, aplicar-se-á a alíquota de 4% (quatro por cento) nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior com conteúdo de importação superior a 40%.  Nesse caso, o LICITANTE que atenda aos requisitos exigidos pela legislação aplicável deverá apresentar, para efeito de equalização de propostas e julgamento, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

Acrescer ao preço final 18% (dezoito por cento) referente à diferença entre a alíquota interna do ICMS do Estado do Rio de Janeiro (22%) e a interestadual (4%).

Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual de 4% (quatro por cento).

O FORNECIMENTO feito por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo SIMPLES, não dispensa a ELETRONUCLEAR S.A. do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS, de fora do Estado, de mercadorias destinadas a ATIVO IMOBILIZADO e CONSUMO. Desta forma, o LICITANTE (Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP) optante pelo SIMPLES, que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, na cotação do seu preço e todos os lances, o acréscimo ao preço final dos 10% (dez por cento) ou 18% (dezoito por cento), conforme o caso.

O(S) ÍTEM(NS) PROPOSTO(S) POSSUI(EM) INCENTIVO E/OU ESTÁ(ÃO) SUJEITO(S) À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA?

| SIM | NÃO |
| --- | --- |

SE SIM, QUAIS ITENS? ___________________

SE SIM, INFORMAR O CONVÊNIO E/OU PROTOCOLO: ________________

Declaro, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital e que o material/equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas requeridas. Declaro, outrossim, conhecer e comprometer-me a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico da ELETRONUCLEAR S.A.

| Nome da Empresa LICITANTE | Local e Data | Assinatura identificada e carimbo da LICITANTE |
| --- | --- | --- |

PLANILHA DESTINADA ÀS EMPRESAS LICITANTES LOCALIZADAS NO ESTADO DO RJ

TIMBRE DA LICITANTE

| Item | Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAB.A/PE – 065/2025 | Preço Unitário Faturado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) | Quantidade (B) | Valor Total com Impostos (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) x (B) | Impostos Incidentes (*) |  | NCM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA | IPI ALÍQUOTA |  |
| 1 | (COTA PRINCIPAL DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO) REGISTRADOR DIGITAL Touch screen; tela colorida; gráfico sem papel; 06 canais de entrada analógicas; dimensões externas de 144x144mm; montagem embutido em painel padrão mosaico Siemens; porta frontal com abertura para cima; configuração e operação por toque de tela; alimentação 24VDC; entrada 0-20mA; 4-20mA; taxa amostragem 250ms; precisão máxima de 18 bits; armazenamento de dados em memória on board de no mínimo 64MB; modelo: SIREC D300. Referência: 7ND4421-5AA06-1CE2 - SIEMENS AG - ALEMANHA | R$ | 5 peças | R$ | % | % |  |
| 2 | (COTA ORIUNDA DO ITEM 1, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO RESTRITA DE ME/EPP E EQUIPARADOS) REGISTRADOR DIGITAL Touch screen; tela colorida; gráfico sem papel; 06 canais de entrada analógicas; dimensões externas de 144x144mm; montagem embutido em painel padrão mosaico Siemens; porta frontal com abertura para cima; configuração e operação por toque de tela; alimentação 24VDC; entrada 0-20mA; 4-20mA; taxa amostragem 250ms; precisão máxima de 18 bits; armazenamento de dados em memória on board de no mínimo 64MB; modelo: SIREC D300. Referência: 7ND4421-5AA06-1CE2 - SIEMENS AG - ALEMANHA | R$ | 1 peça | R$ | % | % |  |
|  |  | VALOR TOTAL: |  | R$ |  |  |  |

(*) Alíquotas que serão destacadas no documento fiscal, em caso de contratação.

| ### Informações Bancárias |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco: |  | Agência: |  | Praça: |  | Nº Conta Corrente: |

Validade de Proposta: 	Conforme Cláusula “VALIDADE DA PROPOSTA" do Edital.

Prazo de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA" do Edital.

Garantia: 	Conforme Cláusula “GARANTIA TÉCNICA” do Edital.

Condição/Local de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÃO/LOCAL” do Edital.

Prazo de Pagamento: 	Conforme Cláusula “CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO” do Edital.

Declaro, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital e que o material/equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas requeridas. Declaro, outrossim, conhecer e comprometer-me a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico da ELETRONUCLEAR S.A.

| Nome da Empresa LICITANTE | Local e Data | Assinatura identificada e carimbo da LICITANTE |
| --- | --- | --- |