| Item | Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAB.A /PE – 072/2026 | Preço Unitário Faturado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) | Quantidade (B) | Valor Total com Impostos (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) x (B) | Impostos Incidentes (*) |  | NCM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA | IPI ALÍQUOTA |  |
| 1 | (ITEM DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO) BOMBA SUBMERSÍVEL Operação: fluido de trabalho: água do mar; temperatura normal de operação: 28 a 35 °C; vazão nominal: entre 34,0 L/s e 37,5 L/s; altura manométrica (delivery head): entre 15,0 m e 17,0 m; altura de recalque zero (zero delivery head): entre 21,0 m e 24,0 m; materiais: carcaça (voluta): 1.4517; impelidor: 1.4517; eixo: aço inox 316; anéis de vedação: borracha nitrílica; pedestal: aço inox 316; motor trifásico: potência nominal: 11,04 kW; tensão: 440 V; frequência: 60 Hz; rotação: 1750 rpm; carcaça: 1.4517. Referência/ marca: | R$ | 3 peças | R$ | % | % |  |
|  |  | VALOR TOTAL |  | R$ |  |  |  |

(*) Alíquotas que serão destacadas no documento fiscal, em caso de contratação.

| ### Informações Bancárias |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco: |  | Agência: |  | Praça: |  | Nº Conta Corrente: |

Validade de Proposta: 	Conforme Cláusula “VALIDADE DA PROPOSTA" do Edital.

Prazo de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA" do Edital.

Garantia: 	Conforme Cláusula “GARANTIA TÉCNICA” do Edital.

Condição/Local de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÃO/LOCAL” do Edital.

Prazo de Pagamento: 	Conforme Cláusula “CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO” do Edital.

Declaro, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital e que o material/equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas requeridas. Declaro, outrossim, conhecer e comprometer-me a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico da ELETRONUCLEAR S.A.

| Nome da Empresa LICITANTE | Local e Data | Assinatura identificada e carimbo da LICITANTE |
| --- | --- | --- |