## Table 1
Nº OPERAÇÃO 1097988-66 |  | Nº TransfereG OV 968189/2024 |  | PROPONENTE / TOMADOR SAAE RAUL SOARES |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RAUL
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE |  | DATA BASE 05-25 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE |  | MUNICÍPIO / UF RAUL SOARES/MG |  |  |  | BDI 1 27,72 % | BDI 2 19,64 % | BDI 3 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1 |  | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ETA
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | - | 14658.87
1.1.1. |  |  | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | - | 9267.36
1.1.1.1. | COPASA | 6500389 0 | CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO. |  | MES | 6 |  | 631.56 | BDI 1 | 806.63 | 4839.78
1.1.1.2. | COPASA | 6500389 2 | CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO. |  | MES | 6 |  | 577.77 | BDI 1 | 737.93 | 4427.58
1.1.2. |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | - | 5391.51
1.1.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  | M2 | 4.5 |  | 501.86 | BDI 1 | 640.98 | 2884.41
1.1.2.2. | SETOP S | ED- 50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | m2 | 254.27 |  | 7.72 | BDI 1 | 9.86 | 2507.1
1.2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | - | 88576.27
1.2.0.1. | Composiç ão | SAAE01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | un | 1 |  | 69.351,92 | BDI 1 | 88.576,27 | 88576.27
1.3. |  |  | PLANTA QUÍMICA - SERVIÇOS | [6 empty] | - | 70344.65
1.3.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | - | 4920.97
1.3.1.1. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  | M | 39.13 |  | 69.85 | BDI 1 | 89.21 | 3490.79
1.3.1.2. | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 |  | M3 | 28.38 |  | 7.74 | BDI 1 | 9.89 | 280.68
1.3.1.3. | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 36.89 |  | 9.21 | BDI 1 | 11.76 | 433.83
1.3.1.4. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 184.45 |  | 3.04 | BDI 1 | 3.88 | 715.67
1.3.2. |  |  | FUNDAÇÕES/DIQUES | [6 empty] | - | 9426.03
1.3.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | M3 | 15.94 |  | 82.75 | BDI 1 | 105.69 | 1684.7
1.3.2.2. | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 11.87 |  | 9.21 | BDI 1 | 11.76 | 139.59
1.3.2.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 59.35 |  | 3.04 | BDI 1 | 3.88 | 230.28
1.3.2.4. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  | M2 | 13.38 |  | 6.37 | BDI 1 | 8.14 | 108.91
1.3.2.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 5.73 |  | 533.17 | BDI 1 | 680.96 | 3901.9
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.3.2.6. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 1.1 |  | 431.37 | BDI 1 | 550.95 | 606.05
1.3.2.7. | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 6.78 |  | 9.68 | BDI 1 | 12.36 | 83.8
1.3.2.8. | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 |  | KG | 8.6 |  | 9.72 | BDI 1 | 12.41 | 106.73
1.3.2.9. | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 25.76 |  | 9.6 | BDI 1 | 12.26 | 315.82
1.3.2.1 0. | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 16.42 |  | 8.85 | BDI 1 | 11.3 | 185.55
1.3.2.1 1. | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 |  | KG | 98.97 |  | 7.57 | BDI 1 | 9.67 | 957.04
1.3.2.1 2. | SETOP S | ED- 49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | m2 | 12.8 |  | 67.63 | BDI 1 | 86.38 | 1105.66
1.3.3. |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | - | 50611.7
1.3.3.1. | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 79.85 |  | 9.68 | BDI 1 | 12.36 | 986.95
1.3.3.2. | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 |  | KG | 70.96 |  | 9.72 | BDI 1 | 12.41 | 880.61
1.3.3.3. | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 93.46 |  | 9.6 | BDI 1 | 12.26 | 1145.82
1.3.3.4. | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 454.91 |  | 8.85 | BDI 1 | 11.3 | 5140.48
1.3.3.5. | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 |  | KG | 257.3 |  | 7.57 | BDI 1 | 9.67 | 2488.09
1.3.3.6. | SINAPI | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 74.32 |  | 7.5 | BDI 1 | 9.58 | 711.99
1.3.3.7. | SINAPI | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 29.1 |  | 8.83 | BDI 1 | 11.28 | 328.25
1.3.3.8. | SINAPI | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 |  | KG | 27.36 |  | 8.83 | BDI 1 | 11.28 | 308.62
MM. AF_06/2022
1.3.3.9. | SETOP S | ED- 49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | m2 | 94.91 |  | 67.63 | BDI 1 | 86.38 | 8198.33
1.3.3.1 0. | SINAPI | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 49.65 |  | 66.75 | BDI 1 | 85.25 | 4232.66
1.3.3.1 1. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 16.8 |  | 533.17 | BDI 1 | 680.96 | 11440.13
1.3.3.1 2. | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 |  | M2 | 49.65 |  | 40.86 | BDI 1 | 52.19 | 2591.23
1.3.3.1 3. | SINAPI | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M2 | 27.85 |  | 141.37 | BDI 1 | 180.56 | 5028.6
1.3.3.1 4. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | M2 | 55.7 |  | 4.54 | BDI 1 | 5.8 | 323.06
1.3.3.1 5. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | M2 | 55.7 |  | 41.52 | BDI 1 | 53.03 | 2953.77
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.3.3.1 6. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS |  | M | 5.9 |  | 511.33 | BDI 1 | 653.07 | 3853.11
1.3.4. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PLANTA QUIMICA | [6 empty] | - | 1700.15
1.3.4.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | M3 | 5.99 |  | 82.75 | BDI 1 | 105.69 | 633.08
1.3.4.2. | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 1.68 |  | 9.21 | BDI 1 | 11.76 | 19.76
1.3.4.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE |  | M3XKM | 8.4 |  | 3.04 | BDI 1 | 3.88 | 32.59
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.3.4.4. | SINAPI | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 2 |  | 32.33 | BDI 1 | 41.29 | 82.58
1.3.4.5. | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | UN | 4 |  | 38.01 | BDI 1 | 48.55 | 194.2
1.3.4.6. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 1 |  | 21.32 | BDI 1 | 27.23 | 27.23
1.3.4.7. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 10 |  | 13.59 | BDI 1 | 17.36 | 173.6
1.3.4.8. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | M | 25.24 |  | 16.66 | BDI 1 | 21.28 | 537.11
1.3.5. |  |  | CAIXA DE MANOBRA DUPLA - REGISTROS PLANTA QUÍMICA | [6 empty] | - | 2545.06
1.3.5.1. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 0.1 |  | 431.37 | BDI 1 | 550.95 | 55.1
1.3.5.2. | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  | M2 | 3.29 |  | 132.82 | BDI 1 | 169.64 | 558.12
1.3.5.3. | SETOP S | ED- 50948 | ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4" |  | m | 4 |  | 403.68 | BDI 2 | 515.58 | 2062.32
1.3.6. |  |  | PINTURA | [6 empty] | - | 1140.74
1.3.6.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 |  | M2 | 55.7 |  | 5.1 | BDI 1 | 6.51 | 362.61
1.3.6.2. | SINAPI | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  | M2 | 55.7 |  | 10.94 | BDI 1 | 13.97 | 778.13
1.4. |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA - SERVIÇOS | [6 empty] | - | 188.534,33
1.4.1. |  |  | DEMOLIÇÃO | [6 empty] | - | 10160.35
1.4.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | M3 | 3.18 |  | 56.05 | BDI 1 | 71.59 | 227.66
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.4.1.2. | SETOP S | ED- 48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕ ES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL |  | m2 | 60.27 |  | 13.96 | BDI 1 | 17.83 | 1074.61
1.4.1.3. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | M2 | 81.53 |  | 6.99 | BDI 1 | 8.93 | 728.06
1.4.1.4. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | UN | 2 |  | 12.59 | BDI 1 | 16.08 | 32.16
1.4.1.5. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | M2 | 41.89 |  | 23.15 | BDI 1 | 29.57 | 1238.69
1.4.1.6. | SETOP S | ED- 48481 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  | m2 | 120.54 |  | 21.54 | BDI 1 | 27.51 | 3316.06
1.4.1.7. | SUDECAP | 40.32.4 0 | CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES |  | M3 | 93.56 |  | 26.61 | BDI 1 | 33.99 | 3180.1
1.4.1.8. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 93.56 |  | 3.04 | BDI 1 | 3.88 | 363.01
1.4.2. |  |  | FUNDAÇÕES/DIQUES - BANHEIRO | [6 empty] | - | 1274.14
1.4.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | M3 | 1.5 |  | 82.75 | BDI 1 | 105.69 | 158.54
1.4.2.2. | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 0.88 |  | 9.21 | BDI 1 | 11.76 | 10.35
1.4.2.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 0.88 |  | 3.04 | BDI 1 | 3.88 | 3.41
1.4.2.4. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  | M2 | 2 |  | 6.37 | BDI 1 | 8.14 | 16.28
1.4.2.5. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 0.82 |  | 514.84 | BDI 1 | 657.55 | 539.19
1.4.2.6. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 0.1 |  | 431.37 | BDI 1 | 550.95 | 55.1
1.4.2.7. | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO |  | KG | 7.63 |  | 9.68 | BDI 1 | 12.36 | 94.31
CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
1.4.2.8. | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 15.94 |  | 9.6 | BDI 1 | 12.26 | 195.42
1.4.2.9. | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 8.05 |  | 8.85 | BDI 1 | 11.3 | 90.97
1.4.2.1 0. | SETOP S | ED- 49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | m2 | 1.28 |  | 67.63 | BDI 1 | 86.38 | 110.57
1.4.3. |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | - | 45293.98
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.4.3.1. | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 10.09 |  | 9.68 | BDI 1 | 12.36 | 124.71
1.4.3.2. | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 |  | KG | 13.46 |  | 9.72 | BDI 1 | 12.41 | 167.04
1.4.3.3. | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 8.81 |  | 9.6 | BDI 1 | 12.26 | 108.01
1.4.3.4. | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 25.18 |  | 8.85 | BDI 1 | 11.3 | 284.53
1.4.3.5. | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 |  | KG | 6.7 |  | 7.57 | BDI 1 | 9.67 | 64.79
1.4.3.6. | SETOP S | ED- 49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | m2 | 8.92 |  | 67.63 | BDI 1 | 86.38 | 770.51
1.4.3.7. | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 5.94 |  | 51.86 | BDI 1 | 66.24 | 393.47
1.4.3.8. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 1.44 |  | 514.84 | BDI 1 | 657.55 | 946.87
1.4.3.9. | SINAPI | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M2 | 69.52 |  | 67.66 | BDI 1 | 86.42 | 6007.92
1.4.3.1 0. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | M2 | 139.04 |  | 4.54 | BDI 1 | 5.8 | 806.43
1.4.3.1 1. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 |  | M2 | 4 |  | 55.71 | BDI 1 | 71.15 | 284.6
1.4.3.1 2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM |  | M2 | 135.68 |  | 40.42 | BDI 1 | 51.62 | 7003.8
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
1.4.3.1 3. | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  | M2 | 353.92 |  | 62.68 | BDI 1 | 80.05 | 28331.3
1.4.4. |  |  | PISO | [6 empty] | - | 25565.75
1.4.4.1. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 0.21 |  | 514.84 | BDI 1 | 657.55 | 138.09
1.4.4.2. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 |  | M2 | 4.26 |  | 31.97 | BDI 1 | 40.83 | 173.94
1.4.4.3. | SINAPI | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE |  | M2 | 16.64 |  | 83.83 | BDI 1 | 107.07 | 1781.64
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.4.4.4. | SINAPI | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE |  | M2 | 36.76 |  | 71.7 | BDI 1 | 91.58 | 3366.48
1.4.4.5. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE |  | M2 | 73.31 |  | 61.6 | BDI 1 | 78.68 | 5768.03
1.4.4.6. | SINAPI | 101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 |  | M2 | 39.18 |  | 273.79 | BDI 1 | 349.68 | 13700.46
1.4.4.7. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 |  | M | 66.09 |  | 7.55 | BDI 1 | 9.64 | 637.11
1.4.5. |  |  | PORTAS E JANELAS | [6 empty] | - | 50008.44
1.4.5.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | M2 | 13.92 |  | 660.3 | BDI 1 | 843.34 | 11739.29
1.4.5.2. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, |  | M2 | 21.78 |  | 486.24 | BDI 1 | 621.03 | 13526.03
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
1.4.5.3. | Composiç ão | SAAE02 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, COM QUATRO FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS |  | M2 | 7.98 |  | 643.21 | BDI 1 | 821.51 | 6555.65
1.4.5.4. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  | M2 | 2.3 |  | 570.02 | BDI 1 | 728.03 | 1674.47
1.4.5.5. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  | M2 | 6.2 |  | 300.18 | BDI 1 | 383.39 | 2377.02
1.4.5.6. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  | M2 | 12.35 |  | 333.86 | BDI 1 | 426.41 | 5266.16
1.4.5.7. | SINAPI | 100674 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  | M2 | 10.64 |  | 652.7 | BDI 1 | 833.63 | 8869.82
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.4.6. |  |  | PINTURA | [6 empty] | - | 23985.8
1.4.6.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  | M2 | 19.8 |  | 4.28 | BDI 1 | 5.47 | 108.31
1.4.6.2. | SETOP S | ED- 50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA |  | m2 | 382.21 |  | 3.16 | BDI 1 | 4.04 | 1544.13
1.4.6.3. | SINAPI | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM |  | M2 | 619.32 |  | 10.94 | BDI 1 | 13.97 | 8651.9
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
1.4.6.4. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | M2 | 183.94 |  | 15.8 | BDI 1 | 20.18 | 3711.91
1.4.6.5. | SINAPI | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  | M2 | 281.07 |  | 27.77 | BDI 1 | 35.47 | 9969.55
1.4.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | - | 31993.74
1.4.7.1. | Composiç ão | SAAE03 | GRELHA PARA CALHA DE PISO EM PVC REFORÇADO - DN 130 - TIGRE OU SIMILAR |  | M | 8.71 |  | 203.13 | BDI 1 | 259.44 | 2259.72
1.4.7.2. | SUDECAP | 19.31.0 1 | CANALETA TIPO 2 - D= 200MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E GRELHA - PADRÃO SUDECAP |  | M | 9.7 |  | 253.89 | BDI 1 | 324.27 | 3145.42
1.4.7.3. | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | UN | 2 |  | 89.82 | BDI 1 | 114.72 | 229.44
1.4.7.4. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | M | 200.21 |  | 23.42 | BDI 1 | 29.91 | 5988.28
1.4.7.5. | SINAPI | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 2 |  | 93.17 | BDI 1 | 119 | 238
1.4.7.6. | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 4 |  | 12.81 | BDI 1 | 16.36 | 65.44
1.4.7.7. | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | UN | 4 |  | 38.01 | BDI 1 | 48.55 | 194.2
1.4.7.8. | SINAPI | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  | UN | 2 |  | 10.64 | BDI 1 | 13.59 | 27.18
1.4.7.9. | SINAPI | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  | UN | 5 |  | 15.96 | BDI 1 | 20.38 | 101.9
1.4.7.1 0. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | M | 8.13 |  | 31.8 | BDI 1 | 40.61 | 330.16
1.4.7.1 1. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 9 |  | 21.32 | BDI 1 | 27.23 | 245.07
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári | BD I | Preço Unitário | Preço Tot
[8 empty] | o (sem BDI) (R$) | ( % ) | (com BDI) (R$) | al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.4.7.1 2. | SINAPI | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  | UN | 1 |  | 10.64 | BDI 1 | 13.59 | 13.59
1.4.7.1 3. | SINAPI | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  | UN | 26 |  | 14.23 | BDI 1 | 18.17 | 472.42
1.4.7.1 4. | SINAPI | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 4 |  | 29.32 | BDI 1 | 37.45 | 149.8
1.4.7.1 5. | SINAPI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 2 |  | 9.37 | BDI 1 | 11.97 | 23.94
1.4.7.1 6. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 67 |  | 9.4 | BDI 1 | 12.01 | 804.67
1.4.7.1 7. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | M | 11.34 |  | 27.15 | BDI 1 | 34.68 | 393.27
1.4.7.1 8. | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 2 |  | 6.93 | BDI 1 | 8.85 | 17.7
1.4.7.1 9. | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 3 |  | 15.89 | BDI 1 | 20.29 | 60.87
1.4.7.2 0. | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 11 |  | 7.37 | BDI 1 | 9.41 | 103.51
1.4.7.2 1. | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | M | 1.81 |  | 43.23 | BDI 1 | 55.21 | 99.93
1.4.7.2 2. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | M | 69.64 |  | 16.66 | BDI 1 | 21.28 | 1481.94
1.4.7.2 3. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | M | 6 |  | 37.79 | BDI 1 | 48.27 | 289.62
1.4.7.2 4. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE |  | M | 4.49 |  | 21.49 | BDI 1 | 27.45 | 123.25
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
1.4.7.2 5. | SINAPI | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 1 |  | 10.87 | BDI 1 | 13.88 | 13.88
1.4.7.2 6. | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 1 |  | 5.93 | BDI 1 | 7.57 | 7.57
1.4.7.2 7. | SINAPI | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  | UN | 6 |  | 26.83 | BDI 1 | 34.27 | 205.62
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.4.7.2 8. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 1 |  | 20.04 | BDI 1 | 25.6 | 25.6
1.4.7.2 9. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 4 |  | 14.48 | BDI 1 | 18.49 | 73.96
1.4.7.3 0. | SINAPI | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 1 |  | 7.47 | BDI 1 | 9.54 | 9.54
1.4.7.3 1. | SINAPI | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 |  | UN | 3 |  | 93.41 | BDI 1 | 119.3 | 357.9
1.4.7.3 2. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 2 |  | 10.12 | BDI 1 | 12.93 | 25.86
1.4.7.3 3. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 1 |  | 15.19 | BDI 1 | 19.4 | 19.4
1.4.7.3 4. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 1 |  | 10.34 | BDI 1 | 13.21 | 13.21
1.4.7.3 5. | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  | UN | 2 |  | 51.15 | BDI 1 | 65.33 | 130.66
1.4.7.3 6. | SINAPI | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 2 |  | 30.82 | BDI 1 | 39.36 | 78.72
1.4.7.3 7. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 |  | UN | 1 |  | 356.54 | BDI 1 | 455.37 | 455.37
1.4.7.3 8. | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  | UN | 4 |  | 28.6 | BDI 1 | 36.53 | 146.12
1.4.7.3 9. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 2 |  | 573.43 | BDI 1 | 732.38 | 1464.76
1.4.7.4 0. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 2 |  | 101.47 | BDI 1 | 129.6 | 259.2
1.4.7.4 1. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 2 |  | 41.56 | BDI 1 | 53.08 | 106.16
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.4.7.4 2. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 2 |  | 40.79 | BDI 1 | 52.1 | 104.2
1.4.7.4 3. | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 590.39 | BDI 1 | 754.05 | 754.05
1.4.7.4 4. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 225.5 | BDI 1 | 288.01 | 288.01
1.4.7.4 5. | SINAPI | 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 287.14 | BDI 1 | 366.74 | 366.74
1.4.7.4 6. | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 151.48 | BDI 1 | 193.47 | 193.47
1.4.7.4 7. | SETOP S | ED- 48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM |  | m2 | 1.31 |  | 361.92 | BDI 2 | 462.24 | 605.53
ALVENARIA
1.4.7.4 8. | SETOP S | ED- 48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM |  | m2 | 2.92 |  | 390.67 | BDI 2 | 498.96 | 1456.96
1.4.7.4 9. | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 12 |  | 134.66 | BDI 1 | 171.99 | 2063.88
1.4.7.5 0. | Composiç ão | SAAE04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA KSB HYDROBLOC P500, EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO SELO MECÂNICO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 0,5 CV, 3500 RPM, 220/380 V, IP44, 60 Hz. |  | un | 3 |  | 805.52 | BDI 1 | 1028.81 | 3086.43
1.4.7.5 1. | Composiç ão | SAAE05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA, EM POLIETILENO CAP. 100 LITROS - TANQUE PULMÃO |  | un | 2 |  | 572.75 | BDI 1 | 731.52 | 1463.04
1.4.7.5 2. | SINAPI | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 523.42 | BDI 1 | 668.51 | 668.51
1.4.7.5 3. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 52.04 | BDI 1 | 66.47 | 66.47
1.4.7.5 4. | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 590.39 | BDI 1 | 754.05 | 754.05
1.4.8. |  |  | LAJE ENTRE CAIXAS EXISTENTES PARA ABRIGO DE CONJUNTO MOTO BOMBA | [6 empty] | - | 252.13
1.4.8.1. | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 |  | KG | 3.09 |  | 9.72 | BDI 1 | 12.41 | 38.35
1.4.8.2. | SETOP S | ED- 49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | m2 | 1.06 |  | 67.63 | BDI 1 | 86.38 | 91.56
1.4.8.3. | SINAPI | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M3 | 0.74 |  | 18 | BDI 1 | 22.99 | 17.01
1.4.8.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 0.16 |  | 514.84 | BDI 1 | 657.55 | 105.21
1.5. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | - | 184.712,3 5
1.5.1. |  |  | PADRÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO TIPO C6 | [6 empty] | - | 12255.05
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.5.1.1. | COPASA | 6500407 4 | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C6, 220V TRIFASICO, DEMANDA DE 47,1 KVA A 57,0 KVA |  | UN | 1 |  | 7834.97 | BDI 1 | 10.006,8 2 | 10006.82
1.5.1.2. | COPASA | 6500033 8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X |  | UN | 3 |  | 586.76 | BDI 1 | 749.41 | 2248.23
0,60 M)
1.5.2. |  |  | RAMAIS ALIMENTADORES DOS QUADROS ELÉTRICOS | [6 empty] | - | 62105.22
1.5.2.1. | Composiç ão | SAAE40 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3" COM ACESSÓRIOS |  | M | 51 |  | 96.27 | BDI 1 | 122.96 | 6270.96
1.5.2.2. | Composiç ão | SAAE41 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2" COM ACESSÓRIOS |  | M | 85 |  | 44.92 | BDI 1 | 57.37 | 4876.45
1.5.2.3. | Composiç ão | SAAE42 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/2" COM ACESSÓRIOS |  | M | 120 |  | 23.51 | BDI 1 | 30.03 | 3603.6
1.5.2.4. | Composiç ão | SAAE43 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" COM ACESSÓRIOS |  | M | 100 |  | 16.65 | BDI 1 | 21.27 | 2127
1.5.2.5. | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | M | 200 |  | 77.06 | BDI 1 | 98.42 | 19684
1.5.2.6. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | M | 50 |  | 38.35 | BDI 1 | 48.98 | 2449
1.5.2.7. | COPASA | 6500033 8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) |  | UN | 4 |  | 586.76 | BDI 1 | 749.41 | 2997.64
1.5.2.8. | Composiç ão | SAAE06 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO E ALÇA NAS DIMENSÕES 800 X 800 X 600MM |  | un | 4 |  | 668.88 | BDI 1 | 854.29 | 3417.16
1.5.2.9. | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | M | 400 |  | 16.72 | BDI 1 | 21.35 | 8540
1.5.2.1 0. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 50 |  | 10.12 | BDI 1 | 12.93 | 646.5
1.5.2.1 1. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 465 |  | 7.18 | BDI 1 | 9.17 | 4264.05
1.5.2.1 2. | COPASA | 6500400 7 | CABO CONTROLE MULTIPOLAR 12X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAOTERMOPLASTICO PVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | M | 10 |  | 31.36 | BDI 1 | 40.05 | 400.5
1.5.2.1 3. | COPASA | 6500400 4 | CABO CONTROLE MULTIPOLAR 5X1,5MM2, 0,6/1kV, C/ COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICOPVC, 70G EM SERVICO, NBR 7289- FORNECIMENTO E |  | M | 80 |  | 16.12 | BDI 1 | 20.59 | 1647.2
ASSENTAMENTO
1.5.2.1 4. | SINAPI | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  | UN | 4 |  | 89.42 | BDI 1 | 114.21 | 456.84
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.5.2.1 5. | COPASA | 6500414 8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 150X150X100MM PARA INSTALACAO EM PISO, C/TAMPA REVERSIVEL LISA/ANTIADERENTE E PARAFUSOS EMACO ZINCADO OU ACO INOX- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | UN | 6 |  | 94.52 | BDI 1 | 120.72 | 724.32
1.5.3. |  |  | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO - EAT E GALPÃO | [6 empty] | - | 42049.45
1.5.3.1. | Composiç ão | SAAE41 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2" COM ACESSÓRIOS |  | M | 39 |  | 44.92 | BDI 1 | 57.37 | 2237.43
1.5.3.2. | Composiç ão | SAAE42 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1 1/2" COM ACESSÓRIOS |  | M | 60 |  | 23.51 | BDI 1 | 30.03 | 1801.8
1.5.3.3. | Composiç ão | SAAE43 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" COM ACESSÓRIOS |  | M | 272 |  | 16.65 | BDI 1 | 21.27 | 5785.44
1.5.3.4. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 110 |  | 10.12 | BDI 1 | 12.93 | 1422.3
1.5.3.5. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 100 |  | 7.18 | BDI 1 | 9.17 | 917
1.5.3.6. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 1560 |  | 4.88 | BDI 1 | 6.23 | 9718.8
1.5.3.7. | Composiç ão | SAAE07 | INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, COMPLETO DE 10A 127V FORNECIDO COM PLACA, COM CAIXA CONDULETE 25MM, DO TIPO E |  | un | 2 |  | 51.02 | BDI 1 | 65.16 | 130.32
1.5.3.8. | Composiç ão | SAAE08 | INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, COMPLETO DE 10A 127V FORNECIDO COM PLACA, COM CAIXA CONDULETE 25MM, DO TIPO LB |  | un | 1 |  | 53.08 | BDI 1 | 67.79 | 67.79
1.5.3.9. | Composiç ão | SAAE09 | INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, COMPLETO DE 10A 127V FORNECIDO COM PLACA, COM CAIXA CONDULETE 25MM, DO |  | un | 1 |  | 53.08 | BDI 1 | 67.79 | 67.79
TIPO LR
1.5.3.1 0. | Composiç ão | SAAE10 | INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES, COMPLETO DE 10A 127V FORNECIDO COM PLACA, COM CAIXA CONDULETE 25MM, DO TIPO B |  | un | 1 |  | 66.72 | BDI 1 | 85.21 | 85.21
1.5.3.1 1. | Composiç ão | SAAE11 | INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES, COMPLETO DE 10A 127V FORNECIDO COM PLACA, COM CAIXA CONDULETE 25MM, DO TIPO T |  | un | 1 |  | 68.78 | BDI 1 | 87.85 | 87.85
1.5.3.1 2. | Composiç ão | SAAE12 | INTERRUPTOR TIPO THREE- WAY DE UMA SEÇÃO, COMPLETO DE 10A 127V FORNECIDO COM PLACA, COM CAIXA CONDULETE 25MM, DO TIPO E |  | un | 1 |  | 59.88 | BDI 1 | 76.48 | 76.48
1.5.3.1 3. | Composiç ão | SAAE13 | INTERRUPTOR TIPO THREE- WAY DE DUAS SEÇÕES, COMPLETO DE 10A 127V FORNECIDO COM PLACA, COM CAIXA CONDULETE 25MM, DO TIPO LL |  | un | 2 |  | 84.44 | BDI 1 | 107.85 | 215.7
1.5.3.1 4. | Composiç ão | SAAE14 | INTERRUPTOR TIPO THREE- WAY DE TRÊS SEÇÕES, COMPLETO DE 10A 127V FORNECIDO COM PLACA, COM CAIXA CONDULETE 25MM, DO TIPO C |  | un | 1 |  | 103.79 | BDI 1 | 132.56 | 132.56
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.5.3.1 5. | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | UN | 18 |  | 38.48 | BDI 1 | 49.15 | 884.7
1.5.3.1 6. | SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | UN | 28 |  | 40.05 | BDI 1 | 51.15 | 1432.2
1.5.3.1 7. | SETOP S | ED- 49122 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 5 |  | 43.82 | BDI 1 | 55.97 | 279.85
1.5.3.1 8. | SETOP S | ED- 17965 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 1 |  | 45.88 | BDI 1 | 58.6 | 58.6
1.5.3.1 9. | SETOP S | ED- 17960 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 3 |  | 43.82 | BDI 2 | 55.97 | 167.91
1.5.3.2 0. | SINAPI | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | UN | 4 |  | 44.77 | BDI 1 | 57.18 | 228.72
1.5.3.2 1. | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - |  | UN | 15 |  | 52.62 | BDI 1 | 67.21 | 1008.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
1.5.3.2 2. | SINAPI | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | UN | 3 |  | 35.74 | BDI 1 | 45.65 | 136.95
1.5.3.2 3. | SETOP S | ED- 49073 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 6 |  | 59.55 | BDI 1 | 76.06 | 456.36
1.5.3.2 4. | SETOP S | ED- 49082 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 3 |  | 53.08 | BDI 1 | 67.79 | 203.37
1.5.3.2 5. | SETOP S | ED- 49109 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 1 |  | 59.55 | BDI 1 | 76.06 | 76.06
1.5.3.2 6. | SETOP S | ED- 49124 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 3 |  | 59.55 | BDI 1 | 76.06 | 228.18
1.5.3.2 7. | SETOP S | ED- 49091 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 1 |  | 66.02 | BDI 1 | 84.32 | 84.32
1.5.3.2 8. | SETOP S | ED- 49100 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 1 |  | 72.49 | BDI 1 | 92.58 | 92.58
1.5.3.2 9. | SETOP S | ED- 49074 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 9 |  | 86.65 | BDI 1 | 110.67 | 996.03
1.5.3.3 0. | SETOP S | ED- 49083 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 1 |  | 79.75 | BDI 1 | 101.86 | 101.86
1.5.3.3 1. | SETOP S | ED- 49110 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 3 |  | 86.65 | BDI 1 | 110.67 | 332.01
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.5.3.3 2. | SETOP S | ED- 49125 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 3 |  | 86.65 | BDI 1 | 110.67 | 332.01
1.5.3.3 3. | SETOP S | ED- 49092 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 8 |  | 93.55 | BDI 1 | 119.48 | 955.84
1.5.3.3 4. | SETOP S | ED- 49101 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  | un | 1 |  | 100.45 | BDI 1 | 128.29 | 128.29
1.5.3.3 5. | Composiç ão | SAAE15 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 60 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  | un | 2 |  | 99.43 | BDI 1 | 126.99 | 253.98
1.5.3.3 6. | Composiç ão | SAAE16 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 60 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  | un | 2 |  | 90.8 | BDI 1 | 115.97 | 231.94
1.5.3.3 7. | Composiç ão | SAAE17 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO E, Ø 25MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 9 |  | 37.32 | BDI 1 | 47.67 | 429.03
1.5.3.3 8. | Composiç ão | SAAE18 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO C, Ø 25MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 14 |  | 35.34 | BDI 1 | 45.14 | 631.96
1.5.3.3 9. | Composiç ão | SAAE19 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO LL, Ø 25MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 2 |  | 36.51 | BDI 1 | 46.63 | 93.26
1.5.3.4 0. | Composiç ão | SAAE20 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO LB, Ø 25MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 1 |  | 37.02 | BDI 1 | 47.28 | 47.28
1.5.3.4 1. | Composiç ão | SAAE21 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO B, Ø 25MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 4 |  | 34.58 | BDI 1 | 44.17 | 176.68
1.5.3.4 2. | Composiç ão | SAAE22 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO E, Ø 40MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 2 |  | 52.74 | BDI 1 | 67.36 | 134.72
1.5.3.4 3. | Composiç ão | SAAE23 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO C, Ø 40MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 6 |  | 52.75 | BDI 1 | 67.37 | 404.22
1.5.3.4 4. | Composiç ão | SAAE24 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO LL, Ø 40MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 1 |  | 52.75 | BDI 1 | 67.37 | 67.37
1.5.3.4 5. | Composiç ão | SAAE25 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO C, Ø 50MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 7 |  | 79.85 | BDI 1 | 101.98 | 713.86
1.5.3.4 6. | Composiç ão | SAAE26 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO LR, Ø 50MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 1 |  | 79.85 | BDI 1 | 101.98 | 101.98
1.5.3.4 7. | Composiç ão | SAAE27 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO LL, Ø 50MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 2 |  | 79.85 | BDI 1 | 101.98 | 203.96
1.5.3.4 8. | Composiç ão | SAAE28 | CAIXA CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO T, Ø 50MM, COM TOMADA 2P+T, 15A-250V |  | un | 3 |  | 87.76 | BDI 1 | 112.09 | 336.27
1.5.3.4 9. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 |  | 101.47 | BDI 1 | 129.6 | 129.6
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.5.3.5 0. | SINAPI | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | UN | 4 |  | 72.12 | BDI 1 | 92.11 | 368.44
1.5.3.5 1. | COPASA | 6500416 2 | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A- 500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO- EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO,IP-44- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 2 |  | 152.51 | BDI 1 | 194.79 | 389.58
1.5.3.5 2. | COPASA | 6500440 2 | LUMINARIA TIPO ARANDELA EM ALUMINIO BLINDADA, A PROVA DE TEMPO, ANGULO 45°, GRADE DE PROTECAO E GLOBO DE VIDRO ROSQUEADOAO CORPO, BASE E27 C/ LAMPADA LED 15W - FORNEC E INSTALACAO |  | UN | 2 |  | 210 | BDI 1 | 268.21 | 536.42
1.5.3.5 3. | SETOP S | ED- 13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA |  | un | 20 |  | 61.89 | BDI 1 | 79.05 | 1581
1.5.3.5 4. | SETOP S | ED- 49393 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W- ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS |  | un | 10 |  | 263.3 | BDI 1 | 336.29 | 3362.9
1.5.3.5 5. | SETOP I | MATED- 12412 | LÂMPADA (TIPO: FLUORESCENTE¦FORMATO: MILHO[3U] OU ESPIRAL¦POTÊNCIA : 20W¦LÚMENS: 1100LM- 1250LM¦COR DA LUZ: BRANCA- 6500K¦SOQUETE- BASE: E27¦TENSÃO: 110V) - IPRM |  | un | 23 |  | 12.5 | BDI 2 | 14.96 | 344.08
1.5.3.5 6. | SETOP I | MATED- 12113 | LÂMPADA (TIPO: FLUORESCENTE¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 120CM¦DIÂMETRO: TLT- T10[Ø33MM]¦POTÊNCIA: 40W¦LÚMENS: 3250LM¦COR DA LUZ: NEUTRA-4000K¦SOQUETE- BASE: G13¦TENSÃO: 106V) - IPRM |  | un | 20 |  | 14.25 | BDI 2 | 17.05 | 341
1.5.3.5 7. | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  | UN | 3 |  | 65.27 | BDI 1 | 83.36 | 250.08
1.5.4. |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO | [6 empty] | - | 20418.97
1.5.4.1. | SINAPI | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | UN | 12 |  | 29.62 | BDI 1 | 37.83 | 453.96
1.5.4.2. | COPASA | 6500399 9 | CABO DE COBRE NU 10,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E SPDA, FORMACAO COM 7 FIOS, NBR 6524- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | M | 20 |  | 14.48 | BDI 1 | 18.49 | 369.8
1.5.4.3. | COPASA | 6500400 2 | CABO DE COBRE NU 35,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E SPDA, FORMACAO COM 7 FIOS, NBR 6524- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | M | 100 |  | 42.75 | BDI 1 | 54.6 | 5460
1.5.4.4. | COPASA | 6500400 3 | CABO DE COBRE NU 50,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E SPDA, FORMACAO COM 7 |  | M | 40 |  | 54.5 | BDI 1 | 69.61 | 2784.4
FIOS, NBR 6524- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.5.4.5. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | UN | 12 |  | 115.79 | BDI 1 | 147.89 | 1774.68
1.5.4.6. | Composiç ão | SAAE29 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO E ALÇA NAS DIMENSÕES 400 X 400 X 500MM |  | un | 12 |  | 322.96 | BDI 1 | 412.48 | 4949.76
1.5.4.7. | Composiç ão | SAAE30 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 400 X 400 X 155MM CONTENDO UMA PLACA DE COBRE DE 250 X 200 MM E ESPESSURA DE 6MM, FIXADA AO FUNDO DA CAIXA, CONTENDO AINDA 8 CONECTORES TIPO APERTO PARA CABO DE 10MM² PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS E 1 CONECTOR PARA CABO DE 50MM² |  | un | 1 |  | 153.74 | BDI 1 | 196.36 | 196.36
1.5.4.8. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 |  | UN | 1 |  | 49.16 | BDI 1 | 62.79 | 62.79
1.5.4.9. | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | UN | 7 |  | 26.41 | BDI 1 | 33.73 | 236.11
1.5.4.1 0. | SINAPI | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | UN | 18 |  | 23.92 | BDI 1 | 30.55 | 549.9
1.5.4.1 1. | Composiç ão | SAAE44 | INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO SPDA COM MASTRO E ACESSÓRIOS |  | UN | 1 |  | 1663.63 | BDI 1 | 2124.79 | 2124.79
1.5.4.1 2. | Composiç ão | SAAE41 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2 1/2" COM ACESSÓRIOS |  | M | 21 |  | 44.92 | BDI 1 | 57.37 | 1204.77
1.5.4.1 3. | SINAPI | 104754 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | UN | 5 |  | 39.41 | BDI 1 | 50.33 | 251.65
1.5.5. |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | - | 44563.19
1.5.5.1. | Composiç ão | SAAE31 | QDFL, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETO. IPI incluso |  | un | 1 |  | 4026.83 | BDI 1 | 5143.07 | 5143.07
1.5.5.2. | Composiç ão | SAAE32 | QDC1, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETO. IPI incluso |  | un | 1 |  | 1595.88 | BDI 1 | 2038.26 | 2038.26
1.5.5.3. | Composiç ão | SAAE33 | QDC2, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETO. IPI incluso |  | un | 1 |  | 2505.59 | BDI 1 | 3200.14 | 3200.14
1.5.5.4. | Composiç ão | SAAE34 | QDC3, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETO. IPI incluso |  | un | 1 |  | 1593.66 | BDI 1 | 2035.42 | 2035.42
1.5.5.5. | Composiç ão | SAAE35 | QCM, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETO. IPI incluso |  | un | 2 |  | 7397.78 | BDI 1 | 9448.44 | 18896.88
1.5.5.6. | Composiç ão | SAAE36 | QLCA, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETO. IPI incluso |  | un | 1 |  | 2789.93 | BDI 1 | 3563.3 | 3563.3
1.5.5.7. | Composiç ão | SAAE37 | QCBD, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETO. |  | un | 1 |  | 3845.45 | BDI 1 | 4911.41 | 4911.41
IPI incluso
1.5.5.8. | Composiç ão | SAAE38 | QCPM, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETO. IPI incluso |  | un | 1 |  | 2488.11 | BDI 1 | 3177.81 | 3177.81
1.5.5.9. | Composiç ão | SAAE39 | CPD, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETO. Não inclui IPI |  | un | 3 |  | 416.77 | BDI 1 | 532.3 | 1596.9
1.5.6. |  |  | CONSTRUÇÃO DA MURETA DO PADRÃO DE ENERGIA | [6 empty] | - | 3320.47
1.5.6.1. | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  | M2 | 6.4 |  | 132.82 | BDI 1 | 169.64 | 1085.7
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.5.6.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 |  | M2 | 6.4 |  | 55.71 | BDI 1 | 71.15 | 455.36
1.5.6.3. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  | M2 | 6.4 |  | 4.28 | BDI 1 | 5.47 | 35.01
1.5.6.4. | SINAPI | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  | M2 | 6.4 |  | 10.94 | BDI 1 | 13.97 | 89.41
1.5.6.5. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  | M3 | 1.6 |  | 809.87 | BDI 1 | 1034.37 | 1654.99
1.6. |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | - | 50583.95
1.6.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | M3 | 0.4 |  | 56.05 | BDI 1 | 71.59 | 28.64
1.6.0.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | M3 | 12.87 |  | 82.75 | BDI 1 | 105.69 | 1360.23
1.6.0.3. | SETOP S | ED- 48553 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | m | 160.87 |  | 136.65 | BDI 1 | 174.53 | 28076.64
1.6.0.4. | SETOP S | ED- 48588 | DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA |  | m | 17.8 |  | 745.13 | BDI 1 | 951.68 | 16939.9
1.6.0.5. | SETOP S | ED- 48571 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A D = 500 |  | UN | 1 |  | 1519.48 | BDI 1 | 1940.68 | 1940.68
MM
1.6.0.6. | SETOP S | ED- 48539 | ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA |  | UN | 1 |  | 1262.65 | BDI 1 | 1612.66 | 1612.66
1.6.0.7. | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 38.03 |  | 9.21 | BDI 1 | 11.76 | 447.23
1.6.0.8. | SETOP S | ED- 51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | m3 | 0.52 |  | 41.88 | BDI 1 | 53.49 | 27.81
1.6.0.9. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 38.7 |  | 3.04 | BDI 1 | 3.88 | 150.16
1.7. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE DECANTADORES E FILTROS | [6 empty] | - | 61385.54
1.7.0.1. | SINAPI | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | M2 | 285.78 |  | 168.18 | BDI 1 | 214.8 | 61385.54
1.8. |  |  | EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO - COMPRA DIRETA SAAE-RSO | [6 empty] | - | 849.936,84
1.8.1. |  |  | SALA DE DOSAGEM DA ETA | [6 empty] | - | 201.695,69
1.8.1.1. | Cotação | 1 | Tanque vertical aberto com tampa sobreposta de fundo chato, capacidade de 700 litros (Hipoclorito de Cálcio), densidade máxima de 1,90 g/cm3. (Frete incluso - CIF) |  | un | 1 |  | 1333.85 | BDI 2 | 1595.82 | 1595.82
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) (R$) | BD I ( % ) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Tot al (R $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.8.1.2. | Cotação | 2 | Tanque vertical fechado de fundo chato com tampa integral, capacidade de 1000 litros (Hipoclorito de Sódio), densidade máxima de 1,90 g/cm3.(Frete incluso - CIF) |  | un | 1 |  | 2568.62 | BDI 2 | 3073.1 | 3073.1
1.8.1.3. | Cotação | 3 | Tanque vertical fechado de fundo chato, capacidade de 1.500 litros (Sulfato de Aluminio),densidade máxima de 1,90 g/cm3.(Frete incluso - CIF) |  | un | 2 |  | 3080.41 | BDI 2 | 3685.4 | 7370.8
1.8.1.4. | Cotação | 4 | Bomba Dosadora para Coagulante (Sulfato de Alumínio e Cloreto Férrico), vazão de 0,00 a 60 L/H, pressão de 02 bar.(Frete incluso - CIF) |  | un | 2 |  | 4619.08 | BDI 2 | 5526.27 | 11052.54
1.8.1.5. | Cotação | 5 | Misturadores para tanque de produtos químicos para tanque com diâmetro de até 1302 mm e 1425 mm de altura, volume máximo do tanque de 1880 litros.(Frete incluso - CIF) |  | un | 2 |  | 15.157,5 0 | BDI 2 | 18.134,4 3 | 36268.86
1.8.1.6. | Cotação | 6 | Exaustores Axial encapuzado, fabricado em PRFV, capacidade de 4500 m3/H, pressão de 5 mm CA.(Frete incluso - CIF) |  | un | 2 |  | 3768 | BDI 2 | 4508.04 | 9016.08
1.8.1.7. | Cotação | 7 | Chuveiro de Emergência com Lava Olhos, automaticamente aberto com o acionamento da haste manual.(Frete incluso - CIF) |  | un | 1 |  | 1678.03 | BDI 2 | 2007.6 | 2007.6
1.8.1.8. | Cotação | 8 | Sistema para controle de turbidez dos reservátorios (Reservatório 01 e Reservatório 02), composto por 1 (uma) unidade de controle para 02 sensores digitais e 2 (dois) sensores de turbidez 0-100 NTU |  | un | 1 |  | 109.755,01 | BDI 2 | 131.310,89 | 131310.89
1.8.2. |  |  | PLANTA QUÍMICA | [6 empty] | - | 55860.48
1.8.2.1. | Cotação | 9 | Tanque vertical fechado de fundo chato, capacidade de 10.000 litros (Sulfato de Aluminio),densidade máxima de 1,90 g/cm3. |  | un | 2 |  | 22.506,22 | BDI 2 | 26.926,44 | 53852.88
1.8.2.2. | Cotação | 7 | Chuveiro de Emergência com Lava Olhos, automaticamente aberto com o acionamento da haste manual.(Frete incluso - CIF) |  | un | 1 |  | 1678.03 | BDI 2 | 2007.6 | 2007.6
1.8.3. |  |  | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSO | [6 empty] | - | 574.359,46
1.8.3.1. | Cotação | 10 | Sistema para controle de pH e turbidez de água in natura, composto por 1 (uma) unidade de controle para 02 sensores digiais, 1 (um) sensor de pH digital de processo, 1 (um) sensor de turbidez 0 - 100 NTU e cabos de extensão em malha blindada e encapsulamento em poliuretano sendo 15 metros para sensor digital de pH e 10 metros para sensor de turbidez. |  | un | 1 |  | 69.481,37 | BDI 2 | 83.127,51 | 83127.51
1.8.3.2. | Cotação | 11 | Sistema para verificação de nível e vazão para controle contínuo de processo de tratamento de água, composto por 1 (uma) unidade de controle universal para sensor analógico de vazão e 1 (um) sensor de medição de vazão ultrassônico. |  | un | 1 |  | 14.533,50 | BDI 2 | 17.387,88 | 17387.88
1.8.3.3. | Cotação | 12 | Sistema para controle de coagulante (potencial zeta), composto por 1 (um) módulo controlador para sensor analógico, 1 (um) módulo sensor e cabo blindado de ligação e extensão fabricado em malha blindada e encapsulamento em poliuretano, comprimento de 30 metros. |  | un | 1 |  | 202.786,30 | BDI 2 | 242.613,53 | 242613.53
1.8.3.4. | Cotação | 13 | Sistema para controle de turbidez e pH da água filtrada, composto por 01 (uma) unidade de controle para 02 sensores digitais, 01 (um) sensor de turbidez 0-100 NTU e 01 (um) sensor de pH digital e 05 metros de cabo de extensão em malha blindada para sensor de turbidez. |  | un | 1 |  | 95.796,95 | BDI 2 | 114.611,47 | 114611.47
Item | Fonte | Código | Descrição |  | Unidad e | Quantida de |  | Custo Unitári o (sem BDI) | BD I ( % | Preço Unitário (com BDI) | Preço Tot al (R
[8 empty] | (R$) | ) | (R$) | $)
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM E CONTROLE QUIMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1.509.004,35
1.8.3.5. | Cotação | 14 | Sistema para controle de turbidez e pH da água tratada, composto por 01 (uma) unidade de controle para 02 sensores digitais, 01 (um) sensor de turbidez 0-100 NTU e 01 (um) sensor de pH digital de processo. |  | un | 1 |  | 95.796,95 | BDI 2 | 114.611,47 | 114611.47
1.8.3.6. | Cotação | 7 | Chuveiro de Emergência com Lava Olhos, automaticamente aberto com o acionamento da haste manual.(Frete incluso - CIF) |  | un | 1 |  | 1678.03 | BDI 2 | 2007.6 | 2007.6
1.8.4. |  |  | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE PROCESSO DA ETA | [6 empty] | - | 18021.21
1.8.4.1. | Cotação | 15 | Tanque vertical aberto com tampa sobreposta e fundo chato, capacidade de 300 litros, densidade máxima de 1,90 g/cm3. |  | un | 1 |  | 1524.57 | BDI 2 | 1824 | 1824
1.8.4.2. | Cotação | 16 | Agitador Jar Test, 06 provas, com velocidade de 10 a 600 RPM, gradiente de velocidade de 10 a 1200/S, com sistema de iluminação. |  | un | 1 |  | 13.538,29 | BDI 2 | 16.197,21 | 16197.21