MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção do Barracão na Aldeia André.
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti
LOCAL: Aldeia André. 
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1. Fundação:
· Será realizada a escavação manual das brocas conforme projeto estrutural.
· Execução das brocas em concreto armado, conforme dimensões e profundidades especificadas no projeto.
· Concretagem das brocas utilizando concreto de resistência mínima especificada pelo projeto estrutural.
2. Estrutura de Concreto:
· Construção dos pilares em concreto armado, conforme dimensões e disposição indicadas no projeto.
· Utilização de formas adequadas para garantir o perfeito acabamento dos pilares.
· Utilização de aço conforme especificações do projeto para garantir a resistência estrutural necessária.


3. Sistema de Cobertura:
· Estrutura de cobertura será composta por tesouras metálicas dimensionadas para suportar o telhamento em zinco.
· Fixação das tesouras metálicas à estrutura de concreto através de conectores e ancoragens apropriadas.
· Telhamento em zinco será executado conforme inclinação e detalhamento técnico, garantindo a proteção necessária contra intempéries.
4. Contra Piso:
· Execução de contrapiso em concreto desempenado sobre o solo compactado e nivelado.
· Espessura e acabamento conforme especificações técnicas para suporte adequado aos acabamentos finais do barracão.
5. Acabamentos Gerais:
· Todos os materiais utilizados serão de qualidade e conformes às normas técnicas vigentes.
· A execução de todas as etapas seguirá rigorosamente o projeto estrutural e as recomendações dos fabricantes dos materiais.
Este memorial descritivo tem o objetivo de orientar e especificar os principais processos e materiais envolvidos na construção do barracão, garantindo qualidade e segurança durante toda a execução da obra.
Dois Irmãos do Buriti – MS, 29 de abril de 2026.








_____________________________
RENAN NAOKI KUSSANO ARBOLEYA
CREA MS 20616/D
Responsável técnico
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