- ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGAO ELETRÔNICO: Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, Av. Pará, 359-E, Bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde – MT.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| Nome Fantasia: |  |
| --- | --- |
| Razão Social: |  |
| CNPJ: Ins. Est.: | Optante pelo simples? ( )Sim ( )Não |
| Endereço: |  |
| Bairro: | Cidade: |
| CEP: | E-MAIL: |
| Telefone: | Fax: |
| Banco: | Conta bancária: |
| Nome e N° da Agência: |  |

| LOTE 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do serviço | Unidade | Quant. | Valor estimado (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | SERVIÇO DE CARGA DE GÁS R22/R410 PARA AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | 3 |  |  |
| 2 | SERVIÇO DE CARGA DE GÁS R22/R410 PARA AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | 2 |  |  |
| 3 | SERVIÇO DE CARGA DE GÁS R22/R410 PARA AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | 2 |  |  |
| 4 | SERVIÇO DE CARGA DE GÁS R22/R410 PARA AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | 4 |  |  |
| 5 | SERVIÇO DE CARGA DE GÁS R22/R410 PARA AR CONDICIONADO DE 60000 BTUS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | 4 |  |  |
| 6 | SERVIÇO DE CARGA DE GÁS R32 PARA AR CONDICIONADO DE 60000 BTUS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | 2 |  |  |
| 7 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 18000 BTUS, ATÉ 3 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 10 |  |  |
| 8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 20000 A 24000 BTUS, ATÉ 3 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 10 |  |  |
| 9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 40000 A 60000 BTUS, ATÉ 3 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN | 8 |  |  |
| 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO POR METRO EXCEDENTE PARA EQUIPAMENTO DE 9000 A 18000 BTU'S E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO APARELHO | Metro linear | 30 |  |  |
| 11 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO POR METRO EXCEDENTE PARA EQUIPAMENTO DE 20000 A 24000 BTU'S E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO APARELHO | Metro linear | 30 |  |  |
| 12 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO POR METRO EXCEDENTE PARA EQUIPAMENTO DE 40000 A 60000 BTU'S E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO APARELHO | Metro linear | 30 |  |  |
| 13 | SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7000 A 12000 BTUS (DESINSTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR) COM MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 5 |  |  |
| 14 | SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 A 24000 BTUS (DESINSTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR) COM MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 4 |  |  |
| 15 | SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 38000 A 60000 BTUS (DESINSTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR) COM MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 4 |  |  |
| 16 | SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7000 A 12000 BTUS | UN | 4 |  |  |
| 17 | SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 A 24000 BTUS | UN | 5 |  |  |
| 18 | SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 38000 A 60000 BTUS | UN | 4 |  |  |
| 19 | SERVIÇO DE TROCA COM FORNECIMENTO DE BOMBA DE DRENAGEM DE ÁGUA PARA AR CONDICINADO DE TODAS AS MARCAS/MODELOS/TAMANHOS | UN | 14 |  |  |
| 20 | SERVIÇO DE TROCA DA CHAVE SELETORA (INCLUSO CHAVE SELETORA) EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT TODOS OS TAMANHOS E MARCAS DIVERSAS | UN | 14 |  |  |
| 21 | SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR COM FORNECIMENTO DE PEÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 9000 BTUS | UN | 3 |  |  |
| 22 | SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR COM FORNECIMENTO DE PEÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 A 18000 BTUS | UN | 3 |  |  |
| 23 | SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR COM FORNECIMENTO DE PEÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 A 30000 BTUS | UN | 4 |  |  |
| 24 | SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR COM FORNECIMENTO DE PEÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36000 A 60000 BTUS | UN | 4 |  |  |
| 25 | SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR COM FORNECIMENTO DE PEÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 12000 BTUS | UN | 4 |  |  |
| 26 | SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR COM FORNECIMENTO DE PEÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 A 24000 BTUS | UN | 5 |  |  |
| 27 | SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR COM FORNECIMENTO DE PEÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS | UN | 4 |  |  |
| 28 | SERVIÇO DE TROCA DE CONTATORA 24 V (20 A 32 AMPERES) A 220 V (20 A 32 AMPERES), (INCLUSO CONTATORA) EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT, TODOS OS TAMANHOS. MARCAS DIVERSAS. | UN | 14 |  |  |
| 29 | SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT, INCLUSO MATERIAL, TODOS OS TAMANHOS E MARCAS DIVERSAS | UN | 14 |  |  |
| 30 | SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA (INCLUSO PLACA) PARA CONDENSADORA DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT, TODOS OS TAMANHOS, MARCAS DIVERSAS | UN | 14 |  |  |
| 31 | SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA (INCLUSO PLACA) PARA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT, TODOS OS TAMANHOS, MARCAS DIVERSAS | UN | 14 |  |  |
| 32 | SERVIÇO DE TROCA DE PLACA INVERTER DA CONDENSADORA (INCLUSO PLACA), PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER, TODOS OS TAMANHOS, MARCAS DIVERSAS | UN | 4 |  |  |
| 33 | SERVIÇO DE TROCA DE PLACA INVERTER DA EVAPORADORA (INCLUSO PLACA), PARA AR CONDICIONADO TIPO INVERTER, TODOS OS TAMANHOS. MARCAS DIVERSAS | UN | 4 |  |  |
| 34 | SERVIÇO DE TROCA DE RELÊ COM FORNECIMENTO DE PEÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT 7500 A 12000 BTUS | UN | 4 |  |  |
| 35 | SERVIÇO DE TROCA DE RELÊ COM FORNECIMENTO DE PEÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 A 24000 BTUS | UN | 5 |  |  |
| 36 | SERVIÇO DE TROCA DE RELÊ COM FORNECIMENTO DE PEÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT 36000 A 60000 BTUS | UN | 4 |  |  |
| 37 | SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR VENTILADOR (INCLUSO ROLAMENTO) EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT, TODOS OS TAMANHOS. MARCAS DIVERSAS | UN | 14 |  |  |
| 38 | SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS DE CORTINA DE AR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 2 |  |  |
| 39 | SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE DEGELO (INCLUSO SENSOR) EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT, TODOS OS TAMANHOS, MARCAS DIVERSAS | UN | 14 |  |  |
| 40 | SERVIÇO DE ALVENARIA PARA LIGAÇÃO/INSTALAÇÃO DE TUBO DE DRENO COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM O AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CORTAR A PAREDE, INSTALAR O DRENO (INCLUSO DRENO), REBOCAR E PINTAR A PAREDE | Metro linear | 100 |  |  |
| 41 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PMOC (INCLUSO EXECUÇÃO DE TODAS AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAIS E LIMPEZAS SEMESTRAIS) PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | Mensal | 12 |  |  |
| Valor total do LOTE R$ (por extenso) |  |  |  |  |  |

Declaro que o preço ofertado contempla todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, seguros e quais quer outros que incidam na contratação do objeto.

Declaro que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro que temos perfeito conhecimento das condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto e que atendo aos requisitos de habilitação.

Declaro de que não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

Validade da proposta: 60 dias

Local, ____ de _______________de 2025

Representante legal (Nome completo e assinatura): _____________________________

CPF: _____________________

Carimbo da empresa:

ANEXO III

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A.......(razão social da empresa), CNPJ Nº.........................., localizada à .......................................…, vem por meio deste atestar:

a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do Aviso e que tem pleno conhecimento e aceitação das regras do certame.

b) que a Contratada cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

c) que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

d) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, o qual veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

e) que a contratada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

f) que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei que atende aos requisitos de habilitação;

g) o seu não enquadramento em qualquer das proibições estabelecidas pelo art. 14 da Lei nº 14.133/2021;

h) que cumprirá os prazos de entrega do objeto, conforme solicitado pela Secretaria Municipal requisitante;

i) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Obs.: Se o fornecedor possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar expressamente.

local, data

Representante legal (Nome completo e assinatura): _____________________________

CPF: ____________________

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

A.......(razão social da empresa), CNPJ Nº.........................., localizada à .......................................…, DECLARA, para fins do disposto no EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº XX/2025, da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se enquadrando nas vedações constantes dos parágrafos 4º e 9º, art. 3º, do referido Diploma Legal.

Local, data

Representante legal (Nome completo e assinatura): _____________________________

CPF: _____________________

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que visitou a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, e tomou conhecimento dos locais e condições das instalações onde serão prestados os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado e cortinas de ar.

Local, data.

(nome da empresa)

(Nome do Responsável da empresa licitante, carimbo e assinatura)

Atestamos, para os fins legais, que a visita técnica informada acima foi devidamente realizada, sendo mostrado o prédio e onde estão instalados os equipamentos e passadas todas as informações necessárias à formulação da respectiva proposta, ao representante da empresa supra identificada.

Local, data.

(Servidor designado para acompanhamento da vistoria)

Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde

NOTA: Por força do Acórdão n°. 906/2012 – Plenário/TCU, caso a licitante não realize a vistoria técnica, deverá apresentar, em substituição ao atestado de vistoria, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Atestamos para fins de habilitação no Pregão Eletrônico xx/xxxx, da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde que (nome e função), representando a empresa (nome da empresa), optou por não realizar vistoria nos locais e instalações referentes ao Objeto da contratação e que, sob qualquer hipótese, está ciente que não poderá alegar desconhecimento das condições dos equipamentos e locais de execução dos serviços como justificativa para deixar de cumprir com os termos do Edital e respectivo Termo de Referência, bem como, do Contrato e Ata de registro de preços advindo do processo.

Local, data.

(representante: nome completo e assinatura)

(nome da empresa – CNPJ)