AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 308/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. DO OBJETO

1.1. TRATA-SE DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE

Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças incluso em 32 aparelhos de ar condicionado modelo split hi wall e piso teto marcas e potencias variadas, incluindo troca de gás sempre que necessário, limpeza e higienização, remoção e instalação, durante os meses de fevereiro a dezembro 2025, para atender as necessidades da Câmara Municipal De Planaltina-Go.

1.2. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER OS SEGUINTES OBJETOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | PERÍODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças incluso em 32 aparelhos de ar condicionado modelo split hi wall e piso teto marcas e potencias variadas, incluindo troca de gás sempre que necessário, limpeza e higienização, remoção e instalação, durante os meses de fevereiro a dezembro 2025. | UNIDADE | 32 | 11 MESES |

1.3. Para o cumprimento dos encargos a serem assumidos para contratação sob a rubrica:

11.30.01.031.1101.2.029.3.3.90.39, Sub-elemento: 20

Ficha: 408

Descrição: Serviço de manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas

2. DA ENTREGA E PRAZOS

2.1. O prazo para início dos serviços contratados será imediato, terá tolerância de 01 (UM) dia corrido contados da assinatura do contrato.

2.2. O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a efetiva entrega da nota fiscal, atestada pelo fiscal do contrato, acompanhada da sua regularidade fiscal conforme art. 62, inciso III, da Lei 14.133/2021.

3. JUSTIFICATIVA

A contratação de um serviço de manutenção preventiva e corretiva para os 32 aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Planaltina-GO é justificada pela necessidade de garantir o bom funcionamento e a longevidade dos equipamentos. A manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado é essencial para:

Manter o bom funcionamento: A manutenção preventiva assegura que os aparelhos operem de forma eficiente, evitando falhas inesperadas e proporcionando um ambiente de trabalho confortável para os servidores da Câmara Municipal.

Aumento da vida útil dos equipamentos: A revisão constante dos aparelhos, incluindo a troca de gás e a limpeza, contribui para a conservação dos aparelhos e previne desgastes que poderiam resultar em custos mais elevados com reparos ou reposição dos equipamentos.

Eficiência energética: Com o passar do tempo, o desempenho dos aparelhos pode ser comprometido por sujeira, falta de manutenção e problemas internos. A manutenção preventiva permite que o sistema opere com a máxima eficiência energética, o que contribui para a redução de custos com energia elétrica.

Higiene e saúde: A limpeza e higienização dos aparelhos é fundamental para a saúde dos usuários, pois a presença de sujeira e fungos pode afetar a qualidade do ar, causando desconfortos respiratórios e alergias, principalmente em ambientes fechados.

Atendimento à demanda: Com a diversidade de modelos e potências dos aparelhos, é necessário contar com uma empresa especializada que garanta a manutenção de forma eficaz para todos os tipos de equipamentos.

Cumprimento das normas: A manutenção dos aparelhos de ar condicionado também está relacionada ao cumprimento de normas e regulamentos, visando a segurança e o bem-estar dos colaboradores da Câmara Municipal. Portanto, a contratação de um serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva é essencial para assegurar a operação contínua e eficiente dos aparelhos de ar condicionado, garantindo um ambiente de trabalho saudável e climatizado, com o máximo de eficiência para o período de fevereiro a dezembro de 2025.

4. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

4.1. Primeiramente, é importante registrar que a Constituição Federal de 1988 instituiu a obrigatoriedade de realização de prévio procedimento licitatório para as contratações da Administração Pública, de modo a assegurar condições de igualdade a todos os concorrentes. É o que consta em seu art. 37, XXI:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

..............................................................................................

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

4.2. Entretanto, como a própria Carta Magna explicita, a regra do procedimento licitatório comporta exceções elencadas na legislação que permitem que a Administração Pública realize contratações diretas.

4.3. A Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que trata de licitações e contratos, em seu artigo 75, II, define que a licitação poderá ser dispensada para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; atualizados pelo Decreto n° 12.343/2024 para R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), atualmente.

Art. 75. É dispensável a licitação:

I ..........................................................................................

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

5. ESTIMATIVA E FORMA DE CONTRATAÇÃO

5.1. O valor total obtido na estimativa de preços fará parte do processo administrativo do certame e será classificado como ABERTO, conforme art. 24 da lei 14.133/2021.

5.1.1. A despesa será realizada por meio de dispensa de licitação, fundamentada no art. 75, inciso II, Lei nº 14.133/21.

5.1.2. As empresas interessadas, nesse caso, deverão enviar suas propostas no e-mail: camaramunicipalpropostas@gmail.com até o dia 06 de Fevereiro de 2025 e, nesse dia, até às 16h00 (dezesseis horas), horário de Brasília/DF.

5.1.3. A escolha do fornecedor dos produtos/serviços será feita considerando em referência ao menor valor global apresentado, em consonância com o princípio da economicidade e da vantajosidade.

6. DO CONTRATO.

6.1. Esta contratação poderá ter seu contrato dispensado na disposição do Art. 95, inc. II da Lei 14.33/2021, Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

7.1. Constituem obrigações do CONTRATADO, além de outras previstas nos documentos contratuais e legislação pertinente, as seguintes:

7.1.1. Fornecer o objeto contratado, de primeiro uso, na quantidade, prazos e condições pactuadas – de boa qualidade, de acordo com as exigências constantes neste documento;

7.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;

7.1.3. A contratada deverá credenciar perante o Contratante um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato, indicando nome, endereço e telefone de contato;

7.1.4. Todas as manutenções nos equipamentos de ar-condicionados deverão ser no local, após o expediente da (Câmara Municipal de Planaltina – GO);

7.1.5. Cabe destacar a importância da empresa contratada ter sua sede ou filial na mesma cidade que a contratante; devido a urgência na manutenção e reparo dos aparelhos.

7.1.6. A manutenção preventiva deverá ser feita uma vez por semana.

7.1.7. A manutenção do ar-condicionado da sala de informática deverá ter prioridade, tendo em vista que lá se encontra o servidor e todos os equipamentos de processamento de dados da Câmara Municipal de Planaltina-GO.

7.1.8. A empresa contratada deverá atender a qualquer chamado de urgência relativo à manutenção de ar-condicionado, especialmente em ambientes críticos onde o funcionamento contínuo do ar-condicionado é essencial, como na sala de informática que abriga o servidor e os equipamentos de processamento de dados da Câmara Municipal de Planaltina-GO. Nessas situações, a manutenção deverá ser realizada imediatamente, com máxima prioridade, a fim de garantir que o sistema de climatização não pare de funcionar, evitando qualquer interrupção no funcionamento dos equipamentos essenciais à administração, inclusive das sessões que são transmitidas ao vivo.

A imposição de um prazo de 24 HORAS  para atendimento deve ser reconsiderada, dada a complexidade e a natureza crítica de tais sistemas. O prazo deve ser ajustado de acordo com a urgência da situação, priorizando sempre a continuidade do funcionamento dos ambientes que abrigam equipamentos fundamentais para as atividades da Câmara Municipal, como a sala de informática.

7.1.9. Os funcionários da contratada deverão estar devidamente uniformizados e identificados ( crachás ), com os dados da empresa contratada no ato da manutenção.

7.1.9.1. Todo o gasto com a manutenção, reposição de peças, deslocamento,  alimentação, reparos serão por conta  da contratada.

7.1.9.2. A empresa contratada deverá atender ao chamado de urgência caso algum equipamento (ar-condicionado) precise de manutenção no prazo máximo de 2 dias ulteis a contar do pedido de atendimento.

7.1.9.3. NÃO TRANSFERIR A TERCEIROS, DE QUALQUER FORMA, NEM MESMO PARCIALMENTE, OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS POR FORÇA DE CONTRATO, NEM SUBCONTRATAR QUALQUER DAS PRESTAÇÕES A QUE ESTÁ OBRIGADA;

A exigencia que proíbe a transferência de direitos e obrigações, bem como a subcontratação, pode ser justificada juridicamente por diversos princípios e razões contratuais, com o intuito de assegurar que a execução do contrato seja realizada diretamente pelo contratado, conforme as condições acordadas. Algumas justificativas jurídicas incluem:

      - Princípio da execução pessoal do contrato: Em muitos contratos, especialmente aqueles que envolvem serviços especializados, existe a expectativa de que o contratado execute pessoalmente as obrigações. Essa cláusula visa garantir que a parte contratada cumpra diretamente com suas responsabilidades, conforme os termos do contrato. A transferência de obrigações ou subcontratação poderia prejudicar a qualidade e a entrega dos serviços.

      - Segurança e confiança: A proibição de subcontratação ou transferência de direitos e obrigações visa garantir que a Câmara Municipal de Planaltina-GO tenha total controle sobre quem executa os serviços contratados, assegurando que os serviços sejam realizados por profissionais qualificados e que a qualidade não seja comprometida. A confiança depositada no contratado original pode ser prejudicada caso terceiros desconhecidos sejam envolvidos na execução das obrigações.

      - Responsabilidade solidária: Caso a subcontratação seja permitida, isso pode diluir a responsabilidade do contratado original, uma vez que ele poderia transferir a execução do contrato para terceiros, que não estão diretamente ligados à relação contratual. Ao vedar a subcontratação, a cláusula assegura que a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações seja sempre atribuída ao contratado principal, sem dispersão.

      - Prevenção de riscos: A subcontratação pode gerar riscos adicionais, como a não conformidade com os requisitos legais ou técnicos exigidos, ou até o não cumprimento de prazos e padrões estabelecidos. A cláusula visa evitar que a execução dos serviços seja comprometida por fatores imprevistos ou pela incapacidade de terceiros para atender às necessidades do contrato.

      - Normas administrativas: Em contratos públicos, como é o caso da Câmara Municipal, as normas de licitação e os requisitos de execução dos contratos são mais rigorosos, de modo a garantir o cumprimento integral do contrato e a transparência na contratação. Em alguns casos, o regulamento interno da instituição ou a própria legislação pode proibir a subcontratação ou transferência de obrigações sem a devida autorização prévia.

7.1.9.9.  Garantia da qualidade do serviço: Ao impedir a transferência de                direitos e obrigações e a subcontratação, a cláusula busca assegurar que os serviços sejam realizados com a qualidade esperada, respeitando os padrões de desempenho acordados. A contratação direta e a execução pessoal pelo contratado podem ser vistas como uma forma de garantir que a prestação de serviços seja feita de acordo com as especificações.

Portanto, tal exigencia nos princípios de responsabilidade, qualidade, confiança e segurança nas relações contratuais, além de assegurar que a execução do contrato seja feita de acordo com as condições originalmente estabelecida

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 A Contratante obriga-se a:

8.1.1 Receber os objetos mediante regular aferição de quantitativos, qualitativos, disponibilizando local, data e horário;

8.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta.

8.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da fornecedora, por intermédio do servidor especialmente designado para esta tarefa, fiscal do contrato;

8.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

8.1.5 Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos bens fornecidos, para que sejam corrigidos, por intermédio do fiscal do contrato;

8.1.6 Quando da formalização do contrato e aquisição do objeto, enviar cópia da Nota de Empenho registrada e emitida em favor do fornecedor contratado, em data compreendida durante a vigência do contrato assinado.

8.1.7 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela fornecedora.

8.1.8 Assegurar-se de que os preços contratados estejam compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços, de igual objeto do instrumento contratual, de forma a garantir que continuem a serem os mais vantajosos para a Administração Pública.

9. PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a fornecedora do objeto poderá sofrer às seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, lhe concedendo sempre a garantia da prévia defesa:

- Advertência;

- Multa de até:

b.1) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o décimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado;

b.2). 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato após ultrapassado o prazo de instalação;

b.3). 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

- Impedimento de licitar e contratar.

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2. Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10. GARANTIAS

10.1. Será exigida garantia na execução desse objeto.

10.2. A garantia a ser exigida do fornecedor será a garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de 30 (trinta) dias - produtos não-duráveis; 90 (noventa) dias - produtos duráveis; a partir da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

11. ESTUDO TÉCNICO-PRELIMINAR

11.1. Por se tratar de fornecimento de objeto pro arrolados em valores dentro do limite de dispensa de licitação e, ainda, considerando que o art. 72, I, da Lei 14.133/21, dispensa a formalização do Estudo Técnico Preliminar, nesse caso, deixamos de elaborar essa peça, por entender que é o caso de sua dispensa.

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

Planaltina - GO, 03 de Fevereiro de 2025.

______________________________________________________________

# WESLEY DA CONCEIÇÃO FIALHO

Secretário de Compras