## Planilha Orçamentária
Projeto: | Execução de Obra de Reforma de Prédio Público Destinado a Vigilância Sanitária/Epidemiológica Municipal | [5 empty] | Data: | 2024-01-10
Município: | Cachoeira da Prata - MG | [5 empty] | Data Base: | SETOP - Agosto/2023- Sem Desoneração
Endereço: | Rua Padre João Ribeiro da Cruz , N° 1309, bairro Nossa Senhora de Fátima | [5 empty] | BDI Serviço: | 21.2% | BDI Insumo: | 0%
Planilha Orçamentária
Item | Código | Referência | Tipo | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | V.Unit.(R$) | V.Unit.(R$) | V.Total(R$) | V.Total(R$)
[7 empty] | Sem BDI | Com BDI | Sem BDI | Com BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SETOP | Serviço | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1
1.2 | ED-50392 | SETOP | Serviço | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.05
1.3 | ED-50703 | SETOP | Serviço | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m2 | 320
Total item 1.0
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | ED-48481 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO - TODOS OS AMBIENTES | m2 | 128.14
2.2 | ED-50533 | SETOP | Serviço | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM - TODOS OS AMBIENTES | m2 | 162.38
2.3 | ED-48497 | SETOP | Serviço | REMOÇÃO MANUAL DOS PORTÕES, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - PORTÕES DA ENTRADA PARA O PRÉDIO E DA GARAGEM SUPERIOR | m2 | 7.11
2.4 | ED-48505 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO - EM TODOS OS AMBIENTES | m | 149.17
2.5 | ED-48435 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 0.12825
2.6 | ED-48501 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 166.335
2.7 | ED-48442 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 9.1616
2.8 | ED-48480 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 14.55
2.9 | ED-48487 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 8.1
Total item 2.0
3.0 | COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | ED-48512 | SETOP | Serviço | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 130.2
3.2 | ED-48424 | SETOP | Serviço | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m2 | 130.2
3.3 | ED-48401 | SETOP | Serviço | CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM | m | 6.45
3.4 | ED-50659 | SETOP | Serviço | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 8.6
3.5 | ED-50677 | SETOP | Serviço | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 11.65
3.6 | ED-48669 | SETOP | Serviço | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20
3.7 | ED-50264 | SETOP | Serviço | LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO REFERENTE AS TELHAS DA VARANDA E DA TRIAGEM | m2 | 32.08
Total item 3.0
4.0 | CONTRAPISO E REVESTIMENTO COM CERÂMICA
4.1 | ED-50568 | SETOP | Serviço | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM - EM TODOS OS AMBIENTES | m2 | 127.26
4.2 | ED-50543 | SETOP | Serviço | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - EM TODOS OS AMBIENTES | m2 | 127.26
4.3 | ED-50771 | SETOP | Serviço | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - EM TODOS OS AMBIENTES, EXCLUSIVE OS I.S E O ATENDIMENTO VETÉRINARIO | m | 149.17
4.4 | ED-50729 | SETOP | Serviço | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 166.335
4.5 | ED-50761 | SETOP | Serviço | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 67.335
4.6 | ED-9081 | SETOP | Serviço | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - ATENDIMENTO VETÉRINARIO E NOS I.S | m2 | 49.67
Total item 4.0
5.0 | PINTURA GERAL
5.1 | ED-50505 | SETOP | Serviço | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 1073.4003
5.2 | ED-50451 | SETOP | Serviço | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 980.0303
5.3 | ED-50506 | SETOP | Serviço | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 102.34
5.4 | ED-50452 | SETOP | Serviço | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 102.34
5.5 | ED-50508 | SETOP | Serviço | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 70.32
5.6 | ED-50495 | SETOP | Serviço | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 72.7
5.7 | ED-50507 | SETOP | Serviço | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA - PORTAS E COBERTURA DA VARANDA | m2 | 39.67
5.8 | ED-50493 | SETOP | Serviço | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO - COBERTURA DA VARANDA | m2 | 23.52
5.9 | ED-50509 | SETOP | Serviço | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - PREPARAÇÃO DE MATRIAL E LABORÁTORIO | m2 | 58.25
5.10 | ED-50530 | SETOP | Serviço | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | m2 | 16.15
Total item 5.0
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | ED-49058 | SETOP | Serviço | CAMPAINHA DE EMBUTIR EM CAIXA 2x4", DO TIPO CIGARRA, 127V | un | 1
6.2 | ED-49498 | SETOP | Serviço | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | un | 1
6.3 | ED-15116 | SETOP | Serviço | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | un | 1
6.4 | ED-49228 | SETOP | Serviço | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | un | 1
6.5 | ED-49229 | SETOP | Serviço | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | un | 1
6.6 | ED-49274 | SETOP | Serviço | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | un | 1
6.7 | ED-49279 | SETOP | Serviço | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | un | 1
6.8 | ED-48469 | SETOP | Serviço | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | 14
6.9 | ED-13337 | SETOP | Serviço | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | 14
6.11 | ED-49001 | SETOP | Serviço | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 47
6.12 | ED-49310 | SETOP | Serviço | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 46
6.13 | ED-51055 | SETOP | Serviço | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1
6.14 | ED-20580 | SETOP | Serviço | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1
Total item 6.0
7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | ED-48467 | SETOP | Serviço | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | 7
7.2 | ED-48470 | SETOP | Serviço | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | 4
7.3 | ED-50298 | SETOP | Serviço | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 2
7.4 | ED-48156 | SETOP | Serviço | ASSENTO BRANCO PARA VASO | U | 2
7.5 | ED-50283 | SETOP | Serviço | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U | 2
7.6 | ED-50330 | SETOP | Serviço | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
7.7 | ED-48181 | SETOP | Serviço | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 2
7.8 | ED-48188 | SETOP | Serviço | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 2
7.9 | ED-48182 | SETOP | Serviço | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 2
7.10 | ED-49936 | SETOP | Serviço | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 1
7.11 | ED-49996 | SETOP | Serviço | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 2
7.12 | ED-50022 | SETOP | Serviço | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 3
Total item 7.0
8.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
8.1 | ED-50985 | SETOP | Serviço | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m2 | 7.2
8.2 | ED-50983 | SETOP | Serviço | PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m2 | 1.19
8.3 | ED-28728 | SETOP | Serviço | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA - TRIAGEM | m2 | 10.53
8.4 | ED-28751 | SETOP | Serviço | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - TRIAGEM | m | 13.2
8.5 | ED-32098 | SETOP | Serviço | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | 7.2
8.6 | ED-51122 | SETOP | Serviço | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 86.6
8.7 | ED-51145 | SETOP | Serviço | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m2 | 26.6
8.8 | ED-49618 | SETOP | Serviço | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 6
8.9 | ED-29581 | SETOP | Serviço | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m2 | 60
Subtotal item 8.1
8.2 | CONSTRUÇÃO DA ESCADA DE ACESSO
8.2.1 | ED-32098 | SETOP | Serviço | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | 6.9
8.2.2 | ED-29801 | SETOP | Serviço | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m3 | 0.1256
8.2.3 | ED-48298 | SETOP | Serviço | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 21
8.2.4 | ED-48392 | SETOP | Serviço | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | m | 6.9
8.2.5 | ED-49618 | SETOP | Serviço | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1.1435
8.2.6 | ED-29581 | SETOP | Serviço | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m2 | 9.54
8.2.7 | ED-48220 | SETOP | Serviço | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 4.845
8.2.8 | ED-51097 | SETOP | Serviço | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 22.3807
8.2.9 | ED-50580 | SETOP | Serviço | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m2 | 9.54
Subtotal item 8.2
Total item 8.0
9.0 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
9.1 | ED-50266 | SETOP | Serviço | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 485
Total item 10.0
Valor Total
Engenheiro Responsável
Nome: Marcos Paulo Almeida Raposo
CREA_MG: 197.314/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | Cachoeira da Prata - MG | [7 empty] | 2024-01-10
ENDEREÇO: | Rua Padre João Ribeiro da Cruz , N° 1309, bairro Nossa Senhora de Fátima
PROJETO: | Execução de Obra de Reforma de Prédio Público Destinado a Vigilância Sanitária/Epidemiológica Municipal
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS R$ | PESO |  | POR MÊS
[5 empty] | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL (%)
%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 6.538% | FÍSICO | 63% | 0% | 37% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | DEMOLIÇÕES | 0 | 6.931% | FÍSICO | 50% | 40% | 10% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL | 0 | 8.16% | FÍSICO | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | CONTRAPISO E REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 0 | 20.1% | FÍSICO | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | PINTURA GERAL | 0 | 21.51% | FÍSICO | 0% | 40% | 60% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 7.352% | FÍSICO | 40% | 0% | 60% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 3.959% | FÍSICO | 0% | 30% | 70% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 22.6% | FÍSICO | 55% | 30% | 15% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 0 | 2.855% | FÍSICO | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 | 100% | FÍSICO | 33% | 33.47% | 33.53% |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0