## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA
CNPJ: 25.226.983/0001-56
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | VALOR : |  | 182164.7082
CONVENETE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA | [8 empty] | FOLHA N° |  | 1
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL NA COMUNIDADE BREJINHO | [8 empty] | DATA : 25/02/2026
LOCAL: COMUNIDADE BREJINHO - MONTEZUMA/MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA/ MÊS : |  | SETOP - REGIÃO NORTE / OUT/ 2025 - SINAPI DEZ/ 2025 | ( ) DIRETA | [5 empty] | ( ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO : 5 MESES | [8 empty] | LDI ( ISS = 5% ) |  | 22.64%
ITEM | CÓDIGO/REF. | DESCRIÇÃO DOS ITENS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT MÃO DE OBRA |  | PREÇO TOTAL MATERIAL | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI = 25% | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | R$ | 1414.3581
1.1 | ED-28427/SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1153.26 | R$ |  | R$ | 1414.3581 | R$ | 1414.3581 | frente e tras do pilar 11,4m² / 1,9m² laterais / 0,37m² cima ou substituição dos granitos quebrados | ok
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 543.76
2.1 | ED-51107/SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 6.56 | 67.59 |  |  |  | 82.8924 |  | 543.76
3 |  | PISOS E PASSEIOS | [8 empty] | 72279.94
3.1 | ED-50572/SETOP | PASSEIO DE CONCRETO USINADO (FCK >= 11 MPa - ESPESSURA DE 8 CM ) (EXECUAÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 210.86 | 49.1 |  |  |  | 60.2162 |  | 12697.99
3.2 | ED-50563/SETOP | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M² | 905 | 51.3 |  |  |  | 62.9143 |  | 56933.55
3.3 | ED-51141 / SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, DIMENSOES 20 X10 FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DETODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM) | M | 24 | 89.98 |  |  |  | 110.3515 |  | 2648.4
4 |  | BANCOS E MESAS | [8 empty] | 8577.851
4.1 | ED-15447 / SETOP | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | un | 6 | 199.94 | R$ |  | R$ | 245.2064 | R$ | 1471.26
4.2 | ED-15447 / SETOP | BANCO EM CONCRETO APARENTE, FORMATO CIRCULA , COM ENCOSTO DE 35 CM POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 10 CM, DIAMETRO 200CM, CIM DIAMETRO INTERNO PARA ATERRO DE 80 CM LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | un | 4 | 289.1 |  |  |  | 354.5522 |  | 1418.2
4.3 | ED-48360/SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | um | 3 | 866.3 |  |  |  | 1062.4303 |  | 3187.291
4.4 | ED-50837/SETOP | ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA DEGRAU DE 60 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E DEGRAUS INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M (PARA MEDIÇÕES: MULTIPLICAR A EXTENSÃO PELO NÚMERO DE DEGRAUS) - (PADRÃO SEE) | M | 30 | 67.98 |  |  |  | 83.3707 |  | 2501.1
5 |  | PERGOLADO | [8 empty] | 7751.95
5.1 | 103315 / SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E ENVERNIZADO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. | M² | 30.1 | 210 |  |  |  | 257.544 |  | 7751.95
VESTIARIOS
6 |  | ALVENARIA | [8 empty] | 8359.4
6.1 | 103367/SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.11 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 52.37 | 55.36 | 69.5986 | 3644.8783 |  | 67.8935 |  | 3555.4
6.2 | 87904/SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - 44,12 + 2,21 (Bebedouro) | M² | 46.33 | 9.19 | 11.5537 | 535.2814 |  | 11.2706 |  | 522.14
6.3 | 87878/SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (26,84m x 2) | M² | 53.68 | 5.33 | 6.7009 | 359.703 |  | 6.5367 |  | 351.07
6.4 | 87777/SINAPI | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 46.33 | 37.78 | 47.497 | 2200.5368 |  | 46.3334 |  | 2146.47
6.5 | 87554/SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 53.68 | 27.1 | 34.0701 | 1828.884 |  | 33.2354 |  | 1784.32
7 |  | HIDRAULICA | [8 empty] | 5018.4492
7.1 | 102607/SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - Substituição da Caixa Existente | UN. | 1 | 517.09 | 650.0855 | 650.0855 |  | 634.1592 |  | 634.1592
7.2 | ED-50019/SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 18 | 24.46 |  |  |  | 29.9977 |  | 540
7.3 | ED-49989/SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UM | 2 | 86.6 |  |  |  | 106.2062 |  | 212.42
7.4 | ED-50027/SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 | 28.73 |  |  |  | 35.2345 |  | 528.45
7.5 | ED-50029/SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 | 40.44 |  |  |  | 49.5956 |  | 595.2
7.6 | 86943/SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 279.32 | 351.1611 | 702.3222 |  | 342.558 |  | 685.1161
7.7 | 95470/SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 4 | 343.61 | 431.9865 | 1727.946 |  | 421.4033 |  | 1685.6
7.8 | 86913/SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Bebedouro | UN. | 2 | 56.06 | 70.4786 | 140.9573 |  | 68.752 |  | 137.504
8 |  | MARMORARIA | [8 empty] | 2957.146
8.1 | ED-48535/SETOP | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, PERFIL TIPO "U" EM ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | M² | 6.98 | 345.45 | 434.2997 | 3031.4122 |  | 423.6599 |  | 2957.146
9 |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3515.8643
9.1 | ED-50976/SETOP | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | UN. | 4 | 372.76 | 468.6339 | 1874.5355 |  | 457.1529 |  | 1828.6
9.2 | ED-50973/SETOP | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UN. | 2 | 508 | 638.6576 | 1277.3152 |  | 623.0112 |  | 1246.0224
9.3 | ED-21612/SETOP | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN. | 2 | 76.02 | 95.5723 | 191.1447 |  | 93.2309 |  | 186.4619
9.4 | ED-51152/SETOP | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSONTIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2 | 103.87 | 130.5854 | 261.1707 |  | 127.3862 |  | 254.78
10 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [8 empty] | 3903.4793
10.1 | ED-50566/SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO - 5,32m x 2 | M² | 10.64 | 37.92 | 47.673 | 507.241 |  | 46.5051 |  | 494.87
10.2 | 87251/SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE - 10,36m + 10% | M² | 11.4 | 52.56 | 66.0784 | 753.2941 |  | 64.4596 |  | 734.8393
10.3 | 87265/SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - 15,30m² x 2 + BEBEDOURO 3,53m² + 10% | M² | 36.01 | 51.2 | 64.3686 | 2317.9147 |  | 62.7917 |  | 2261.07
10.4 | 101161/SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (6PÇS x2) | M² | 1.92 | 175.27 | 220.3494 | 423.0709 |  | 214.9511 |  | 412.7
11 |  | PINTURA | [8 empty] | 2853.44
11.1 | 88415/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_03/2024 | M² | 69.41 | 5.77 | 7.254 | 503.5032 |  | 7.0763 |  | 491.42
11.2 | 88431/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M² | 69.41 | 27.75 | 34.8873 | 2421.5275 |  | 34.0326 |  | 2362.02
12 |  | FORROS E COBERTURA | [8 empty] | 5861.27
12.1 | 96111/SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 10.36 | 59.73 | 75.0926 | 777.9589 |  | 73.2529 |  | 758.87
12.2 | 96121/SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 9.3 | 11.71 | 14.7218 | 136.9129 |  | 14.3611 |  | 133.55
12.3 | ED-48420/SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | M² | 25.61 | 76.1 | 95.6729 | 2450.1835 |  | 93.329 |  | 2390.18
12.4 | ED-48407/SETOP | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | M² | 25.61 | 82.1 | 103.2161 | 2643.3648 |  | 100.6874 |  | 2578.67
13 |  | MOBILIÁRIO | [8 empty] | 488.1
13.1 | ED-15446/SETOP | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | M² | 2 | 199 | 250.1828 | 500.3656 |  | 244.0536 |  | 488.1
14 |  | URBANISMO | [8 empty] | 10093.75
14.1 | RO-41402/SETOP | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO) | m² | 401.1 | 17.9 |  |  |  | 21.9526 |  | 8804.15
14.2 | ED-50451 / SETOP | ARBORIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MUDA ( EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPOSRTE DA MUDA ) | U | 40 | 26.29 |  |  |  | 32.2421 |  | 1289.6
15 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [8 empty] | 15886.0505
15.1 | ED-22216/setop | POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 8 M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 4 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO | U | 4 | 1693 |  |  |  | 2076.2952 |  | 8305.2
15.2 | ED-20579/SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | U | 1 | 2119 |  |  |  | 2598.7416 |  | 2598.7416
15.3 | ED-4155/SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | m | 95 | 21.5 |  |  |  | 26.3676 |  | 2505.15
15.4 | ED-49499 / SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | un | 1 | 194.96 |  |  |  | 239.0989 |  | 239.0989
15.5 | ED-49274 / SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 63 A | un | 3 | 51.06 |  |  |  | 62.62 |  | 187.86
15.6 | ED-48951/SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 22 | 4.06 |  |  |  | 4.9792 |  | 109.56
15.7 | ED-48951/SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID | 2 | 36.1 |  |  |  | 44.273 |  | 88.54
15.8 | ED-48951/SETOP | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 2 | 56 |  |  |  | 68.6784 |  | 137.36
15.10 | ED-48951/SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 20 X 20 X 25 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 3 | 134.2 |  |  |  | 164.5829 |  | 493.74
15.12 | ED-49336/SETOP | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 | m | 70 | 5.95 |  |  |  | 7.2971 |  | 511
15.13 | ED-49338/SETOP | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 6 MM2 | m | 70 | 8.27 |  |  |  | 10.1423 |  | 709.8
16 |  | ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGORUND | [7 empty] | R$ | 26704.86
16.1 | 103186/SINAPI | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | U | 1 | 5491 |  |  |  | 6734.1624 |  | 6734.1624
16.2 | 103190/SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | U | 1 | 3898 |  |  |  | 4780.5072 |  | 4780.5072
16.3 | 103185/SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | U | 1 | 5554 |  |  |  | 6811.4256 |  | 6811.4256
16.5 | ORÇAMENTO | Kit Medio - Brinquedos para Playground - Brinquedos de Ferro - Parquinho - Escorregador - Balanço - Gangorra - Gira Gira Carrossel | U | 1 | 6832 |  |  |  | 8378.7648 |  | 8378.7648
17 |  | PINTURA DE PISO | [8 empty] | 4151.52
17.1 | ED-50464/SETOP | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | M² | 186 | 18.2 |  |  |  | 22.3205 |  | 4151.52
18 |  | LIMPEZA FINAL | [8 empty] | 1803.52
18.1 | ED-50266 / SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 210.2 | 7 |  |  |  | 8.5848 |  | 1803.52
|  | TOTAL | [7 empty] | R$ | 182164.7082
|  | FRANKY HARLLEY MIRANDA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA
IVAN VIEIRA DE PINHO - PREFEITO MUNICIPAL DE RUBELITA
RUA HERMELINO , 81 - CENTRO- MONTEZUMA-MG

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA/MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 182164.7082 |  |  |  | FOLHA Nº: 02
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DO BREJINHO - MONTEZUMA/MG |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 05 MESES |  |  |  |  | DATA: 25/02/2026
LOCAL: BREJINHO, MONTEZUMA/MG
ITEM | ETAPAS | Físico / Financeiro | Total de Etapas | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | OBSERVAÇÕES | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1414.3581 | 1414.3581 | 0 |  |  |  |  | 1414.3581
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 543.76 | 543.76 | 0 |  |  |  |  | 543.76
3 | PISOS E PASSEIOS | Físico % | 100% | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 72279.94 | 28911.976 | 28911.976 | 14455.988 |  |  |  | 72279.94
4 | BANCOS E MESAS | Físico % | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 8577.851 | 0 | 8577.851 |  |  |  |  | 8577.851
5 | PERGOLADO | Físico % | 100% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 7751.95 | 0 | 3875.975 | 3875.975 |  |  |  | 7751.95
6 | ALVENARIA | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  | Financeiro | 8359.4 | 0 | 0 | 8359.4 |  |  |  | 8359.4
7 | HIDRAULICA | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5018.4492 | 0 | 0 | 5018.4492 |  |  |  | 5018.4492
8 | MARMORARIA | Físico % | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | Financeiro | 2957.146 | 0 | 0 | 0 | 2957.146 | 0 |  | 2957.146
9 | ESQUADRIAS | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3515.8643 | 0 | 0 | 3515.8643 | 0 | 0 |  | 3515.8643
10 | PISOS E REVESTIMENTOS | Físico % | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3903.4793 | 0 | 0 | 0 | 3903.4793 | 0 |  | 3903.4793
11 | PINTURA | Físico % | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2853.44 | 0 | 0 | 0 | 2853.44 | 0 |  | 2853.44
12 | FORROS E COBERTURA | Físico % | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5861.27 | 0 | 0 | 0 | 5861.27 | 0 |  | 5861.27
13 | MOBILIÁRIO | Físico % | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 488.1 | 0 | 0 | 0 | 488.1 | 0 |  | 488.1
14 | URBANISMO | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50% |  | 50%
|  | Financeiro | 10093.75 | 0 | 0 | 0 | 5046.875 | 5046.875 |  | 10093.75
15 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Físico % | 100% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 15886.0505 | 0 | 0 | 0 | 7943.0252 | 7943.0252 |  | 15886.0505
16 | ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGORUND | Físico % | 100% |  |  |  | 40% | 60% |  | 40%
|  | Financeiro | 26704.86 | 0 | 0 | 0 | 10681.944 | 16022.916 |  | 26704.86
17 | PINTURA DE PISO | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 4151.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.52 |  | 4151.52
18 | LIMPEZA FINAL | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 1803.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.52 |  | 1803.52
TOTAL |  | Físico % | 100% | 16.95% | 22.71% | 19.34% | 21.81% | 19.2% |  | 100%
|  | Financeiro | 182164.7082 | 30870.0941 | 41365.802 | 35225.6765 | 39735.2795 | 34967.8562 |  | 182164.7082
| _________________________________ |  |  | _______________________________________________ |  |  |  |  | 243180/D
| IVAN VIEIRA DE PINHO |  |  | FRANKY HARLLEY MIRANDA |  |  |  |  | CREA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGNHEIRO CIVIL
PRAÇA MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406 - CENTRO- 39565-000 - RUBELITA-MG - TEL: 38 - 3843.1102