## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA
CNPJ: 25.226.983/0001-56
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | VALOR : |  | 139268.1403
CONVENETE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA | [7 empty] | FOLHA N° |  | 1
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL NO BAIRRO PLANALTO | [7 empty] | DATA : 27/02/2026
LOCAL: BAIRRO PLANALTO - MONTEZUMA/MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA/ MÊS : |  | SETOP - REGIÃO NORTE / OUT/ 2025 - SINAPI DEZ/ 2025 | ( ) DIRETA |  |  |  |  | ( ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO : 4 MESES | [7 empty] | LDI ( ISS = 5% ) |  | 0.2264
ITEM | CÓDIGO/REF. | DESCRIÇÃO DOS ITENS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL MATERIAL | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI = 25% | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | R$ | 1414.3581
1.1 | ED-28427/SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1153.26 | R$ | R$ | 1414.3581 | R$ | 1414.3581 | frente e tras do pilar 11,4m² / 1,9m² laterais / 0,37m² cima ou substituição dos granitos quebrados | ok
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 2105.98
2.1 | ED-51107/SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 4.56 | 67.59 |  |  | 82.8924 |  | 377.98
2.2 | ED-51407/SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 600 | 2.35 |  |  | 2.882 |  | 1728
3 |  | PISOS E PASSEIOS | [7 empty] | 48472.96
3.1 | ED-50563/SETOP | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M² | 277.75 | 52.12 |  |  | 63.92 |  | 17753.78
3.2 | ED-8915 / SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M² | 171.64 | 85.1 |  |  | 104.3666 |  | 17914.07
3.3 | 94263/SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 294.1 | 35.5 |  |  | 43.5372 |  | 12805.11
4 |  | BANCOS E MESAS | [7 empty] | 4014.65
4.1 | ED-15447 / SETOP | BANCO EM CONCRETO APARENTE, FORMATO CIRCULA , COM ENCOSTO DE 35 CM POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 10 CM, DIAMETRO 200CM, CIM DIAMETRO INTERNO PARA ATERRO DE 80 CM LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | un | 5 | 391.1 |  |  | 479.645 |  | 2398.25
4.2 | ED-15447 / SETOP | BANCO EM CONCRETO APARENTE, FORMATO CIRCULAR , COM ENCOSTO DE 35 CM POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 10 CM, DIAMETRO300CM, CIM DIAMETRO INTERNO PARA ATERRO DE 80 CM LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | un | 2 | 659 |  |  | 808.1976 |  | 1616.4
5 |  | URBANISMO | [7 empty] | 3522.48
5.1 | RO-41402/SETOP | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO) | m² | 72.35 | 17.9 |  |  | 21.9526 |  | 1588.08
5.2 | ED-50451 / SETOP | ARBORIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MUDA ( EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPOSRTE DA MUDA ) | U | 60 | 26.29 |  |  | 32.2421 |  | 1934.4
6 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 17293.172
6.1 | ED-22216/setop | POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 8 M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO | U | 4 | 1893 |  |  | 2321.5752 |  | 9286.32
6.2 | ED-20579/SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | U | 1 | 2119 |  |  | 2598.7416 |  | 2598.74
6.3 | ED-4155/SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | m | 105 | 21.5 |  |  | 26.3676 |  | 2768.85
6.4 | ED-49499 / SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | un | 1 | 194.96 |  |  | 239.0989 |  | 239.0989
6.5 | ED-49274 / SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 63 A | un | 3 | 51.06 |  |  | 62.62 |  | 187.86
6.6 | ED-49274 / SETOP | Fita Led Cob 22w/m 480 Leds 10m Direto Rede 110v/220v Perfil | un | 5 | 130.8 |  |  | 160.4131 |  | 802.05
6.7 | ED-48231/SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 3 | 56.1 |  |  | 68.801 |  | 206.4031
6.8 | ED-50761/SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  | 6.8 | 37.38 |  |  | 45.8428 |  | 311.71
6.9 | ED-48951/SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 80 | 4.06 |  |  | 4.9792 |  | 398.4
6.8 | ED-48951/SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 20 X 20 X 25 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 3 | 134.2 |  |  | 164.5829 |  | 493.74
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | R$ | 4492.911
7.1 | ED-15205/SETOP | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1 | 596.4 |  |  | 731.425 |  | 731.425
7.2 | ED-49908/SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3 | 374.42 |  |  | 459.1887 |  | 1377.5661
7.3 | ED-50019/SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 70 | 24.46 |  |  | 29.9977 |  | 2100
7.4 | ED-50323 /SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 4 | 57.88 |  |  | 70.984 |  | 283.92
8 |  | ACADEMIA E PLAYGORUND | [6 empty] | R$ | 51420.4992
8.1 | ORÇAMENTO | PLAYGROUND EM MATERIAL PVC COM SEGUINTES COMPONENTES 1-Torre MP H1400MM 2- Semitorre MP HI200MM 3- balanço aop teen 4- balanço acop m4 5- Escalada 6 apoios externos H1400MM 1-Balanço tubo de aço anexo torre MP 6- cadeira balanço 7- Cobertura coqueiro MP 8- Toboga M5 9- Escorregador m3 10-Escada M3 | U | 1 | 34140 |  |  | 41869.296 |  | 41869.296
8.2 | 103190/SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | U | 1 | 3578 |  |  | 4388.0592 |  | 4388.0592
8.3 | 103186/SINAPI | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | U | 1 | 4210 |  |  | 5163.144 |  | 5163.144
9 |  | PINTURA DE PISO | [7 empty] | 5083.13
9.1 | ED-50464/SETOP | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL ( AZUL CLARO ) | M² | 64.17 | 15.2 |  |  | 18.6413 |  | 1196.13
9.2 | ED-50464/SETOP | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL ( AZUL Escuro ) | M² | 36.51 | 15.2 |  |  | 18.6413 |  | 680.55
9.3 | ED-50464/SETOP | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL ( laranja ) | M² | 7.32 | 15.2 |  |  | 18.6413 |  | 136.44
9.4 | ED-50464/SETOP | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL ( cinza ) | M² | 164.7 | 15.2 |  |  | 18.6413 |  | 3070.01
10 |  | LIMPEZA FINAL | [7 empty] | 1448
10.1 | ED-50266 / SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 200 | 5.9 |  |  | 7.2358 |  | 1448
|  | TOTAL | [6 empty] | R$ | 139268.1403
|  | FRANKY HARLLEY MIRANDA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA
IVAN VIEIRA DE PINHO - PREFEITO MUNICIPAL DE RUBELITA
RUA HERMELINO , 81 - CENTRO- MONTEZUMA-MG

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA/MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 139268.1403 |  |  |  | FOLHA Nº: 02
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DO BREJINHO - MONTEZUMA/MG |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 05 MESES |  |  |  |  | DATA: 25/02/2026
LOCAL: BREJINHO, MONTEZUMA/MG
ITEM | ETAPAS | Físico / Financeiro | Total de Etapas | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | OBSERVAÇÕES | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1414.3581 | 1414.3581 | 0 |  |  |  |  | 1414.3581
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 100% | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4014.65 | 2408.79 | 1605.86 |  |  |  |  | 4014.65
3 | PISOS E PASSEIOS | Físico % | 100% | 0% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3522.48 | 0 | 3522.48 |  |  |  |  | 3522.48
4 | BANCOS E MESAS | Físico % | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 17293.172 | 0 | 17293.172 |  |  |  |  | 17293.172
5 | #REF! | Físico % | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 51420.4992 | 0 | 51420.4992 |  |  |  |  | 51420.4992
6 | #REF! | Físico % | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5083.13 | 0 | 5083.13 |  |  |  |  | 5083.13
7 | #REF! | Físico % | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1448 | 0 | 1448 |  |  |  |  | 1448
8 | #REF! | Físico %
Financeiro
9 | #REF! | Físico %
Financeiro
10 | #REF! | Físico %
Financeiro
11 | #REF! | Físico %
Financeiro
12 | #REF! | Físico %
Financeiro
13 | #REF! | Físico %
Financeiro
14 | URBANISMO | Físico %
Financeiro
15 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Físico %
Financeiro
16 | ACADEMIA E PLAYGORUND | Físico %
Financeiro
17 | PINTURA DE PISO | Físico %
Financeiro
18 | LIMPEZA FINAL | Físico %
Financeiro
TOTAL |  | Físico % | 100% | 4.541% | 95.46% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 84196.2893 | 3823.1481 | 80373.1412 |  |  |  |  | 84196.2893
| _________________________________ |  |  | _______________________________________________ |  |  |  |  | 243180/D
| IVAN VIEIRA DE PINHO |  |  | FRANKY HARLLEY MIRANDA |  |  |  |  | CREA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENGNHEIRO CIVIL
PRAÇA MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406 - CENTRO- 39565-000 - RUBELITA-MG - TEL: 38 - 3843.1102