[image: image1.png]PREFEIT! DE _
~DMAE  UBERLANDIA



ANEXO II - Planilha - Modelo De Proposta Comercial
	Empresa Fornecedora

	CNPJ nº:
	Razão Social:

	Endereço:

	Cidade:
	UF:
	CEP:

	Telefone

	Endereço Eletrônico:

	Dados Bancários:

	Sócio Administrador / Representante Legal:

	CPF do representante legal:

	RG do representante legal:

	Processo de Dispensa Nº.:


	Proposta de preços
	 
	 
	 

	DISCRIMINAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	MANUT/RECARGA     EXTINTORES/MANGUEIRAS/COMB.     INCENDIO     -
	 
	 
	DMAE VALOR MÉDIO ESTIMADO
	 
	 
	 

	1009310
	Prestação         de         Serviços         de         Manutenção/recarga         em
Extintores/Mangueiras e outros materiais/ equipamentos de Combate a
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Incêndios.
	Quantidade
	UNID
	Preço unit
	Vr. Unit. Total
	Desconto
	Valor unit.
	Valor Total

	1
	Recarga e  manutenção  de  Extintor PQS ABC  –  4  kg. Serviço de  inspeção  técnica,  desmontagem,  verificação  interna  do cilindro,  substituição  de  componentes  quando  necessário (válvula,  manômetro,  anel  de  vedação,  mangueira,  lacre  e selo), recarga com pó químico seco classe ABC, pressurização com  nitrogênio,  teste  de  estanqueidade,  pintura  quando aplicável,      etiquetagem      conforme      normas      vigentes, certificação e devolução regularizada.
	28
	MO
	R$ 47,40
	R$ 1.327,20
	10%
	R$ 42,66
	R$ 1.194,48

	2
	Recarga e manutenção de Extintor PQS ABC – 6 kg . Serviço completo de manutenção e recarga com agente extintor PQS ABC,  incluindo   testes,   substituição   de   peças  necessárias, pressurização,  rotulagem  e  certificação  conforme  ABNT  e exigências do Corpo de Bombeiros.
	145
	MO
	R$ 62,68
	R$ 9.088,60
	 
	R$ 62,68
	R$ 9.088,60

	3
	Recarga e manutenção de Extintor PQS ABC – 8 kg. Execução de  inspeção  técnica,  manutenção  preventiva  e  corretiva, recarga  com  pó  químico  seco  ABC, pressurização,  testes  de funcionamento e certificação.
	3
	MO
	R$ 48,83
	R$ 146,48
	 
	R$ 48,83
	R$ 146,49

	4
	Recarga  e  manutenção  de  Extintor  PQS  ABC  – 50  kg (sobre rodas).  Serviço  de  manutenção  e  recarga  de  extintor  sobre rodas,       incluindo       desmontagem,       substituição       de componentes,   recarga    com    agente   extintor   adequado, pressurização,  testes  operacionais  e  certificação  conforme normas técnicas vigentes.
	5
	MO
	R$ 257,50
	R$ 1.287,50
	 
	R$ 257,50
	R$ 1.287,50

	5
	Recarga e manutenção de Extintor Água Pressurizada (AP) – 10 litros. Serviço de inspeção, substituição de componentes quando   necessário,   recarga   com   água   potável   tratada conforme   norma   técnica,   pressurização   com   gás   inerte, testes de vedação e certificação
	42
	MO
	R$ 30,67
	R$ 1.288,00
	 
	R$ 30,67
	R$ 1.288,14

	6


	Recarga  e  manutenção  de  Extintor  CO₂  –  6  kg.  Serviço  de manutenção  e  recarga  com  dióxido  de  carbono,  incluindo pesagem,  teste  hidrostático  quando  aplicável,  substituição de válvula ou difusor se necessário, teste de estanqueidade e certificação.
	95
	MO
	R$ 100,75
	R$ 9.571,25
	 
	R$ 100,75
	R$ 9.571,25

	7
	Recarga  e  manutenção  de  Extintor  PQS  Classe  BC  –  4  kg  . Serviço  de  manutenção  técnica  e  recarga  com  pó  químico seco     classe    BC,    com     substituição     de    componentes necessários, pressurização e certificação.
	23
	MO
	R$ 33,33
	R$ 766,67
	 
	R$ 33,33
	R$ 766,59

	8
	Recarga  e  manutenção  de  Extintor  PQS  Classe  BC  –  6  kg. Serviço  completo  de  inspeção,  manutenção  e  recarga  com agente extintor BC, incluindo testes e certificação conforme normas vigentes.
	54
	M MANGUE
MO VALOR  EST
	R$ 41,00
	R$ 2.214,00
	 
	R$ 41,00
	R$ 2.214,00

	9
	Recarga  e  manutenção  de  Extintor  PQS  Classe  BC  –  12  kg. Execução de manutenção preventiva/corretiva, recarga com pó    químico    seco    BC,    testes    de    pressão,    vedação    e certificação técnica.
	5
	MO
	R$ 63,30
	R$ 316,50
	 
	R$ 63,30
	R$ 316,50

	 
	Total                         R$ 26.006,20
	Total com desconto
	R$ 25.873,55

	Requisição 1688
	 
	 
	 

	DISCRIMINAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1013723
	TESTE HIDROSTATICO P/MANGUEIRAS - Realização de teste hidrostático em mangueiras.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quantidade
	UNID
	Preço unit
	Vr. Unit. Total
	Desconto
	Valor unit.
	Valor Total

	10
	Teste  hidrostático  em  Mangueira  de  Incêndio  Tipo  2  -  15 metros . Serviço de ensaio hidrostático conforme ABNT NBR 11861 e demais normas aplicáveis, incluindo inspeção visual, teste   de   pressão,   secagem,   emissão   de   laudo   técnico, identificação e certificação da mangueira.
	65
	MO
	R$ 27,40
	R$ 1.781,00
	10%
	R$ 24,66
	R$ 1.602,90

	11
	Teste  hidrostático  em  Mangueira  de  Incêndio  Tipo  2  -  30 metros.   Execução   de   teste   hidrostático   com   inspeção, pressurização  conforme  norma técnica, secagem adequada, emissão de laudo técnico e certificação.
	1
	UN
	R$ 27,50
	R$ 27,50
	 
	R$ 27,50
	R$ 27,50

	
	
	
	
	Total Estimado
	R$ 1.808,50
	Total com desconto
	R$ 1.630,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Total Geral  Estimado
	R$ 27.814,69
	Total Geral com desconto
	R$ 27.503,95


Objeto (especificação do objeto com indicação de marca/modelo, quando for o caso):
Proposta de Preços com Especificação (valores unitários/mensais/totais por item):

Validade da Proposta (mínima de 60 dias):

Prazo de entrega: 

Declaramos sob as penalidades da Lei, e para fins de participação no Processo de Dispensa que:
· Proposta ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no Aviso da Dispensa e seus anexos, sendo que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, taxas, fretes, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da contratação em referência;
· Que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Aviso da Dispensa e seus Anexos.
· Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta contratação. Local e data
Assinatura do representante legal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL, LEI Nº 1.555 DE 23/11/1967 | CNPJ/MF: 25.769.548/0001-21 | ISENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL AV. RONDON PACHECO, 6400 CEP: 38405-142 – BAIRRO TIBERY - UBERLÂNDIA-MG
Página 1 de 1
[image: image2.png]


Departamento Municipal de Água e Esgoto
Autarquia Municipal, Lei Nº 1.555 de 23/11/1967 CNPJ/MF: 25.769.548/0001-21 - Inscrição Estadual Isento Uberlândia - Minas Gerais
XII.
APÊNDICE II – TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
Por meio deste instrumento, XXXXXX [identificar o Contratado] declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no [Aviso de Contratação Direta], no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere a Dispensa Eletrônica nº XXXX/2026, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.
[image: image3.png]


Local-UF, XX de XXXXXX de 20XX . (Nome e Cargo do Representante Legal)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAE
AUTARQUIA MUNICIPAL, LEI Nº 1.555 DE 23/11/1967 | CNPJ/MF: 25.769.548/0001-21 | ISENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL AVENIDA RONDON PACHECO, 6400 TEL: (34) 3233 4300 – CEP: 38405-142– BAIRRO TIBERY - UBERLÂNDIA-MG
[image: image4.png]


[image: image5.png]


