Processo Administrativo n° 20.02.0400.0000486/2023-02

Torna público que o Ministério Público do Trabalho por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei 14.133/2021, e demais legislações aplicáveis.

Data da sessão: 30/05/2023

Prazo para envio antecipado obrigatório da proposta/documentação: Até às 10:29:59 do dia sessão.

Horário da Fase de Lances: 10:30 às 16:30

Constituem parte integrante deste Aviso de Dispensa Eletrônica, os seguintes Anexos:

a) ANEXO I – Termo de Referência;

b) ANEXO II – Modelo de Apresentação de Proposta de Preços;

c) ANEXO III – Declaração de Ciência;

d) ANEXO IV – Declaração de Disponibilidade de Equipamentos, Materiais e Mão de Obra;

e) ANEXO V – Minuta do Termo de Contrato.

# 1. OBJETO DA DISPENSA ELETRÔNICA

  - Contratação de serviço de manutenção, com troca de 192 (cento e noventa e duas) baterias, para 2 (dois) nobreaks do Datacenter da Sede PRT04 (Modelo APC SURT10000XLI, 96 baterias para cada um), conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

  - O valor total da contratação será definido concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, considerando-se os valores finais (propostas/lances) como cotação para fins de pesquisa de preço, conforme art. 7º, §§ 4º e 5º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, condicionada a existência de disponibilidade orçamentária.

  - Os participantes desta Dispensa Eletrônica deverão elaborar suas propostas com base nas Especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste Aviso de Dispensa. A(s) descrição(ões) do(s) item(ns) constante(s) no sítio do Compras.gov é (são) apenas indicativa(s), servindo somente para inclusão do(s) item(ns) no sistema. Assim, as Especificações desta contratação, contidas no Termo de Referência e no Aviso de Dispensa prevalecerão sobre a(s) descrição(ões) do Compras.gov.

# 2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

- A participação se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov, disponível no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/.

    - Os Participantes deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

    - O Participante é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou a este órgão a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

- Não poderão participar desta dispensa os Participantes:

    - que não atendam às condições deste Aviso de Dispensa Eletrônica e seu(s) anexo(s);

    - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - que se enquadrem nas seguintes vedações:

- autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

- empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

- pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

- aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

- empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6.404/1976, concorrendo entre si;

- pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

f.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

f.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao Participante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do Participante.

    - organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 746/2014 – TCU - Plenário);

    - sociedades cooperativas.

- A depender dos valores de mercado apresentados para os itens OBJETO deste Aviso de Dispensa Eletrônica, haverá destinação exclusiva à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, se presentes os requisitos previstos na Lei Complementar 123/2006 e Decreto 8.538/2015.

- Nenhuma indenização será devida aos participantes por apresentarem documentação e/ou proposta relativa a este Aviso de Dispensa Eletrônica.

# 3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

- O ingresso do Participante na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

- O Participante interessado, após a divulgação do aviso de Dispensa Eletrônica, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

- A contratação será em um item único (ITEM 1).

- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços e no fornecimento dos equipamentos.

3.5.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do Participante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

- A apresentação das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe este Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos, em especial o Termo de Referência, (Anexo I), assumindo o Proponente o compromisso de fornecer os bens e executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

- Uma vez enviada a proposta no sistema, os Participantes NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

- No cadastramento da proposta inicial, o Participante deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.8.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.8.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.8.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos;

3.8.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.8.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei 8.213/1991.

3.8.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;

- Caso o sistema permita, fica facultado ao Participante, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).

3.9.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo Participante e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.

3.9.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Dispensa Eletrônica;

3.9.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo Participante durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.

- Caso o sistema permita, o valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos Participantes na forma da seção seguinte deste Aviso.

# 4. FASE DE LANCES

- A partir das 10:30 da data estabelecida neste Aviso de Dispensa Eletrônica, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

- Iniciada a etapa competitiva, os Participantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do ITEM 1 (lote único).

- O Participante somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O Participante poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Dispensa Eletrônica.

4.3.1.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de 0,5% (zero vírgula cinco por cento).

- Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

- Caso o Participante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

- Durante o procedimento, os Participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do Participante.

- Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

# 5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

- O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

5.1.1 Será classificado provisoriamente em primeiro lugar, o Participante que ofertar o menor Valor Total do ITEM 1.

- Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação aos valores de mercado.

- No caso de o preço da proposta vencedora, classificada provisoriamente em primeiro lugar, estar acima dos valores de mercado, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

5.3.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao Participante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível aos valores de mercado.

5.3.2. A negociação poderá ser feita com os demais Participantes classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima dos valores de mercado.

5.3.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

- Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta adequada ao último lance e, se necessário, o envio de documentos complementares, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado da solicitação pelo sistema eletrônico, prorrogável por igual período, à critério da Administração.

- O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da Sessão da Dispensa Eletrônica.

- Será desclassificada a proposta que:

5.6.1. não utilizar o “Modelo de Apresentação de Proposta de Preços” constante no anexo I deste Aviso de Dispensa.

5.6.1.1. outras informações complementares que se fizerem necessárias, deverão ser enviadas em conjunto com o referido modelo.

5.6.2. não atenda ao prazo descrito no item 5.4 deste Aviso de Dispensa.

5.6.3. contiver vícios insanáveis;

5.6.4. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.6.5. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.6.6. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.6.7. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável;

5.6.8. não contiver a declaração referente à Regularidade – inciso I do art. 3º da Resolução nº 37, de 28/04/2009 e alterações, principalmente na incluída pela Resolução nº 172, de 04/07/2017, todas do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme a declaração constante no Modelo de Apresentação de Proposta de Preços (Anexo II) deste Aviso de Dispensa Eletrônica.

- Quando o Participante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.7.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio Participante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.7.2. apresentar, quando for o caso, um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

- Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

- Erros no preenchimento da planilha, quando for o caso, não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo Participante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

5.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.9.2. Considera-se, também, erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

- Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

- Se a proposta ou lance do Participante classificado provisoriamente em primeiro lugar for desclassificada, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

- Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

- As empresas enquadradas como Microempreendedor Individual – MEI – e que prestem serviços nos ramos de hidráulica, carpintaria, elétrica, alvenaria, pintura e manutenção ou reparo de veículos, para fins de comparação de preços entre todas as propostas apresentadas na licitação ou na dispensa, deverão acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) no valor total da Proposta de Preço apresentada, referente a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária patronal.

# 6. HABILITAÇÃO

- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do Participante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- SICAF (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf );

- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa participante e de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.1.2. Caso conste na Consulta de Situação do Participante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.1.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.1.4. O Participante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

6.1.5. Constatada a existência de sanção, o participante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

- Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos participantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangido nos níveis II, III e IV.

6.2.1. É dever do participante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

6.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do participante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

- A habilitação relativa à qualificação técnico-profissional será restrita a (art. 67 da Lei 14.133/2021):

- Apresentação de profissional (responsável técnico), devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

a.1. O profissional (responsável técnico), apresentado acima, deverá pertencer ao quadro permanente da Proponente, na data prevista para entrega da proposta para esta contratação, devendo esta comprovação ser feita por um dos documentos a seguir relacionados: Carteira de Trabalho; Contrato social, se sócio; Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do Proponente no Conselho Profissional competente, se nela constar o nome do profissional indicado;

a.1.1. A comprovação acima referida poderá ser feita, também, pela apresentação de Contrato de Prestação de Serviços, pactuado entre a Proponente e o profissional Responsável Técnico indicado acima, sem vínculo empregatício e regido pela legislação civil comum, com prazo mínimo de duração que abranja a vigência do contrato a ser assinado com a Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, ou, ainda, por declaração de contratação futura do profissional (Responsável Técnico) detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.

a.2. O (s) profissional (is) indicado (s) pelo Proponente deverá (ão) participar da obra ou serviço objeto desta Contratação, e será admitida a sua substituição por profissional (is) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

a.3. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da lei 14.133/2021 em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

- Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

- Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade do profissional apresentado acima na execução de serviços de suporte preventivo e corretivo em nobreaks, similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

- A habilitação relativa à qualificação técnico-operacional será restrita a (art. 67 da Lei 14.133/2021):

- Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços de suporte preventivo e corretivo em nobreaks, similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

- Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

- Declaração de ciência, de que o proponente tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante no anexo III deste Aviso de Dispensa Eletrônica.

- Declaração de Disponibilidade de Equipamentos, Materiais e Mão de Obra, dispondo, na data de assinatura do contrato, de todos os recursos técnicos, incluindo material, ferramentas, oficinas, instalações, meios de transporte e pessoal técnico especializado suficientes para atender prontamente às demandas inerentes às exigências constantes neste Termo, bem como atende a NR10 conforme edição dada pela portaria MTE 598 de 07/12/2004, conforme modelo constante no anexo IV deste Aviso de Dispensa Eletrônica.

- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Dispensa Eletrônica e já apresentados, o Participante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado da solicitação pelo sistema eletrônico, sob pena de inabilitação.

- Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

- O Participante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 123/2006, estará dispensado da (a) prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da (b) apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

- O Participante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

6.8.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do Participante nos remanescentes.

- Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

- Será inabilitado o Participante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

6.10.1. Na hipótese de o Participante não atender às exigências para a habilitação, o órgão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

- Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o Participante será habilitado.

# 7. CONTRATAÇÃO

7.1.	Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.1.1. A homologação e a adjudicação do resultado desta Dispensa de Licitação não implicarão direito à contratação.

7.2.	O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

7.2.1. A assinatura eletrônica do Termo de Contrato (quando houver), deverá ocorrer no sistema de peticionamento eletrônico do MPT https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br;

7.2.2. O adjudicatário deverá realizar cadastro para solicitação de Senha e Login, no portal “Peticionamento Eletrônico do MPT”, site https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br;

7.2.3. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.3.	O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei 14.133/2021;

7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts. 137 e 138 e reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/2021.

7.4.	O prazo de vigência da contratação será conforme o contido na Minuta do Termo de Contrato (Anexo V) deste Aviso de Dispensa Eletrônica.

7.5.	Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo Participante durante a vigência do contrato.

# 8. SANÇÕES

8.1. O Participante estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis, sem prejuízo da eventual anulação da nota de empenho de despesa ou da rescisão do instrumento contratual.

8.2 O Contratado estará sujeitos às sanções previstas no Minuta do Termo de Contrato (Anexo V) deste Aviso de Dispensa Eletrônica.

# 9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1.	O procedimento será divulgado no Compras.gov e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos Participantes registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2.	No caso de todos os Participantes restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente Aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3.	As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2, poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer Participantes interessados (procedimento deserto).

9.4.	Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos Participantes, cujo prazo não conste deste Aviso de Dispensa Eletrônica, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5.	Caberá ao Participante acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.6.	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.7.	Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.8.	No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.9.	As normas disciplinadoras deste Aviso de Dispensa Eletrônica serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.10.	Os Participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.11.	Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Dispensa Eletrônica e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

9.12.	Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.13.	Integram este Aviso de Dispensa Eletrônica, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.13.1. ANEXO I - Termo de Referência;

9.13.2. ANEXO II – Modelo de Apresentação da Proposta;

9.13.3. ANEXO III – Declaração de Ciência;

9.13.4. ANEXO IV – Declaração de Disponibilidade de Equipamentos, Materiais e Mão de Obra;

9.13.5. ANEXO V – Minuta do Termo de Contrato n° XX/2023.

Porto Alegre (data da assinatura eletrônica)

(assinado eletronicamente)

Daniel Pedroso Batista

Seção de Licitações e Compras

# ANEXO I – Termo de Referência

Processo n° 20.02.0400.0000486/2023-02

1. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO (ART. 6º, XXIII, “A” DA LEI 14.133/2021)

  - O OBJETO deste procedimento é a Contratação de serviço de manutenção, com fornecimento e troca de 192 (cento e noventa e duas) baterias, para 2 (dois) nobreaks do Datacenter da Sede PRT04 (Modelo APC SURT10000XLI, 96 baterias para cada um), de acordo com as especificações e quantidades descritas e nas demais condições deste Termo de Referência.

| Aquisição de baterias para nobreaks e serviços de manutenção com troca das baterias dos nobreaks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item/lote único |  | Descrição/Especificação do OBJETO | Quantidade | Imagem ilustrativa |
| 1 | 1.1 | Baterias para nobreaks modelo APC SURT10000XLI, com as seguintes especificações mínimas: a) Bateria deve ser do tipo VRLA Selada; b) Tensão da bateria: 12V; c) Capacidade de carga: 5AH; d) Garantia de 12 meses. | 192 (cento e noventa e duas) unidades de baterias | NA |
|  | 1.2 | Serviço de manutenção com troca de baterias para nobreak APC SURT10000XLI, com as seguintes especificações mínimas: a) Troca das baterias dos nobreaks; b) Descarte das baterias atuais; c) Incluir cabos e bournes e quaisquer outros itens que se fizerem necessários à operacionalização dos equipamentos; d) Garantia de 12 meses. | 01 (um) | NA |

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 6°, XXIII, B, DA LEI 14.133/2021)

- Este Termo de Referência utiliza os dados constantes no documento de formalização da demanda, podendo ser dispensada a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, em razão do valor e da baixa complexidade técnica.

- A depender dos valores de mercado para os itens OBJETO deste Termo de Referência, haverá, quando couber, destinação exclusiva à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos previstos na Lei Complementar 123/2006 e art. 6 do Decreto 8.538/2015.

- O OBJETO desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

- Os bens ou serviços desta contratação possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio deste documento, bem como possuem especificações usuais de mercado.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (ART. 6º, XXIII, "C", DA LEI 14.133/2021)

- A contratação visa tornar novamente operacionais os equipamentos de nobreaks do Datacenter da PRT4, sem funcionamento no momento.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “D” DA LEI 14.133/2021)

4.1. Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD:

- É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do OBJETO da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

- As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

- As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados.

- Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o CONTRATANTE, para a execução do OBJETO deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação (listar outros, quando cabível).

- A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

- A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

- A CONTRATADA, quando do encerramento do contrato, exceto se abrigados pelo          disposto nos incisos do artigo 16 da LGPD, fica obrigada a eliminar todo os dados pessoais obtidos em razão da execução do contrato. O CONTRATANTE deverá ser formal e justificadamente comunicado da eventual impossibilidade da eliminação de dados pessoais que não se enquadrem na hipótese legal acima mencionada.

4.2. Obrigações das partes:

4.2.1.	São obrigações da CONTRATANTE, em síntese:

- Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para a efetivação do fornecimento do material ou dos serviços;

- Efetuar o pagamento à CONTRATADA após o cumprimento das formalidades legais, desde que atendidas as condições de recebimento e/ou fornecimento pactuadas e que inexistam obrigações pendentes;

- Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Termo de Referência;

- Receber o OBJETO no prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório;

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do instrumento convocatório e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- Comunicar à CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no OBJETO fornecido, para que seja reparado ou substituído;

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;

- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4.2.2.	 São obrigações da CONTRATADA, em síntese:

- Cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do OBJETO;

- A CONTRATADA deverá executar o OBJETO da contratação, de acordo com o instrumento convocatório, responsabilizando-se integralmente pelo fiel cumprimento do OBJETO CONTRATADO, nos termos das normas e especificações técnicas e legislação vigente, assumindo exclusivamente com seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do OBJETO;

- Efetuar a entrega do OBJETO em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência e com sua proposta comercial, devendo estar inclusos nos valores propostos todos os custos, impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes à formação dos preços, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a descrição, marca/fabricante, modelo e prazo de garantia ou validade;

- Refazer, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os serviços mal executados, dentro do prazo estipulado, observado o prazo de garantia ofertado;

- A empresa CONTRATADA deverá colocar à disposição dos empregados todos os equipamentos, ferramentas e materiais em quantidades suficientes, objetivando a plena execução dos serviços especificados;

- O planejamento da execução dos serviços determinando os seus períodos e horários de execução deverão ser realizados em conjunto com o (s) Representante (s) designado (s) da CONTRATANTE;

- A empresa CONTRATADA deverá alocar a quantidade de funcionários, sob regular vínculo de emprego, necessários para garantir a execução do serviço CONTRATADO nos horários especificados neste Termo de Referência;

- Os funcionários da CONTRATADA se apresentarão no local utilizando o seu uniforme e portando o cartão de identificação funcional em local visível, devendo respeitar as normas de segurança e de circulação de pessoas vigentes nas dependências da CONTRATANTE;

- A empresa deverá encaminhar, até 24 horas antes do início dos serviços, a relação prévia dos funcionários executores, com numeração da Carteira de Identidade, para autorização do acesso a PRT04;

- A empresa CONTRATADA deverá enviar seus funcionários providos dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs (luvas, máscaras etc.), responsabilizando-se pelo seu uso e retirando-o da PRT04 aqueles que recusarem fazer uso dos equipamentos. A empresa deverá prever EPIs necessários inclusive aqueles que irão acompanhar ou fiscalizar o serviço;

- Tratando-se de equipamento, o OBJETO deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do OBJETO, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o OBJETO com avarias ou defeitos, dentro de no máximo 30 (trinta) dias corridos e observado o prazo de garantia ofertado, sem que isso implique acréscimo nos valores constantes da proposta, responsabilizando-se pelo ônus da retirada e devolução dos produtos;

- A empresa deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados ou terceiros no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da PRT04;

- A empresa CONTRATADA deverá observar na prestação do serviço uma conduta adequada na utilização dos materiais e equipamentos sem ocasionar danos ao patrimônio da PRT04 e atendendo as recomendações técnicas dos fabricantes dos produtos. Ocorrendo qualquer dano ou avaria, a empresa CONTRATADA deverá assumir a imediata reparação, restaurando as condições originais da edificação;

- A CONTRATADA deverá levar ao conhecimento da PRT04, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar, por escrito, e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer nas dependências desta Procuradoria;

- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da PRT04, no local de realização do serviço (município ou regiões adjacentes), durante o período de vigência do contrato, para representá-la junto à CONTRATANTE, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, e-mail e telefone por meio dos quais será localizado, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, o qual deverá se fazer presente, após solicitado pela CONTRATANTE, no prazo de 24 horas;

- Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade e custo pelo fornecimento e transporte de todo o material necessário para a execução dos serviços;

- Os serviços deverão ser executados sob a supervisão da CONTRATADA, obedecendo rigorosamente aos procedimentos recomendados pelos fabricantes e às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes;

- Os servidores responsáveis pela fiscalização do OBJETO CONTRATADO, poderão a qualquer momento acompanhar in loco a execução dos serviços, desde que não causem nenhum ônus à CONTRATADA;

- Os serviços executados deverão proporcionar e garantir perfeitas condições de saúde e segurança aos transeuntes;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados aos produtos, instalações, patrimônios e bens da Administração ou de terceiros, em decorrência da execução do CONTRATADO, bem como na entrega ou retirada de produtos;

- Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, diretas e indiretas, e quaisquer outros ônus decorrentes da execução dos serviços CONTRATADOS;

- Ter ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se comprometer a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE;

- Fornecer toda a mão de obra especializada e devidamente qualificada de acordo com a legislação em vigor, necessária e indispensável à completa e perfeita execução dos serviços, atentando para sua apresentação pessoal, higiene e segurança, fazendo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários;

- Responsabilizar-se por quaisquer serviços executados em desacordo com as normas técnicas vigentes e pelas consequências resultantes de tais serviços;

- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais da execução do OBJETO da contratação;

- Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, na pessoa do gestor ou do fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências necessárias;

- Fornecer todos os recursos necessários à execução dos serviços, em quantidade, e tecnologia adequadas, não se admitindo em nenhuma hipótese o comprometimento da qualidade e dos prazos de execução dos serviços prestados;

- Seguir, caso exigido pela CONTRATANTE em qualquer momento da execução contratual, instruções relativas ao peticionamento eletrônico de documentos no sistema Protocolo Administrativo Eletrônico, disponível no sítio eletrônico https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/login;

- Manter limpos e desimpedidos de sujeira e restos de materiais e produtos, os locais de realização dos serviços, bem como os acessos e demais dependências da edificação porventura utilizados;

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação do OBJETO, sem prévia e expressa anuência desta Procuradoria;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, as alterações que se fizerem necessárias, nos termos do art. 125 da Lei 14.133/2021;

- Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência, em razão da entrega dos equipamentos e/ou prestação do serviço, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE;

- Não oferecer o Contrato (ou Nota de Empenho) em garantia de operações de crédito bancário.

- Manter pessoal técnico disponível para atender às chamadas de manutenção corretiva, normais ou de emergência, do sistema telefônico, no período das 08 horas às 18 horas;

- Eventuais materiais a serem fornecidos deverão ser comprovadamente originais, de primeiro uso, de alta qualidade e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT;

- Substituir os produtos em que forem constatados defeitos, sem que isso implique acréscimo nos valores constantes da proposta, responsabilizando-se pelo ônus da retirada e devolução dos produtos;

- Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que antecedem à entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Não, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da entrega dos equipamentos e prestação do serviço, sem o consentimento, prévio e por escrito, da CONTRATANTE;

- Dar ciência aos seus funcionários quanto às normas do Código de Ética e de Conduta do MPU e da ESMPU, anexo à Portaria nº 98/2018;

- São expressamente vedadas à CONTRATADA:

    - A veiculação de publicidade acerca deste fornecimento e da respectiva prestação da garantia, salvo se houver prévia autorização desta Administração;

    - A Contratação de Servidores pertencente ao quadro de pessoal da PRT04, durante a vigência desta avença;

- A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços, mediante comunicação da Administração, sempre que:

    - Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou no Contrato;

    - For necessário para a execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do presente termo de referência e instrumento contratual, de acordo com as presentes especificações;

    - Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da administração, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

    - Administração assim o determinar ou autorizar formalmente.

4.2.3.	Disposições Gerais:

- No caso de os serviços serem realizados em finais de semana e feriados, caso autorizado pela CONTRATANTE, quaisquer custos adicionais decorrentes, tais como pagamento de horas extras, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA;

- Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das presentes especificações não poderão jamais constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços. Considerar-se-á, inapelavelmente a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e, por conseguinte, deverá ter computado, no valor total da sua proposta todos os custos diretos e indiretos de serviços, materiais, peças e insumos necessários à perfeita e completa consecução do OBJETO;

- A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros e assemelhados;

- O OBJETO não será subcontratado, no todo ou em parte, salvo quando expressamente autorizado pela CONTRATANTE, na forma do art. 122 da Lei n° 14.133/21;

- Os servidores responsáveis pela fiscalização do OBJETO CONTRATADO, poderão a qualquer momento acompanhar in loco a execução dos serviços, desde que não causem nenhum ônus à CONTRATADA.

4.3. Sustentabilidade Socioambiental:

- Quando compatível, a CONTRATADA deverá implementar quesitos de sustentabilidade e de economia alinhados às diretrizes e aos objetivos do Plano Logístico Sustentável 2019/2022 do Ministério Público do Trabalho, em consonância com o arts. 5° e 11, IV, da Lei nº 14.133/2021 c/c os arts. 2°, 4°, incs. I, III, VII e VIII, e art. 16 do Decreto Federal n° 7.746/12, especialmente o uso racional dos recursos naturais disponíveis e a redução de desperdícios.

- Deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos).

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO (ART. 6º, XXIII, “E” DA LEI 14.133/2021)

- O fornecimento/entrega do OBJETO deverá ser realizado em remessa única, acompanhados da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura(s), ao Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região – Sede em Porto Alegre, no endereço: Av. Senador Tarso Dutra, nº 605, 7º andar, bairro Petrópolis, Porto Alegre, RS, CEP 90690-140;

- A entrega dos bens será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da CONTRATANTE, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros;

- A CONTRATADA entregará o OBJETO no local indicado, de segunda às sextas-feiras, das 10h às 17h, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho;

- A empresa deverá comunicar e agendar previamente a entrega do OBJETO, com a Seção de Logística da PRT04, por meio do telefone (051) 3284-3000 ou (051) 3284-3015 e por e-mail prt04.logistica@mpt.mp.br;

- Na impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estipulado neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá, antes de expirado o prazo, solicitar formalmente a prorrogação do prazo e apresentar justificativa. O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo, quando for o caso, deverá ser encaminhado ao Setor de Seção de Logística da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região (F: 51.3284.3015, prt04.logística@mpt.mp.br), que poderá, de modo justificado, acolher ou não o pedido; e

- Tratando-se de aquisição de bens ou materiais, estes deverão ser comprovadamente originais, novos, assim considerados de primeiro uso, de alta qualidade e atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT; devendo ser entregues em embalagens individuais e originais do fabricante, acondicionadas de forma a garantir a máxima proteção contra quedas e impactos, assim preservando a integridade durante o transporte. Caso os produtos entregues não sejam de fabricação nacional, também deverá ser apresentada original ou cópia autenticada da Declaração de Importação, emitida pela Receita Federal.

- Garantia e validade do OBJETO:

- Tratando-se de fornecimento de material (ais), o prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, compreendendo os vícios de qualidade e quantidade, a contar: da data do recebimento definitivo do produto, em se tratando de vícios aparentes ou de fácil constatação; e da evidência do defeito, nos casos de vícios ocultos, e/ou;

- Tratando-se de fornecimento de serviço (s), o prazo de garantia, deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias, compreendendo os vícios de qualidade, a contar: da data do recebimento definitivo do serviço, em se tratando de vícios aparentes ou de fácil constatação; e da evidência do defeito na prestação dos serviços, nos casos de vícios ocultos.

- No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante de forma a garantir adequadamente o consumo estimado, considerando as datas de recebimento e perda da validade.

- Infrações e sanções:

- Havendo o descumprimento das condições previstas no Aviso de Dispensa Eletrônica, Edital de Licitação, Termo de Referência ou Termo de Contrato, pela CONTRATADA, esta será responsabilizada administrativamente pelas infrações elencadas no art. 155 e serão aplicadas as sanções previstas no art. 156, todos da Lei 14.133/2021.

6. DA GESTÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “F” DA LEI 14.133/2021)

- A execução do OBJETO deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei 14.133/2021, sendo designado(s) o(s) servidor(es) da Divisão de Tecnologia da Informação – DTI, para, entre outras atividades:

- Fiscalizar a execução do OBJETO, de modo que sejam cumpridas, integralmente, as condições constantes de suas cláusulas;

- Comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades;

- Determinar o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados, podendo sustar a execução de quaisquer trabalhos em casos de desacordo com o especificado ou por motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

- Sugerir que seja sustado o pagamento de faturas no caso de inobservância pela CONTRATADA de suas obrigações;

- Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

- O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da execução do OBJETO e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

- A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do OBJETO contratual, tampouco restringe a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA quanto à integralidade e à correção dos fornecimentos ou serviços a que se obrigou, suas consequências e implicações perante terceiros.

- Deverão ser aceitos, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (ART. 6º, XXIII, “G” DA LEI 14.133/2021)

- O pagamento, referente à Nota de Empenho ou Contrato, emitido para o fornecimento dos produtos desta contratação será efetuado em favor da empresa CONTRATADA, em parcela única, mediante Ordem Bancária a ser creditada na conta corrente indicada por essa, até o 10º (décimo) dia útil após o atesto de recebimento definitivo dos serviços prestados, efetuado pela fiscalização definida no item 6 deste Termo de Referência;

- Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, inclusive financeira, que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

- A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ou fatura eletrônica, devendo ser encaminhada por meio eletrônico, acessível, via internet, no portal da Procuradoria ou diretamente pelo endereço https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br (nesse endereço, encontram-se as informações acerca do procedimento a ser realizado);

- Obrigatoriamente deverão constar na nota fiscal ou fatura o nome e código do banco, nome e código da agência e número da conta corrente, onde poderão ser efetuados os pagamentos;

- A CONTRATANTE promoverá a retenção e o recolhimento de Tributos Federais (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP) bem como Municipal (ISSQN), que deverão estar discriminados no corpo das notas fiscais/faturas eletrônicas, quando da realização dos pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme a legislação vigente, salvo se esta última se enquadrar em alguma hipótese em que não haverá retenção, fato que deverá ser comprovado junto à CONTRATANTE.

- No caso de atraso no pagamento, desde que a empresa não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento será de 6% a.a. (seis por cento ao ano), mediante a aplicação da seguinte fórmula:

- EM = I x N x V, onde:

- EM = encargos moratórios

- N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

- V = valor a ser pago

- I = índice de atualização financeira = 0,0001643

- Na hipótese de eventual antecipação de pagamento fica convencionado que a taxa de desconto será a mesma aplicada no subitem anterior;

- À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se os produtos não estiverem em perfeitas condições de acordo com as exigências contidas neste termo de Referência.

8. DA FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO (6º, XXIII, “H” DA LEI 14.133/2021)

- O Participante do OBJETO poderá ser selecionado por meio de LICITAÇÃO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, ambas sob a forma ELETRÔNICA;

- Considerando que a contratação/aquisição do OBJETO ocorra mediante dispensa de licitação, ela será com fulcro no art. 75, I ou II, considerando as atualizações previstas no art. 182, todos da Lei 14.133/2021;

- Nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME 67/2021, as contratações de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, conforme disposto no inciso I do caput do art. 75 e as contratação de bens e serviços, conforme disposto no inciso II do caput do art. 75, ambos da Lei 14.133/2021, devido ao baixo valor e a bem da economia processual, deverão ocorrer por meio dispensa de licitação, na forma eletrônica.

- O critério de julgamento e seleção do Participante será o de Menor Preço, sendo vencedora a empresa que ofertar o Menor Valor Total, desde que atendidas todas as exigências contidas neste Termo de Referência, no Aviso de Dispensa Eletrônica ou no Edital de Licitação.

- Será procedida a habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, na forma constante do Edital da Licitação ou do Aviso de Dispensa Eletrônica, incluindo a declaração de não parentesco, observando-se os impedimentos legais.

9. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 6º, XXIII, “I e J” DA LEI 14.133/2021)

- O valor total da contratação será definido concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, considerando-se os valores finais (propostas/lances) como cotação para fins de pesquisa de preço, conforme art. 7º, §§ 4º e 5º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, condicionada a existência de disponibilidade orçamentária.

- As despesas decorrentes da Contratação/Aquisição deste OBJETO, correrão à conta do Programa de Trabalho constante do Orçamento do Ministério Público do Trabalho vigente e da dotação orçamentária prevista para atender despesas da mesma natureza e classificada como 33903026 - Material Elétrico e Eletrônico - e 33903905 – Serviços Técnicos Profissionais.

# ANEXO II – Modelo de Apresentação de Proposta de Preços

1. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

2. CNPJ Nº:

2. ENDEREÇO:

4. TELEFONE:		5. E-MAIL:

Apresentamos nossa proposta de preços para a prestação de serviço de manutenção, com fornecimento e troca de 192 (cento e noventa e duas) baterias, para 2 (dois) nobreaks do Datacenter da Sede PRT04 (Modelo APC SURT10000XLI, 96 baterias para cada um), à Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, situada na Avenida Senador Tarso Dutra nº 605, 7º andar, Porto Alegre/RS, acatando todas as estipulações consignadas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 11/2023 e seus anexos, conforme descrição abaixo:

| ITEM 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subitem | Descrição/Especificação do OBJETO | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Subtotal (R$) |
| 1.1 | Baterias para nobreaks modelo APC SURT10000XLI, com as seguintes especificações mínimas: a) Bateria deve ser do tipo VRLA Selada; b) Tensão da bateria: 12V; c) Capacidade de carga: 5AH; d) Garantia de 12 meses. | 192 (cento e noventa e duas) unidades de baterias |  |  |
| 1.2 | Serviço de manutenção com troca de baterias para nobreak APC SURT10000XLI, com as seguintes especificações mínimas: a) Troca das baterias dos nobreaks; b) Descarte das baterias atuais; c) Incluir cabos e bournes e quaisquer outros itens que se fizerem necessários à operacionalização dos equipamentos; d) Garantia de 12 meses. | 01 (um) |  |  |
| VALOR TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  |
| *caso a empresa esteja enquadrada no MEI e for prestadora de serviços nos ramos de hidráulica, carpintaria, elétrica, alvenaria, pintura e manutenção ou reparo de veículos, apenas para fins de comparação de preços das propostas, acrescentar 20% de contribuição patronal. |  |  |  |  |
| Valor Total para MEI* (apenas para fins de comparação de preços das propostas) |  |  |  |  |

*Observação: Para fins de comparação de preços, entre as propostas apresentadas, será acrescido o percentual de 20% (vinte por cento) no valor total da Proposta de Preço para aquelas empresas Prestadoras de Serviços nos ramos de hidráulica, carpintaria, elétrica, alvenaria, pintura e manutenção ou reparo de veículos, enquadradas como Microempreendedor Individual – MEI – referente a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária patronal.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ___ (___________________) dias.

Mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do envio ao órgão.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ___ (_____________________) dias úteis.

Conforme Termo de Referência, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho.

PRAZO DE GARANTIA: ___ (_______________) meses.

Conforme o Termo de Referência

Declaramos que temos pleno conhecimento e concordamos com todos os termos estipulados neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos, bem como que no valor total estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, custos relacionados com salários, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado/nota de empenho, além dos materiais consumíveis e a depreciação dos equipamentos e bens duráveis, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, pertinentes à formação do preço dos serviços.

Declaramos, também, que temos pleno conhecimento das condições e dificuldades para a realização dos serviços, não cabendo, posteriormente, em hipótese alguma, qualquer alegação de desconhecimento ou solicitação de acréscimo no preço por falta de informação.

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que:

- não existem causas ensejadoras de fatos supervenientes impeditivos da habilitação e posterior contratação, bem como que não estamos impedidos de participar de contratações promovidas por órgão ou entidade pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- para fins do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos;

Ressalva: (  ) emprego menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. Em caso afirmativo, assinalar a ressalva;

- não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregado(s) executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição;

- estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendemos às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 8.213/1991;

- não possuímos como sócios: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou de servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, conforme dispõe o inciso I do art. 3º da Resolução 37/2009 e alterações, principalmente na incluída pela Resolução 172/2017, todas do Conselho Nacional do Ministério Público.

CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ DA EMPRESA

Data: ____/____/202___

Assinatura do Representante:

Nome:

RG:

CPF:

# ANEXO III – Declaração de Ciência

(NOME DA EMPRESA)________________________, (n.º do CNPJ), sediada ________________________(endereço completo), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º_________ e do CPF n.º ________, firmado abaixo, declara sob as penas da lei que está ciente e tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta Contratação, e que concorda com as condições contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 18/2023 e seus anexos, bem como cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos, referentes a este Aviso de Dispensa Eletrônica da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região/PRT04.

(localidade), __ em ________ de 2023.

_______________________________________

(assinatura)

(nome por extenso)

(cargo)

# ANEXO IV - Declaração de Disponibilidade de Equipamentos,

# Materiais e Mão de Obra

(NOME DA EMPRESA)________________________, (n.º do CNPJ), sediada ________________________(endereço completo), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º_________ e do CPF n.º ________, firmado abaixo, declara sob as penas da lei que, possui condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução do Objeto desta contratação,  referentes ao Aviso de Dispensa Eletrônica n° 18/2023.

(localidade), __ em ________ de 2023.

_______________________________________

(assinatura)

(nome por extenso)

(cargo)

# ANEXO V – Minuta do Termo de Contrato n° XX/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE 192 (CENTO E NOVENTA E DUAS BATERIAS, PARA DOIS NOBREAKS DO DATACENTER DA SEDE DA PRT 4ª REGIÃO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, E, DE OUTRO, A EMPRESA XXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO.

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, situada na Avenida Senador Tarso Dutra, 605 – 7º andar, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 26.989.715/0035-51, neste ato representada por seu Procurador-Chefe, Dr. Rafael Foresti Pego, CPF nº 001.156.950-60, RG nº 6069261383 - SSP/RS, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 1.305, de 28/09/2021, do Exmo. Sr. Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, publicada no DOU em 30/09/2021, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXX., inscrita no CNPJ sob n° xx.xxx.xxx/xxxx-xx estabelecida na Rua/Av. xxxxxxxxxxxxxx, bairro xxxxxxxx, CEP: xxxxx-xxx, neste ato representada pelo xxxxxxxxxxxxx, CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, RG n° xxxxxxxxxx – xxx/xx, que apresentou instrumento que lhe confere poderes para representar a empresa, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e avençado, por força do presente Instrumento e de conformidade com o disposto na Lei nº 14.133, de 1º/04/2021, na Instrução Normativa nº 73/2022 SEGES/ME, demais legislações aplicáveis e no Processo nº 20.02.0400.0000486/2023-02, a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços técnicos de manutenção, com troca de 192 (cento e noventa e duas) baterias, para 02 (dois) nobreaks do Datacenter (Modelo APCSURT10000XLI, 96 baterias para cada nobreak), da Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, situada na Avenida Senador Tarso Dutra nº 605 7º andar, Porto Alegre/RS, conforme especificações dos serviços constantes na Cláusula xxxxxx deste Instrumento.

| Aquisição de baterias para nobreaks e serviços de manutenção com troca das baterias dos nobreaks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item/lote único |  | Descrição/Especificação do OBJETO | Quantidade | Imagem ilustrativa |
| 1 | 1.1 | Baterias para nobreaks modelo APC SURT10000XLI, com as seguintes especificações mínimas: a) Bateria deve ser do tipo VRLA Selada; b) Tensão da bateria: 12V; c) Capacidade de carga: 5AH; d) Garantia de 12 meses. | 192 (cento e noventa e duas) unidades de baterias | NA |
|  | 1.2 | Serviço de manutenção com troca de baterias para nobreak APC SURT10000XLI, com as seguintes especificações mínimas: a) Troca das baterias dos nobreaks; b) Descarte das baterias atuais; c) Incluir cabos e bournes e quaisquer outros itens que se fizerem necessários à operacionalização dos equipamentos; d) Garantia de 12 meses. | 01 (um) | NA |

##### CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

A presente contratação foi realizada mediante o Aviso de Dispensa Eletrônica nº 18/2023, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º/04/2021, da instrução Normativa nº 05/2017 da SG/MPDG, da Instrução Normativa nº 73/2022 da SEGES/ME, e do Edital e seus anexos, constantes do Processo nº 20.02.0400.0000486/2023-02.

Parágrafo Único – A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 18/2023, na proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº 20.02.0400.0000486/2023-02 que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento, no que não o contrarie.

##### CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

As partes deverão atender à Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, observando o disposto a seguir:

- É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado     em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do OBJETO da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;

- As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais -LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual;

- As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados;

d) Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, a CONTRATANTE, para a execução do serviço OBJETO deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do 	CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial e cópias dos documentos de identificação;

e) A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao 	disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE;

f) A CONTRATADA fica obrigada a comunicar à CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados;

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA, quando do encerramento do contrato, exceto se abrigados pelo disposto nos incisos do artigo 16 da LGPD, fica obrigada a eliminar todo os dados pessoais obtidos em razão da execução do contrato. A CONTRATANTE deverá ser formal e justificadamente comunicada da eventual impossibilidade da eliminação de dados pessoais que não se enquadrem na hipótese legal acima mencionada.

##### CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 Fornecimento ou entrega:

a) O fornecimento/entrega do OBJETO deverá ser realizado em remessa única, acompanhado da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura(s), ao Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região – Sede em Porto Alegre, no endereço: Av. Senador Tarso Dutra, nº 605, 7º andar, bairro Petrópolis, Porto Alegre, RS, CEP 90690-140;

b) A entrega dos bens será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da CONTRATANTE, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros;

c) A CONTRATADA entregará o OBJETO no local indicado, de segunda às sextas-feiras, das 10h às 17h, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho;

d) A empresa deverá comunicar e agendar previamente a entrega do OBJETO, com a Seção de Logística da PRT04, por meio do telefone (051) 3284-3000 ou (051) 3284-3015 e por e-mail prt04.logistica@mpt.mp.br;

e) Na impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estipulado neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá, antes de expirado o prazo, solicitar formalmente a prorrogação do prazo e apresentar justificativa. O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo, quando for o caso, deverá ser encaminhado ao Setor de Seção de Logística da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região (F: 51.3284.3015, prt04.logística@mpt.mp.br), que poderá, de modo justificado, acolher ou não o pedido;

f) Tratando-se de aquisição de bens ou materiais, estes deverão ser comprovadamente originais, novos, assim considerados de primeiro uso, de alta qualidade e atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT; devendo ser entregues em embalagens individuais e originais do fabricante, acondicionadas de forma a garantir a máxima proteção contra quedas e impactos, assim preservando a integridade durante o transporte. Caso os produtos entregues não sejam de fabricação nacional, também deverá ser apresentada original ou cópia autenticada da Declaração de Importação, emitida pela Receita Federal.

  - Garantia e validade:

- O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, compreendendo os vícios de qualidade e quantidade, a contar: da data do recebimento definitivo do produto, em se tratando de vícios aparentes ou de fácil constatação; da evidência do defeito, nos casos de vícios ocultos;

b) No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante de forma a garantir adequadamente o consumo estimado, considerando as datas de recebimento e perda da validade.

4.3 Infrações e sanções:

a) Havendo o descumprimento das condições previstas no Aviso de Dispensa Eletrônica, Termo de Referência ou Termo de Contrato pela CONTRATADA, esta será responsabilizada administrativamente pelas infrações elencadas no art. 155 e serão aplicadas as sanções previstas no art. 156, todos da Lei 14.133/2021.

##### CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

A execução do OBJETO será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei 14.133/2021, sendo designado(s) o(s) servidor(es) da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI, para, entre outras atividades:

a) Fiscalizar a execução do OBJETO, de modo que sejam cumpridas, integralmente, as condições constantes de suas cláusulas;

b) Comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades; c. Determinar o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados, podendo sustar a execução de quaisquer trabalhos em casos de desacordo com o especificado ou por motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

d) Sugerir que seja sustado o pagamento de faturas no caso de inobservância pela CONTRATADA de suas obrigações; e

e) Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

Parágrafo primeiro - O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da execução do OBJETO e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da contratação.

Parágrafo segundo - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do OBJETO, tampouco restringe a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA quanto à integralidade e à correção dos fornecimentos ou serviços a que se obrigou, suas consequências e implicações perante terceiros.

Parágrafo terceiro - Deverão ser aceitos, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização.

##### CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) 	Prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários por ocasião do	fornecimento dos serviços ora contratados;

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA após o cumprimento das formalidades legais, desde que atendidas as condições de recebimento e/ou fornecimento pactuadas e que inexistam obrigações pendentes;

c) Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Termo de Contrato;

d) Receber o OBJETO no prazo e condições estabelecidas;

e) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja reparado ou substituído;

f)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 	através

de comissão e/ou servidor especialmente designado;

g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,

Parágrafo único - A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas.

##### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- Cumprir todas as obrigações constantes do Edital, do Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do OBJETO;

- A CONTRATADA deverá executar o OBJETO da contratação, de acordo com o instrumento convocatório, responsabilizando-se integralmente pelo fiel cumprimento do OBJETO CONTRATADO, nos termos das normas e especificações técnicas e legislação vigente, assumindo exclusivamente com seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do OBJETO;

- Apresentar à CONTRATANTE, após a assinatura do contrato e antes do início da execução do serviço a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou documento compatível, referente à execução dos serviços específicos a serem executados, em nome do Responsável Técnico pela execução dos serviços, com as respectivas taxas recolhidas;

- Efetuar a entrega do OBJETO em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência e com sua proposta comercial, devendo estar inclusos nos valores propostos 	todos os custos, impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes à 	formação dos preços, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 	constarão as indicações referentes a: descrição, marca/fabricante, modelo e prazo de garantia ou validade;

- Tratando-se de equipamento, entregar o OBJETO acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, em se tratando de aquisição de equipamento;

- O planejamento da execução dos serviços determinando os seus períodos e horários de execução deverão ser realizados em conjunto com o (s) Representante (s) designado (s) da CONTRATANTE;

- A empresa CONTRATADA deverá alocar a quantidade de funcionários, sob regular vínculo de emprego, necessários para garantir a execução do serviço CONTRATADO nos horários especificados pela CONTRATANTE;

- Os funcionários da CONTRATADA se apresentarão no local utilizando o seu uniforme e portando o cartão de identificação funcional em local visível, devendo respeitar as normas de segurança e de circulação de pessoas vigentes nas dependências da CONTRATANTE;

- A empresa deverá encaminhar, até 24 horas antes do início dos serviços, a relação prévia dos funcionários executores, com numeração da Carteira de Identidade, para autorização do acesso a PRT 4ª REGIÃO;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do OBJETO, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990);

- Substituir, reparar ou corrigir, s suas expensas, o OBJETO com avarias ou defeitos, dentro de no máximo 30 (trinta) dias corridos, observado o prazo de garantia ofertado, sem que isso implique acréscimo nos valores constantes da proposta, responsabilizando-se pelo ônus da retirada e devolução;

- A empresa deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados ou terceiros no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;

- A empresa CONTRATADA deverá observar na prestação do serviço uma conduta adequada na utilização dos materiais e equipamentos sem ocasionar danos ao patrimônio da PRT04 e atendendo as recomendações técnicas dos fabricantes dos produtos. Ocorrendo qualquer dano ou avaria, a empresa CONTRATADA deverá assumir a imediata reparação, restaurando as condições originais da edificação;

- A CONTRATADA deverá levar ao conhecimento da PRT04, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar, por escrito, e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer nas dependências desta Procuradoria;

- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da PRT04, no local de realização do serviço (município ou regiões adjacentes), durante o período de vigência do contrato, para representá-la junto à CONTRATANTE, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, e-mail e telefone por meio dos quais será localizado, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, o qual deverá se fazer presente, após solicitado pela CONTRATANTE, no prazo de 24 horas;

- Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade e custo pelo fornecimento e transporte de todo o material necessário para a execução dos serviços;

- Os serviços deverão ser executados sob a supervisão da CONTRATADA, obedecendo rigorosamente aos procedimentos recomendados pelos fabricantes e às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes;

- Os serviços executados deverão proporcionar e garantir perfeitas condições de saúde e segurança aos transeuntes;

- Os servidores responsáveis pela fiscalização do OBJETO CONTRATADO, poderão a qualquer momento acompanhar in loco a execução dos serviços, desde que não causem nenhum ônus à CONTRATADA;

- Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, diretas e indiretas, e quaisquer outros ônus decorrentes da execução dos serviços CONTRATADOS;

- Ter ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se comprometer a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados aos produtos, instalações, patrimônios e bens da Administração ou de terceiros em decorrência desta contratação, bem como na entrega ou retirada de produtos;

- Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, diretas e indiretas, e quaisquer outros ônus decorrentes da execução desta contratação;

- Fornecer toda a mão de obra especializada e devidamente qualificada de acordo com a legislação em vigor, necessária e indispensável à completa e perfeita execução dos serviços, atentando para sua apresentação pessoal, higiene e segurança, fazendo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários;

- Responsabilizar-se por quaisquer serviços executados em desacordo com as normas técnicas vigentes e pelas consequências resultantes de tais serviços;

- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais da execução do OBJETO da contratação;

- Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, na pessoa do gestor ou do fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências necessárias;

bb) Fornecer todos os recursos necessários à execução dos serviços, em quantidade, e tecnologia adequadas, não se admitindo em nenhuma hipótese o comprometimento da qualidade e dos prazos de execução dos serviços prestados;

cc) Seguir, caso exigido pela CONTRATANTE, em qualquer momento, instruções relativas ao peticionamento eletrônico de documentos no sistema Protocolo Administrativo Eletrônico, disponível no sítio eletrônico https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/login;

dd)  Manter limpos e desimpedidos de sujeira e restos de materiais e produtos, os locais de realização dos serviços, bem como os acessos e demais dependências da edificação porventura utilizados;

ee)  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação do OBJETO, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

ff)  Manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

gg)  Aceitar, nas mesmas condições, as alterações que se fizerem necessárias, nos termos do art. 125 da Lei 14.133/2021;

hh) Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência, em razão da entrega dos equipamentos e/ou prestação do serviço, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE;

ii) Não oferecer o Contrato (ou Nota de Empenho) em garantia de operações de crédito bancário;

jj) Manter pessoal técnico disponível para atender às chamadas de manutenção corretiva, normais ou de emergência, do sistema telefônico, no período das 08 horas às 18 horas;

kk) Dar ciência aos seus funcionários quanto às normas do Código de Ética e de Conduta do MPU e da ESMPU, anexo à Portaria nº 98/2018;

ll) Eventuais materiais a serem fornecidos deverão ser comprovadamente originais, de primeiro uso, de alta qualidade e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT;

mm) Substituir os produtos em que forem constatados defeitos, sem que isso implique acréscimo nos valores constantes da proposta, responsabilizando-se pelo ônus da retirada e devolução dos produtos;

nn) Comunicar À CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que antecedem à entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

oo) São expressamente vedadas à CONTRATADA:

i. A veiculação de publicidade acerca deste fornecimento e da respectiva prestação da garantia, salvo se houver prévia autorização desta Administração;

ii. A Contratação de Servidores pertencente ao quadro de pessoal da PRT04, durante a vigência desta avença.

pp) A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços, mediante comunicação da Administração, sempre que:

    - Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou no Contrato;

    - For necessário para a execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do presente termo de referência e instrumento contratual, de acordo com as presentes especificações;

    - Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da administração, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

    - Administração assim o determinar ou autorizar formalmente.

##### CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR, DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, o valor de R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), em parcela única, Mediante Ordem Bancária a ser creditada em conta corrente indicada por essa, até o 5º (quinto) dia útil após a entrega da fatura ou nota fiscal, contado a partir do seu recebimento por parte da CONTRATANTE. O pagamento estará condicionado ao atesto da nota fiscal ou fatura por servidor designado.

Parágrafo primeiro - Obrigatoriamente deverão constar na nota fiscal ou fatura o nome e código do banco, nome e código da agência e número da conta corrente, onde poderão ser efetuados os pagamentos.

Parágrafo segundo - O pagamento dos serviços somente poderá ser efetuado após comprovação, via SICAF ou Internet, da regularidade com a Previdência Social (CND), com o FGTS (CRF), com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como da regularidade trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa).

Parágrafo terceiro - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação, inclusive financeira, que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços.

Parágrafo quarto- A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ou fatura eletrônica, devendo ser encaminhada por meio eletrônico, acessível, via internet, no portal da CONTRATANTE ou diretamente pelo endereço https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br (nesse endereço, encontram-se as informações acerca do procedimento a ser realizado).

Parágrafo quinto - A CONTRATANTE promoverá a retenção e o recolhimento de Tributos Federais (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP), bem como Municipal (ISSQN), quando da realização dos pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme legislação vigente, salvo se esta última enquadrar-se em alguma hipótese em que não haverá retenção, fato que deverá ser comprovado junto à CONTRATANTE.

Parágrafo sexto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será de 6% a.a (seis por cento ao ano), mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos moratórios;

I = índice de atualização financeira = 0,0001643;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga.

Parágrafo sétimo – À Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, durante a execução dos serviços, estes não estiverem em perfeitas condições, de acordo com as exigências contidas no Edital e seus Anexos.

##### CLÁUSULA NONA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do Programa de Trabalho constante do Orçamento do Ministério Público do Trabalho vigente e da dotação orçamentária prevista para atender despesas da mesma natureza e classificadas como: NDs 339030-26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO e 339039-05 SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS.

Parágrafo Único – Para a cobertura das despesas relativas ao corrente exercício foi emitida a Nota de Empenho nº 2023NE000xxx, de xx/xx/2023, no valor de R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

##### CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO

Este Instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no art. 124 da Lei nº14.133/2021.

##### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo primeiro - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima previstas as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo segundo - Na aplicação das sanções serão considerados:

I – a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo terceiro - A sanção prevista no inciso II do parágrafo primeiro (multa), calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas nas alíneas relacionadas no caput desta cláusula.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Quando compatível, a CONTRATADA deverá implementar quesitos de sustentabilidade e de economia alinhados às diretrizes e aos objetivos do Plano Logístico Sustentável do Ministério Público do Trabalho, em consonância com os artigos 5° e 11, IV, da Lei 14.133/2021 c/c os artigos 2°, 4°, incisos I, III, VII e VIII, e art. 16 do Decreto 7.746/2012, especialmente o uso racional dos recursos naturais disponíveis e a redução de desperdícios.

Parágrafo primeiro – Deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (art. 7º, XI, da Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos).

##### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO

A extinção do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

Parágrafo primeiro - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

Parágrafo segundo - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

Parágrafo terceiro - A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, as seguintes consequências:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

##### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

##### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

O presente Contrato terá sua execução acompanhada e fiscalizada por Servidor(es) designado(s) pela CONTRATANTE.

Parágrafo Único – A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros, ou irregularidades constatadas.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE à sua conta e no prazo estipulado no art. 20 do Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, a publicação do extrato deste Contrato e dos eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DURAÇÃO

Este Contrato terá vigência de 06 (SEIS) MESES, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observado o limite máximo legal permitido de 10 (dez) anos.

Parágrafo primeiro - A vantajosidade econômica, que deve estar comprovada para a prorrogação, estará assegurada quando:

I – as repactuações dos itens envolvendo a folha de salários foram efetuados com base em convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei;

II – os reajustes dos itens envolvendo insumos e materiais foram efetuados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE.

Parágrafo segundo – A CONTRATANTE realizará negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, bem como sobre a depreciação anual de equipamentos, como condição para a prorrogação.

##### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA EXECUÇÃO E DOS CASOS OMISSOS

A execução do presente Contrato, bem como seus casos omissos, serão regrados pela Lei nº 14.133 de 1º/04/2021, com suas alterações posteriores.

##### CLÁUSULA NONA- DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Porto Alegre/RS, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo lavrado em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Porto Alegre, __________ de 2023.

Pela CONTRATANTE:  ___________________________________

Rafael Foresti Pego

Procurador-Chefe

Pela CONTRATADA: ____________________________________

XXXXXXXXXXXX

Representante legal

Testemunhas:

1ª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx___            2ª xxxxxxxxxxxxxxxxxx_____

CPF xxx.xxx.xxx/xx 	                             CPF xxx.xxx.xxx/xx