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Descrição gerada automaticamente com confiança média]MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região
Rua Bernardo Guimarães, 1615 – Funcionários
 Belo Horizonte/MG - CEP 30140-082
Tel. (34) 3131-3100 - www.prt3.mpt.mp.br - prt03.ubl@mpt.mp.br

TERMO DE REFERÊNCIA – TR
DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 14.133/2021

[bookmark: _Hlk163047520]Procuradoria do Trabalho no Município de Uberlândia-MG
TERMO DE REFERÊNCIA
[bookmark: _Hlk163047545]Processo de Gestão Administrativa n. 20.02.0301.0000055/2024-26

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” da Lei n. 14.133/2021)
1.1 Contratação de empresa especializada para serviços manutenção corretiva e preventiva do sistema de reaproveitamento de água pluvial e limpeza da casa de máquinas desta Procuradoria do Trabalho.
1.2 O prazo de vigência da contratação é de 3 (três) meses contados da emissão da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/202. Prazo: Manutenção anual exercício 2024 15/07/2024.
1.3 O quantitativo e as especificações dos equipamentos que compõem o sistema de tratamento de água pluvial e sistema de água tratada desta Procuradoria do Trabalho são:
[bookmark: _Hlk70686138]- 9 reservatórios de água;
- 8 bombas – 6 bombas de recalque e 2 bombas submersíveis;
	BOMBA 1
	BOMBA DANCOR MECÂNICA 220V  -  1/2 CV       RPM 3500     HZ 60

	BOMBA 2
	BOMBA DANCOR MECÂNICA 220V  -  1/2 CV       RPM 3500     HZ 60

	BOMBA 3
	BOMBA DANCOR MECÂNICA 220V  -  1/4 CV       RPM 3480     HZ 60

	BOMBA 4
	BOMBA DANCOR MECÂNICA 220V  -  1/4 CV       RPM 3480     HZ 60

	BOMBA 5
	BOMBA DANCOR MECÂNICA 220V  -  1/2 CV       RPM 3500     HZ 60

	BOMBA 6
	BOMBA DANCOR MECÂNICA 220V  -  1/2 CV       RPM 3500     HZ 60

	BOMBA 7
	BOMBA SUBMERSÍVEL SCHNEIDER BCS-C5 220V - 1CV       RPM 3500     HZ 60

	BOMBA 8
	BOMBA SUBMERSÍVEL SCHNEIDER BCS-C5 220V - 1CV       RPM 3500     HZ 60


- filtro de areia  Marca Sodramar FM 40  75kg;
- lâmpada UV SUV7 Marca Philips Sodramar;
- bomba dosadora de cloro Marca EXATTA Modelo:EX0107-Vazão: 0 À 1 L/H-Pressão: 7BAR 70MCA-Tensão Nominal: 220V.
- Descrição dos materiais e serviços:
	Descrição
	Material
	Serviço
	Total

	Limpeza geral na casa de máquinas do subsolo e casa de máquinas do terraço. Limpeza no piso, quadros elétricos, limpeza parte externa das bombas, limpeza das tubulações hidráulicas e elétricas, limpeza das luminárias.
	
	
	

	Manutenção corretiva e configurações de bomba dosadora de cloro. Equipamento não está dosando/aplicando o cloro na água. Marca referência Exatta 220V - 1.0 A     50/60 hz  pressão 07.
	
	
	

	Bomba 01- Bomba Autoaspirante 1/2CV- 2 POLOS 220v. Troca rolamento 6201, troca rolamento 6203 e troca selo mecânico 1/2.
	
	
	

	Bomba 02- Bomba Autoaspirante 1/2CV- 2 POLOS 220v. Troca rolamento 6201, troca rolamento 6203, troca do selo mecânico ½.
	
	
	

	Bomba 03- Bomba Pré filtro 1/4CV- 2 POLOS 220v. Troca rolamento 6201, troca rolamento 6203, troca do selo mecânico 3/4 e troca de anéis de vedação.
	
	
	

	Bomba 04- Bomba Pré filtro 1/4CV- 2 POLOS 220v. Troca rolamento 6201, troca rolamento 6203, troca selo mecânico ¾.
	
	
	

	Bomba 05- Bomba Autoaspirante 1/2CV- 2 POLOS 220v. Troca rolamento 6201, troca rolamento 6203, troca selo mecânico ½.
	
	
	

	Bomba 06- Bomba Autoaspirante 1/2CV- 2 POLOS 220v. Troca rolamento 6201, troca rolamento 6203, troca selo mecânico ½.
	
	
	

	Manutenção, limpeza e troca da areia do filtro de areia. Areia Sodramar FM40 75kg ou similar ou de melhor qualidade.
	
	
	

	Fornecimento, com serviço de instalação/testes de funcionamento no sistema, de galão de hipoclorito de sódio (cloro ativo) galão de 50 litros. Marca referência Start Química ou similar ou de melhor qualidade.
	
	
	

	Manutenção preventiva e corretiva, configuração, testes (função automática e manual de cada bomba) do quadro elétrico do sistema de automação. Garantir o pleno funcionamento do sistema conforme definido no projeto de construção/instalação.
	
	
	

	Fornecimento e instalação de 28 (vinte e oitro) parafusos sextavados para bucha 8mm. Parafusos de fixação dos susportes da canalização de água e elétrica e suporte das bombas. Os parafusos devem ser zincados e possuírem proteção contra umidade, oxidação e exposição à água.
	
	
	

	Fornecimento e serviços de instalação de 6 bóias elétricas/regulador de nível para os reservatórios de água pluvial e água tratada. Marca referência Margirius CB 2000 15ª 220V – 1,5mts ou similar ou de melhor qualidade.
	
	
	

	Fornecimento, com serviços de instalação e configuração de filtro UV SUV7. Marca referência Philips Sodramar ou similar ou de melhor qualidade
	
	
	

	Testes de vazão, limpeza, desentupimento dos drenos e canalização de esgotamento de água excedente dos reservatórios para a rede pluvial pública. Verificação das caixas de passagem e tubulação até o encontro com a rede pública. Verificação de eventual ponto de retorno de água para o reservatório rebaixado.
	
	
	

	TOTAL
	
	
	




2 – FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’, da Lei nº 14.133/2021DA CONTRATAÇÃO
2.1 Necessidade de manutenção corretiva/preventiva para garantir o perfeito funcionamento do sistema e o regular abastecimento de água tratada bem como o reaproveitamento da água pluvial para utilização na descarga dos vasos sanitários do edifício. Fundamentação legal: art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região/PTM Uberlândia.

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 6º, XXIII, “c”)
Contratação de empresa especializada para serviços, com fornecimento de materiais, manutenção corretiva e preventiva do sistema de reaproveitamento de água pluvial e limpeza das casas de máquinas (subsolo e terraço) desta Procuradoria do Trabalho. O ciclo de manutenção recomendada, conforme Manual de Uso e Operação, é anual. Sendo assim, para o exercício 2024 há a necessidade de execução dos serviços.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº 14.133/21
4.1 Empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção corretiva e preventiva em sistema de motobombas, instalações e manutenções elétricas, instalação e manutenção hidráulicas e sanitárias.
4.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
4.3 O contratado garantirá a utilização de materiais e peças novas, de primeiro uso e originais/genuínas, comprovadas por nota fiscal.
4.4 O contratante indicará um servidor responsável para o acompanhamento e fiscalização do fornecimento das peças e acessórios e prestação dos serviços.
5 – EXECUÇÃO DO OBJETO (art. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei nº 14.133/2021)
5.1 A entrega dos materiais e prestação dos serviços deverão ocorrer em no máximo 30 (trinta) dias após o envio da Nota de Empenho.
5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
5.3 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
5.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
5.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
5.7 Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, para atender todas as condições deste instrumento.
5.8 A retirada, devolução e instalação dos equipamentos deve ocorrer mediante autorização e nos dias de segunda a sextas feiras de 08h às 18h.
5.9 Para a retirada dos equipamentos deverão ser observados, de acordo com os projetos elétricos e hidráulicos, os quantitativos mínimos visando garantir a não interrupção do funcionamento do sistema. Não devem ser retiradas, para manutenção, todas as bombas ao mesmo tempo. Obrigatório observar a redundância e backup do sistema.
5.10 Local de entrega/prestação dos serviços:
Procuradoria do Trabalho no Município de Uberlândia
Av. Floriano Peixoto, 3.575 – Bairro Brasil – Uberlândia MG
Setor responsável: Secretaria da Procuradoria do Trabalho no Município de Uberlândia
Contato: (34) 3131-3100 email: prt03.ubl@mpt.mp.br

6 – GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/21)
6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
6.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).
6.4 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).
6.5 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
6.6 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).
6.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).
6.7 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).
6.8 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.
6.09 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

7 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO (Art. 6º, XXIII, “g”)
7.1 Após a prestação dos serviços e emprego do material será feita conferência das plaquetas afixadas nas bombas indicativas da realização da manutenção.
7.2 o recebimento definitivo será realizado em no máximo 03 (três) dias úteis mediante Termo de Aceite.
7.3 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
7.4 A contratante comunicará à para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
[bookmark: _Hlk163478696]7.5 Após comunicação do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a CONTRATADA deverá apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em nome da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região – CNPJ 26.989.715.0034/70 – Rua Bernardo Guimarães 1615, Bairro Funcionários Belo Horizonte MG, CEP  30140081, acompanhada das respectivas comprovações de regularidade perante a Receita Federal (e INSS), FGTS e Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei nº 12.440/2011).
7.6 A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e quantitativos apurados pela fiscalização.
7.7 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovação a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006.
7.8 O pagamento da despesa será efetuado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais, mediante contra entrega da Nota Fiscal/Fatura pela empresa CONTRATADA e por meio de emissão de ordem bancária creditada em conta corrente da empresa, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após atesto da(s) nota(s) fiscal(is).
7.9 No pagamento do(s) serviço(s) descrito(s) na Nota Fiscal, será verificada a pertinência da retenção do Imposto sobre a Renda (IR), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. Ademais, a retenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) ocorrerá desde que esteja prevista em regulamento que se aplique ao caso.
7.10 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei nº
14.133/2021)
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica ou direta, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço global.

[bookmark: _Hlk163046923]9 – ESTIMATIVA DO PREÇO (Art. 6°, inciso XXIII, alínea “i” da LF 14.133/21)
O preço estimado conforme Planejamento Orçamentário do exercício de 2023 consiste:
	Item
	Materiais
	Serviços
	Valor Total

	Manutenção Sistema
	2.000,00
	3.200,00
	5.200,00



[bookmark: _Hlk163046948]10 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 6º, XXIII, “j”)
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União a serem, mediante dotação preliminar, informados pelo Departamento de Orçamento e Finanças da PRT03:
10.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:
Gestão/Unidade: 200036
Fonte de Recursos: 
Programa de Trabalho Resumido: 
Elemento de Despesa: 
Plano Interno: 
[bookmark: _Hlk163046987]11. PRAZO DE GARANTIA (Art. 40, § 1º, III)
O prazo de garantia é o prazo de garantia do fabricante dos equipamentos e das peças contra quaisquer defeitos decorrentes de falhas de fabricação. O prazo de garantia dos serviços não deve ser inferior a 06 (seis) meses.

[bookmark: _Hlk163047028]12. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA PROPOSTA - Propostas de preço de ME/EPP (requisitos do art. 5º, § 2º, II, da Portaria PGR-MPU nº 100.2023)
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
Nome da Empresa:
CNPJ da Empresa:
Endereço da Empresa:
Telefone da Empresa:
Email da Empresa:
Data da emissão da proposta:
Validade da proposta: 
Garantia:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
- (X) no preço estão inclusas todas as despesas advindas da aquisição ou contratação, como taxas, impostos, fretes..
- (X) Ciência que aceita receber o pagamento através de Nota de Empenho;
- (X) Ciência da obrigatoriedade de emitir Nota Fiscal eletrônica (NFe);
- (X) Declaramos que todos os impostos, taxas, bem como despesas com pessoal, equipamentos e materiais de consumo, estão inclusos nesta proposta;
[bookmark: _Hlk163047277]- (X) Concordância do cadastro da Empresa no Sistema SICAF - Sistema de Cadastro de Fornecedores, caso ainda não possua.


[bookmark: _Hlk162973595]Local e data
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