## Orçamento Sintético
Número do Processo SEI: |  |  | 19.03.0000.0010127/2025-06
|  |  | SERVIÇO: | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | Manutenção Subestação PJM-BG | SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul |  | 23.97
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3093.31
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 113.2 | 2.29 | 115.49 | 2887.25
1.3 | 1253 | SINAPI ADAPTADO | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, para serviços e obras inferiores a R$ 15.000,00 | UN | 2 | 0 | 103.03 | 103.03 | 206.06
2 |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [5 empty] | 4968.23
2.1 |  |  | 1° MANUTENÇÃO | [5 empty] | 3073.99
2.1.1 | SERV026 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL DE CHAVES SECCIONADORAS 15kV | UN | 2 | 49.52 | 15.23 | 64.75 | 129.5
2.1.2 | SERV027 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO ANUAL DE CHAVE SECCIONADORA 15kV CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO DE ENCARGOS | UN | 2 | 180.19 | 54.81 | 235 | 470
2.1.3 | SERV007 | SINAPI ADAPTADO | Manutenção Semestral de Transformador de Potência 112,5kVA – 13,8kV/220V(127V), conforme especificação | UND | 1 | 243.42 | 73.08 | 316.5 | 316.5
2.1.4 | SERV028 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO ANUAL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 112,5kVA - 13,8kV/220V, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO DE ENCARGOS | UN | 1 | 180.19 | 54.81 | 235 | 235
2.1.9 | SERV020 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE E DE POTENCIAL - 500VA-13,8kV/220V | UN | 2 | 243.42 | 73.08 | 316.5 | 633
2.1.10 | SERV029 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO ANUAL TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 500VA -13,8kV-220V, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CADERNO DE ENCARGOS. | UN | 2 | 81.14 | 24.36 | 105.5 | 211
2.1.11 | SERV021 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL DE PARA-RAIOS | UN | 1 | 99.05 | 30.45 | 129.5 | 129.5
2.1.11 | SERV022 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO (17,5kV), CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN | 1 | 162.28 | 48.72 | 211 | 211
2.1.12 | SERV030 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO ANUAL DE PARA-RAIOS | UN | 1 | 81.14 | 24.36 | 105.5 | 105.5
2.1.12 | SERV031 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO ANUAL DA MALHA DE ATERRAMENTO, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO DE ENCARGOS | UN | 1 | 121.71 | 36.54 | 158.25 | 158.25
2.1.13 | SERV023 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL DE BARRAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN | 1 | 202.85 | 60.9 | 263.75 | 263.75
2.1.14 | SERV024 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL CABOS ALIMENTADORES | UN | 1 | 101.42 | 30.45 | 131.87 | 131.87
2.1.15 | SERV025 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL: LIMPEZA E VERIFICAÇÕES DO FUNCIONAMENTO DE EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO DA CABINE | UN | 1 | 60.85 | 18.27 | 79.12 | 79.12
2.2 |  |  | 2³ MANUTENÇÃO | [5 empty] | 1894.24
2.2.1 | SERV026 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL DE CHAVES SECCIONADORAS 15kV | UN | 2 | 49.52 | 15.23 | 64.75 | 129.5
2.2.2 | SERV007 | SINAPI ADAPTADO | Manutenção Semestral de Transformador de Potência 112,5kVA – 13,8kV/220V(127V), conforme especificação | UND | 1 | 243.42 | 73.08 | 316.5 | 316.5
2.2.4 | SERV021 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL DE PARA-RAIOS | UN | 1 | 99.05 | 30.45 | 129.5 | 129.5
2.2.4 | SERV020 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE E POTENCIAL - 500VA-13,8kV/220V | UN | 2 | 243.42 | 73.08 | 316.5 | 633
2.2.5 | SERV022 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO (17,5kV), CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN | 1 | 162.28 | 48.72 | 211 | 211
2.2.6 | SERV023 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL DE BARRAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES | UN | 1 | 202.85 | 60.9 | 263.75 | 263.75
2.2.7 | SERV024 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL CABOS ALIMENTADORES | UN | 1 | 101.42 | 30.45 | 131.87 | 131.87
2.2.8 | SERV025 | SINAPI ADAPTADO | MANUTENÇÃO SEMESTRAL: LIMPEZA E VERIFICAÕES DO FUNCIONAMENTO DE EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO DA CABINE | UN | 1 | 60.85 | 18.27 | 79.12 | 79.12
[8 empty] | Totais -> | 8061.54
|  |  | COMPOSIÇÃO BDI (1° QUARTIL - TCU) |  |  | 23.97% |  |  | 1932.0946
|  | AC | Administração Central | % |  | 3%
|  | S | Seguro | % |  | 0.4%
|  | R | Risco | % |  | 0.97%
|  | G | Garantia | % |  | 0.4%
|  | DF | Despesas Financeiras | % |  | 0.59%
|  | L | Lucro | % |  | 6.16%
|  | I | Tributos | % |  | 9.75%
Discriminação dos tributos incluídos:
|  |  | COFINS | % |  | 3%
|  |  | PIS | % |  | 0.65%
|  |  | ISS | % |  | 2.5% | LEI N° 10.630 - de 30/12/2003
|  |  | CPRB | % |  | 3.6% | LEI N° 13.161 - de 30/08/2015
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 9993.6346
* O BDI da planilha estimativa foi calculado aplicando-se os percentuais acima, na fórmula indicada no estudo do TCU:
Critérios/Parâmetros de aceitabilidade para LDI – Lucro e Despesas Indiretas em obras públicas
Fonte: Estudos realizados no âmbito do Tribunal de Contas da União - Acórdão nº 2622/2013 – Plenário