ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

# INFORMAÇÕES BÁSICAS.

## Estes Estudos Técnicos Preliminares foram elaborados em conformidade com a Instrução Normativa SEGES Nº 58, de 8 de agosto de 2022.

## Número do processo: 00592.001462/2024-15.

## ÁREA REQUISITANTE

## A solicitação da nova contratação foi formalizada pela COLOG - Coordenação de Logística, por meio do Documentos de Formalização da Demanda nº 29/2024.

### Previsão da contratação - 15/07/2025.

- ID PCA no PNCP: 26994558000123-0-000003/2025

- Data de publicação no PNCP: 17/05/2024, atualizado em 10/03/2025

- Id do item no PCA: 31

- Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

- Identificador da Futura Contratação: 110102-7/2025

Valor global estimado: R$ 1.361.850,00

## OBJETO

### Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial e de manutenção de ar-condicionado, preventiva e corretiva, bem como serviços eventuais, com mão de obra especializada, a ser realizadas sob demanda com fornecimento de ferramentas, peças, materiais de reposição, equipamentos necessários e adequados à execução dos referidos serviços, para as Unidades do interior, circunscritas à SAD2R, a saber: PSU E PSF de Volta Redonda; PSU Petrópolis; Escritório Avançado de Nova Friburgo; PSU e PSF de Niterói e PSU e PSF de Campos dos Goytacazes.

# DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

## Hoje a SAD2R é responsável pelas manutenções prediais e de ar-condicionado de todas as suas unidades AGU circunscritas a ela, sejam as unidades da capital e do interior do Estado do Rio de Janeiro.

## Com o Processo do Chamamento Público de locação de imóvel para abrigar em Sede única as unidades localizadas no município do Rio de Janeiro, o qual encontra-se concluída, com previsão de mudança para maio/2025 NUP:00592.000621/2022-94, cujos serviços serão prestados através de facilities incluídas no contrato de locação (modelo BTS com facilities), e as unidades da capital serão assistidas pelo referido contrato.

## Desta forma, faz-se necessária a contratação de empresa especializada em manutenção predial e de ar-condicionado que irá substituir os contratos no quadro abaixo e irá atender somente as unidades do interior do estado do RJ.

| NUP | 00592.000830/2022-38 |
| --- | --- |
| Número do instrumento | 00003/2024 |
| Fornecedor | 27.500.404/0001-09 - W A SIQUEIRA ENGENHARIA LTDA |
| Serviços de engenharia de natureza continuada e com dedicação exclusiva de mão de obra para manutenção predial |  |
| Vig. Início | 01/03/2024 |
| Vig. Fim | 01/03/2025 |
| VALOR TOTAL (12 meses) | R$ 2.382.620,76 |
| Prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. |  |
| NUP | 00592.000310/2019-20 |
| Número do instrumento | 003/2022 |
| Fornecedor | 24.751.566/0001-13 - CRM & F CLIMATIZAÇÃO EIRELI, |
| Serviços manutenção corretiva e preventiva, sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de peças e insumos, dos aparelhos de ar-condicionado localizados nas unidades da AGU no Estado do Rio de Janeiro/RJ. |  |
| Vig. Início | 01/03/2024 |
| Vig. Fim | 01/03/2025 |
| VALOR TOTAL (12 meses) | R$ 197.024,36 |

## Torna-se imperioso, neste momento, a realização de um novo procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, por se tratar de serviço comum de engenharia, na forma da lei, sem previsão, até o presente momento de renovação emergencial, visto a proximidade do término dos seguintes Contratos:

### Número 003/2024, firmado com a empresa W.A Siqueira Engenharia Ltda, vigente até 01/03/2025, completando o prazo legal de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação regular na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, prorrogável por até 120 (cento e vinte) meses. Contudo, seu escopo de atuação contempla em grande parte a região central do Rio de Janeiro, região objeto de modificação em função da integração das unidades numa mesma localidade, o que deve ser levando em consideração a possibilidade de redução contratual acima dos limites de 25% do valor do contrato, o que pode implicar na inviabilidade de manutenção da contratação por parte da Contratada. No entanto, o contrato terá a primeira prorrogação por 12 meses, a partir de 02/03/2025 até 01/03/2026, com a inclusão de cláusula de extinção antecipada, desde que ela seja informada com antecedência mínima de 35 dias, e

### Número 003/2022 (contrato remanescente), firmado com a empresa CRM & F Climatização EIRELI EPP vigente até 10/03/2025, completando o prazo legal de 60 (sessenta) meses, sem possibilidade de prorrogação regular por meio do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, restando como alternativa a prorrogação excepcional nos termos do parágrafo 4º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. No entanto, o contrato está fase de prorrogação contratual excepcional para 12 (doze) meses, mediante 4º Termo Aditivo e abrangerá o período 11/03/2025 a 10/03/2026, nos termos do artigo 57, § 4º, da Lei 8.666/1993.

## A COLOG (Coordenação de Logística e Infraestrutura) sugeriu com base em pesquisa que é possível ter uma única empresa para atender as duas disciplinas de manutenção, gerando somente um único contrato.

## Justifica-se a contratação da empresa de prestação de serviços comuns de engenharia, a fim de garantir a serviços de manutenção predial para conservação das instalações prediais,  mantendo-as em perfeitas condições de uso, para a circulação de servidores, de público externo e pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, com estreita observância de critérios e mecanismos geradores de maior eficiência, celeridade e economicidade, além do atendimento das normas técnicas pertinentes e das legislações vigentes.

## A contratação é de grande importância pois as unidades AGU do interior precisam continuar a serem assistidas pela manutenção predial e de ar-condicionado e também é relevante que estaremos com um único contrato enxuto trazendo economicidade para o erário.

## A demanda é considerada “comum” pois enquadra-se nos termos da definição do inciso XIII do Art. 6º da Lei 14.133/2021 aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado”.

## E por estar amparado nos artigos 7º e 8º da IN nº 05 de 2017, da SEGES/MPDG, pois servirá de apoio à realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão.

## Ademais, a Superintendência Regional de Administração na 2ª Região não dispõe de técnicos especializados no quadro de pessoal, nem de recursos materiais para esses serviços.

## Sendo assim, pretende-se com a nova contratação dar continuidade aos serviços de manutenção predial adequando-os à atual realidade das unidades da Advocacia-Geral da União, circunscritas à Superintendência Regional de Administração da 2ª Região, de forma a padronizar a excelência dos serviços prestados, otimizar a fiscalização e gestão dos contratos.

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

## Requisitos mínimos indispensáveis dos quais o objeto contratado deve dispor para atender a demanda, incluindo padrões mínimos de qualidade, de forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa.

## O Caderno de encargos abarcará os 2 serviços, pois será uma contratação única.

## Requisitos gerais:

### A empresa licitante deve possuir profissionais treinados e capacitados para o desenvolvimento das atividades de forma a garantir a efetividade do trabalho; observar as normas de segurança, garantindo a proteção de seus colaboradores; fornecendo conforme o caso, os equipamentos de segurança exigidos pela legislação durante as suas atividades; fazer uso consciente dos recursos colocados à disposição pela Administração; ter conhecimento das características dos imóveis e da Instituição, bem como, dos horários e regras pertinentes ao órgão; e não gerar resíduos para a administração e se for o caso, recolher e depositar em locais ambientalmente corretos.

### As empresas Licitantes deverão ser registradas no CREA/RJ ou CAU/BR, inclusive o seu Responsável técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto ou Engenheiro Eletricista, para as atividades de manutenção predial e de engenheiro mecânico e/ou técnico em refrigeração para sistema de ar-condicionado sendo um desses com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho com registro no CREA/RJ ou no CAU/BR.

#### Estes profissionais deverão atuar durante a execução contratual como responsável técnico da CONTRATADA,

## Requisitos mínimos normativos:

### A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

## Requisitos específicos e técnicos:

### Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA por profissionais habilitados e com experiência, em consonância com as normas técnicas e legislações vigentes, de acordo com os manuais dos fabricantes e segundo normas técnicas pertinentes, utilizando de ferramentas adequadas, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso e garantindo o adequado funcionamento.

### Observação: Tendo como finalidade a padronização técnica e a estética do espaço, as peças e os componentes a serem instalados devem seguir a mesma especificação de marca, linha, cor, modelo ou qualquer outro aspecto em toda a área que compõe o escopo. Por exemplo: não se admite a instalação de pisos diferentes na mesma unidade, luminárias variadas, entre outros, exceto quando expressamente definido em projeto. Tal medida visa a padronização e a unicidade do espaço ocupado pela AGU.

### A descrição detalhada dos serviços a serem fornecidos, está nos Cadernos de Encargos e Especificações Técnicas, anexo ao Termo de Referência.

### O prazo máximo para o atendimento, após a Ordem de Serviço é de 24 (vinte e quatro) horas;

### O prazo iniciará a partir da data registrada em ordem de serviço.

#### Requisitos da Subcontratação

##### A relação dos itens da subcontratação consta no TR.

##### A(s) empresa (s) subcontratada (s) devera (ão) possuir capacidade técnica e experiência comprovada na execução dos serviços subcontratados.

##### Caso solicitado a empresa subcontratada deverá apresentar documentação legal e fiscal regularizada.

##### A empresa subcontratada deverá possuir certificações e registros necessários/exigidos para execução/fornecimento dos serviços a serem prestados.

##### A empresa contratada permanecerá integralmente responsável pelos serviços subcontratados, incluindo qualidade, prazos e conformidade com normas técnicas.

##### A subcontratação não exime a contratada das penalidades em caso de descumprimento do contrato.

##### A contratada deverá garantir que a empresa subcontratada cumpra todas as normas de segurança e regulamentações aplicáveis.

##### A fiscalização poderá solicitar substituição da empresa subcontratada caso esta não atenda aos padrões exigidos.

##### Devem ser asseguradas condições equivalentes às estabelecidas no contrato principal, incluindo prazos e padrões de qualidade.

## Requisitos mínimos do profissional

### A CONTRATADA deverá efetuar a contratação dos profissionais de forma regular, obedecendo à legislação trabalhista e previdenciária vigente, bem como os acordos, convenções ou dissídios coletivos das categorias profissionais para a execução dos serviços.

### A CONTRATADA deverá disponibilizar mão-de-obra especializada e de boa qualidade, não se admitindo, portanto, profissionais de nível ou habilitação distintas das necessidades dos trabalhos, devendo, em especial, designar:

- Pelo menos 01(um) engenheiro civil ou arquiteto, e engenheiro mecânico com experiência profissional compatível com as atividades previstas para a execução do objeto, de acordo com as normas expedidas pelos CREA/CAU.

### A empresa deverá possuir em seu quadro de funcionários um Responsável Técnico Habilitado, que atuará como responsável junto a Advocacia-Geral da União e aos órgãos de fiscalização. O vínculo desse profissional qualificado não precisa ser necessariamente trabalhista ou societário, sendo suficiente a existência de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil vigente, deverá ainda exercer a função de PREPOSTO na forma do artigo 118 da Lei 14.133/2021, respondendo em nome da empresa junto à CONTRATANTE.

## Requisitos de Vistoria.

### A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 15:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado com antecedência mínima de 48 horas.

| UNIDADE | RESPONSÁVEL | CONTATO | TELEFONE |
| --- | --- | --- | --- |
| PSU e PSF de Volta Redonda | Solange Aparecida de almeida Rodrigues | solange.rodrigues@agu.gov.br | (24) 2102 - 7450 |
| PSU de Petrópolis | Arthur Corrêa e Castro Maia | arthur.maia@agu.gov.br | (22) 2524 - 3668/3650 |
| Escritório Avançado de Nova Friburgo | Arthur Corrêa e Castro Maia |  |  |
| PSU e PSF de Niterói | Sandra Coutinho Almuinha Bittencourt | sandra.almuinha@agu.gov.br | (21) 3218 - 2500 |
| PSU e PSF de Campos dos Goytacazes | Arinete de Fátima das Chagas Porto | arinete.porto@agu.gov.br | PSU - (22) 4009 - 1060 PSF - (22) 4009 - 1070 |

### A Visita Técnica, será realizada conforme §§2º e 3º do art. 63, da Lei nº 14.133, de 2021. Os interessados poderão:

- Realizar a vistoria e atestar que conhece o local e as condições da realização do serviço;

- Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

- Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal, assinada por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

### A empresa que não vistoriar os locais assumirá todo o ônus referente ao não conhecimento de informações passíveis de serem adquiridas a partir dessa visita, ficando ciente de que não poderá alegar qualquer desconhecimento posterior para a realização do serviço.

## Requisitos Práticas de Sustentabilidade Ambiental

### Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis 7ª Edição, Revista, Atualizada e Ampliada, outubro/2024.

### Registre-se, ainda, que o Princípio do Desenvolvimento Sustentável deve ser considerado, no mínimo, quanto aos seguintes aspectos: econômico, social, ambiental e cultural; além disso, deve ter como base o Plano de Gestão de Logística Sustentável - PGLS da AGU. (parágrafo único, inciso IV do artigo 11, da Lei 14.133/2021).

### A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução 307, de 05/07/2002 Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

### Faz-se ainda necessário, quando couber, adotar as práticas de sustentabilidade quando da prestação dos serviços contratados de acordo com os critérios da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.

### Ressalta-se que o descarte de peças, acessórios, equipamentos, deverá ser realizado pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, e atender a todas as normas vigentes quanto a preservação do meio ambiente - Lei n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

### As embalagens e os resíduos de produtos preservativos de madeira não podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela contratada e descartados de acordo com as recomendações técnicas apresentadas na bula, para destinação final ambientalmente adequada, conforme item VI da Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação correlata.

### Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços produtos preservativos de madeira, inclusive os importados, previamente registrados no IBAMA, conforme artigo 3º da Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação correlata.

### Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.”

### Na execução dos serviços, a contratada deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25/09/2003 e da Instrução Normativa Ibama, nº 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes:

a) não é permitida a liberação intencional de substância controlada na atmosfera durante as atividades que envolvam sua comercialização, envase, recolhimento, regeneração, reciclagem, destinação final ou uso, assim como durante a instalação, manutenção, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas substâncias;

b) durante os processos de retirada de substâncias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatório que as substâncias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneração e/ou de incineração;

c) É obrigatória a retirada de todo residual de substâncias controladas de suas embalagens antes de sua destinação final ou disposição final;

d) As substâncias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que atendam a norma aplicável;

e) é vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

f) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se for ocaso, o tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos; e

g) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

### A CONTRATADA deverá providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados para posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento deles, ou destinação final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais.

### A CONTRATADA deverá remover a caçamba estacionária no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o transbordamento dela, e ou Ordem de Serviços expedida pelo Fiscal do Contrato.

### A CONTRATADA deverá priorizar, quando possível, o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execução dos serviços;

### Observar as seguintes Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA - CONFEA, sem prejuízo de outros normativos que porventura venham a impactar na contratação;

### Aos preceitos das normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em especial:

#### NBR 5674 - Manutenção de edificações – Procedimento;

#### NBR 5462 - Confiabilidade e manutenibilidade;

#### NBR 5719 - Revestimentos;

#### NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;

#### NBR 5626 - Instalação predial de água fria.

### Aos preceitos das Normas Regulamentadoras - NR, estabelecidas pelo MTE, através de sua Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST, vigentes e atualizadas:

#### NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual;

#### NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

#### NR 12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

#### NR 16 - Atividades e Operações Perigosas;

#### NR 18 - Condições e meio-ambiente de trabalho na indústria da construção;

#### NR 35 - Trabalho em altura;

#### NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão;

#### NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;

#### NR 26 - Sinalização de Segurança.

### O rol acima é apenas exemplificativo. A contratada deverá se adequar às demais normas técnicas e regulamentadoras vigentes, bem como aquelas que porventura venham a ser estabelecidas durante a vigência do Contrato.

## Requisitos de indicação de marcas ou modelos.

### Na presente contratação será admitida a indicação marcas, características ou modelos, considerando as orientações do artigo 41 da Lei nº 14.133, de 2021, Inciso I alínea “a e b”.

### Como se trata de uma manutenção corretiva de prédio locado, quando se tratar de itens instalados no local não será permitido o uso de materiais discrepantes do padrão estético existente - a exemplo de revestimentos de pisos, rodapés, luminárias, forros, entre outros - de forma a se garantir a padronização da Unidade. Assim sendo, excepcionalmente, faz-se necessária a indicação de marcas e modelos para a continuidade dos itens já instalados recentemente no imóvel.

### Caso a referida marca tenha saído de linha de fabricação a contratada deverá utilizar marca similar e produto compatível a estética e qualidade do produto já instalado no local, desde que previamente aprovado pela área técnica da SAD-2ª Região.

### A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos, bem como a amostra dos materiais a serem utilizados, que devem ser os mesmos instalados no imóvel ocupado pela AGU, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista de impactos ambientais.

### Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e termos ora fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços unitários.

## Requisitos de Segurança.

### CONTRATADA deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas internas de saúde ocupacional e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados;

### CONTRATADA deverá oferecer treinamento para seus empregados para a realização dos serviços, para atendimento às normas técnicas, normas regulamentadoras de segurança a exemplo: da NR 10 eletricidade; NR 33 - espaço confinado e NR 35 - trabalho em altura   e demais legislação vigente.

### Caberá à CONTRATADA o fornecimento de ferramentas, uniformes e equipamentos de proteção individual EPC/EPI a todos os empregados, cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor.

# LEVANTAMENTO DE MERCADO

## A avalição do mercado buscou as opções disponíveis para atender as necessidades das unidades do interior circunscritas à Superintendência Regional de Administração da 2ª Região, no estado do Rio de Janeiro.

## Para um detalhamento das informações sobre o levantamento de mercado, foram consideradas diferentes fontes, sendo analisadas as contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, relacionados no quadro I abaixo, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração. Verificou-se que na maioria das contratações de serviços de manutenção predial e ar-condicionado realizadas por órgãos públicos encontrou-se por três modelos predominantes, quais sejam:

I - A contratação com dedicação exclusiva de mão de obra sem o fornecimento de materiais;

II - A contratação SEM dedicação exclusiva de mão de obra incluindo o fornecimento de materiais; e

III - A contratação sob demanda sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de materiais.

## Como alternativas possíveis de soluções temos:

### Realizar uma contratação de prestação de serviço contínuo de mão de obra especializada, sob demanda, para realizar serviços de engenharia.

## Para esse tipo de objeto, verificamos que vários entes, entre eles:

QUADRO I: PESQUISA DE EMPRESAS NO MERCADO

| Tipo painel: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantidade total de registros: |  |  |  |  |  |  |  |
| Registros apresentados: |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtros: | UF: RJ |  | Ano da Compra: 2024, 2025 |  |  |  |  |
| Identificação da Compra | Modalidade | Código do CATSER | Item | Fornecedor | Órgão | UASG - Unidade Gestora | Data da Compra |
| 90013/2024 | Pregão | 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | CASA BLANKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | COMANDO DO EXÉRCITO | 160292 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ | 16/08/2024 |
| 90002/2024 | Pregão | 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | EGEN E CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 721000 - ESCOLA DE GUERRA NAVAL | 21/08/2024 |
| 90012/2024 | Pregão | 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | DX2 ENGENHARIA LTDA | COMANDO DO EXÉRCITO | 160297 - COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXÉRCITO/RJ | 26/08/2022 |
| 90005/2024 | Pregão | 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254488 - CASA DE OSWALDO CRUZ | 05/09/2024 |
| 90006/2024 | Pregão | 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | BRASAS CONSTRUÇÕES E ASSOCIADOS LTDA | COMANDO DO EXÉRCITO | 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ | 11/09/2024 |
| 90209/2024 | Pregão | 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | W ENGENHARIA LTDA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS | 12/09/2024 |
| 90003/2024 | Pregão | 1627 | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTEÇÃO LTDA | INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RJ | 158157 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. DO R.DE JANEIRO | 13/09/2024 |

### A partir do levantamento de mercado realizado previamente a elaboração deste documento, observamos que em seus projetos os órgãos realizam, adequadamente às suas necessidades/realidades, contratações de serviços de manutenção predial e ar-condicionado utilizando o regime de mão de obra com e sem dedicação exclusiva aliado à contratação pontual de serviços eventuais.

### Acredita-se que a adoção de um modelo de gestão predial que privilegie a execução de um Plano de Manutenção Preventiva, com verificações e intervenções diárias nas instalações das unidades do interior circunscritas à Superintendência Regional de Administração da 2ª Região, somente seja possível caso haja uma equipe de profissionais especializados.

### Para esse tipo de serviço, a EPC notou que os órgãos normalmente realizam a licitação conjunta dos serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e serviços eventuais sob demanda, de maneira a aumentar o ganho de escala, reduzindo custos logísticos e evitando que o serviço seja interrompido.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

## Em pesquisa realizada pela COLOG, para a devida comprovação da vantajosidade para a Administração Pública, identificou-se que a melhor solução será a contratação em um único grupo dividido em 2 itens, sendo: item 1 serviços de manutenção predial sem dedicação exclusiva de mão de obra com fornecimento de materiais e item 2 serviços de manutenção de ar-condicionado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais.

## A vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por períodos iguais e sucessivos, com a anuência das partes interessadas, até o limite de 10 (dez) anos, nos termos dos artigos 106 e 107, da Lei 14.133/2021 e suas alterações, observadas as disposições no Termo de Referência, do Edital e do próprio contrato.

## O regime de execução contratual será de Empreitada por Preço Unitário.

### Observou-se que cada órgão adota as especificações mais detalhadas dos serviços a serem executados de acordo com as especificidades de suas edificações e com as peculiaridades de seus espaços internos e externos. Neste caso concreto, observando essas mesmas peculiaridades existentes nas unidades circunscritas à Superintendência Regional de Administração da 2ª Região optou-se pelo seguinte formato:

### Modelo misto entre a segunda e terceira opção, proposto no item 4.2, quais sejam:

### A contratação SEM dedicação exclusiva de mão de obra incluindo o fornecimento de materiais, ou seja, os serviços serão prestados de forma contínua, sem a necessidade de a empresa contratada manter funcionários à disposição da Administração em regime integral, e

- A contratação sob demanda sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de materiais, que favorece o controle e fiscalização dos serviços quando dispensa a necessidade de contratações complementares para atender demandas de mesma natureza, otimizando recursos e minimizando eventuais prejuízos.

#### Dessa forma, a solução escolhida se apresenta como mais razoável pelo fato de ser a que mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competição, levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização, bem como as práticas de mercado.

## A solução pretendida resultará em contrato de prestação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra para manutenção predial e ar-condicionado preventiva e corretiva, bem como serviços eventuais, com mão-de-obra especializada, a ser realizado sob demanda com fornecimento de ferramentas, peças, materiais de reposição equipamentos necessários e adequados à execução dos referidos serviços, com o objetivo de atender as demandas das unidades do interior do Rio de Janeiro.

## Os serviços deverão ser executados nos endereços no Tabela do Subitem 6.2.1, de acordo com as exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência:

## A manutenção do contrato será avaliada a cada 12 (doze) meses, tanto sob o ponto de vista econômico, quanto à qualidade dos serviços prestados.

## A escolha do fornecedor será Pregão, em sua forma eletrônica, pelo critério de julgamento de Menor Preço Global, com amparo no artigo 33, inciso I da Lei n° 14.133/2021.

# ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

## Objeto dessa contratação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, tem o quantitativo conforme CADERNO DE ENCARGOS.

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

| UNIDADES DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CATSER | UNID. DE MEDIDA | QTD | VALOR MENSAL ACEITÁVEL | VALOR ANUAL GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL |
| 1 | 1 | Serviços de manutenção Predial preditiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, peças e materiais para Manutenção Predial eventual, conforme Tabela SINAPI (sob demanda) nas unidades AGU do interior do estado do Rio de Janeiro. | 1627 | Unidade | 1 | R$ 54.962,01 | R$ 659.544,17 |

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.

| MÃO-DE-OBRA EQUIPE DE APOIO / HORAS (SOB-DEMANDA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | PROFISSIONAL | QUANT. | HORAS | Valor Hora (R$/h) | TOT. MENSAL (R$/mês) | TOT. ANUAL (R$/ano) |
| 1 | Oficial de Manutenção | 2 | 120,00 | 22,92 | 2.750,08 | 33.000,90 |
| 2 | Eletricista de Manutenção | 2 | 120,00 | 22,92 | 2.750,08 | 33.000,90 |
| 3 | Instalador Telefônico e de Lógica | 1 | 120,00 | 29,28 | 3.513,57 | 42.162,81 |
| 4 | Técnico de Elétrica | 2 | 120,00 | 29,96 | 3.594,84 | 43.138,07 |
| 5 | Engenheiro Civil-Segurança do trabalho | 1 | 40,00 | 91,99 | 3.679,79 | 44.157,49 |
| 6 | Engenheiro Eletricista | 1 | 40,00 | 91,99 | 3.679,79 | 44.157,49 |
| 7 | Gesseiro | 1 | 20,00 | 22,92 | 458,35 | 5.500,15 |
| 8 | Auxiliar de manutenção | 4 | 200,00 | 17,02 | 3.403,80 | 40.845,57 |
| 9 | Marceneiro | 1 | 40,00 | 22,92 | 916,69 | 11.000,30 |
| 10 | Pintor | 1 | 110,00 | 22,92 | 2.520,90 | 30.250,83 |
| 11 | Técnico de Refrigeração | 2 | 200,00 | 29,96 | 5.991,40 | 71.896,78 |
| 12 | Eng. Mecânico | 1 | 50,00 | 91,99 | 4.599,74 | 55.196,87 |
| TOTAL ANUAL COM MÃO DE OBRA: |  |  |  |  |  | 454.308,17 |

Pesquisa no Sistema SINAPI

| UNIDADES DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/ Especificação | CATSER | Unid. de Medida | QTD | Valor Mensal | Valor Total |
| 1 | Valor máximo para fornecimento de equipamentos, peças e materiais para Manutenção Predial eventual, conforme Tabela SINAPI (sob demanda). | 1627 | Unidade | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 180.000,00 |
|  | Acréscimo de 14,02 % correspondente ao BDI diferenciado para fornecimento de equipamentos, peças e materiais para manutenção predial eventual (sob demanda). |  |  |  | R$ 2.103,00 | R$ 25.236,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  |  |  | R$ 17.103,00 | R$ 205.236,00 |

## Local onde os servirão prestados

### A contratada deverá atender as unidades do interior da AGU, circunscritas à Superintendência Regional de Administração da 2ª Região do Rio de Janeiro, podendo haver mudança de endereço dentro do respectivo Município ou Estado, sem prejuízo da prestação de serviço ora avençada.

  - Quantificação de Unidades da AGU serem atendidas no Estado do RJ.

| UNIDADES DO RIO DE JANEIRO - GRUPO I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidades | Endereço: | Área Estimada (m²) |
| Procuradoria Seccional da União em Niterói - PSU/NRI | Rua XV de Novembro, 4 - A, 8º andar, Centro, Niterói, RJ | 642,30 |
| Procuradoria Seccional Federal em Niterói - PSF/NRI | Rua XV de Novembro, 4-A, 7º andar, Centro, Niterói, RJ | 915,18 |
| Escritório Avançado da Procuradoria Seccional Federal de Petrópolis em Nova Friburgo - EANF | Av. Alberto Braune, 128, 3º e 4º andares, Centro, Nova Friburgo, RJ | 316,89 |
| Procuradoria Seccional da União em Petrópolis - PSU/PTS | Rua 16 de Março, 155, 3º andar, Centro, Petrópolis, RJ e Rua do Imperador, nº 970. SLs 15; 17; 18 e 19 – Centro, Petrópolis - RJ. | 500,00 |
| Procuradoria Seccional da União em Campos dos Goytacazes - PSU/CPS | Praça Santíssimo Salvador, 62, 3º andar, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ | 325,50 |
| Procuradoria Seccional Federal em Campos dos Goytacazes - PSF/CPS | Praça Santíssimo Salvador, 62, 2º andar, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ | 325,25 |
| Procuradoria Seccional da União em Volta Redonda - PSU/VRD | Av. Amaral Peixoto, 891, 2º andar, Centro, Volta Redonda, RJ | 385,50 |
| Procuradoria Seccional Federal em Volta Redonda - PSF/VRD | Av. Amaral Peixoto, 891, Térreo e 1º andar, Centro, Volta Redonda, RJ | 480,50 |

# ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

## A estimativa do valor da contratação de acordo com a solução a contratar deverá seguir:

## A Instrução Normativa IN 05/2017, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado.

## Para o presente objeto a ser contratado recomenda-se o seguinte:

### Consulta ao Painel de Preços, ora disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br.

### Consulta aos órgãos da administração (via E-mail institucional);

### Consulta ao mercado (por e-mail institucional) às empresas do mercado que prestam serviços de manutenção predial no estado do Rio de Janeiro.

## O MAPA DE PREÇOS, incluindo a Planilha de formação de custos e preços elaborada pela Administração será juntado ao referido processo apresentando a metodologia empregada e os elementos amostrais analisados, conforme IN 05/2017, visando apresentar o preço referencial da contratação.

## Da planilha de formação de custos

### A planilha de custos e formação de preços utilizada na composição dos custos será constante do Anexo VII-D da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017.

### Conforme previsto no Anexo VI-B da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, deverão constar do Termo de Referência para a contratação de serviços comuns de natureza continuada e com dedicação exclusiva de mão de obra para manutenção predial e de ar-condicionado, preventiva e corretiva, com mão-de-obra especializada, ferramentas, peças, insumos, materiais de reposição e equipamentos necessários e adequados à execução dos referidos serviços, além dos demais requisitos dispostos na mesma IN, os que seguem abaixo:

### Fornecimento de equipamentos, peças e materiais para as rotinas de Manutenção Predial e de ar-condicionado (Preventiva e corretiva), e para os serviços eventuais (sob demanda).

### Os equipamentos, peças, materiais e serviços fornecidos serão objeto de ressarcimento pela Administração, pelo mesmo valor de sua aquisição limitado ao valor da tabela SINAPI.

### O valor do BDI atribuído para fornecimento de equipamentos, peças e materiais para Manutenção (Preventiva e corretiva) deverá ser de acordo com valor recomendado no Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU).

### Valor do BDI sobre os serviços executados, na forma do art. 9º do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e do Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do Tribunal de Contas da União.

### Uniforme, Equipamentos, incluindo Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) certificados, ferramentas e maquinários que se façam necessários para a execução dos serviços

### Kit de Primeiros Socorros, ao menos 01 (um) kit de primeiros socorros exigido pela legislação, que ﬁcará nas dependências da Unidade da contratante, onde serão prestados os serviços, para uso exclusivo dos seus empregados.

### O Decreto 7.983/2013, que disciplina regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, determina que o custo global de referência de obras e serviços de engenharia deverá ser igual ou menor que os custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.

### Devido à grande quantidade e diversidade de componentes, nem sempre padronizados, existentes em edificações, para a precificação dos serviços seria necessária a realização de uma pesquisa ampla, demandando que a CONTRATANTE estivesse estruturada e em condições de se estabelecer metodologias, procedimentos para a pesquisa, processamento e tratamento dos dados. Infelizmente a Instituição não dispõe dos recursos e da estrutura, citada anteriormente, para se estabelecer uma pesquisa de mercado desta grandeza. Nesse sentido os custos para a contratação serão referenciados nos relatórios mensais do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Caixa Econômica Federal, referentes aos estados do Rio de Janeiro.

### De acordo com o Decreto 7.983/2013, não sendo possível a utilização do SINAPI, poderá ser utilizada tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. “Art. 6º - Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto nos arts. 3º, 4º e 5º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado”.

### Diante do exposto, na solução aqui apresentada, serão utilizados os custos referenciais advindos da planilha de composição do SINAPI, combinado com a planilha de formação de preços (anexo VII D da IN SEGES 5/2017) para o Estado do Rio de Janeiro, do mês de publicação da licitação. Em relação aos itens não encontrados na referida Tabela de composições do SINAPI, deverá ser seguido o estabelecido no último parágrafo do tópico 5 dos presentes estudos.

### Por ora, consideraremos uma estimativa preliminar de R$ 659.544,17 (seiscentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), para o período de 12 (doze) meses, já incluindo o BDI da futura contratação.

# JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO.

## A IN nº 5/2017, no Anexo III, item 3.8, consigna que o “parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas”.

## O presente procedimento licitatório visa a contratação de serviços de manutenção predial e de ar-condicionado nas instalações das unidades do interior circunscritas à Superintendência Regional de Administração da 2ª Região no estado do Rio de Janeiro. A contratação será realizada em um único grupo, selecionado parâmetros específicos, tais como: localização, reunião de municípios com mesmo ISS, dentre outros, e contemplará itens de composição de diversos serviços necessários para realização de manutenção predial eficiente (estruturas, forros, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, impermeabilizações, fechamento, vedações, esquadrias, revestimentos, pisos, pintura, vidros, demolições, limpezas construtivas, e etc.), cuja natureza técnica pode proporcionar a contratação de forma conjunta, bem como apresentar indicativos de maior vantajosidade econômica. Destarte, os itens foram agrupados com base nas especificidades técnicas e financeiras.

## Os serviços poderão ser executados de forma estreitamente vinculadas entre si, cuja harmonia e compatibilização dos mesmos são pressupostos básicos para o adequado funcionamento das instalações que sofrerão a manutenção. É imprescindível que se possa permitir a execução por uma mesma equipe ou empresa. Isso é intuitivo, do ponto de vista técnico, porque serão necessárias realizações de providências preparatórias a posterior continuidade e, sobretudo, retomada de atividades já iniciadas anteriormente para que se possam, ao fim e a cabo, ter-se um todo integrado, harmônico e funcional. Sendo assim, se os serviços não fossem agrupados, poderíamos ter várias empresas para executarem, ao mesmo tempo, diversas frentes num mesmo serviço. Ora, não há dúvidas que tal fato poderia gerar complicações e comprometer o resultado dos trabalhos. Ademais, haveria significativa dificuldade para a garantia dos serviços executados, uma vez que cada contratado iria tentar se eximir de suas responsabilidades, argumentando que sua execução foi prejudicada/comprometida pela interferência dos serviços prestados por outro contratado.

## A contratação em um único grupo tende a proporcionar a economia em escala, tendo em vista que permite relativa concentração de serviços na empresa vencedora.

## Não haverá parcelamento da contratação por não se vislumbrar tecnicamente viável ou economicamente vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, II da Lei nº 14.133/2021.

## Devido ao impacto e abrangência das adaptações a serem executadas na edificação, não é recomendável seu parcelamento, sendo melhor estrategicamente executá-la de uma só vez, por um único fornecedor, por se tratar de reforma simples de engenharia, onde os serviços previstos guardam relações de interdependência dentre si, cuja natureza técnica pode proporcionar a contratação de forma conjunta, bem como apresentar indicativos de maior vantajosidade econômica.

## De acordo com as informações apresentadas nos itens anteriores, resta justificada a adoção da contratação dos serviços em um único grupo, ao passo que além de permitir um melhor atendimento às unidades (vantajosidade técnica), tem potencial de apresentar maior vantajosidade financeira para a Administração.

# CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

## Não há contratações correlatas e nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

# ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO.

## As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria da SAD/RJ/SGA/AGU, previstas no orçamento da União para o exercício de 2025 e, por tratar-se de execução continuada, os recursos para os exercícios seguintes constam dos respectivos planejamentos estratégicos.

## No que concerne ao Plano de Contratações Anual da Superintendência Regional de Administração da Segunda Região - SAD 2R, o objeto da contratação que ora se pretende está contemplado no PGC, - CT 07/2025.

## A contratação em tela encontra respaldo institucional conforme previsão no Planejamento Estratégico /PLS - Plano de Logística Sustentável da Advocacia-Geral da União – AGU), e no Programa AGU Instalações Eficientes e Sustentáveis (IES), que tem por objetivo efetuar o acompanhamento e a verificação da eficiência, qualidade e sustentabilidade de todas as instalações da AGU.

# RESULTADOS PRETENDIDOS

## A busca de solução mais adequada para o serviço de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas unidades da AGU tem por objetivo promover contratação que seja tanto economicamente quanto qualitativamente mais vantajosa, ou seja, que proporcione melhor gasto de dinheiro público, bem como a prestação de serviço de forma mais transparente e eficiente.

## Os benefícios com a contratação tornam-se evidentes, uma vez que as manutenções preventivas e corretivas visam uma maior confiabilidade nos diversos sistemas que compõem as instalações físicas, proporcionando conforto para os seus usuários.

## O órgão terá como benefícios diretos com a contratação, a reparação de problemas na infraestrutura predial, atendendo diretamente às demandas de manutenção predial, preventiva e corretiva, de acordo com as necessidades apresentadas.

## Com a contratação, a AGU, busca alcançar os seguintes resultados:

### Em relação à eficácia, atendimento de todas as demandas de infraestrutura predial, no suporte à atividade finalística dos órgãos;

### Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação de tais serviços, e do uso racional dos recursos financeiros;

### Relativo ao aproveitamento dos recursos humanos espera-se o cumprimento, por parte da empresa contratada, de todas as obrigações e compromissos assumidos por ocasião da contratação, pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual por motivos de descumprimento de cláusulas do contrato, permitindo ao órgão contratante, em vez de envidar esforços para a realização de nova licitação para contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos para outras atividades da AGU.

# PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS.

## Não haverá a necessidade de adotar providências.

# POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

## A presente contratação está vinculada à política pública de contratações sustentáveis.

## Atender, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 01/2010 de 19/01/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

## Atender aos requisitos do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, 7ª edição outubro/ 2024 e suas possíveis atualizações.

## Assim, identificou-se como os possíveis impactos ambientais da contratação a: Geração de resíduos, a Poluição do Solo, a Poluição da Água, e o Desperdícios de Recursos Naturais. Sendo assim, disciplinamos abaixo as respectivas medidas de tratamento quanto a esses impactos que deverão ser observadas na contratação:

| IMPACTOS AMBIENTAIS POSSÍVEIS | MEDIDAS DE TRATAMENTO |
| --- | --- |
| Geração de Resíduos. | Ressaltar no Termo de Referência da Contratação que os serviços prestados devem ser pautados no uso racional de recursos, equipamentos, e insumos, para evitar a geração excessiva de resíduos, bem como outros impactos. A Fiscalização do contrato deve se certificar que essa orientação será seguida. |
| Poluição do Solo | A contrata deve ser informada que em hipótese alguma deverá dispor os resíduos originários da contratação em em aterros resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d' água, lotes vagos e áreas protegidas em lei, bem como áreas não licenciadas. |
| Poluição da Água | O Termo de Referência da Contratação deverá trazer orientações quanto ao descarte de óleos usados ou contaminados provindos dos Grupo Moto Geradores ou outros equipamentos e instalações, proibindo qualquer descarte em solos, subsolos, nas águas interiores, e nos sistemas de esgoto e evacuação. Devendo ser seguida a resolução Conama nº 362/2005, que recomenda a aplicação da logísticas reversa desses resíduos. |
| Desperdícios de Recursos Naturais | Ressaltar no Termo de Referência da Contratação que os serviços prestados devem ser pautados no uso racional de recursos, incluindo energia elétrica, água e demais recursos que estejam sobre a supervisão da contratada. A Fiscalização do contrato deve secertificar que essa orientação será seguida. |

# DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

## Com base nas justificativas, premissas e objetivos descritos neste estudo técnico preliminar, esta Equipe de Planejamento da Contratação, declara que a solução apresentada é a mais adequada para a referida contratação, demonstrando vantajosidade, logística e econômica, atendendo ao interesse público e viabilizando a contratação dos serviços comuns de natureza continuada e com dedicação exclusiva de mão de obra para manutenção predial, preventiva e corretiva, bem como serviços eventuais, nas instalações das Unidades do interior da AGU, circunscritas à SAD/RJ/SGA/AGU, no Estado do Rio de Janeiro.

## Por meio do presente estudo preliminar, resta evidenciado que a solução apresentada em questão mostra- se possível para o atendimento da necessidade, constatando-se ser viável a contratação pretendida, atendendo às normas técnicas pertinentes e legislação vigente.

## Por derradeiro, com arrimo nos elementos aqui levantados, esta Equipe de Planejamento da Contratação indica que a aludida contratação se mostra viável, devendo, portanto, ser submetida à apreciação da Coordenação de Licitações e Contratos (COLIC), para que possa dar validação e prosseguimento ao feito para aprovação deste instrumento pelo dirigente máxima do órgão, nos termos do artigo 27 da IN 05/2017.

# RESPONSÁVEIS

Equipe de Planejamento da Contratação:

PORTARIA n. 000196/2024/GAB/SAD2R/SGA/AGU, de 13 de novembro de 2024.

Carlos da Silva

Gestor do Projeto

Matrícula SIAPE 1.061.758

Luiz Claudio Santos Thomé

Gestor Substituto

Matrícula SIAPE 2.577.362

Marcos Antonio Ferreira

Apoio -Técnico em Edificações

Matrícula SIAPE 1.177.502

Luiz Felipe Silva de Resende

Apoio - Técnico Eletricista

Matrícula SIAPE 2.177.814

Maria Stella Streva

Apoio - Arquiteta

Matrícula SIAPE: 1.395.902

Raysom Jerônimo Ribeiro Pereira

Apoio Administrativo

Matrícula SIAPE: 1.409.977

Sara Eliane Gontijo Brusch Nascimento

Apoio Administrativo

Matrícula SIAPE: 1.722.963