## RESUMO GRUPO 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Superintendência Regional de Administração da 6ª região
RESUMO PROPOSTA GRUPO 1
GRUPO | ITEM | LOCALIDADE | VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA (R$) | % DESCONTO | % BDI | PREVENTIVA ANUAL (R$) | CORRETIVA ANUAL (R$) | VALOR TOTAL ANUAL (R$) | VALOR GLOBAL GRUPO (R$)
1 | 1 | BELO HORIZONTE | 80861.2011 | 0% | 29.07% | 62200.9239 | 18660.2772 | 80861.2011 | 281140.2301
| 2 | JUIZ DE FORA | 62305.1273 | 0% | 29.07% | 47927.021 | 14378.1063 | 62305.1273
| 3 | GOV VALADARES | 74785.0527 | 0% | 29.07% | 57526.9637 | 17258.0891 | 74785.0527
| 4 | MONTES CLAROS | 63188.8489 | 0% | 29.07% | 48606.8069 | 14582.0421 | 63188.8489

## Item 01 BH
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Superintendência Regional de Administração da 6ª região
PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO
Contratação de serviços técnicos continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, bem como para a realização de serviços eventuais sob demanda, nos diversos imóveis, edificações e instalações da AGU circunscritos à 6ª região, compreendendo a supervisão e gerenciamento dos serviços, o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessários e adequados à sua realização, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
PLANILHA REFERENCIAL PARA OS SEGUINTES ITENS/GRUPOS: |  |  |  |  | DATA BASE:
ITEM 01 - BELO HORIZONTE |  |  |  |  | 2026-01-01
Desconto Linear do Licitante (%) - Preventiva |  |  |  |  | 0% | ←INFORME O DESCONTO AQUI
1 | SERVIÇOS GERAIS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
1.1 | Elaborar Plano de manutenção, Operação e Controle - PMOC | Visita | 3164.63 | 3164.63 | ANUAL | 1 | 3164.63
1.2 | Relatório mensal de manutenção preventiva e corretiva | Visita | 346 | 346 | MENSAL | 12 | 4152
1.3 | Visita técnica incluso o deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar). | Visita | 1995.44 | 1995.44 | SEMESTRAL | 2 | 3990.88
1.4 | Relatório de mapeamento, com diagnóstico das edificações, inclusos todos os sistemas (elétricos, hidráulicos, mecânicos, entre outros) e itens de sustentabilidade. | Visita | 1439.52 | 1439.52 | ÚNICA | 1 | 1439.52
1.5 | Gerenciamento do sistema e rotinas e demandas de manutenção - Locação de Software | Visita | 885.72 | 885.72 | MENSAL | 12 | 10628.64
SUBTOTAL | [6 empty] | 23375.67
2 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO CIVIL
2.1 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.1.1 | Inspeção/verificação de todos os registros, do funcionamento das válvulas de descarga, torneiras, vasos e válvulas dos sanitários. Realizar regulagem caso necessário | Visita | 496.8 | 496.8 | SEMESTRAL | 2 | 993.6
2.1.2 | Limpar sifões e/ou caixas de gordura e vedar as tampas das copas | Visita
2.1.3 | Limpeza de caixas de passagem de águas pluviais, caixas de esgoto e vedar as tampas | Visita
2.1.4 | Inspeção/verificação do sistema hidráulico, incluindo reservatório de água, de redes enterradas e de pontos de consumo | Visita | 248.4 | 248.4 | SEMESTRAL | 2 | 496.8
2.1.5 | Limpeza e desinfecção de reservatório de água potável, conforme normas da ANVISA | Visita
2.1.6 | Limpeza de fossa septica | m³
| SUBTOTAL | [5 empty] | 1490.4
2.2 | ESQUADRIAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.2.1 | Inspecionar esquadrias: sistemas de abertura e fechamento, fixação dos vidros e puxadores. Revisão e regulagem de maçanetas, fechaduras e dobradiças, pinos e parafusos de fixação, corrigindo ou substituindo quando apresentarem defeitos. | Visita | 558.4 | 558.4 | SEMESTRAL | 2 | 1116.8
2.2.2 | Verificar as vedações e corrigir as irregularidades | Visita | 279.2 | 279.2 | SEMESTRAL | 2 | 558.4
2.2.3 | Lubrificação nas esquadrias metálicas de trincos, guias, roldanas, acionadores e dobradiças. Exclui-se desse item esquadrias de alumínio. | Visita | 188.64 | 188.64 | SEMESTRAL | 2 | 377.28
SUBTOTAL | [6 empty] | 2052.48
2.3 | COBERTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.3.1 | Inspeção do sistema de impermeabilização e/ou telhado, incluindo calhas, canaletas, ralos, rufos e ajuste do sistema de fixação. | Visita
2.3.2 | Execução de limpeza de telhas/calhas e desentupimento dos coletores da cobertura ( calhas, ralos demais coletores). | Visita
SUBTOTAL
2.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.4.1 | Inspeção/verificação das estruturas de concreto, lajes, vigas e pilares, checagem fissuras, trincas e acompanhamento. | Visita | 1093.52 | 1093.52 | ANUAL | 1 | 1093.52
SUBTOTAL | [6 empty] | 1093.52
3 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.1.1 | Efetuar inspeção termográfica, com registro impresso das imagens térmicas dos componentes, terminais de fixação, bases fusíveis, etc, QGBT e quadros de distribuição, inclusive relatório técnico. | Visita | 9543.47 | 9543.47 | ANUAL | 1 | 9543.47
SUBTOTAL | [6 empty] | 9543.47
3.2 | Quadro Geral Baixa Tensão (QGBT) e Quadros de Distribuição (QD) |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.2.1 | Efetuar a leitura dos instrumentos de medição e verificar as possíveis sobrecargas ou desbalanceamentos. | Visita | 234.56 | 234.56 | QUADRIMESTRAL | 3 | 703.68
3.2.2 | Revisão geral de todos os quadros elétricos e seus componentes (constando de medição de temperatura, de corrente, de tensão, reaperto dos diversos parafusos e bornes, teste de isolamento). Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores). Realizar limpeza geral nas conexões, disjuntores e limpeza externa do quadro e verificar o estado dos quadros quanto à pintura, existência de pontos de oxidação, infiltração de água, trincos, dobradiças, reparando possíveis irregularidades. | Visita | 938.24 | 938.24 | QUADRIMESTRAL | 3 | 2814.72
3.2.3 | Inspeção/verificação da rede elétrica (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas e caixas de passagem geral). Incluso rede estabilizada e aterrada. | Visita | 469.12 | 469.12 | QUADRIMESTRAL | 3 | 1407.36
3.2.4 | SUBESTAÇÃO - verificação/inspeção dos disjuntores de média tensão, chave seccionadora média tensão/transformador de potência | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | 4925.76
3.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.3.1 | Inspeção / verificação da iluminação geral (interna e externa) com a indicação de substituição de peças avariadas (luminárias, lâmpadas, reatores, soquetes, vidros e acrílicos de proteção, etc). | Visita | 469.12 | 469.12 | BIMESTRAL | 6 | 2814.72
| SUBTOTAL | [5 empty] | 2814.72
3.4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO - SPDA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.4.1 | Inspeção Geral (Estado do captor, isolamento entre o captor e haste e das cordoalhas de descida para a terra. Inspeção da Tubulação de descida, Conexão de aterramentos e grampos tensores, Malhas de terra. Oxidação das partes metálicas, estrutura e ligações. )Verificação total de acordo com NBR-5419 - captores, descidas, conexões. | Visita
3.4.2 | Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART. | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
4 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO REDE LÓGICA E DE TELEFONIA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
4.1 | Inspeção visual dos racks, conectores e cabos UTP nos Rack; | Visita | 289.56 | 289.56 | SEMESTRAL | 2 | 579.12
4.2 | Organizar os cabos UTP nas salas de Telecom, shafts, armários e racks e identificar | Visita | 579.12 | 579.12 | SEMESTRAL | 2 | 1158.24
4.3 | Inspeção 'no-breaks' de acordo com manuais dos fabricantes | Visita | 579.12 | 579.12 | SEMESTRAL | 2 | 1158.24
SUBTOTAL | [6 empty] | 2895.6
5 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO SISTEMAS
5.1 | PORTÕES E CANCELAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.1.1 | Lubrificação e revisão portão eletrônico. Verificação do funcionamento do motor elétrico e acionamento dos controles remotos. Verificacar regulagem do tempo de curso e de pausa. Verificar a regulagem do sistema anti-esmagamento. Fazer os testes gerais de funcionamento do equipamento. | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
5.2 | SISTEMA DE ACESSO COM FECHADURA ELETRÔNICA OU BIOMETRICA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.2.1 | Lubrificar as faces de contato magnético da fechadura | Visita
5.2.2 | Reapertar os parafusos de suporte do eletroímã e se necessário ajustar posição do blanque e eletroímã | Visita
5.2.3 | Verificar Relés, botões, fiação e contatos a fim de evitar curtos-circuitos. | Visita
5.2.4 | Efetuar testes na fechadura a fim de testar o funcionamento | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
5.3 | SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME, COMBATE E CONTROLE A INCÊNDIO |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.3.1 | Inspeção e teste do sistema de alarme | Visita
5.3.2 | Inspeção e teste do sistema de iluminação de emergência, conforme NBR 10898/99 | Visita
5.3.3 | Inspeção e teste de todo o sistema de combate a incêndio, inclusive realizando testes hidrostáticos em mangueiras e do sistema de hidrantes | Visita
5.3.4 | Teste das bombas de incêndio/verificação de válvulas fechadas | Visita
5.3.5 | Realizar a inspeção dos extintores conforme a NBR 12962 e verificação da validade para recarga dos extintores conforme preços constantes na manutenção corretiva. Verificação e colocação do lacre, identificando o executor. | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
6 | OUTROS
6.1 | JARDINAGEM |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
6.1.1 | Manutenção, conservação e restauração de jardim incluindo rastelamento e corte de vegetação com bota-fora, limpeza de jardim com remoções, regularização e corte de vegetação arbórea entre outros. | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESCONTO SEM BDI | [5 empty] | 48191.62
[5 empty] | ↓ | INFORME O BDI AQUI
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM BDI |  |  |  | BDI (%) | 29.07% | 62200.9239
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM BDI |  |  |  | CORRETIVA (%) | 30% | 18660.2772
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) GLOBAL DA LICITANTE | [5 empty] | 80861.2011
Nota: Preeencher somente os campos das células F16 e F92.

## Item 02 JFA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Superintendência Regional de Administração da 6ª região
PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO
Contratação de serviços técnicos continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, bem como para a realização de serviços eventuais sob demanda, nos diversos imóveis, edificações e instalações da AGU circunscritos à 6ª região, compreendendo a supervisão e gerenciamento dos serviços, o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessários e adequados à sua realização, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
PLANILHA REFERENCIAL PARA OS SEGUINTES ITENS/GRUPOS: |  |  |  |  | DATA BASE:
ITEM 02 -JUIZ DE FORA |  |  |  |  | 2026-01-01
Desconto Linear do Licitante (%) |  |  |  |  | 0% | ←INFORME O DESCONTO AQUI
1 | SERVIÇOS GERAIS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
1.1 | Elaborar Plano de manutenção, Operação e Controle - PMOC | Visita | 1725.11 | 1725.11 | ANUAL | 1 | 1725.11
1.2 | Relatório mensal de manutenção preventiva e corretiva | Visita | 346 | 346 | MENSAL | 12 | 4152
1.3 | Visita técnica incluso o deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar). | Visita | 1995.44 | 1995.44 | SEMESTRAL | 2 | 3990.88
1.4 | Relatório de mapeamento, com diagnóstico das edificações, inclusos todos os sistemas (elétricos, hidráulicos, mecânicos, entre outros) e itens de sustentabilidade. | Visita | 1439.52 | 1439.52 | ÚNICA | 1 | 1439.52
1.5 | Gerenciamento do sistema e rotinas e demandas de manutenção - Locação de Software | Visita | 885.72 | 885.72 | MENSAL | 12 | 10628.64
SUBTOTAL | [6 empty] | 21936.15
2 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO CIVIL
2.1 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.1.1 | Inspeção/verificação de todos os registros, do funcionamento das válvulas de descarga, torneiras, vasos e válvulas dos sanitários. Realizar regulagem caso necessário | Visita | 248.4 | 248.4 | SEMESTRAL | 2 | 496.8
2.1.2 | Limpar sifões e/ou caixas de gordura e vedar as tampas das copas | Visita
2.1.3 | Limpeza de caixas de passagem de águas pluviais, caixas de esgoto e vedar as tampas | Visita
2.1.4 | Inspeção/verificação do sistema hidráulico, incluindo reservatório de água, de redes enterradas e de pontos de consumo | Visita | 248.4 | 248.4 | SEMESTRAL | 2 | 496.8
2.1.5 | Limpeza e desinfecção de reservatório de água potável, conforme normas da ANVISA | Visita | 285.86 | 285.86 | SEMESTRAL | 2 | 571.72
2.1.6 | Limpeza de fossa septica | m³
| SUBTOTAL | [5 empty] | 1565.32
2.2 | ESQUADRIAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.2.1 | Inspecionar esquadrias: sistemas de abertura e fechamento, fixação dos vidros e puxadores. Revisão e regulagem de maçanetas, fechaduras e dobradiças, pinos e parafusos de fixação, corrigindo ou substituindo quando apresentarem defeitos. | Visita | 279.2 | 279.2 | SEMESTRAL | 2 | 558.4
2.2.2 | Verificar as vedações e corrigir as irregularidades | Visita | 279.2 | 279.2 | SEMESTRAL | 2 | 558.4
2.2.3 | Lubrificação nas esquadrias metálicas de trincos, guias, roldanas, acionadores e dobradiças. Exclui-se desse item esquadrias de alumínio. | Visita | 188.64 | 188.64 | SEMESTRAL | 2 | 377.28
SUBTOTAL | [6 empty] | 1494.08
2.3 | COBERTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.3.1 | Inspeção do sistema de impermeabilização e/ou telhado, incluindo calhas, canaletas, ralos, rufos e ajuste do sistema de fixação. | Visita | 221 | 221 | SEMESTRAL | 2 | 442
2.3.2 | Execução de limpeza de telhas/calhas e desentupimento dos coletores da cobertura ( calhas, ralos demais coletores). | Visita | 94.32 | 94.32 | SEMESTRAL | 2 | 188.64
[6 empty] | SUBTOTAL | 630.64
2.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.4.1 | Inspeção/verificação das estruturas de concreto, lajes, vigas e pilares, checagem fissuras, trincas e acompanhamento. | Visita | 1093.52 | 1093.52 | ANUAL | 1 | 1093.52
SUBTOTAL | [6 empty] | 1093.52
3 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.1.1 | Efetuar inspeção termográfica, com registro impresso das imagens térmicas dos componentes, terminais de fixação, bases fusíveis, etc, QGBT e quadros de distribuição, inclusive relatório técnico. | Visita | 3161.51 | 3161.51 | ANUAL | 1 | 3161.51
SUBTOTAL | [6 empty] | 3161.51
3.2 | Quadro Geral Baixa Tensão (QGBT) e Quadros de Distribuição (QD) |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.2.1 | Efetuar a leitura dos instrumentos de medição e verificar as possíveis sobrecargas ou desbalanceamentos. | Visita | 175.92 | 175.92 | QUADRIMESTRAL | 3 | 527.76
3.2.2 | Revisão geral de todos os quadros elétricos e seus componentes (constando de medição de temperatura, de corrente, de tensão, reaperto dos diversos parafusos e bornes, teste de isolamento). Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores). Realizar limpeza geral nas conexões, disjuntores e limpeza externa do quadro e verificar o estado dos quadros quanto à pintura, existência de pontos de oxidação, infiltração de água, trincos, dobradiças, reparando possíveis irregularidades. | Visita | 469.12 | 469.12 | QUADRIMESTRAL | 3 | 1407.36
3.2.3 | Inspeção/verificação da rede elétrica (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas e caixas de passagem geral). Incluso rede estabilizada e aterrada. | Visita | 293.2 | 293.2 | QUADRIMESTRAL | 3 | 879.6
3.2.4 | SUBESTAÇÃO - verificação/inspeção dos disjuntores de média tensão, chave seccionadora média tensão/transformador de potência | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | 2814.72
3.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.3.1 | Inspeção / verificação da iluminação geral (interna e externa) com a indicação de substituição de peças avariadas (luminárias, lâmpadas, reatores, soquetes, vidros e acrílicos de proteção, etc). | Visita | 469.12 | 469.12 | BIMESTRAL | 6 | 2814.72
| SUBTOTAL | [5 empty] | 2814.72
3.4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO - SPDA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.4.1 | Inspeção Geral (Estado do captor, isolamento entre o captor e haste e das cordoalhas de descida para a terra. Inspeção da Tubulação de descida, Conexão de aterramentos e grampos tensores, Malhas de terra. Oxidação das partes metálicas, estrutura e ligações. )Verificação total de acordo com NBR-5419 - captores, descidas, conexões. | Visita
3.4.2 | Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART. | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
4 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO REDE LÓGICA E DE TELEFONIA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
4.1 | Inspeção visual dos racks, conectores e cabos UTP nos Rack; | Visita | 144.78 | 144.78 | SEMESTRAL | 2 | 289.56
4.2 | Organizar os cabos UTP nas salas de Telecom, shafts, armários e racks e identificar | Visita | 289.56 | 289.56 | SEMESTRAL | 2 | 579.12
4.3 | Inspeção 'no-breaks' de acordo com manuais dos fabricantes | Visita | 144.78 | 144.78 | SEMESTRAL | 2 | 289.56
SUBTOTAL | [6 empty] | 1158.24
5 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO SISTEMAS
5.1 | PORTÕES E CANCELAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.1.1 | Lubrificação e revisão portão eletrônico. Verificação do funcionamento do motor elétrico e acionamento dos controles remotos. Verificacar regulagem do tempo de curso e de pausa. Verificar a regulagem do sistema anti-esmagamento. Fazer os testes gerais de funcionamento do equipamento. | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
5.2 | SISTEMA DE ACESSO COM FECHADURA ELETRÔNICA OU BIOMETRICA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.2.1 | Lubrificar as faces de contato magnético da fechadura | Visita
5.2.2 | Reapertar os parafusos de suporte do eletroímã e se necessário ajustar posição do blanque e eletroímã | Visita
5.2.3 | Verificar Relés, botões, fiação e contatos a fim de evitar curtos-circuitos. | Visita
5.2.4 | Efetuar testes na fechadura a fim de testar o funcionamento | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
5.3 | SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME, COMBATE E CONTROLE A INCÊNDIO |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.3.1 | Inspeção e teste do sistema de alarme | Visita
5.3.2 | Inspeção e teste do sistema de iluminação de emergência, conforme NBR 10898/99 | Visita
5.3.3 | Inspeção e teste de todo o sistema de combate a incêndio, inclusive realizando testes hidrostáticos em mangueiras e do sistema de hidrantes | Visita | 339.48 | 339.48 | ANUAL | 1 | 339.48
5.3.4 | Teste das bombas de incêndio/verificação de válvulas fechadas | Visita |  |  |  |  | 0
5.3.5 | Realizar a inspeção dos extintores conforme a NBR 12962 e verificação da validade para recarga dos extintores conforme preços constantes na manutenção corretiva. Verificação e colocação do lacre, identificando o executor. | Visita | 124.2 | 124.2 | ANUAL | 1 | 124.2
SUBTOTAL | [6 empty] | 463.68
6 | OUTROS
6.1 | JARDINAGEM |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
6.1.1 | Manutenção, conservação e restauração de jardim incluindo rastelamento e corte de vegetação com bota-fora, limpeza de jardim com remoções, regularização e corte de vegetação arbórea entre outros. | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEM BDI | [5 empty] | 37132.58
[5 empty] | ↓ | INFORME O BDI AQUI
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM BDI |  |  |  | BDI (%) | 29.07% | 47927.021
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM BDI |  |  |  | CORRETIVA (%) | 30% | 14378.1063
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) GLOBAL | [5 empty] | 62305.1273
Nota: Preeencher somente os campos das células F16 e F92.

## Item 03 GVS
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Superintendência Regional de Administração da 6ª região
PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO
Contratação de serviços técnicos continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, bem como para a realização de serviços eventuais sob demanda, nos diversos imóveis, edificações e instalações da AGU circunscritos à 6ª região, compreendendo a supervisão e gerenciamento dos serviços, o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessários e adequados à sua realização, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
PLANILHA REFERENCIAL PARA OS SEGUINTES ITENS/GRUPOS: |  |  |  |  | DATA BASE:
ITEM 03 - GOVERNADOR VALADARES |  |  |  |  | 2026-01-01
Desconto Linear do Licitante (%) |  |  |  |  | 0% | ←INFORME O DESCONTO AQUI
1 | SERVIÇOS GERAIS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
1.1 | Elaborar Plano de manutenção, Operação e Controle - PMOC | Visita | 1725.11 | 1725.11 | ANUAL | 1 | 1725.11
1.2 | Relatório mensal de manutenção preventiva e corretiva | Visita | 346 | 346 | MENSAL | 12 | 4152
1.3 | Visita técnica incluso o deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar). | Visita | 1995.44 | 1995.44 | SEMESTRAL | 2 | 3990.88
1.4 | Relatório de mapeamento, com diagnóstico das edificações, inclusos todos os sistemas (elétricos, hidráulicos, mecânicos, entre outros) e itens de sustentabilidade. | Visita | 1439.52 | 1439.52 | ÚNICA | 1 | 1439.52
1.5 | Gerenciamento do sistema e rotinas e demandas de manutenção - Locação de Software | Visita | 885.72 | 885.72 | MENSAL | 12 | 10628.64
SUBTOTAL | [6 empty] | 21936.15
2 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO CIVIL
2.1 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.1.1 | Inspeção/verificação de todos os registros, do funcionamento das válvulas de descarga, torneiras, vasos e válvulas dos sanitários. Realizar regulagem caso necessário | Visita | 248.4 | 248.4 | SEMESTRAL | 2 | 496.8
2.1.2 | Limpar sifões e/ou caixas de gordura e vedar as tampas das copas | Visita | 331.5 | 331.5 | SEMESTRAL | 2 | 663
2.1.3 | Limpeza de caixas de passagem de águas pluviais, caixas de esgoto e vedar as tampas | Visita | 331.5 | 331.5 | SEMESTRAL | 2 | 663
2.1.4 | Inspeção/verificação do sistema hidráulico, incluindo reservatório de água, de redes enterradas e de pontos de consumo | Visita | 186.3 | 186.3 | SEMESTRAL | 2 | 372.6
2.1.5 | Limpeza e desinfecção de reservatório de água potável, conforme normas da ANVISA | Visita | 285.86 | 285.86 | SEMESTRAL | 2 | 571.72
2.1.6 | Limpeza de fossa septica | m³
| SUBTOTAL | [5 empty] | 2767.12
2.2 | ESQUADRIAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.2.1 | Inspecionar esquadrias: sistemas de abertura e fechamento, fixação dos vidros e puxadores. Revisão e regulagem de maçanetas, fechaduras e dobradiças, pinos e parafusos de fixação, corrigindo ou substituindo quando apresentarem defeitos. | Visita | 279.2 | 279.2 | SEMESTRAL | 2 | 558.4
2.2.2 | Verificar as vedações e corrigir as irregularidades | Visita | 279.2 | 279.2 | SEMESTRAL | 2 | 558.4
2.2.3 | Lubrificação nas esquadrias metálicas de trincos, guias, roldanas, acionadores e dobradiças. Exclui-se desse item esquadrias de alumínio. | Visita | 188.64 | 188.64 | SEMESTRAL | 2 | 377.28
SUBTOTAL | [6 empty] | 1494.08
2.3 | COBERTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.3.1 | Inspeção do sistema de impermeabilização e/ou telhado, incluindo calhas, canaletas, ralos, rufos e ajuste do sistema de fixação. | Visita | 331.5 | 331.5 | SEMESTRAL | 2 | 663
2.3.2 | Execução de limpeza de telhas/calhas e desentupimento dos coletores da cobertura ( calhas, ralos demais coletores). | Visita | 188.64 | 188.64 | SEMESTRAL | 2 | 377.28
[6 empty] | SUBTOTAL | 1040.28
2.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.4.1 | Inspeção/verificação das estruturas de concreto, lajes, vigas e pilares, checagem fissuras, trincas e acompanhamento. | Visita | 1093.52 | 1093.52 | ANUAL | 1 | 1093.52
SUBTOTAL | [6 empty] | 1093.52
3 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.1.1 | Efetuar inspeção termográfica, com registro impresso das imagens térmicas dos componentes, terminais de fixação, bases fusíveis, etc, QGBT e quadros de distribuição, inclusive relatório técnico. | Visita | 3161.51 | 3161.51 | ANUAL | 1 | 3161.51
SUBTOTAL | [6 empty] | 3161.51
3.2 | Quadro Geral Baixa Tensão (QGBT) e Quadros de Distribuição (QD) |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.2.1 | Efetuar a leitura dos instrumentos de medição e verificar as possíveis sobrecargas ou desbalanceamentos. | Visita | 175.92 | 175.92 | QUADRIMESTRAL | 3 | 527.76
3.2.2 | Revisão geral de todos os quadros elétricos e seus componentes (constando de medição de temperatura, de corrente, de tensão, reaperto dos diversos parafusos e bornes, teste de isolamento). Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores). Realizar limpeza geral nas conexões, disjuntores e limpeza externa do quadro e verificar o estado dos quadros quanto à pintura, existência de pontos de oxidação, infiltração de água, trincos, dobradiças, reparando possíveis irregularidades. | Visita | 469.12 | 469.12 | QUADRIMESTRAL | 3 | 1407.36
3.2.3 | Inspeção/verificação da rede elétrica (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas e caixas de passagem geral). Incluso rede estabilizada e aterrada. | Visita | 293.2 | 293.2 | QUADRIMESTRAL | 3 | 879.6
3.2.4 | SUBESTAÇÃO - verificação/inspeção dos disjuntores de média tensão, chave seccionadora média tensão/transformador de potência | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | 2814.72
3.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.3.1 | Inspeção / verificação da iluminação geral (interna e externa) com a indicação de substituição de peças avariadas (luminárias, lâmpadas, reatores, soquetes, vidros e acrílicos de proteção, etc). | Visita | 469.12 | 469.12 | BIMESTRAL | 6 | 2814.72
| SUBTOTAL | [5 empty] | 2814.72
3.4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO - SPDA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.4.1 | Inspeção Geral (Estado do captor, isolamento entre o captor e haste e das cordoalhas de descida para a terra. Inspeção da Tubulação de descida, Conexão de aterramentos e grampos tensores, Malhas de terra. Oxidação das partes metálicas, estrutura e ligações. )Verificação total de acordo com NBR-5419 - captores, descidas, conexões. | Visita
3.4.2 | Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART. | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
4 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO REDE LÓGICA E DE TELEFONIA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
4.1 | Inspeção visual dos racks, conectores e cabos UTP nos Rack; | Visita | 144.78 | 144.78 | SEMESTRAL | 2 | 289.56
4.2 | Organizar os cabos UTP nas salas de Telecom, shafts, armários e racks e identificar | Visita | 289.56 | 289.56 | SEMESTRAL | 2 | 579.12
4.3 | Inspeção 'no-breaks' de acordo com manuais dos fabricantes | Visita | 144.78 | 144.78 | SEMESTRAL | 2 | 289.56
SUBTOTAL | [6 empty] | 1158.24
5 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO SISTEMAS
5.1 | PORTÕES E CANCELAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.1.1 | Lubrificação e revisão portão eletrônico. Verificação do funcionamento do motor elétrico e acionamento dos controles remotos. Verificacar regulagem do tempo de curso e de pausa. Verificar a regulagem do sistema anti-esmagamento. Fazer os testes gerais de funcionamento do equipamento. | Visita | 183.52 | 183.52 | SEMESTRAL | 2 | 367.04
SUBTOTAL | [6 empty] | 367.04
5.2 | SISTEMA DE ACESSO COM FECHADURA ELETRÔNICA OU BIOMETRICA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.2.1 | Lubrificar as faces de contato magnético da fechadura | Visita | 106.04 | 106.04 | QUADRIMESTRAL | 3 | 318.12
5.2.2 | Reapertar os parafusos de suporte do eletroímã e se necessário ajustar posição do blanque e eletroímã | Visita | 117.28 | 117.28 | QUADRIMESTRAL | 3 | 351.84
5.2.3 | Verificar Relés, botões, fiação e contatos a fim de evitar curtos-circuitos. | Visita | 117.28 | 117.28 | QUADRIMESTRAL | 3 | 351.84
5.2.4 | Efetuar testes na fechadura a fim de testar o funcionamento | Visita | 117.28 | 117.28 | QUADRIMESTRAL | 3 | 351.84
SUBTOTAL | [6 empty] | 1373.64
5.3 | SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME, COMBATE E CONTROLE A INCÊNDIO |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.3.1 | Inspeção e teste do sistema de alarme | Visita | 289.56 | 289.56 | SEMESRAL | 2 | 579.12
5.3.2 | Inspeção e teste do sistema de iluminação de emergência, conforme NBR 10898/99 | Visita | 289.56 | 289.56 | SEMESRAL | 2 | 579.12
5.3.3 | Inspeção e teste de todo o sistema de combate a incêndio, inclusive realizando testes hidrostáticos em mangueiras e do sistema de hidrantes | Visita | 525.26 | 525.26 | ANUAL | 1 | 525.26
5.3.4 | Teste das bombas de incêndio/verificação de válvulas fechadas | Visita | 452.64 | 452.64 | SEMESRAL | 2 | 905.28
5.3.5 | Realizar a inspeção dos extintores conforme a NBR 12962 e verificação da validade para recarga dos extintores conforme preços constantes na manutenção corretiva. Verificação e colocação do lacre, identificando o executor. | Visita | 124.2 | 124.2 | ANUAL | 1 | 124.2
SUBTOTAL | [6 empty] | 2712.98
6 | OUTROS
6.1 | JARDINAGEM |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
6.1.1 | Manutenção, conservação e restauração de jardim incluindo rastelamento e corte de vegetação com bota-fora, limpeza de jardim com remoções, regularização e corte de vegetação arbórea entre outros. | Visita | 306.06 | 306.06 | BIMESTRAL | 6 | 1836.36
SUBTOTAL | [6 empty] | 1836.36
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEM BDI | [5 empty] | 44570.36
[5 empty] | ↓ | INFORME O BDI AQUI
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM BDI |  |  |  | BDI (%) | 29.07% | 57526.9637
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM BDI |  |  |  | CORRETIVA (%) | 30% | 17258.0891
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) GLOBAL | [5 empty] | 74785.0527
Nota: Preeencher somente os campos das células F16 e F92.

## Item 04 MCL
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Superintendência Regional de Administração da 6ª região
PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO
Contratação de serviços técnicos continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, bem como para a realização de serviços eventuais sob demanda, nos diversos imóveis, edificações e instalações da AGU circunscritos à 6ª região, compreendendo a supervisão e gerenciamento dos serviços, o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessários e adequados à sua realização, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
PLANILHA REFERENCIAL PARA OS SEGUINTES ITENS/GRUPOS: |  |  |  |  | DATA BASE:
ITEM 04 - MONTES CLAROS |  |  |  |  | 2026-01-01
Desconto Linear do Licitante (%) |  |  |  |  | 0% | ←INFORME O DESCONTO AQUI
1 | SERVIÇOS GERAIS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
1.1 | Elaborar Plano de manutenção, Operação e Controle - PMOC | Visita | 1725.11 | 1725.11 | ANUAL | 1 | 1725.11
1.2 | Relatório mensal de manutenção preventiva e corretiva | Visita | 346 | 346 | MENSAL | 12 | 4152
1.3 | Visita técnica incluso o deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar). | Visita | 1995.44 | 1995.44 | SEMESTRAL | 2 | 3990.88
1.4 | Relatório de mapeamento, com diagnóstico das edificações, inclusos todos os sistemas (elétricos, hidráulicos, mecânicos, entre outros) e itens de sustentabilidade. | Visita | 1439.52 | 1439.52 | ÚNICA | 1 | 1439.52
1.5 | Gerenciamento do sistema e rotinas e demandas de manutenção - Locação de Software | Visita | 885.72 | 885.72 | MENSAL | 12 | 10628.64
SUBTOTAL | [6 empty] | 21936.15
2 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO CIVIL
2.1 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.1.1 | Inspeção/verificação de todos os registros, do funcionamento das válvulas de descarga, torneiras, vasos e válvulas dos sanitários. Realizar regulagem caso necessário | Visita | 248.4 | 248.4 | SEMESTRAL | 2 | 496.8
2.1.2 | Limpar sifões e/ou caixas de gordura e vedar as tampas das copas | Visita | 331.5 | 331.5 | SEMESTRAL | 2 | 663
2.1.3 | Limpeza de caixas de passagem de águas pluviais, caixas de esgoto e vedar as tampas | Visita | 331.5 | 331.5 | SEMESTRAL | 2 | 663
2.1.4 | Inspeção/verificação do sistema hidráulico, incluindo reservatório de água, de redes enterradas e de pontos de consumo | Visita | 186.3 | 186.3 | SEMESTRAL | 2 | 372.6
2.1.5 | Limpeza e desinfecção de reservatório de água potável, conforme normas da ANVISA | Visita | 285.86 | 285.86 | SEMESTRAL | 2 | 571.72
2.1.6 | Limpeza de fossa septica | m³
| SUBTOTAL | [5 empty] | 2767.12
2.2 | ESQUADRIAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.2.1 | Inspecionar esquadrias: sistemas de abertura e fechamento, fixação dos vidros e puxadores. Revisão e regulagem de maçanetas, fechaduras e dobradiças, pinos e parafusos de fixação, corrigindo ou substituindo quando apresentarem defeitos. | Visita | 279.2 | 279.2 | SEMESTRAL | 2 | 558.4
2.2.2 | Verificar as vedações e corrigir as irregularidades | Visita | 279.2 | 279.2 | SEMESTRAL | 2 | 558.4
2.2.3 | Lubrificação nas esquadrias metálicas de trincos, guias, roldanas, acionadores e dobradiças. Exclui-se desse item esquadrias de alumínio. | Visita | 188.64 | 188.64 | SEMESTRAL | 2 | 377.28
SUBTOTAL | [6 empty] | 1494.08
2.3 | COBERTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.3.1 | Inspeção do sistema de impermeabilização e/ou telhado, incluindo calhas, canaletas, ralos, rufos e ajuste do sistema de fixação. | Visita | 331.5 | 331.5 | SEMESTRAL | 2 | 663
2.3.2 | Execução de limpeza de telhas/calhas e desentupimento dos coletores da cobertura ( calhas, ralos demais coletores). | Visita | 141.48 | 141.48 | SEMESTRAL | 2 | 282.96
[6 empty] | SUBTOTAL | 945.96
2.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
2.4.1 | Inspeção/verificação das estruturas de concreto, lajes, vigas e pilares, checagem fissuras, trincas e acompanhamento. | Visita | 1093.52 | 1093.52 | ANUAL | 1 | 1093.52
SUBTOTAL | [6 empty] | 1093.52
3 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.1.1 | Efetuar inspeção termográfica, com registro impresso das imagens térmicas dos componentes, terminais de fixação, bases fusíveis, etc, QGBT e quadros de distribuição, inclusive relatório técnico. | Visita | 1521.59 | 1521.59 | ANUAL | 1 | 1521.59
SUBTOTAL | [6 empty] | 1521.59
3.2 | Quadro Geral Baixa Tensão (QGBT) e Quadros de Distribuição (QD) |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.2.1 | Efetuar a leitura dos instrumentos de medição e verificar as possíveis sobrecargas ou desbalanceamentos. | Visita | 175.92 | 175.92 | QUADRIMESTRAL | 3 | 527.76
3.2.2 | Revisão geral de todos os quadros elétricos e seus componentes (constando de medição de temperatura, de corrente, de tensão, reaperto dos diversos parafusos e bornes, teste de isolamento). Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores). Realizar limpeza geral nas conexões, disjuntores e limpeza externa do quadro e verificar o estado dos quadros quanto à pintura, existência de pontos de oxidação, infiltração de água, trincos, dobradiças, reparando possíveis irregularidades. | Visita | 469.12 | 469.12 | QUADRIMESTRAL | 3 | 1407.36
3.2.3 | Inspeção/verificação da rede elétrica (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas e caixas de passagem geral). Incluso rede estabilizada e aterrada. | Visita | 293.2 | 293.2 | QUADRIMESTRAL | 3 | 879.6
3.2.4 | SUBESTAÇÃO - verificação/inspeção dos disjuntores de média tensão, chave seccionadora média tensão/transformador de potência | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | 2814.72
3.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.3.1 | Inspeção / verificação da iluminação geral (interna e externa) com a indicação de substituição de peças avariadas (luminárias, lâmpadas, reatores, soquetes, vidros e acrílicos de proteção, etc). | Visita | 469.12 | 469.12 | BIMESTRAL | 6 | 2814.72
| SUBTOTAL | [5 empty] | 2814.72
3.4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO - SPDA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
3.4.1 | Inspeção Geral (Estado do captor, isolamento entre o captor e haste e das cordoalhas de descida para a terra. Inspeção da Tubulação de descida, Conexão de aterramentos e grampos tensores, Malhas de terra. Oxidação das partes metálicas, estrutura e ligações. )Verificação total de acordo com NBR-5419 - captores, descidas, conexões. | Visita
3.4.2 | Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART. | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
4 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO REDE LÓGICA E DE TELEFONIA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
4.1 | Inspeção visual dos racks, conectores e cabos UTP nos Rack; | Visita | 144.78 | 144.78 | SEMESTRAL | 2 | 289.56
4.2 | Organizar os cabos UTP nas salas de Telecom, shafts, armários e racks e identificar | Visita | 289.56 | 289.56 | SEMESTRAL | 2 | 579.12
4.3 | Inspeção 'no-breaks' de acordo com manuais dos fabricantes | Visita | 144.78 | 144.78 | SEMESTRAL | 2 | 289.56
SUBTOTAL | [6 empty] | 1158.24
5 | ROTINAS DE MANUTENÇÃO SISTEMAS
5.1 | PORTÕES E CANCELAS |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.1.1 | Lubrificação e revisão portão eletrônico. Verificação do funcionamento do motor elétrico e acionamento dos controles remotos. Verificacar regulagem do tempo de curso e de pausa. Verificar a regulagem do sistema anti-esmagamento. Fazer os testes gerais de funcionamento do equipamento. | Visita | 91.76 | 91.76 | SEMESTRAL | 2 | 183.52
SUBTOTAL | [6 empty] | 183.52
5.2 | SISTEMA DE ACESSO COM FECHADURA ELETRÔNICA OU BIOMETRICA |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.2.1 | Lubrificar as faces de contato magnético da fechadura | Visita
5.2.2 | Reapertar os parafusos de suporte do eletroímã e se necessário ajustar posição do blanque e eletroímã | Visita
5.2.3 | Verificar Relés, botões, fiação e contatos a fim de evitar curtos-circuitos. | Visita
5.2.4 | Efetuar testes na fechadura a fim de testar o funcionamento | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
5.3 | SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME, COMBATE E CONTROLE A INCÊNDIO |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
5.3.1 | Inspeção e teste do sistema de alarme | Visita
5.3.2 | Inspeção e teste do sistema de iluminação de emergência, conforme NBR 10898/99 | Visita | 289.56 | 289.56 | SEMESRAL | 2 | 579.12
5.3.3 | Inspeção e teste de todo o sistema de combate a incêndio, inclusive realizando testes hidrostáticos em mangueiras e do sistema de hidrantes | Visita | 226.32 | 226.32 | ANUAL | 1 | 226.32
5.3.4 | Teste das bombas de incêndio/verificação de válvulas fechadas | Visita
5.3.5 | Realizar a inspeção dos extintores conforme a NBR 12962 e verificação da validade para recarga dos extintores conforme preços constantes na manutenção corretiva. Verificação e colocação do lacre, identificando o executor. | Visita | 124.2 | 124.2 | ANUAL | 1 | 124.2
SUBTOTAL | [6 empty] | 929.64
6 | OUTROS
6.1 | JARDINAGEM |  | Valor unitário de Referência | Valor unitário da Proposta (com desconto) | Periodicidade | QTD | Valor Total da Proposta
6.1.1 | Manutenção, conservação e restauração de jardim incluindo rastelamento e corte de vegetação com bota-fora, limpeza de jardim com remoções, regularização e corte de vegetação arbórea entre outros. | Visita
SUBTOTAL | [6 empty] | -
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEM BDI | [5 empty] | 37659.26
[5 empty] | ↓ | INFORME O BDI AQUI
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM BDI |  |  |  | BDI (%) | 29.07% | 48606.8069
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM BDI |  |  |  | CORRETIVA (%) | 30% | 14582.0421
VALOR ESTIMATIVO ANUAL (R$) GLOBAL | [5 empty] | 63188.8489
Nota: Preeencher somente os campos das células F16 e F92.