## Lista
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ – ES |  |  |  | Data base: Fevereiro/2026
Equipamento | Descrição | Unidade | Qtd | Valor Unitário | Total Geral
Transformador de potência | 500 KVA; a seco; 13,8 KV; 380/220 V; triangulo/estrela | ud
Disjuntores de projeção | Misto ou FS6; Fixo; Motorizado; 15/13,8 KV; 630 A | ud
Relé de proteção | Funções: 49;50/51; 50/51N; 86 | ud
Transformadores de corrente | 15KV; 25/5 A; 10B100 | ud
Transformadores de corrente | 15KV; 50/5 A; 10B100 | ud
Transformadores de potencial | 15KV; 13,8 KV/115 V; 6P200 | ud
Chaves Seccionadoras | Manual; 15 KV; 400 A; 16 KA | ud
Chaves Seccionadoras | Manual; 15 KV; 400 A; 25 KA | ud
Disjuntores de baixa tensão | Motorizado; 380 V; 800 A; 65 KA | ud
Cabo alimentador fases QGBT | ERP; unipolar; 0,6/1,0 KV; 240 mm² | m
Cabo alimentador neutro QGBT | ERP; unipolar; 0,6/1,0 KV; 120 mm² | m
Duto | PVC; 100 mm | m
Quadro geral de baixa tensão | Abrigada; TTA; IP-32; 800 A; 65 KA | ud
Muflas | Interno; 15KV; 25 mm² | ud
Para-raios | ZiO; 15KV | ud
Isoladores de média | Pedestral; Porcelana; 15 KV | ud
Condutores de média tensão | EPR; Unipolar; Banco de dutos; 12/20 KV; 3 x 25 mm²: 80 A | m
Barramento primário | Cobre; 70 mm²; 15 KV | m
Eletrodos de aterramento | φ19 mm; 2,40 m | ud
Luminárias casa de bombas | 200 Lux; 150 W; LED IP66 | ud
Luminárias Subestação | 200 Lux; 60 W; LED IP65 industrial | ud
Luminárias do pátio | 20 Lux; 100 W; Projetor LED IP66 | ud
Cabo de cobre nu | 35 mm² | m
Total