# ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

## MANUTENÇÃO PREDIAL

Instrumento de Medição de Resultado estruturado em fatores de avaliação, com apuração de ocorrências para fins de ajuste no pagamento contratual, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

| INDICE DE MEDlÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - MDHC |  |
| --- | --- |
| FINALIDADE | Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos as unidades do MDHC, com fornecimento total de materiais e mão de obra. |
| МЕТА А CUMPRIR | Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado. |
| INSTRUMENTOS DE MEDlÇÃO | Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos MDHC. |
| FORMA DE ACOMPANHAMENTO | A fiscalização do contrato acompanharáa execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima |
| PERIODICIDADE | Diaгio е рог demaпda, duгaпte toda а vigêпcia do сопtгаtо. |
| MECANISMO DE CALCULO | O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da respectiva glosa.” |
| INICIO DE VIGENCIA | Será formalizado na data de início de vigência do contrato. |
| FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO | 0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura |
|  | 6 a 10 ocorrências = recebimento de 98% da fatura; |
|  | 11 a 20 ocorrências = recebimento de 95% da fatura; |
|  | 21 a 30 ocorrências = recebimento de 90% da fatura. |
| SANÇÃO | Havendo mais de 30 ocorrências no mês, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista neste IMR. |

FATOR 1 – QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO

| Item | Descrição da Ocorrência | Unidade de Apuração |
| --- | --- | --- |
| 1 | Permitir que funcionários trabalhem sem uniformes, em má condição ou sem identificação. | Por funcionário |
| 2 | Deixar de prestar esclarecimentos essenciais à CONTRATANTE. | Por ocorrência |
| 3 | Deixar de comunicar anormalidade à fiscalização por escrito. | Por ocorrência |
| 4 | Não dispor de profissionais qualificados. | Por funcionário |
| 5 | Não cumprir determinações da fiscalização. | Por ocorrência |
| 6 | Recusar-se a executar serviço determinado. | Por ocorrência |
| 7 | Executar serviços em desacordo com normas técnicas. | Por ocorrência |
| 8 | Descartar resíduos inadequadamente. | Por ocorrência |
| 9 | Não apresentar solução técnica previamente quando exigido. | Por ocorrência |
| 10 | Não apresentar planta 'as built' quando houver alteração. | Por ocorrência |
| 11 | Entregar relatórios preventivos incompletos. | Por relatório |
| 12 | Não executar serviços previstos no cronograma. | Por ocorrência |
| 13 | Executar serviço crítico sem responsável técnico. | Por ocorrência |

## FATOR 2 – PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS

| Item | Descrição da Ocorrência | Unidade de Apuração |
| --- | --- | --- |
| 14 | Atraso injustificado na entrega de relatórios preventivos. | Por relatório |
| 15 | Chamado com atraso de até 7 dias. | 1 ocorrência a cada 10 chamados |
| 16 | Chamado com atraso de 8 a 30 dias. | 1 ocorrência a cada 5 chamados |
| 17 | Chamado com atraso superior a 30 dias. | Por chamado |
| 18 | Atraso no prazo de orçamentação previsto no TR. | Por PI |

## FATOR 3 – FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS

| Item | Descrição da Ocorrência | Unidade de Apuração |
| --- | --- | --- |
| 19 | Utilização de materiais ou equipamentos inadequados. | Por ocorrência |
| 20 | Não apresentação de três orçamentos quando exigido. | Por ocorrência |
| 21 | Apresentação de orçamento para item previsto na planilha de insumos. | Por ocorrência |
| 22 | Orçamento sem referência à tabela SINAPI quando exigido. | Por ocorrência |

## FATOR 4 – SEGURANÇA DO TRABALHO

| Item | Descrição da Ocorrência | Unidade de Apuração |
| --- | --- | --- |
| 23 | Não fornecimento de EPIs adequados. | Por funcionário |
| 24 | Não fornecimento de treinamentos obrigatórios. | Por ocorrência |
| 25 | Não implementação de medidas de segurança. | Por ocorrência |
| 26 | Execução de serviço em desacordo com normas de segurança. | Por ocorrência |
| 27 | Não apresentação do Resumo Estatístico de Acidentes. | Por relatório |
| 28 | Não comunicação de ocorrência de segurança. | Por ocorrência |
| 29 | Execução de serviço crítico sem técnico de segurança. | Por ocorrência |

## FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

| Total de Ocorrências | Percentual da Fatura Devida |
| --- | --- |
| 0 a 5 | 100% |
| 6 a 10 | 98% |
| 11 a 20 | 95% |
| 21 a 30 | 90% |
| Acima de 30 | Aplicação de sanções contratuais, sem prejuízo da glosa |