## Curva ABC Detalhada
Ordem | Código | Fonte | Descrição / Especificação | Unidade | Qtd Estimada Anual | Valor Unitário | Valor Total | % Individual | % Acumulado | Classe ABC
1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3000 | 164.51 | 493530 | 19.55% | 19.55% | A
2 | COTAÇÃO MERCADO | COTAÇÃO MERCADO | MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREDITIVA/PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 9000 A 60000BTUS | UNIDADE | 276 | 1000 | 276000 | 10.94% | 30.49% | A
3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3000 | 59.44 | 178320 | 7.065% | 37.55% | A
4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3500 | 32.84 | 114940 | 4.554% | 42.11% | A
5 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3000 | 33.25 | 99750 | 3.952% | 46.06% | A
6 | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3500 | 26.01 | 91035 | 3.607% | 49.67% | A
7 | 100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 50 | 1715.17 | 85758.5 | 3.398% | 53.06% | A
8 | 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UNIDADE | 5921 | 12.72 | 75315.12 | 2.984% | 56.05% | A
9 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2800 | 26.42 | 73976 | 2.931% | 58.98% | A
10 | 22115 | SBC | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PISO ELEVADO | M² | 389 | 162.22 | 63103.58 | 2.5% | 61.48% | A
11 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2500 | 25.11 | 62775 | 2.487% | 63.97% | A
12 | 120715 | SBC | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL | M² | 400 | 136.31 | 54524 | 2.16% | 66.13% | A
13 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 750 | 65.29 | 48967.5 | 1.94% | 68.07% | A
14 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1500 | 32.27 | 48405 | 1.918% | 69.98% | A
15 | COTAÇÃO MERCADO | COTAÇÃO MERCADO | VISTORIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO 9000BTU | UNIDADE | 69 | 693.85 | 47875.65 | 1.897% | 71.88% | A
16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | M | 7865 | 5.46 | 42942.9 | 1.701% | 73.58% | A
17 | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1500 | 25.88 | 38820 | 1.538% | 75.12% | A
18 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1500 | 25.57 | 38355 | 1.52% | 76.64% | A
19 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M² | 200 | 183.51 | 36702 | 1.454% | 78.09% | A
20 | COTAÇÃO MERCADO | COTAÇÃO MERCADO | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO | UNIDADE | 60 | 543.23 | 32593.8 | 1.291% | 79.39% | A
21 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS,COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 153 | 184.02 | 28155.06 | 1.116% | 80.5% | B
22 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2730 | 9.09 | 24815.7 | 0.9832% | 81.48% | B
23 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UNIDADE | 313 | 76.97 | 24091.61 | 0.9545% | 82.44% | B
24 | 39601 | SINAPI | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UNIDADE | 600 | 38.93 | 23358 | 0.9254% | 83.36% | B
25 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3775 | 6.14 | 23178.5 | 0.9183% | 84.28% | B
26 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 1100 | 20.09 | 22099 | 0.8756% | 85.16% | B
27 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M² | 950 | 22.76 | 21622 | 0.8567% | 86.02% | B
28 | 87769 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. | M² | 156 | 127.1 | 19827.6 | 0.7856% | 86.8% | B
29 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNIDADE | 340 | 56.64 | 19257.6 | 0.763% | 87.56% | B
30 | 21137 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8", TIPO SEALTUBO PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15MM (3/8"), TIPO COPEX | M | 2300 | 8.15 | 18745 | 0.7427% | 88.31% | B
31 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M² | 973 | 18.38 | 17883.74 | 0.7086% | 89.01% | B
32 | 39386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UNIDADE | 2500 | 6.55 | 16375 | 0.6488% | 89.66% | B
33 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 1100 | 14.4 | 15840 | 0.6276% | 90.29% | B
34 | 39387 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOAF_02/2020_P | UNIDADE | 1500 | 9.39 | 14085 | 0.558% | 90.85% | B
35 | COTAÇÃO MERCADO | COTAÇÃO MERCADO | TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MOTOR GERADOR | UNIDADE | 3 | 4461.16 | 13383.48 | 0.5303% | 91.38% | B
36 | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M² | 485 | 26.26 | 12736.1 | 0.5046% | 91.88% | B
37 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 700 | 18.11 | 12677 | 0.5023% | 92.39% | B
38 | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS CHI DIURNO. AF_11/2015 | hs | 300 | 35.85 | 10755 | 0.4261% | 92.81% | B
39 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS CHP DIURNO. AF_11/2015 | hs | 100 | 85.97 | 8597 | 0.3406% | 93.15% | B
40 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 438 | 19.46 | 8523.48 | 0.3377% | 93.49% | B
41 | 2501 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | 735 | 11.58 | 8511.3 | 0.3372% | 93.83% | B
42 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 800 | 10.59 | 8472 | 0.3357% | 94.16% | B
43 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNIDADE | 213 | 38.54 | 8209.02 | 0.3252% | 94.49% | B
44 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 220 | 36.34 | 7994.8 | 0.3168% | 94.81% | B
45 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNIDADE | 128 | 59.94 | 7672.32 | 0.304% | 95.11% | C
46 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 894 | 8.48 | 7581.12 | 0.3004% | 95.41% | C
47 | 10228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UNIDADE | 23 | 324.97 | 7474.31 | 0.2961% | 95.71% | C
48 | 39603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | UNIDADE | 1800 | 4.15 | 7470 | 0.296% | 96% | C
49 | 20111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UNIDADE | 350 | 20.94 | 7329 | 0.2904% | 96.29% | C
50 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 76 | 86.88 | 6602.88 | 0.2616% | 96.55% | C
51 | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 32.61 | 6522 | 0.2584% | 96.81% | C
52 | 91167 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 570 | 10.59 | 6036.3 | 0.2392% | 97.05% | C
53 | 37526 | SINAPI | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UNIDADE | 980 | 4.44 | 4351.2 | 0.1724% | 97.22% | C
54 | 3777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICR | M² | 2000 | 1.97 | 3940 | 0.1561% | 97.38% | C
55 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 751 | 4.55 | 3417.05 | 0.1354% | 97.52% | C
56 | 39638 | SINAPI | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 ME = 40 MM | M² | 29 | 114.34 | 3315.86 | 0.1314% | 97.65% | C
57 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 3 | 1070.29 | 3210.87 | 0.1272% | 97.77% | C
58 | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 30.31 | 3031 | 0.1201% | 97.89% | C
59 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNIDADE | 67 | 43.88 | 2939.96 | 0.1165% | 98.01% | C
60 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 57 | 45.06 | 2568.42 | 0.1018% | 98.11% | C
61 | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UNIDADE | 180 | 14.13 | 2543.4 | 0.1008% | 98.21% | C
62 | COTAÇÃO MERCADO | COTAÇÃO MERCADO | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 a 60000BTUS | UNIDADE | 10 | 250 | 2500 | 0.09905% | 98.31% | C
63 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNIDADE | 53 | 40.58 | 2150.74 | 0.08521% | 98.4% | C
64 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 62 | 34.31 | 2127.22 | 0.08428% | 98.48% | C
65 | 39126 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UNIDADE | 230 | 9.16 | 2106.8 | 0.08347% | 98.57% | C
66 | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 83 | 24.75 | 2054.25 | 0.08139% | 98.65% | C
67 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNIDADE | 27 | 75.52 | 2039.04 | 0.08079% | 98.73% | C
68 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNIDADE | 27 | 72.1 | 1946.7 | 0.07713% | 98.8% | C
69 | 35277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100MM CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS,COM TAMP | UNIDADE | 3 | 569.43 | 1708.29 | 0.06768% | 98.87% | C
70 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M² | 26 | 64.38 | 1673.88 | 0.06632% | 98.94% | C
71 | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UNIDADE | 60 | 27.47 | 1648.2 | 0.0653% | 99% | C
72 | COTAÇÃO MERCADO | COTAÇÃO MERCADO | ABASTECIMENTO DO MOTOR GERADOR COM DIESEL | L | 250 | 6.43 | 1607.5 | 0.06369% | 99.07% | C
73 | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M² | 27 | 59.26 | 1600.02 | 0.06339% | 99.13% | C
74 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNIDADE | 34 | 42.32 | 1438.88 | 0.05701% | 99.19% | C
75 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UNIDADE | 8 | 155.64 | 1245.12 | 0.04933% | 99.24% | C
76 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADASEM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 16 | 69.79 | 1116.64 | 0.04424% | 99.28% | C
77 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNIDADE | 23 | 44.76 | 1029.48 | 0.04079% | 99.32% | C
78 | 1370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 | UNIDADE | 7 | 133.01 | 931.07 | 0.03689% | 99.36% | C
79 | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 25.81 | 929.16 | 0.03681% | 99.4% | C
80 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UNIDADE | 32 | 28.84 | 922.88 | 0.03656% | 99.43% | C
81 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M² | 38 | 24.22 | 920.36 | 0.03646% | 99.47% | C
82 | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARATRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | 248 | 3.28 | 813.44 | 0.03223% | 99.5% | C
83 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M² | 20 | 36.77 | 735.4 | 0.02914% | 99.53% | C
84 | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 32.69 | 653.8 | 0.0259% | 99.56% | C
85 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 9 | 72.39 | 651.51 | 0.02581% | 99.58% | C
86 | 39130 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UNIDADE | 178 | 3.54 | 630.12 | 0.02497% | 99.61% | C
87 | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 37.61 | 601.76 | 0.02384% | 99.63% | C
88 | COTAÇÃO MERCADO | COTAÇÃO MERCADO | TOMADA INDUSTRIAL 32A | UNIDADE | 10 | 59 | 590 | 0.02338% | 99.65% | C
89 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | M² | 20 | 29.21 | 584.2 | 0.02315% | 99.68% | C
90 | 23453 | SBC | APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS | M² | 20 | 29.11 | 582.2 | 0.02307% | 99.7% | C
91 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 12 | 48.36 | 580.32 | 0.02299% | 99.72% | C
92 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 11.18 | 559 | 0.02215% | 99.75% | C
93 | 38637 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UNIDADE | 3 | 179.6 | 538.8 | 0.02135% | 99.77% | C
94 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNIDADE | 1 | 448.5 | 448.5 | 0.01777% | 99.78% | C
95 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNIDADE | 3 | 147.27 | 441.81 | 0.0175% | 99.8% | C
96 | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 157 | 2.62 | 411.34 | 0.0163% | 99.82% | C
97 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTOINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNIDADE | 18 | 21.63 | 389.34 | 0.01543% | 99.83% | C
98 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 32.08 | 384.96 | 0.01525% | 99.85% | C
99 | 39128 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UNIDADE | 180 | 2.03 | 365.4 | 0.01448% | 99.86% | C
100 | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A0 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | M | 80 | 4.39 | 351.2 | 0.01391% | 99.88% | C
101 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS),2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNIDADE | 6 | 57.78 | 346.68 | 0.01374% | 99.89% | C
102 | 40140 | SBC | ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO E ACO | M² | 21 | 16.03 | 336.63 | 0.01334% | 99.9% | C
103 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNIDADE | 10 | 30.74 | 307.4 | 0.01218% | 99.92% | C
104 | 1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UNIDADE | 10 | 30.05 | 300.5 | 0.01191% | 99.93% | C
105 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. | M² | 6 | 29.8 | 178.8 | 0.007084% | 99.94% | C
106 | INS 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UNIDADE | 12 | 14.13 | 169.56 | 0.006718% | 99.94% | C
107 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201796372 | M² | 17 | 9.57 | 162.69 | 0.006446% | 99.95% | C
108 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UNIDADE | 5 | 30.17 | 150.85 | 0.005977% | 99.96% | C
109 | 2556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UNIDADE | 64 | 1.6 | 102.4 | 0.004057% | 99.96% | C
110 | 38091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNIDADE | 27 | 3.67 | 99.09 | 0.003926% | 99.96% | C
111 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNIDADE | 6 | 14.83 | 88.98 | 0.003525% | 99.97% | C
112 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UNIDADE | 2 | 42.47 | 84.94 | 0.003365% | 99.97% | C
113 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 1 | 78.7 | 78.7 | 0.003118% | 99.97% | C
114 | 43130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | KG | 4 | 19.6 | 78.4 | 0.003106% | 99.98% | C
115 | 89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNIDADE | 6 | 11.31 | 67.86 | 0.002689% | 99.98% | C
116 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 63.09 | 63.09 | 0.0025% | 99.98% | C
117 | 3315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | KG | 80 | 0.75 | 60 | 0.002377% | 99.98% | C
118 | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | 3 | 19.6 | 58.8 | 0.00233% | 99.99% | C
119 | 3848 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 5 | 10.7 | 53.5 | 0.00212% | 99.99% | C
120 | 2557 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UNIDADE | 15 | 3.39 | 50.85 | 0.002015% | 99.99% | C
121 | 21128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 6 | 7.96 | 47.76 | 0.001892% | 99.99% | C
122 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN CR11,72 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UNIDADE | 2 | 20.65 | 41.3 | 0.001636% | 99.99% | C
123 | 400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" | UNIDADE | 20 | 1.98 | 39.6 | 0.001569% | 100% | C
124 | 1932 | SINAPI | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 3 | 12.86 | 38.58 | 0.001529% | 100% | C
125 | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 85 | 0.29 | 24.65 | 0.0009766% | 100% | C
126 | 7583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNIDADE | 30 | 0.79 | 23.7 | 0.000939% | 100% | C
127 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 1 | 17.86 | 17.86 | 0.0007076% | 100% | C
128 | 38092 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNIDADE | 3 | 3.48 | 10.44 | 0.0004136% | 100% | C
129 | 4376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UNIDADE | 10 | 0.37 | 3.7 | 0.0001466% | 100% | C

## Curva ABC
Curva ABC / Pareto
Dados auxiliares dos gráficos (Top 30 itens)
Valor total estimado | 2525339.77 |  | Classe | Qtde Itens | Valor Total | % do Valor | Critério | Item | Valor Total | % Acumulado | Linha 80% | Linha 95% | Classe
Itens analisados | 129 |  | A | 20 | 2005044.45 | 79.4% | Até aprox. 80% acumulado | 1 | 493530 | 19.54% | 80% | 95% | A
Classe A – Itens | 20 |  | B | 24 | 389192.99 | 15.41% | De 80% a 95% acumulado | 2 | 276000 | 30.47% | 80% | 95% | A
Classe A – Valor | 2005044.45 |  | C | 85 | 131102.33 | 5.191% | Acima de 95% acumulado | 3 | 178320 | 37.53% | 80% | 95% | A
Classe B – Valor | 389192.99 | [6 empty] | 4 | 114940 | 42.09% | 80% | 95% | A
Classe C – Valor | 131102.33 | [6 empty] | 5 | 99750 | 46.03% | 80% | 95% | A
[8 empty] | 6 | 91035 | 49.64% | 80% | 95% | A
[8 empty] | 7 | 85758.5 | 53.04% | 80% | 95% | A
Rank | Código | Descrição resumida | Valor Total | % Individual | % Acumulado | Classe |  | 8 | 75315.12 | 56.02% | 80% | 95% | A
1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 493530 | 19.54% | 19.54% | A |  | 9 | 73976 | 58.95% | 80% | 95% | A
2 | COTAÇÃO MERCADO | MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREDITIVA/PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 9000 A 60000BTUS | 276000 | 10.93% | 30.47% | A |  | 10 | 63103.58 | 61.45% | 80% | 95% | A
3 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 178320 | 7.061% | 37.53% | A |  | 11 | 62775 | 63.93% | 80% | 95% | A
4 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 114940 | 4.551% | 42.09% | A |  | 12 | 54524 | 66.09% | 80% | 95% | A
5 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 99750 | 3.95% | 46.03% | A |  | 13 | 48967.5 | 68.03% | 80% | 95% | A
6 | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 91035 | 3.605% | 49.64% | A |  | 14 | 48405 | 69.95% | 80% | 95% | A
7 | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 85758.5 | 3.396% | 53.04% | A |  | 15 | 47875.65 | 71.84% | 80% | 95% | A
8 | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ | 75315.12 | 2.982% | 56.02% | A |  | 16 | 42942.9 | 73.54% | 80% | 95% | A
9 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 73976 | 2.929% | 58.95% | A |  | 17 | 38820 | 75.08% | 80% | 95% | A
10 | 22115 | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PISO ELEVADO | 63103.58 | 2.499% | 61.45% | A |  | 18 | 38355 | 76.6% | 80% | 95% | A
[8 empty] | 19 | 36702 | 78.05% | 80% | 95% | A
[8 empty] | 20 | 32593.8 | 79.4% | 80% | 95% | A
[8 empty] | 21 | 28155.06 | 80.51% | 80% | 95% | B
[8 empty] | 22 | 24815.7 | 81.49% | 80% | 95% | B
[8 empty] | 23 | 24091.61 | 82.45% | 80% | 95% | B
[8 empty] | 24 | 23358 | 83.37% | 80% | 95% | B
[8 empty] | 25 | 23178.5 | 84.29% | 80% | 95% | B
[8 empty] | 26 | 22099 | 85.17% | 80% | 95% | B
[8 empty] | 27 | 21622 | 86.02% | 80% | 95% | B
[8 empty] | 28 | 19827.6 | 86.81% | 80% | 95% | B
[8 empty] | 29 | 19257.6 | 87.57% | 80% | 95% | B
[8 empty] | 30 | 18745 | 88.31% | 80% | 95% | B
Observação: a classificação ABC foi calculada com base no valor total estimado de cada item, ordenado em ordem decrescente. A Classe A concentra os itens de maior impacto financeiro até aproximadamente 80% do valor acumulado; a Classe B contempla a faixa seguinte até 95%; a Classe C reúne os demais itens.