ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Processo Administrativo nº ____/2024.

AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -  VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Rua: João XXIII - Centro

Departamento de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email: setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.

4.2. Foi produzido documento de formalização de demanda, que contempla a aquisição de Autoclave para atender ao Departamento de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde. O documento foi incluído em 2024 no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. Garantir a execução segura dos diversos procedimentos odontológicos realizados nas Unidades Básicas de saúde dessa Municipalidade.

5.2. A Autoclave é um equipamento imprescindível para o funcionamento dos atendimentos odontológicos, uma vez que, todos os materiais, instrumentais devem ser devidamente esterilizados para uso.

5.3. A Autoclave permite que os materiais estejam esterilizados e aptos para uso, garantindo a proteção e saúde dos pacientes durante todos os procedimentos odontológicos.

5.4 Levando em consideração que infecções provenientes de fungos, bactérias e vírus pode vir a causar óbito ao paciente, pois inúmeras complicações podem vir a ocorrer quando ocorre infecções.

5.6. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Na execução da entrega do equipamento, a CONTRATADA deve:

a) zelar pela qualidade do equipamento solicitado, atendendo as especificações exigidas;

b) Observar a comprovação do registro do fabricante no INMETRO conforme exigido.

c) Ser responsável pela entrega do equipamento, no endereço indicado, sem custos para essa administração.

d) O equipamento deve acompanhar manual de instruções e Garantia.

7.2. Da qualificação técnica.

7.2.1. Os equipamentos devem apresentar comprovação do Registro do fabricante no INMETRO.

7.2.1. Os equipamentos devem ter garantia mínima do fabricante de 02 anos.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.4. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | AUTOCLAVE HORIZONTAL COM VASO DE PRESSÃO EM AÇO INOX DE NO MINIMO 20 LITROS. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO Nº 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de no mínimo 03 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do Registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no minimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, mínimo 03 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Voltagem: 127V ou BIVOLT. | UND | 10 |

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1 Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. Conforme os requisitos estabelecidos para a contratação, foi realizada pesquisa de mercado através do BANCO DE PREÇOS e ATA DE REGISTRO DE PREÇO de município que trabalham com o objeto solicitado.

9.3 O valor estimado da contratação em tela é de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais) constante na planilha que se segue.

| Item | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AUTOCLAVE COM VASO DE PRESSÃO EM AÇO INOX DE NO MINIMO 20 LITROS. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO Nº 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de no mínimo 03 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do Registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no minimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, mínimo 03 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Voltagem: 127V ou BIVOLT. | UND | 10 | R$3.780,00 | R$37.800,00 |
| TOTAL: |  |  |  | R$37.800,00 |  |

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 A solução a ser adotada consiste na aquisição equipamento Autoclave para uso nos Consultórios Odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde dessa municipalidade.

10.2 A CONTRATADA deverá obedecer ao prazo de entrega do equipamento que foi estabelecido 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento da Autorização de fornecimento emitida  pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

10.3 A entrega dos equipamentos deverá ocorre no Almoxarifado da Atenção Básica, localizado na Rua João XXIII nº 287 Bairro Centro – São Gabriel da Palha ES. CEP: 29.780.000

10.4 Os equipamentos deverão vir com prazo de validade mínima do fabricante de 2 anos;

10.5 A CONTRATADA poderá entrega os equipamentos de segunda a quinta feira no horário de 7:00hs da manhã até as 17:00hs ( local não fecha para almoço) e  na sexta feira de 7:00hs da manhã até as 13:00hs (nas sextas-feiras só funciona nesse horário informado).

10.6 A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA A COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO FABRICANTE NO INMETRO.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O objeto da contratação será composto por 01 item, de preço total estimado orçado pela administração no valor R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais). Para fins de classificação, será considerado o menor preço por item. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade dos produtos, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção das propostas mais vantajosa.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Os resultados pretendidos com a contratação tem como pilar promover a segurança nos procedimentos odontológicos realizados, reduzindo o risco de contaminação cruzada entre pacientes.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. A Administração Pública contará com a Secretaria Municipal de Saúde no recebimento e conferência das especificações contidas no processo licitatório.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Não se verifica impactos ambientais da contratação.

16. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

16.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta aquisição, com base nos elementos apresentados neste documento.

16.2. Considerando a necessidade em manter a segurança dos pacientes no ato dos procedimentos odontológicos, garantindo o processo de limpeza, desinfecção e esterilização seja realizado de maneira organizada e eficiente, com redução de riscos biológicos e físicos para todos que utilizam dos serviços da saúde Bucal.

São Gabriel da Palha, 18 de julho de 2024.

17. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: | Autorizado por: |
| --- | --- |
| Elaborado por: Agnes N. Couto Portaria: 7417 Cargo: Diretor de Departamento | MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA Matrícula:7264 Cargo: Secretária Municipal de Saúde - Interina |