MEMORIAL DESCRITIVO: REFORMA DA PRAÇA AURÉLIO BASTIANELLO

- APRESENTAÇÃO

O presente memorial estabelece as condições mínimas necessárias a serem observadas para a execução da Reforma Da Praça Aurélio Bastianello, São Gabriel da Palha – ES, apontando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.

Deverão ser adotadas todas as medidas de higiene e segurança do trabalho, assim como todas recomendações previstas nas legislações referentes à saúde do trabalhador.

OBJETIVOS

Este memorial tem como objetivo definir serviços necessários a serem aplicados, assim como as atividades desenvolvidas, conforme Projeto de Reforma da Praça Aurélio Bastianello.

- EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

Durante a execução da obra a Contratante indicará um responsável que acompanhará os serviços, o que não diminui a responsabilidade da Contratada. Este acompanhamento será baseado nas especificações contidas no projeto, neste memorial e em atendimento as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações nos detalhes ou especificações constantes na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da Contratante. Caso seja necessária alguma alteração, a Contratante deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e autorize as modificações. A Contratante se reserva ao direito de recusar as alterações feitas no projeto ou especificação sem sua prévia aprovação. A mão-de-obra utilizada deverá ser qualificada.

Cabe a Contratada informar a Contratante acerca da existência de serviços nãos descritos neste memorial, planilha, projetos ou qualquer documento contratual, estando a execução dos mesmos sujeitos à aprovação por parte da Contratante, salvo situações que caracterizam urgência e que coloquem em risco a saúde e segurança dos trabalhadores da obra.

Todas as cotas e dimensões especificadas nos projetos deverão ser conferidas “in loco”, antes da execução dos serviços.

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1.  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras será implantado na área disponível próxima ao local da execução dos serviços, respeitando os limites do terreno, acessos públicos, legislação vigente e condições de segurança.

O canteiro será alimentado por rede pública, com quadro de distribuição e proteção adequados. A água será fornecida pela rede pública.

Ao término da obra, todas as instalações provisórias serão removidas, e a área será limpa e, se necessário, recomposta ao seu estado original.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares compreendem todas as ações iniciais necessárias para a preparação do local da obra, incluindo a demolição e remoção de elementos construtivos existentes, como alvenarias, revestimentos, pisos, forros, esquadrias e instalações em desuso, bem como o lixamento de paredes para regularização e adequação das superfícies ao novo acabamento. Também fazem parte desses serviços a retirada e o transporte dos entulhos gerados para local adequado, a proteção das áreas e elementos que serão preservados, e a limpeza geral da área para garantir condições apropriadas para a execução das etapas subsequentes da obra, tudo em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes.

- MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

- Os serviços de movimentação de terra consistem na execução de atividades preliminares de escavação, carga, transporte, espalhamento, compactação e/ou reaterro de solos, com o objetivo de adequar o terreno às cotas e condições exigidas pelo projeto. Estes serviços podem incluir cortes e aterros em solo natural, regularização e nivelamento da área, bem como a compactação em camadas conforme especificações técnicas. Todo o material excedente será transportado para bota-fora autorizado, enquanto, quando possível, o material proveniente das escavações será reaproveitado. As operações serão realizadas com equipamentos manuais ou mecanizados, observando as condições locais, normas ambientais e de segurança do trabalho vigentes.

- ESTRUTURA

- Os serviços estruturais compreendem a execução de todos os elementos que compõem a estrutura da edificação, incluindo a preparação, montagem e fixação de formas, armação com barras de aço, lançamento e adensamento do concreto, além da execução de lastros de regularização quando necessário. Incluem-se também as alvenarias estruturais, que serão executadas conforme projeto, com blocos específicos, seguindo critérios de prumo, nível e amarração. Para o acabamento e preparação das superfícies, serão aplicados chapisco e reboco nas faces necessárias, garantindo aderência e regularização para os revestimentos posteriores. Todos os serviços seguirão os projetos executivos, especificações técnicas e normas vigentes, com controle de qualidade e segurança durante toda a execução.

5. IMPERMEABILIZAÇÕES

Serviço de impermeabilização onde necessário para não ocorrer umidade.

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Os serviços complementares externos abrangem a execução de elementos urbanísticos e de infraestrutura que visam à funcionalidade, acessibilidade e integração estética do entorno da edificação. Estão incluídos a implantação de bancos e mesas em concreto moldado no local ou pré-fabricado, a execução de pavimentação em piso intertravado, com preparação e compactação de subleito e base conforme projeto. Serão instalados meios-fios de concreto para contenção e delimitação das áreas pavimentadas, além da execução de calçada cidadã, atendendo às normas de acessibilidade e sinalização tátil. O paisagismo contemplará o plantio de espécies vegetais adequadas ao clima local, implantação de canteiros e cobertura vegetal. Também fazem parte as obras de drenagem pluvial, com instalação de canaletas, bocas de lobo e tubos, garantindo o escoamento adequado das águas superficiais. Todos os serviços serão executados de acordo com os projetos específicos, respeitando as normas técnicas, ambientais e de acessibilidade vigentes.

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os serviços de instalações elétricas compreendem o fornecimento e a execução de toda a infraestrutura e componentes necessários para o perfeito funcionamento do sistema elétrico da edificação, abrangendo a distribuição de energia em baixa tensão, conforme o projeto executivo e as normas técnicas vigentes. Incluem-se a instalação de eletrodutos embutidos ou aparentes, quadros de distribuição, cabos e condutores, dispositivos de proteção (disjuntores, DRs), tomadas, interruptores, luminárias e demais equipamentos. As instalações serão organizadas por circuitos independentes, dimensionadas conforme a carga prevista, e executadas com materiais devidamente certificados. Serão realizados os testes de continuidade, isolamento e funcionamento ao final da instalação, garantindo segurança, eficiência e conformidade com as normas da ABNT e concessionária local.

8. PINTURA

Os serviços de pintura compreendem o preparo e acabamento de superfícies internas e externas, visando proteção e estética das áreas da edificação. Incluem-se etapas como lixamento, correção de imperfeições com massas apropriadas, aplicação de seladores ou fundos preparadores, e posterior aplicação de tinta em número de demãos suficiente para garantir cobertura e uniformidade. As tintas a serem utilizadas serão adequadas a cada tipo de superfície (alvenaria, concreto, madeira ou metal) e ambiente (interno ou externo), obedecendo às especificações do projeto e às normas técnicas. A execução será feita com rolos, pincéis ou equipamentos de pintura, garantindo acabamento limpo, sem manchas, escorrimentos ou falhas, com atenção especial à proteção de áreas adjacentes e à limpeza final do ambiente.

9. OUTROS

Os serviços de limpeza geral da obra e administração local compreendem as atividades de organização, supervisão e manutenção das condições adequadas de higiene e funcionamento do canteiro durante toda a execução da obra. A limpeza envolve a remoção contínua de resíduos, sobras de materiais, poeira, entulho e embalagens, mantendo as frentes de trabalho limpas e seguras, com destinação adequada dos resíduos conforme as normas ambientais. Já a administração local inclui o controle de entrada e saída de materiais, acompanhamento de cronogramas, fiscalização da qualidade dos serviços, organização de documentos técnicos e administrativos, além do apoio logístico à equipe de obra. Estes serviços são fundamentais para garantir o bom andamento da construção, cumprimento dos prazos, segurança no canteiro e conformidade com os requisitos técnicos e legais.

- 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra somente será recebida com todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução dos serviços prescritos forem atendidos. Todo entulho e sobras de materiais deverão ser retirados. Cuidados especiais deverão ser tomados quanto ao acabamento da superfície pavimentada, onde houver poços de visita (ou elementos semelhantes) deverá ser verificado o perfeito nivelamento entre a tampa da caixa e a superfície pavimentada (blocos de concreto). A fiscalização fará a vistoria de recebimento da obra, e ficará a critério da Prefeitura definir as conformidades para o recebimento e aceitação da obra, podendo solicitar a correção de possíveis não conformidades.

São Gabriel da Palha – ES, 18 de novembro de 2025

______________________________________________________

THALIS NUNES FELIX

Engenheiro Civil – CREA-ES: 52084/D