ANEXO II-1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Almoxarifado da Atenção Básica

Rua: João XXIII, 287 – Centro

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email:setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. Foi produzido documento de formalização de demanda que contempla a aquisição de material específicos para fonoaudiologia.

4.2. A aquisição será com entrega única, A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 75º, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021. As pesquisas de preços realizadas através de sites da internet com empresas que trabalham com o objeto que pretendemos adquirir; não localizamos os materiais no PNCP.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.2 Garantir a continuidade e a qualidade dos atendimentos de fonoaudiologia, essenciais para a saúde e o desenvolvimento dos pacientes em tratamento;

5.3 Atende ao princípio do planejamento, buscando evitar a falta de insumos que comprometa diagnósticos ou tratamentos fonoaudiológicos.

5.3. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

6.1 Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1 A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

7.2 Não haverá danos ao meio ambiente, uma vez que a aquisição não gerará tal problema para a Administração Pública.

7.3 A aquisição se dará por dispensa de licitação (sendo sagrado vencedor, o fornecedor que apresentar o menor valor de cada item a ser adquirido), com entrega única em até 20 (vinte)  dias após a emissão da autorização de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

7.4 A CONTRATADA deverá entregar os materiais com qualidade de mercado, de acordo com a especificação apresentadas na autorização de fornecimento/execução e em perfeitas condições de uso, sem nenhuma avaria ou falhas de impressão.

7.5 A contratação deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

7.6 A CONTRATADA deverá entregar os materiais na data estipulada na autorização de fornecimento/execução emitida pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

7.7  Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.8. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

8.0 . ESTIMATIVA DS QUANTIDADES

8.1. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| Item | Descrição | Und | Qtde Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | O Espelho Nasal Milimetrado de Altmann Pró-Fono (com Bloco de Referência) - desenvolvido com a finalidade de se quantificar a aeração nasal e para determinar o escape de ar nasal no caso de indivíduos portadores de alterações do esfíncter velofaríngeo. Constando de uma placa metalizada milimetrada, acompanhada de um Bloco de Referência do mesmo formato e tamanho que o espelho, o qual deve ser utilizado para as anotações referentes a cada paciente. O produto deve conter os dados de responsabilidade técnica. | UND | 01 |
| 02 | Cronômetro Digital : * Especificação técnica mínimas : Faixa de Medição: 0,05 a 40 metros :: Exatidão: 1,5mm :: Memória: 10 medições :: Alimentação: 2 X 1,5V AA :: Peso: 120g :: Altura: 60mm :: Largura: 145mm GARANTIA: 06 MESES | UND | 01 |
| 03 | Gravador Digital – com as seguintes especificações mínimas: - Gravador de voz com fone de ouvido + 8gb de memoria Características: - ideal para youtubers grava até 140 horas - reproduz musicas mp3 - pode ser usado como pen drive (usb) - display lcd - músicas: mp3, wma, wav - reprodução através de alto-falante interno ou fone de ouvido - grava também via microfone externo (incluso) - possui microfone e auto falante interno - acompanha fone de ouvido - acompanha microfone de lapela para aumento do alcance de captação. - alimentação: 2 pilhas aaa (não inclusas) - vor controle de gravação de voz - exibe horário em formato 24 horas - dimensões: 16 x 32 x 116 mm (c x l x a) - peso: 30g Funções: - gravador de voz com microfone capacitivo de alta sensibilidade - alcance de 8 metros - alto-falante interno - permite conectar em aparelhos com saída de aúdio p2 - função repeat one / all / a - b - equalizador com 5 modos (normal, pop, rock, jazz, classic) - função adiantar ou retroceder áudio ff / rew (adiantar ou retroceder aúdio) - função lock (trava os botões para prevenir esbarrão indesejado nos botões) - função pausa / stop / power off. - permite excluir um ou vários arquivos - ajuste de volume de reprodução - conexão usb 2.0 - entrada de áudio p2 de 3,5 mm - saída para fone de ouvido p2 de 3,5 mm. | UND | 01 |
| 04 | ELÁSTICO ORTODÔNTICO COLORIDO 5/16 – FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 1000 UNIDADES. Especificações mínimas: confeccionado em látex , possui força calibrada, sem forte odor. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA. DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO. | PCT | 01 |
| 05 | ELÁSTICO ORTODÔNTICO COLORIDO 1/8 – FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. Especificações mínimas: confeccionado em látex , possui força calibrada, sem forte odor. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA. DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO. | PCT | 02 |
| 06 | ADESIVO PRÓ-FONO PARA GENERALIZAÇÃO POSTURAS ORAIS - Contendo: 50 adesivos, sendo dez de cada modelo: - proibido boca aberta; - proibido língua para fora; - proibido chupar dedo; - boca fechada; - língua para dentro. DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO | CX | 04 |
| 07 | ESPÁTULA PLÁSTICA: SUPERFÍCIES RUGOSAS, PERFURADAS E COLORIDAS (REFIL). FORNECIDO EM KIT CONTENDO 24 UNIDADES. Especificações mínimas: confeccionadas em polipropileno atóxico, com superfícies rugosas nas duas faces e na medida de 13,2cm x 1,5cm. DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO. | KIT | 03 |
| 08 | Carimbo das boquinhas – método visuo-pictográfico (mvp). Fornecido em caixa contendo 16 carimbos e 1 manual explicativo.DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO | CX/KIT | 01 |
| 09 | ADESIVOS DO QUADRO FONÊMICO - Após a testagem do sistema fonético e/ou grafêmico registram-se as ocorrências encontradas no Adesivo do Quadro Fonêmico Pró-Fono. - troca sistemática - troca assistemática - omissão sistemática - omissão assistemática Fornecido em caixa contendo 50 figuras auto-adesivas do Quadro Fonêmico.DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO. | CX/KIT | 05 |
| 10 | TUBOS PARA EXERCITAÇÃO DA MUSCULATURA OROFACIAL NIVEL – 1 , confeccionado em material de silicone atóxico, com apresentação de fornecimento em saco plastico embalado individualemnte.incolor.(25cm de comprimento, 5mm diâmetro externo e 3mm diâmetro interno). DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO. DEVE CONTER REGISTRO ANVISA. | CX/KIT | 08 |
| 11 | SCAPE – SCOPE PRO-FONO – material composto por um tubo de vidro dobrado em 90º, e sua parte menor conecta-se a um tubo de látex e a sua outra extremidade conecta-se a um bocal plástico por onde o ar deve entrar. Dentro da parte maior do tubo de vidro há uma esfera sensível a pequenos fluxos de ar que penetrem no tubo de vidro pelo bocal. | UND | 02 |
| 12 | # Rolha de Cortiça 27x23x19. Fornecido em pacote contendo 10 unidades | PCT | 05 |
| 13 | # Mini Cachimbo c/ bola de flutuação - Terapia Sopro.Mini Brinquedo Cachimbo, brinquedo no formato de um cachimbo com uma pequena cesta na ponta pra colocar a bolinha, quando assoprado na ponta do cachimbo fazendo a bolinha flutuar em cima da cestinha na ponta.100% marca e de alta qualidade Material: Plástico Cor: aleatória Tamanho: Aprox 8.5 centímetros * 5.5 centímetros * 3cm | UND | 25 |
| 14 | # Exercitador e Incentivador Respiratório - alivia a falta de ar, aumenta a tolerância ao exercício e proporciona qualidade de vida! Clinicamente indicado para pré e pós operatórios, DPOC, asma e insuficiência cardíaca. Ideal para início dos exercícios respiratórios por sedentários, obesos e idosos. Exercita a musculatura respiratória Diminui a sensação de cansaço Ideal para diminuir a falta de ar em qualquer atividade física cotidiana, como caminhas, subir escadas etc. Previne e combate a formação de atelectasias Importante auxiliar na prevenção de doenças e infecções bronco-pulmonares Incentiva a respiração profunda Possui anel regulador que permite graduar a dificuldade do exercício Esforço exigido: médio Esporte e Fitness: Recomendado para atletas e pessoas que praticam atividade física, para melhorar a performance, seja amadora ou profissional! Área Médica: Indicado para quem sofre com doenças como asma, bronquite, pneumonia, obesidade e portadores de doença pulmonar crônica. Saúde e Estilo de Vida. CERTIFICADO ANVISA. Especificações Técnicas - Material: Fabricado em materiais plásticos inertes (poliestireno e polipropileno), montado via soldagem por ultrassom (sem colas) para evitar proliferação bacteriana. - Dimensões (Corpo): Aproximadamente 14,2 cm a 17 cm de altura. - Mangueira:Extensão de 26 cm a 30 cm com bocal ergonômico. - Peso:Entre 144g e 182g, variando conforme o modelo. - Ajuste de Carga:Possui anel regulador com 4 níveis (0 - Fácil; 1 - Leve; 2 - Difícil; 3 - Muito Difícil). | UND | 01 |
| 15 | # Massageador Facial Elétrico 3 Funções EMS com Aquecimento. Especificações Técnicas Comuns As especificações exatas variam consideravelmente entre os modelos e marcas, mas as características a seguir são frequentemente encontradas: - Fonte de Energia: A maioria dos dispositivos funciona com energia elétrica, geralmente via bateria recarregável (carregamento USB) ou pilhas simples (como AAA). - Voltagem:BIVOLT (110V/220V) ou operam com baixa voltagem via USB, tornando-os versáteis para uso em diferentes locais. - Modos e Níveis de Intensidade: É comum que os aparelhos ofereçam múltiplos modos de operação (ex: 4 ou 8 modos diferentes) e vários níveis de potência ou intensidade (ex: 6 ou 19 níveis), permitindo a personalização do tratamento. - Material: Aparelhos podem ser feitos de plástico, metal ou silicone à prova d'água, sendo que o silicone é frequentemente usado em escovas de limpeza e massagem. - Dimensões/Peso: Projetados para serem portáteis e convenientes, são geralmente pequenos e leves. | UND | 01 |
| 16 | # Viso Care Pro-fono – 457 - é um instrumento de liberação miofascial e estimulação muscular facial, não invasivo e com design anatômico, desenvolvido para fins estéticos e terapêuticos. Especificações e Características: - Design: Possui um formato anatômico que se adapta perfeitamente aos contornos da face, combinando a resistência do metal com um design ergonômico. - Uso: As técnicas de uso são apresentadas no manual de instruções que acompanha o produto. - Conteúdo: Inclui 1 unidade do Viso Care Pró-Fono e 1 bula explicativa. - Idealização: Foi idealizado pela fonoaudióloga Juliana Ribeiro Lepri e desenvolvido pela Pró-Fono. - Peso: O peso do produto é de aproximadamente 0,1 kg para transporte, segundo a Pró-Fono. - O produto deve conter nome do responsável técnico; - Dados fabricante: nome, CNPJ | UND | 01 |
| 17 | # Caneta Proprioceptiva Pró Fono com carregador - Uso: Pode ser utilizada para relaxamento, tonificação ou propriocepção das regiões facial, intra e extraoral. - Benefícios: Auxilia no estímulo da postura labial correta, melhora o tônus facial, labial e lingual, e pode ajudar no tratamento de dores musculares faciais e cervicais. - Composição do Kit: O conjunto completo inclui a caneta, sete ponteiras proprioceptivas encaixáveis (côncava orofacial, plana facial e cervical, pontos articulatórios, intraoral, dores localizadas, estimulação fria e espátula plástica), além de duas pilhas recarregáveis e o carregador. - Funcionamento: A caneta possui um micro motor de 3V e funciona com pilhas, proporcionando uma vibração suave e direcionada. - Material: É confeccionada em polietileno com acabamento emborrachado para melhor aderência O produto deve conter os seguintes dados: * Engenheiro Responsável ; * Dados responsável técnico; * Registro na Anvisa; * Dados do fabricante: nome e CNPJ | UND | 01 |
| 18 | # ESPELHO TERAPÊUTICO DIVERTIDO PARA MESA – desenvolvido para uso terapêutico, visando o trabalho conjunto entre terapeuta e paciente de forma lúdica; * Formato leve e prático, muitas vezes acoplado a um imã para versatilidade de uso; * Feito de vidro com uma película autoadesiva na parte de trás para evitar quebras, o que é uma característica de segurança importante para uso clínico. * Cores: podendo ser azul ou vermelho. | UND | 01 |

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1. Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. Conforme os requisitos estabelecidos para a contratação, foi realizada pesquisa de mercado através de sites da Internet com empresas que trabalham com os objetos que pretendemos adquirir.  Não encontramos os materiais no PNCP, talvez por se tratar de materiais muito específicos.

9.3. O valor estimado da contratação em tela é de R$ 2.718,98 (dois mil setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos),constante da planilha na planilha que se segue.

| Item | Descrição | Quant | Preço unitário Estimado | Preço total estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O Espelho Nasal Milimetrado de Altmann Pró-Fono (com Bloco de Referência) - desenvolvido com a finalidade de se quantificar a aeração nasal e para determinar o escape de ar nasal no caso de indivíduos portadores de alterações do esfíncter velofaríngeo. Constando de uma placa metalizada milimetrada, acompanhada de um Bloco de Referência do mesmo formato e tamanho que o espelho, o qual deve ser utilizado para as anotações referentes a cada paciente. O produto deve conter os dados de responsabilidade técnica. | 01 | R$133,65 | R$133,65 |
| 02 | Cronômetro Digital : * Especificação técnica mínimas : Faixa de Medição: 0,05 a 40 metros :: Exatidão: 1,5mm :: Memória: 10 medições :: Alimentação: 2 X 1,5V AA :: Peso: 120g :: Altura: 60mm :: Largura: 145mm GARANTIA: 06 MESES | 01 | R$71,00 | R$71,00 |
| 03 | Gravador Digital – com as seguintes especificações mínimas: - Gravador de voz com fone de ouvido + 8gb de memoria Características: - ideal para youtubers grava até 140 horas - reproduz musicas mp3 - pode ser usado como pen drive (usb) - display lcd - músicas: mp3, wma, wav - reprodução através de alto-falante interno ou fone de ouvido - grava também via microfone externo (incluso) - possui microfone e auto falante interno - acompanha fone de ouvido - acompanha microfone de lapela para aumento do alcance de captação. - alimentação: 2 pilhas aaa (não inclusas) - vor controle de gravação de voz - exibe horário em formato 24 horas - dimensões: 16 x 32 x 116 mm (c x l x a) - peso: 30g Funções: - gravador de voz com microfone capacitivo de alta sensibilidade - alcance de 8 metros - alto-falante interno - permite conectar em aparelhos com saída de aúdio p2 - função repeat one / all / a - b - equalizador com 5 modos (normal, pop, rock, jazz, classic) - função adiantar ou retroceder áudio ff / rew (adiantar ou retroceder aúdio) - função lock (trava os botões para prevenir esbarrão indesejado nos botões) - função pausa / stop / power off. - permite excluir um ou vários arquivos - ajuste de volume de reprodução - conexão usb 2.0 - entrada de áudio p2 de 3,5 mm - saída para fone de ouvido p2 de 3,5 mm. | 01 | R$71,00 | R$71,00 |
| 04 | ELÁSTICO ORTODÔNTICO COLORIDO 5/16 – FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 1000 UNIDADES. Especificações mínimas: confeccionado em látex , possui força calibrada, sem forte odor. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA. DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO. | 01 | R$38,12 | R$38,12 |
| 05 | ELÁSTICO ORTODÔNTICO COLORIDO 1/8 – FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. Especificações mínimas: confeccionado em látex , possui força calibrada, sem forte odor. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA. DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO. | 02 | R$30,00 | R$60,00 |
| 06 | ADESIVO PRÓ-FONO PARA GENERALIZAÇÃO POSTURAS ORAIS - Contendo: 50 adesivos, sendo dez de cada modelo: - proibido boca aberta; - proibido língua para fora; - proibido chupar dedo; - boca fechada; - língua para dentro. DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO | 04 | R$48,00 | R$192,00 |
| 07 | ESPÁTULA PLÁSTICA: SUPERFÍCIES RUGOSAS, PERFURADAS E COLORIDAS (REFIL). FORNECIDO EM KIT CONTENDO 24 UNIDADES. Especificações mínimas: confeccionadas em polipropileno atóxico, com superfícies rugosas nas duas faces e na medida de 13,2cm x 1,5cm. DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO. | 03 | R$80,00 | R$240,00 |
| 08 | Carimbo das boquinhas – método visuo-pictográfico (mvp). Fornecido em caixa contendo 16 carimbos e 1 manual explicativo.DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO | 01 | R$183,00 | R$183,00 |
| 09 | ADESIVOS DO QUADRO FONÊMICO - Após a testagem do sistema fonético e/ou grafêmico registram-se as ocorrências encontradas no Adesivo do Quadro Fonêmico Pró-Fono. - troca sistemática - troca assistemática - omissão sistemática - omissão assistemática Fornecido em caixa contendo 50 figuras auto-adesivas do Quadro Fonêmico.DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO. | 05 | R$36,00 | R$180,00 |
| 10 | TUBOS PARA EXERCITAÇÃO DA MUSCULATURA OROFACIAL NIVEL – 1 , confeccionado em material de silicone atóxico, com apresentação de fornecimento em saco plastico embalado individualemnte.incolor.(25cm de comprimento, 5mm diâmetro externo e 3mm diâmetro interno). DEVE CONTER DADOS RESPONSAVEL TÉCNICO NO PRODUTO. DEVE CONTER REGISTRO ANVISA. | 08 | R$62,00 | R$496,00 |
| 11 | SCAPE – SCOPE PRO-FONO – material composto por um tubo de vidro dobrado em 90º, e sua parte menor conecta-se a um tubo de látex e a sua outra extremidade conecta-se a um bocal plástico por onde o ar deve entrar. Dentro da parte maior do tubo de vidro há uma esfera sensível a pequenos fluxos de ar que penetrem no tubo de vidro pelo bocal. | 02 | R$62,00 | R$124,00 |
| 12 | # Rolha de Cortiça 27x23x19. Fornecido em pacote contendo 10 unidades | 05 | R$12,50 | R$62,50 |
| 13 | # Mini Cachimbo c/ bola de flutuação - Terapia Sopro.Mini Brinquedo Cachimbo, brinquedo no formato de um cachimbo com uma pequena cesta na ponta pra colocar a bolinha, quando assoprado na ponta do cachimbo fazendo a bolinha flutuar em cima da cestinha na ponta.100% marca e de alta qualidade Material: Plástico Cor: aleatória Tamanho: Aprox 8.5 centímetros * 5.5 centímetros * 3cm | 25 | R$9,40 | R$235,00 |
| 14 | # Exercitador e Incentivador Respiratório - alivia a falta de ar, aumenta a tolerância ao exercício e proporciona qualidade de vida! Clinicamente indicado para pré e pós operatórios, DPOC, asma e insuficiência cardíaca. Ideal para início dos exercícios respiratórios por sedentários, obesos e idosos. Exercita a musculatura respiratória Diminui a sensação de cansaço Ideal para diminuir a falta de ar em qualquer atividade física cotidiana, como caminhas, subir escadas etc. Previne e combate a formação de atelectasias Importante auxiliar na prevenção de doenças e infecções bronco-pulmonares Incentiva a respiração profunda Possui anel regulador que permite graduar a dificuldade do exercício Esforço exigido: médio Esporte e Fitness: Recomendado para atletas e pessoas que praticam atividade física, para melhorar a performance, seja amadora ou profissional! Área Médica: Indicado para quem sofre com doenças como asma, bronquite, pneumonia, obesidade e portadores de doença pulmonar crônica. Saúde e Estilo de Vida. CERTIFICADO ANVISA. Especificações Técnicas - Material: Fabricado em materiais plásticos inertes (poliestireno e polipropileno), montado via soldagem por ultrassom (sem colas) para evitar proliferação bacteriana. - Dimensões (Corpo): Aproximadamente 14,2 cm a 17 cm de altura. - Mangueira:Extensão de 26 cm a 30 cm com bocal ergonômico. - Peso:Entre 144g e 182g, variando conforme o modelo. - Ajuste de Carga:Possui anel regulador com 4 níveis (0 - Fácil; 1 - Leve; 2 - Difícil; 3 - Muito Difícil). | 01 | R$46,66 | R$46,66 |
| 15 | # Massageador Facial Elétrico 3 Funções EMS com Aquecimento. Especificações Técnicas Comuns As especificações exatas variam consideravelmente entre os modelos e marcas, mas as características a seguir são frequentemente encontradas: - Fonte de Energia: A maioria dos dispositivos funciona com energia elétrica, geralmente via bateria recarregável (carregamento USB) ou pilhas simples (como AAA). - Voltagem:BIVOLT (110V/220V) ou operam com baixa voltagem via USB, tornando-os versáteis para uso em diferentes locais. - Modos e Níveis de Intensidade: É comum que os aparelhos ofereçam múltiplos modos de operação (ex: 4 ou 8 modos diferentes) e vários níveis de potência ou intensidade (ex: 6 ou 19 níveis), permitindo a personalização do tratamento. - Material: Aparelhos podem ser feitos de plástico, metal ou silicone à prova d'água, sendo que o silicone é frequentemente usado em escovas de limpeza e massagem. - Dimensões/Peso: Projetados para serem portáteis e convenientes, são geralmente pequenos e leves. | 01 | R$48,90 | R$48,90 |
| 16 | # Viso Care Pro-fono – 457 - é um instrumento de liberação miofascial e estimulação muscular facial, não invasivo e com design anatômico, desenvolvido para fins estéticos e terapêuticos. Especificações e Características: - Design: Possui um formato anatômico que se adapta perfeitamente aos contornos da face, combinando a resistência do metal com um design ergonômico. - Uso: As técnicas de uso são apresentadas no manual de instruções que acompanha o produto. - Conteúdo: Inclui 1 unidade do Viso Care Pró-Fono e 1 bula explicativa. - Idealização: Foi idealizado pela fonoaudióloga Juliana Ribeiro Lepri e desenvolvido pela Pró-Fono. - Peso: O peso do produto é de aproximadamente 0,1 kg para transporte, segundo a Pró-Fono. - O produto deve conter nome do responsável técnico; - Dados fabricante: nome, CNPJ | 01 | R$81,00 | R$81,00 |
| 17 | # Caneta Proprioceptiva Pró Fono com carregador - Uso: Pode ser utilizada para relaxamento, tonificação ou propriocepção das regiões facial, intra e extraoral. - Benefícios: Auxilia no estímulo da postura labial correta, melhora o tônus facial, labial e lingual, e pode ajudar no tratamento de dores musculares faciais e cervicais. - Composição do Kit: O conjunto completo inclui a caneta, sete ponteiras proprioceptivas encaixáveis (côncava orofacial, plana facial e cervical, pontos articulatórios, intraoral, dores localizadas, estimulação fria e espátula plástica), além de duas pilhas recarregáveis e o carregador. - Funcionamento: A caneta possui um micro motor de 3V e funciona com pilhas, proporcionando uma vibração suave e direcionada. - Material: É confeccionada em polietileno com acabamento emborrachado para melhor aderência O produto deve conter os seguintes dados: * Engenheiro Responsável ; * Dados responsável técnico; * Registro na Anvisa; * Dados do fabricante: nome e CNPJ | 01 | R$377,15 | R$377,15 |
| 18 | # ESPELHO TERAPÊUTICO DIVERTIDO PARA MESA – desenvolvido para uso terapêutico, visando o trabalho conjunto entre terapeuta e paciente de forma lúdica; * Formato leve e prático, muitas vezes acoplado a um imã para versatilidade de uso; * Feito de vidro com uma película autoadesiva na parte de trás para evitar quebras, o que é uma característica de segurança importante para uso clínico. * Cores: podendo ser azul ou vermelho. | 01 | R$ 79,00 | R$ 79,00 |

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1. Garantir a Eficiência e economia : pois possibilita o uso compartilhado dos materiais entre os profissionais de saúde que atuam na área de fonoaudiologia.

10.2. Adequação Técnica: Os itens selecionados possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital, classificando-os como bens comuns para uso da Dispensa eletrônica.

10.3. A CONTRATADA deverá entregar os materiais acompanhados de Nota fiscal eletrônica, contendo a especificação do produto e valor conforme AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de saúde;

10.4. Em caso de defeitos como rasuras, má impressão que dificulta o entendimento das escritas, nos materiais entregues a CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela troca do produto no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

10.5. As especificações do serviço que estão contidas neste Estudo Técnico Preliminar, conforme solicitação de compras em anexo, estão de acordo com os padrões existentes no mercado.

10.6. A aquisição deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações.

10.7. A entrega dos materiais deverá no Almoxarifado da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua João XXIII, nº. 287, Centro, município de São Gabriel da Palha ES, no horário de expediente deste setor, ou seja, segunda a quinta feira no horário de 08 às 16 horas e as sextas-feiras no horário de 07 as 13horas.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O objeto da contratação será composto por 18 itens  , de preço total estimado orçado pela Secretaria Municipal de Saúde no valor estimado total de R$ 2.718,98 (dois mil setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), . Para fins de classificação, será considerado o menor preço unitário. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade do produto, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Os resultados pretendidos com a contratação tem como pilar manter a oferta dos serviços e avaliações fonoaudiólogas aos pacientes que necessitam de diagnóstico e evolução aos tratamentos, onde a aquisição dos materiais possibilitará diversas oportunidades durante as consultas médicas realizadas pelos profissionais.

12.2. Sem materiais específicos, o fonoaudiólogo corre o risco de aplicar estímulos que não são adequados à realidade linguística ou social da criança, gerando resultados falsos.

12.3. A utilização de materiais e instrumentos corretos na avaliação fonoaudiológica é o que garante a transição de um "palpite" clínico para um diagnóstico de precisão.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. A Administração Pública contará com o Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar a pretendida aquisição, recebimento e conferência das especificações contidas nesse processo de Dispensa de Licitação.

13.2 Garantir que o material adquirido chegará no Setor solicitante para que o mesmo inicie o uso dos materiais para a finalidade mencionada.

13.3 Manter os materiais em condições de bom armazenamento, para que o mesmo não perca sua durabilidade ou não venha a sofrer danos devido ao mal armazenamento.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Considerando a natureza dos materiais os impactos são considerados baixos não oferecendo riscos de  impactos ambientais da pretendida aquisição.

16. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

16.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

São Gabriel da Palha, 28 de novembro de 2025.

17. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: Agnes N. Couto Portaria: 7417 Cargo: Assessor técnico administrativo | MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA Matrícula:7264 Cargo: Secretária Municipal de Saúde |
| --- | --- |