ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Processo Administrativo nº ________/2026.

A EMEIC Francisco José Mattedi, unidade de ensino fundamental em zona rural (Córrego General Rondon), necessita de intervenções estruturais urgentes. A demanda não é apenas administrativa, mas de segurança e saúde pública escolar:

- Impermeabilização do Telhado: As infiltrações nos depósitos geram mofo e umidade, comprometendo a merenda escolar e materiais didáticos, o que afeta diretamente a saúde respiratória de alunos e servidores.

- Reforma do Piso: O empoçamento de água na área de serviço representa um risco iminente de quedas e acidentes para as crianças que circulam ou utilizam espaços adjacentes.

- Construção de Sanitários: A adequação física visa humanizar o ambiente de trabalho e estudo, de modo que a infraestrutura rural ofereça dignidade e conforto equivalentes às unidades urbanas.

Este documento constitui os Estudos Técnicos Preliminares, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com a finalidade de demonstrar a viabilidade da contratação, mensurar riscos, definir a estratégia de contratação e subsidiar a elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico, bem como estabelecer o plano de sustentação da solução pretendida.

2. LOCAL DE ENTREGA

2.1. EMEIC Francisco José Mattedi, localizada no Córrego General Rondon – Vila Fartura, zona rural do município de São Gabriel da Palha/ES.

3. CONTATO

Tel: 27 3727-3993

Email: semecsgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

4.  PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)

4.1. A contratação pretendida guarda estrita consonância com o planejamento estratégico desta Secretaria, visando a manutenção da rede física escolar e a preservação do patrimônio público, possuindo previsão na programação orçamentária e financeira vigente.

4.2. Informa-se que, embora a necessidade de manutenção da EMEIC Francisco José Mattedi seja contínua, a presente demanda não foi incluída originariamente no Plano de Contratações Anual (PCA). Portanto, sua inclusão ocorre de forma extemporânea, justificada pela urgência em sanar as infiltrações no telhado e as irregularidades no piso, com vistas à segurança dos alunos, à qualidade da obra e à durabilidade do serviço, visando garantir o bem-estar dos alunos e servidores da unidade rural.

4.3. Por se tratar de Obra/Serviço de Engenharia, o contrato terá vigência estabelecida para a execução do objeto, podendo ser prorrogado em caráter excepcional, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021, caso haja necessidade superveniente tecnicamente justificada, mantendo-se a vantajosidade para a administração.

A presente demanda foi formalizada por meio do Documento de Formalização da Demanda – DFD nº 011/2026, que prevê a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em total consonância com as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, instruindo e fundamentando a elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, com o objetivo de garantir a ampla competitividade, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e a plena execução dos serviços de engenharia e impermeabilização na unidade de ensino rural. (Texto inserido em atendimento ao Despacho Jurídico).

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. Justificativa:

Há necessidade de contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de sanitários, reforma de piso e impermeabilização do telhado da EMEIC Francisco José Mattedi, com fornecimento de materiais, equipamentos, transporte e mão de obra necessários à completa execução do objeto.

5.2.1. A manutenção da infraestrutura escolar é essencial para garantir condições adequadas de funcionamento da unidade, tendo em vista que o estado atual do telhado dos depósitos apresenta infiltrações severas, comprometendo o armazenamento da merenda escolar e de materiais didáticos, além de favorecer a proliferação de umidade e fungos, com potencial risco à saúde da comunidade escolar.

5.2.2. A regularização do piso na área de serviço, com correção de desníveis e assentamento de revestimento adequado, é necessária para eliminar pontos de acúmulo de água e reduzir o risco de acidentes por escorregamento, assegurando maior segurança no deslocamento de servidores e alunos.

5.2.3. A construção de sanitários visa adequar a infraestrutura da unidade escolar às condições mínimas de atendimento, promovendo maior funcionalidade operacional e melhor organização dos espaços destinados às atividades pedagógicas.

5.2.4. Considerando que a Secretaria Municipal de Educação não dispõe de equipe própria especializada em engenharia e construção civil, torna-se necessária a contratação de empresa capacitada para execução dos serviços, visando à conformidade com normas técnicas e de segurança aplicáveis.

5.2.5. As especificações técnicas dos materiais e o cronograma de execução serão detalhados no Projeto Básico/Termo de Referência, que integra o presente processo administrativo.

5.2.6. Por se tratar de unidade localizada em zona rural (Córrego General Rondon), foram consideradas as condições de acesso e logística para adequada composição dos custos, incluindo transporte de materiais e mobilização de equipe, conforme art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.7. Os serviços deverão compreender, no mínimo, as seguintes etapas técnicas:

I - Para a Impermeabilização do Telhado:

- Limpeza e Preparação: Remoção de detritos, crostas e materiais soltos de toda a superfície da cobertura e calhas;

- Tratamento de Pontos Críticos: Identificação e vedação de fissuras, furos nas telhas e correção de sobreposições inadequadas;

- Aplicação do Sistema de Impermeabilização: Execução de camada impermeabilizante (conforme especificado em projeto), garantindo a proteção contra intempéries e a estanqueidade total da estrutura;

- Teste de Estanqueidade: Realização de prova de carga de água ou simulação de chuva intensa por um período mínimo de 72 horas para validação da eficácia do serviço.

II - Para a Construção dos Sanitários e Reforma do Piso:

- Infraestrutura e Alvenaria: Execução de fundações (se necessário), levantamento de paredes, instalações hidrossanitárias (esgoto e água fria) e fiação elétrica;

- Nivelamento e Contrapiso: Regularização do solo na área de serviço para eliminação de desníveis e pontos de acúmulo de água;

- Acabamento: Assentamento de piso cerâmico antiderrapante (PEI alto) e revestimento das paredes do sanitário, com vistas a facilidade de higienização;

- Instalação de Louças e Metais: Fixação de vasos sanitários, pias e torneiras com foco na durabilidade e economia de água.

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas da ABNT e demais normas técnicas e de segurança do trabalho (EPIs), visando a segurança dos alunos e servidores, a qualidade da obra e a preservação do patrimônio público escolar.

5.3. REQUISITOS TÉCNICOS (Conforme Lei nº 14.133/2021)

5.3.1. Qualificação Técnico-Operacional (Art. 67, II): Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução satisfatória de serviços de reformas prediais, construção civil e impermeabilização de coberturas/lajes.

5.3.2. Qualificação Técnico-Profissional (Art. 67, I): Apresentação de certidão de registro da empresa e de seu Responsável Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto) no conselho de classe competente (CREA ou CAU), acompanhada da indicação do profissional que será o responsável pela execução dos serviços, comprovando vínculo com a licitante através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica).

5.3.2.1. Justificativa Técnica para a Qualificação: A exigência de atestados que comprovem a habilitação em engenharia e impermeabilização técnica de coberturas justifica-se pela natureza do dano verificado nos depósitos da EMEIC Francisco José Mattedi. As infiltrações severas comprometem a salubridade e a estrutura do imóvel, exigindo técnica especializada para garantir a estanqueidade total e a vida útil de 5 anos do serviço, evitando desperdício de recursos públicos e riscos à saúde respiratória da comunidade escolar. (Texto inserido em atendimento ao Despacho Jurídico).

5.3.3. Padrões de Qualidade e Garantia: A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às normas da ABNT aplicáveis à construção civil e impermeabilização (NBR 9575 e NBR 9574). O prestador deve obrigatoriamente:

- Emitir Termo de Garantia dos serviços de impermeabilização por um período mínimo de 05 (cinco) anos, conforme legislação civil vigente;

- Fornecer o Relatório Fotográfico de todas as etapas (antes, durante e depois), especialmente das áreas impermeabilizadas e tubulações embutidas nos banheiros.

5.3.4. Segurança do Trabalho (NRs): Em observância ao dever de cautela da Administração, a empresa deverá comprovar que a equipe técnica possui treinamento vigente e utilize todos os EPIs necessários, com foco em:

- NR-35 (Trabalho em Altura): Imprescindível para a reforma do telhado dos depósitos;

- NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção): Obrigatória para canteiros de obra e reformas.

5.3.5. Logística e Operação em Área Rural

I. Declaração de Ciência e Distância: A licitante deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento da localização da EMEIC Francisco José Mattedi, situada no Córrego General Rondon (Vila Fartura), a uma distância aproximada de 23 km da sede administrativa do município.

II. Ônus Logístico: Fica sob total responsabilidade da contratada o planejamento e o custeio de:

- Transporte de Materiais: Mobilização de caminhões e veículos de carga adequados às estradas rurais, assegurando o fornecimento contínuo de insumos (areia, cimento, telhas, impermeabilizantes, etc.) sem interrupção do cronograma;

- Ferramental e Equipamentos: Transporte e guarda de betoneiras, andaimes, escadas e demais ferramentas necessárias;

- Mão de Obra: Deslocamento diário ou alojamento/alimentação de pessoal, devendo a empresa assegurar que a equipe esteja no local nos horários previstos para a execução, independentemente da distância.

5.3.6. Gestão Ambiental e Resíduos (Art. 45): Comprovação de capacidade de realizar o manejo e descarte adequado de resíduos da construção civil (entulhos, restos de telhas e embalagens de impermeabilizantes), em conformidade com a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e resoluções do CONAMA, sendo vedado o descarte de entulhos nas adjacências da escola rural.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Educação.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Os serviços consistem na construção de sanitários, reforma de piso e impermeabilização do telhado da EMEIC Francisco José Mattedi, com fornecimento integral de materiais (piso cerâmico, louças, impermeabilizantes, entre outros), equipamentos, transporte e mão de obra especializada.

7.2. Após a emissão da Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá executar integralmente as obras no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme cronograma físico-financeiro.

O referido prazo foi definido com base na complexidade moderada da intervenção, considerando:

- Execução simultânea das frentes de trabalho (telhado, piso e sanitários);

- Dimensionamento adequado de equipe técnica pela contratada;

- Pequena metragem da área a ser construída e/ou reformada;

- Condições climáticas predominantemente favoráveis da região.

O prazo poderá ser prorrogado, excepcionalmente, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada pela contratada e aprovada pela fiscalização, em caso de condições climáticas adversas ou intercorrências técnicas, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

7.3. Relatórios e Registros: A contratada deverá apresentar Relatório Fotográfico detalhado contendo fotos do "antes", "durante" (especialmente das fases de tubulações embutidas e camadas de impermeabilização) e "depois" da conclusão dos serviços.

7.4. Provas de Qualidade: Ao final da execução, a contratada deverá realizar o Teste de Estanqueidade (mínimo 72 horas) no telhado e apresentar o respectivo Termo de Garantia dos serviços por 05 (cinco) anos.

7.5. Regime de Execução: A contratação será realizada por Empreitada por Preço Global, garantindo a entrega da obra completa e funcional.

7.6. Composição de Preços: Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas (BDI), tais como mão de obra, materiais, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, transporte para zona rural (23 km), seguros e lucro.

7.7. Insumos: Todos os insumos, ferramentas (andaimes, betoneiras, escadas) e equipamentos de segurança (EPIs) serão de responsabilidade exclusiva da contratada.

7.8. Vigência: O contrato terá vigência vinculada à conclusão do objeto e recebimento definitivo da obra. Diferente de serviços contínuos, a vigência encerra-se com a entrega do produto, podendo ser prorrogada apenas para conclusão de etapas pendentes, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

7.9. PAGAMENTOS

7.9.1. O pagamento será efetuado em parcela única (ou conforme medição de etapas concluídas), mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhada da Medição aprovada pelo Fiscal Técnico/Engenheiro e documentos de regularidade fiscal.

7.9.2. Havendo erros ou inconsistências na documentação ou na execução do serviço, a nota será devolvida para correção, ficando o prazo de pagamento suspenso até a regularização.

7.9.3. A Nota Fiscal deverá conter a descrição clara do objeto e a unidade escolar beneficiada.

7.9.4. Deverão ser apresentados, juntamente com a Nota Fiscal:

- O Relatório Fotográfico final;

- O Laudo de Teste de Estanqueidade do telhado;

- O Termo de Garantia da obra.

### 8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

8.1. A estimativa de preços foi elaborada em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 (art. 18, inciso V) e no Decreto Municipal nº 3.268/2022, observando-se os princípios da legalidade, planejamento, economicidade e eficiência, visando obter o valor de mercado justo para a execução da reforma.

8.2. Por se tratar de Obra/Serviço de Engenharia, a pesquisa de preços fundamentou-se prioritariamente em tabelas de referência oficiais (como SINAPI e/ou IOPES-ES), conforme determina o art. 23, § 2º da Lei nº 14.133/2021. O levantamento técnico foi realizado considerando os quantitativos de materiais, mão de obra e encargos sociais, sendo as informações registradas e juntadas aos autos pela equipe do Departamento Financeiro da SEMEC.

8.3. Os valores estimados foram apurados especificamente para a EMEIC Francisco José Mattedi, levando em conta as particularidades da unidade rural, os quantitativos de área para impermeabilização e construção, bem como a logística de acesso, assegurando a razoabilidade da estimativa global.

8.4. Foi verificado que o mercado regional possui empresas aptas à execução do objeto, sendo a estimativa baseada em preços praticados para serviços de engenharia de mesma natureza e complexidade, possibilitando a ampla competitividade e a vantajosidade da futura contratação, nos termos da legislação vigente.

8.5. ANÁLISE DE SOLUÇÕES POSSÍVEIS

Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, incisos I e V, da Lei nº 14.133/2021, foram analisadas as possíveis alternativas para atendimento da necessidade identificada:

I – Execução direta pela Administração:

A execução dos serviços com equipe própria foi considerada inviável, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Educação não dispõe de profissionais especializados (engenheiro civil, pedreiros, telhadistas) nem de equipamentos adequados para obras de construção civil e impermeabilização. Tal alternativa comprometeria a qualidade técnica e a segurança da obra.

II – Manutenção corretiva paliativa:

A realização de intervenções pontuais no telhado e no piso foi descartada por não resolver de forma definitiva os problemas estruturais existentes, especialmente as infiltrações recorrentes, podendo gerar retrabalho e aumento de custos ao longo do tempo.

III – Parcelamento da contratação (contratações distintas):

A divisão do objeto em múltiplos contratos (ex: um para telhado, outro para piso e outro para construção) foi considerada tecnicamente inadequada, pois comprometeria a integração dos serviços, dificultaria a responsabilização técnica e aumentaria os custos logísticos, sobretudo em razão da localização rural da unidade.

IV – Contratação de empresa especializada (solução escolhida):
A contratação de empresa especializada em engenharia, sob regime de empreitada por preço global, mostrou-se a solução mais eficiente e vantajosa, garantindo:

- Execução integrada dos serviços;

- Responsabilidade técnica única;

- Maior controle de qualidade;

- Otimização de custos logísticos;

- Garantia da obra por período mínimo de 05 anos.

Diante da análise, conclui-se que a solução adotada é a mais adequada ao interesse público.

8.5.1. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Com base nas planilhas orçamentárias elaboradas a partir das tabelas referenciais SINAPI e/ou IOPES, considerando os quantitativos previstos, os encargos sociais incidentes e os custos logísticos inerentes à localização rural da unidade (23 km da sede), estima-se que o valor global da contratação seja de aproximadamente:

R$ 63.722,97 (sessenta e três mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos).

O valor estimado será devidamente detalhado nas planilhas orçamentárias anexas ao processo, elaboradas pela Secretaria Municipal de Obras, sob responsabilidade técnica da engenheira civil Carolina Moreira Velério – CREA-ES nº 43.202/D, servindo como referência para a análise de exequibilidade das propostas e para a instrução da fase licitatória.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1. A solução compreende a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de obra de construção de sanitários, reforma de piso e impermeabilização técnica do telhado dos depósitos da EMEIC Francisco José Mattedi.

9.1.1. A execução será realizada em etapa única (empreitada global), devendo a empresa entregar a estrutura totalmente funcional, com garantia de estanqueidade no telhado e segurança estrutural, mediante fiscalização técnica e emissão de termo de recebimento definitivo.

9.2. O certame e a respectiva contratação reger-se-ão pela Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), com a adoção do critério de julgamento por Menor Preço, observando-se as normas técnicas da ABNT e as exigências de segurança do trabalho e logística rural descritas neste estudo.

10. PLANILHA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE E PREÇO DE MERCADO DA CONTRATAÇÃO

10.1. A relação detalhada dos serviços, materiais e a estimativa do preço global para a execução da solução estão descritos nas planilhas orçamentárias e nas Requisições nº 73, 74 e 75/2026, que são partes integrantes e inseparáveis deste processo administrativo.

10.2. O quantitativo descrito nas requisições supracitadas refere-se à distribuição dos custos e materiais necessários para o atendimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental da unidade rural beneficiada.

10.3. As tabelas e planilhas de custos detalham os itens que compõem o objeto da contratação (construção de sanitários, reforma de piso e impermeabilização), consolidando as estimativas de quantitativos e os respectivos preços referenciais de mercado, apurados mediante pesquisa em tabelas oficiais (SINAPI/IOPES) e cotações complementares.

10.4. Os valores apresentados são globais e contemplam o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), abrangendo todos os custos diretos e indiretos, incluindo insumos, mão de obra especializada, logística de transporte para zona rural (23 km da sede), encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, além de quaisquer outras despesas necessárias à plena e perfeita execução da obra.

10.5 Descrição resumida do objeto

| Item | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de empresa especializada para construção de sanitários, reforma do piso da área de serviço e Impermeabilização do telhado dos depósitos da EMEIC Francisco José Mattedi. Córrego General Rondon – Vila Fartura- distância da sede – 23 km | Serviço | 01 |

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. Opção pela Não Divisão (Unicidade do Objeto): Em observância ao art. 47 da Lei nº 14.133/2021, a Administração optou pela NÃO divisão do objeto, adotando o critério de julgamento por Preço Global. Esta estratégia justifica-se pela necessidade de assegurar a integridade técnica da reforma, visto que os serviços de impermeabilização, construção e recuperação de piso estão interligados estruturalmente na unidade escolar.

11.2. Viabilidade Técnica e Responsabilidade Única: O parcelamento comprometeria a eficiência da execução, pois a coordenação de diferentes empresas em uma única obra rural de pequeno porte geraria conflitos de cronograma e de responsabilidade técnica. A adjudicação global garante que uma única empresa seja responsável pela estanqueidade total do ambiente e pela garantia quinquenal (5 anos) da obra, evitando que eventuais falhas futuras sejam atribuídas a diferentes executores.

11.3. Logística e Economicidade em Área Rural: Considerando que a EMEIC Francisco José Mattedi se localiza a 23 km da sede (Vila Fartura), o parcelamento elevaria artificialmente os custos, pois cada empresa teria que cobrar seu próprio deslocamento, mobilização de máquinas e frete. A contratação unificada gera economia de escala logística, concentrando os custos de transporte e supervisão em um único contrato, o que reflete o princípio da economicidade previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

11.4. Valor Estimado e Exequibilidade: O valor total estimado para a execução integral da solução (Reforma, Construção e Impermeabilização) foi calculado com base em tabelas de referência oficial (SINAPI/IOPES), considerando o fator de distância e a logística operacional. Tal metodologia garante a exequibilidade das propostas e evita o risco de inexecução em localidade remota, assegurando que o preço de referência reflita a realidade geográfica do Córrego General Rondon.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Inexistem contratações correlatas que comprometem a viabilidade dessa solução. A reforma possui independência funcional, permitindo eu a execução das obras e a impermeabilização ocorram de forma isolada, em observância aos princípios da eficiência e celeridade, garantindo a entrega do objeto completo sem dependência de outros certames.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

13.1. O principal resultado pretendido é a preservação do patrimônio público e a garantia da segurança estrutural da EMEIC Francisco José Mattedi. Ao realizar a impermeabilização do telhado, a reforma do piso e a construção de sanitários, a Administração alcançará:

- Salubridade Escolar: Eliminação de infiltrações e focos de umidade que geram bolor e mofo, protegendo a saúde respiratória de alunos e servidores;

- Segurança Física: Mitigação do risco de quedas e acidentes na área de serviço através do nivelamento do piso e uso de revestimento antiderrapante;

- Bem-estar e Dignidade: Melhoria nas condições de trabalho e estudo com a oferta de instalações sanitárias adequadas e próximas à área pedagógica;

- Eficiência Orçamentária: Proteção do estoque de merenda escolar e materiais didáticos contra danos causados por goteiras, evitando desperdício de recursos públicos.

### 14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

14.1. Gestão e Fiscalização do Contrato: Em cumprimento ao art. 117 da Lei nº 14.133/2021, a Secretaria Municipal de Educação designará, por meio de ato oficial, agente público para atuar como Fiscal Administrativo (acompanhamento de prazos e pagamentos) e, obrigatoriamente, um Fiscal Técnico (Engenheiro) para atestar a qualidade da obra. Estes servidores serão responsáveis pelo acompanhamento de todas as etapas, registro em ata de ocorrências e pela medição técnica dos serviços (impermeabilização, construção e piso) antes do ateste das faturas.

14.2. Monitoramento e Controle de Qualidade: Serão adotados protocolos rígidos de monitoramento para garantir que a contratada utilize os materiais especificados (conforme normas da ABNT) e que a equipe técnica utilize todos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), com especial atenção à NR-35 (Trabalho em Altura) para a reforma do telhado. Qualquer irregularidade será formalmente comunicada para correção imediata, sob pena de sanções administrativas conforme os arts. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

14.3. Garantia e Continuidade: Em caso de inexecução ou defeitos constatados após a obra (como vazamentos persistentes), a Administração notificará a empresa para reparo imediato sob o amparo da Garantia de 05 (cinco) anos. Caso haja rescisão contratual, a Administração convocará os licitantes remanescentes ou adotará medidas emergenciais para preservar a integridade física dos alunos e a continuidade das aulas na unidade rural.

14.4. Logística de Acesso e Segurança Escolar: A Secretaria garantirá o acesso da equipe técnica à escola na Vila Fartura (23 km da sede), desde que previamente agendado. A empresa deverá manter o canteiro de obras isolado e sinalizado, garantindo que o cronograma de construção e reforma seja cumprido sem prejuízo à segurança dos alunos e ao calendário letivo.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Avaliação de Impactos: A execução das obras de reforma e impermeabilização apresenta impactos ambientais moderados e localizados, típicos da construção civil. Os principais pontos de atenção são a geração de Resíduos da Construção Civil (RCC) — como restos de alvenaria, telhas quebradas e embalagens de insumos — e o manuseio de produtos químicos impermeabilizantes.

15.2. Medidas de Mitigação e Sustentabilidade: Em observância ao art. 5º da Lei nº 14.133/2021 (princípio do desenvolvimento nacional sustentável), a contratada deverá adotar as seguintes providências:

- Gestão de Resíduos (Entulho): Todo o entulho gerado na reforma do piso e construção dos banheiros deverá ser recolhido, transportado e destinado a local licenciado, sendo terminantemente proibido o descarte ou soterramento de resíduos nas adjacências da unidade escolar rural.

- Logística Verde: O planejamento do transporte (23 km da sede) deve visar a otimização de viagens para reduzir a emissão de gases poluentes e o desgaste das estradas vicinais.

- Produtos Ecoeficientes: Preferência por impermeabilizantes e tintas com baixo teor de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) e produtos saneantes registrados na ANVISA, garantindo que não haja contaminação do solo durante a aplicação.

- Uso Racional de Recursos: A empresa deverá orientar seus funcionários quanto ao uso racional de água e energia elétrica da unidade escolar durante a execução dos serviços.

15.3. Conformidade Ambiental: Conclui-se que a contratação é ambientalmente viável, desde que observadas as diretrizes de manejo de resíduos estabelecidas no Termo de Referência. O ateste dos serviços e o respectivo pagamento ficarão condicionados à limpeza completa do canteiro de obras e à comprovação do descarte correto dos resíduos, assegurando a proteção dos recursos naturais na região da Vila Fartura.

16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

16.1. Com base nas análises técnicas, logísticas e econômicas registradas neste Estudo Técnico Preliminar, a equipe de planejamento declara a viabilidade plena da contratação.

16.2. A solução proposta (Reforma, Construção e Impermeabilização) mostra-se adequada e necessária para o atendimento do interesse público, apresentando o melhor custo-benefício e alinhamento com os princípios da eficiência, segurança patrimonial e continuidade do serviço público. Diante do exposto, e em conformidade com o Art. 18, § 1º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, esta equipe técnica recomenda o prosseguimento do feito para a fase de elaboração do Termo de Referência.

17. JUSTIFICATIVAS DA VIABILIDADE

A contratação fundamenta-se na necessidade imperativa de assegurar condições adequadas de salubridade, segurança e bem-estar dos alunos e servidores na unidade escolar rural. O objeto consiste na execução de obras de engenharia para construção de sanitários, reforma de piso e impermeabilização técnica do telhado, abrangendo o fornecimento integral de materiais e mão de obra qualificada.

A execução em etapa única, com garantia técnica de 05 (cinco) anos, justifica-se pela urgência em sanar infiltrações que comprometem a saúde respiratória e a integridade física da comunidade escolar, além de proteger o estoque de merenda e materiais didáticos. A contratação é considerada essencial e estratégica para a manutenção da infraestrutura educacional do município de São Gabriel da Palha.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - As despesas correrão à conta das Fichas nº 620-15000001, 620-15000025 e 638-15000025 conforme disponibilidade orçamentária.

18.3. Origem do Recurso 620-15000001 (Emenda Parlamentar): Ressalta-se que a presente contratação será custeada por meio de Emenda Parlamentar, destinada especificamente para a melhoria da infraestrutura física e reforma da unidade escolar EMEIC Francisco José Mattedi,  a aplicação vinculada do recurso conforme o plano de trabalho aprovado.

18.4. A existência de disponibilidade orçamentária foi devidamente verificada pelo Departamento Financeiro da SEMEC, estando o processo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

São Gabriel da Palha – ES, 16 de abril de 2026.

19. RESPONSÁVEIS

19.1. Elaborado por:

João Batista Antunes de Paulo

Assistente Administrativo

Mat. nº9736

19.2. Autorizado por:

JANE LISLIE MARTINELLI DOS SANTOS

Secretária Municipal de Educação Interina

Decreto nº 4675/2025