ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO

(em papel timbrado da empresa)

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 040/100.882/2024

Apresentamos proposta de preço para prestação dos serviços descritos na tabela abaixo, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico TCMRio nº 90013/2024.

| GRUPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I T EM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QTD | Valor Unitário (R$) | Subtotal (R$) |
| 1 | Manutenção Preventiva e Corretiva no Sistema de Proteção Contra Incêndio, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital (Termo de Referência). |  |  |  | Mês | 24 |  |  |
|  | Subitens: Descrição resumida |  |  | Valor Mensal (R$) |  |  |  |  |
|  | 1.1 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas (Para-Raios). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 – Pressurização Automática (Casa de Máquinas de Incêndio). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 – Hidrantes de Combate a Incêndio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 – Chuveiros Automáticos de Combate a Incêndio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 – Portas Corta-Fogo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 – Hidrantes de Passeio do Tipo Gaveta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 – Extintores de Incêndio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 – Sistema de Iluminação de Emergência. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 – Escada de Incêndio Pressurizada (incluindo motor e comando do quadro elétrico). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 – Detectores de Fumaça. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 – Central de Alarme Convencional VR 40L – Verin. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 – Central de Alarme Endereçável Juno Net (3 laços). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13 – Acionadores Manuais de Incêndio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14 – Sirene Endereçável. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 – Válvula de Fluxo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16 – Módulo Monitor de Contato Seco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17 – Detector Endereçavel de base Zeus |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18 – Luzes de Emergência |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Atestado de abrangência e laudo de conformidade às normas pertinentes com a respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, referente ao sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - Para-Raios, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital (Termo de Referência). |  |  |  | Serv. | 2 |  |  |
| 3 | Recarga e Manutenção de Extintores de Incêndio, incluindo o fornecimento de matéria-prima para recarga e de reposição de peças, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital (Termo de Referência). |  |  |  | Serv. | 2 |  |  |
|  | Subitens | Und | Qtd | Valor Total por subitem |  |  |  |  |
|  | 3.1 - Manutenção e recarga para extintor de incêndio de água pressurizada – 10 l | Und | 57 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 - Manutenção e recarga para extintor de incêndio de água pressurizada – 10 l (cromado) | Und | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 - Teste hidrostático em extintor de incêndio de água pressurizada – 10l | Und | 69 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 - Manutenção e recarga para extintor de incêndio de dióxido de carbono – 4 kg | Und | 34 |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 - Teste hidrostático em extintor de incêndio de dióxido de carbono 4 kg | Und | 34 |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Manutenção e recarga para extintor de incêndio de dióxido de carbono – 6 kg | Und | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 - Manutenção e recarga para extintor de incêndio de dióxido de carbono – 6 kg (cromado) | Und | 09 |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 - Teste hidrostático em extintor de incêndio de dióxido de carbono – 6 kg | Und | 22 |  |  |  |  |  |
|  | 3.9 - Manutenção e recarga para extintor de incêndio de pó químico – 6 kg | Und | 05 |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 - Teste hidrostático em extintor de incêndio de pó químico – 6 kg | Und | 05 |  |  |  |  |  |
|  | 3.11 - Manutenção e recarga para extintor de incêndio de pó químico - Classe ABC – 6 Kg | Und | 04 |  |  |  |  |  |
|  | 3.12 - Teste hidrostático em extintor de incêndio de pó químico – Classe ABC – 6 kg | Und | 04 |  |  |  |  |  |
|  | 3.13 - Serviço de pintura para cilindro de extintor de incêndio. | Und | 113 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL ESTIMADO GRUPO 1 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valor Total de Propostas: R$ _________(_____________)

Prazo de validade da proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação.

Local de execução: Rua Santa Luzia, 732 – Centro – Rio de Janeiro/RJ

Prazo de execução: 24 (vinte e quatro) meses.

Condições de pagamento: Mediante Empenho.

Composição dos preços: Os preços propostos deverão considerar todos os custos necessários à execução dos serviços, englobando: taxas, fretes, seguros; custos diretos e indiretos; despesas trabalhistas, previdenciárias, fiscais, financeiras e quaisquer outras julgadas essenciais ao cumprimento do objeto da presente licitação, exceto quanto ao fornecimento de peças de reposição ou substituição, que ocorrerá sob ônus do Contratante.

Declaramos inteira submissão à Legislação em vigor, especialmente ao Decreto nº 3.221/81, à Lei n.º 14.133/2021, aos termos desta proposta e do Edital deste Pregão.

Dados da Empresa:

Razão Social: ____________________________________________________

CNPJ/MF: _______________________________________

Endereço:  _______________________________________CEP:  _________________________

Cidade:  _______________________________________UF: _______________________________

Telefone: ________________ Fax: ________________    E-mail:  _____________________

Banco (nome e n°):  _________________ Agência n.º: ___________ C/C n.º:  _______________

Representante Legal:

Nome Completo: _____________________________________________________________

Carteira Identidade nº: __________________________ Expedida por: ____________/______

(Local e data)

(Assinatura do Representante Legal)