ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇO

(em papel timbrado da empresa)

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Processo n°: 040/100.672/2026

Rua: Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.030-042

CNPJ: 27.532.498/0001-90

Apresentamos proposta de preço para prestação dos serviços descritos na tabela abaixo, de acordo com as especificações e condições estabelecidas na Dispensa Eletrônica TCMRio nº 47/2026.

| Item | Descrição | Un. | Qtd. | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA (Analisador bioelétrico do índice de massa corporal) Impedância elétrica com no mínimo 15 medições em 3 frequências diferentes (10, 50 e 100 Hz) de cada um dos 5 segmentos; sistema tetrapolar com 8 pontos, e eletrodos táteis; analise segmentada e composição detalhada de membros e troncos; resultados digitais no monitor; resultados transferidos para o computador com salvamento de no mínimo 100.000 resultados; análise rápida, cerca de 30 segundos; comandos por teclado e tela sensível ao toque; acompanhado de software de gerenciamento de dados; gera relatório com informações completas e faixas normais para cada categoria (massa de músculo esquelético, massa de gordura corporal, água corporal total, proteínas e minerais, massa livre de gordura, IMC, percentual de gordura corporal, nível de gordura visceral, relação cintura quadril, gasto metabólico em repouso, ângulo de fase a 50khz, parâmetros de sarcopenia, índice de massa magra apendicular, controle de gordura, controle de músculos, histórico de composição corporal, análise segmentada de massa magra e de gordura, gráfico de impedâncias com verificação de qualidade da medição); análise do estado de hidratação pelo índice de água extracelular; avaliação da saúde celular; folhas de resultados personalizáveis; sem estimativa empírica, por idade e sexo; dimensão aproximada de 356(L)x796(P)x995(A); peso aproximado de 14 kg; faixa de peso aproximada de 10 a 250 kg; faixa de idade de 3 a 99 anos; faixa de altura aproximada de 95 a 220 cm Referência: InBody 270S ou similar | Un. | 1 |  |

Valor total da proposta: R$ ___________ (____________)

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega e montagem: 15 (quinze) dias úteis, após o TCMRio receber o aceite da empresa Contratada na Nota de Empenho, na forma do item 8 do TR.

Garantia: 12 (doze) meses, após o aceite definitivo do TCMRio.

Local de entrega: Rua Santa Luzia, 732 – Divisão de Material e Patrimônio - DMP/TCMRio. Andar Térreo.

Condições de pagamento: Nota de Empenho.

Composição dos preços: nos preços propostos acima estão consideradas as despesas necessárias à execução dos serviços e/ou fornecimento de materiais, impostos, taxas, fretes, seguros; custos diretos e indiretos; despesas administrativas, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, financeiras e quaisquer outras julgadas essenciais ao perfeito cumprimento do objeto da presente licitação.

Declaramos inteira submissão aos Decretos Municipais n.º 3.221/81 e n.º 50797/22, a Lei n.º 14.133 de 01.04.2021, aos termos desta proposta e do Aviso de Dispensa.

Dados para pagamento: Banco: _______ Agência: ________ Conta Corrente: _____________

| DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| Razão Social |  |
| CNPJ |  |
| Inscr. Estadual/Municipal |  |
| E-mail |  |
| Telefone e/ou celular |  |
| Endereço Físico |  |
| Representante Legal |  |
| CPF |  |
| Carteira Identidade nº |  |

________________________________

(Assinatura do Representante Legal)