MODELO DE PROPOSTA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNCA Nº 012/2025.

Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Apresento a proposta de preço referente a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de grades de proteção para ar-condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa 12/2025

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grades de proteção em alumínio para uma Condensadora. Fornecimento e instalação de grades de proteção em alumínio para uma condensadora (caixa única), com, no mínimo, as seguintes características:grades de proteção com venezianas em alumínio anodizado branco, conforme demonstrado no modelo de referência e no projeto anexo. dimensões de aproximadamente 1,30 m x 1,15 m x 1,15 m (largura x altura x profundidade) para as duas grades; as grades deverão possuir uma porta com puxador em alumínio anodizado branco, para permitir o acesso para a manutenção das máquinas. as venezianas deverão possuir espaçamento suficiente para permitir a correta ventilação do equipamento; as grades deverão ser fixadas por 16 chumbadores de inox de no mínimo 8mm sendo 4 chumbadores para cada aresta da grade; Garantia de, no mínimo, 12 meses. | Unidade | 2 |  |  |
| 2 | Grades de proteção em alumínio para duas Condensadoras. Fornecimento e instalação de grades de proteção em alumínio para duas condensadoras (caixa dupla), com, no mínimo, as seguintes características:grades de proteção com venezianas em alumínio anodizado branco, conforme demonstrado no modelo de referência e no projeto anexo; dimensões de aproximadamente 2,30 m x 1,15 m x 1,15 m (largura x altura x profundidade) para as quatro grades; as grades deverão possuir porta dupla com puxador em alumínio anodizado branco em cada porta, para permitir o acesso para a manutenção das máquinas. as venezianas deverão possuir espaçamento suficiente para permitir a correta ventilação do equipamento; as grades deverão ser fixadas por 16 chumbadores de inox de no mínimo 8mm sendo 4 chumbadores para cada aresta da grade; Garantia de, no mínimo, 12 meses. | Unidade | 4 |  |  |

Valor global da proposta: _______________________(                                      ).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de apresentação da proposta no sistema.

O prazo de entrega e demais exigências, será de acordo com o estipulado no Anexo II – Termo de Referência.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Aviso da Dispensa e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Diante disso, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

Dados da Empresa:

Razão Social:

CNPJ/MF:

Endereço:

Cidade/UF:

CEP:

Tel./Fax:

E-mail:   e-mail para recebimento da Ordem de Fornecimento: (importante, pois é através dele que será enviado a ordem de fornecimento quando da contratação do objeto).

Banco:

Agência:

Conta:

___________, ____ de ____________ de ____.

Assinatura do Fornecedor/Carimbo