ANEXO II 
LISTA MÍNIMA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As ferramentas, instrumentos de medição e demais equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços são de responsabilidade da Contratada, sem ônus adicionais à Contratante. É facultado a Contratada, o aluguel dos equipamentos para realização integral dos serviços, estando esse custo já incluso no valor proposto para as manutenções preventivas e/ou corretivas/emergenciais.

- Analisador de energia trifásico 1MB (com memória de massa, análise de harmônicas, medições de potências ativas, reativas e aparentes, frequência, corrente, tensão, fator de potência, energia ativa e reativa, cogeração), com três alicates flexíveis com capacidade para até 1.000A;

- Terrômetro (estratificação e resistência de malha de aterramento);

- Termovisor ou câmera termovisora para medições e registros de temperatura para emissão de relatórios e controle de temperatura e pontos quentes de Equipamentos;

- Termômetro Infra Vermelho ou Pirômetro;

- Termohigrômetro;

- Capacímetro;

- Caixa de testes e aferições de relés de proteção das subestações;

- TTR (medidor de relação de transformação);

- Megger 5KV (medidor de Isolação);

- Microhmímetro de 10A (medidor de resistência de contato);

- Alicates amperímetros AC e DC e Multímetros de medições AC e DC;

- Lanternas, lanternas para cabeça;

- Medidor de sequência de fase (sequencímetro);

- Testador de bateria;

- Carregador de bateria (12V-24V);

- Compressor de ar portátil e aspirador de pó;

- Detector de tensão para média tensão (13,8 kV);

- Detector de tensão para baixa tensão (380/220V);

- Vara Isolante Telescópica (15 kV), para manobras e aterramento temporário;

- Bastão Pega Tudo (15 kV);

- Gerador de energia elétrica portátil, no mínimo, 3,6 kVA;

- Demais materiais de segurança com CA válido, conforme NR-10 (luvas de média e baixa tensão, óculos de segurança, sistemas de aterramento, calçados de segurança, uniforme antichama);

- Caixa completa de ferramentas para manutenção eletromecânica completa;

- Equipamentos de segurança individual (EPIs);

- Equipamentos de segurança coletiva (EPCs).