## Anexo III
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos
Anexo II - Locais de Prestação dos Serviços
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ENDEREÇO
1 | Grupo Motor-gerador Diesel do Instituto Biomédico Bloco E, Motor MWM, 180 KVA. | Instituto Biomédico - Bloco E | Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro de São Domingos, Niterói - RJ
2 | Grupo Motor-gerador Diesel do Instituto Biomédico Bloco A, 55 KVA. | Instituto Biomédico - Bloco A | R. Prof. Hernani Pires de Mello, 101 - São Domingos, Niterói
3 | Gerador: Marca Himoinsa; Modelo: HFW-255 T6B SP V220/60 Hz AS5 CEA7; Potência: 252,3 KVA; Capacidade: 662 A | Faculdade de Veterinária | Rua Vital Brazil, 64 - Vital Brazil
4 | Gerador - Marca: Toyama; Modelo: TDG8000SLE; Potência:6,5 KVA; Capacidade:monofásico. | Fazenda Escola | Rodovia RJ 122, km 32, Funchal, Cachoeiras de Macacu, RJ
5 | Gerador - Marca Geraforte; Potência: 750/682 Kva. | Instituto de Computação | Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ
6 | Gerador: LGD 220 KVA - Marca Leão; Potência: 220 KVA; Modelo: N67 TM6; Motor: FPT. | Instituto de Ciências Humanas e Sociais de VR | Rua Desembargador Ellys Hermidyo Figueira 783 - Aterrado - Volta Redonda
7 | Gerador 1 - Grupo motor gerador diesel do Instituto de Biologia Bloco M–150 kVA, Motor Perkins - Sotreq CAT. | Instituto de Biologia | R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ
8 | Gerador 2 - Grupo motor gerador diesel do Instituto de Biologia Bloco M–150 kVA, Motor Perkins - Sotreq CAT. | Instituto de Biologia | R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ
9 | Gerador 80 KVA / 75 Kva Nominal , QTA (quadro de transferência automático) , movido a Diesel . Grupo gerador diesel, com potência de 75 KVA (intermitente/contínuo); fator de potência 0,8; 380/220V; 60 Hz; quadro de comando automático; acessórios; com chave de transferência, Motor Diesel, 6 cilindros em linha; 1.800 rpm; injeção direta de combustível; 317cv em emergência; sistema de pré-aquecimento por resistência elétrica; refrigeração líquida com radiador; ventilador e bomba centrífuga; sistema de proteção contra alta temperatura d?água e baixa pressão do óleo; gerador ? síncrono; trifásico; especial para cargas deformantes; com regulador eletrônico de tensão, quadro de comando ? tipo microprocessado, com supervisão de rede; partida, parada e transferência automática com possibilidade de funcionamento manual/automático/teste; montado em gabinete metálico auto-sustentado, com indicação digital de tensão (f-f / f-n); corrente, freqüência, potência ativa (KW), fator de potência, temperatura do motor, tensão da bateria, horas de funcionamento, contador de partidas, data/hora e tempo restante para manutenção; proteção para alta temperatura d?água, baixa pressão de óleo, sobrecorrente, sobrecarga, curto-circuito, tensão/freqüência anormais e substensão de baterial, falha de chaves, falha de pré-aquecimento e falha partida/parada com controle do pré-aquecimento. Sistema de força formado por par de contadores eletromagnéticos, tripolares, com capacidade de 400 A, para transferência de carga, montado no quadro de comando. Incluindo 2 (duas) baterias chumbo-ácido 150Ah; 1 (um) silenciador tipo industrial; 1 segmento elástico em gramianto; 1 tanque para combustível de 250 litros; 1 conjunto de amortecedores de vibração | STI | Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ
10 | Gerador Multidiesel, modelo MULT-125PK, Potência 125 KVA, 220V, 328 A, f.p. 0,8 ind, 3 fases, 60 Hz, MotorPerkins 1104C 44TA, capcidade do tanque 165 L. | RU Gragoatá | R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ
11 | Grupo Gerador Diesel, linha Minigen, potência 25/22 KVA - 20/18 Kwe (emergência/principal), trifásico, f.p. 0,8, 220/127V em 60Hz, Motor Baudouin modelo 4M06G25/6, Gerador WEG, Quadro de comando automático Deep Sea modelo 4520, nível de ruído 75 dB(A), tanque de 25 litros. | NAB | R. Passo da Pátria, 152-470 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-240
12 | Grupo Gerador Diesel, potência 260/235 KVA - 208/188 Kwe (emergência/principal), trifásico, f.p. 0,8, 220/127V em 60Hz, Motor Baudouin modelo 6M16G200/6, Gerador WEG, Quadro de comando automático Deep Sea modelo 4520, nível de ruído 75 dB(A), tanque de 200 litros. | NAB | R. Passo da Pátria, 152-470 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-240
13 | Grupo motor gerador diesel do Núcleo de Animais de Laboratório, no Campus Valonguinho - potência de 180 kVA, Modelo: 6RT80 - 176D e seus sistemas de supervisão, controle e transferência de energia, com fornecimento completo de peças, materiais e insumos | NAL | Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro de São Domingos, Niterói - RJ
14 | Grupo motor gerador diesel do Escola de Engenharia – 18 kVA, Modelo: MULTI-18LK, Motor YD480D e seus sistemas de supervisão, controle e transferência de energia, com fornecimento completo de peças, materiais e insumos | Escola de Engenharia | R. Passo da Pátria, 152-470 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-240
15 | Grupo motor gerador diesel do Instituto de Física – 692kVA/553KW, Modelo: MULTI692VP , 220V, 60Hz, Tanque 1000L e seus sistemas de supervisão, controle e transferência de energia, com fornecimento completo de peças, materiais e insumos | Instituto de Física | R. Passo da Pátria, 152-470 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-240
16 | Grupo motor gerador diesel do Instituto de Física – 150 kVA, Marca: Geraquip e seus sistemas de supervisão, controle e transferência de energia, com fornecimento completo de peças, materiais e insumos | Instituto de Física | R. Passo da Pátria, 152-470 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-240