ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

Área Requisitante: Secretaria de Obras – Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas.

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

DRENAGEM RUA TREZE DE MAIO – CENTRO – PETRÓPOLIS – RJ.

Trata-se da necessidade de contratação de empresa especializada para execução de obra de sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Treze de Maio – Centro – Petrópolis – RJ, com o objetivo de restabelecer a funcionalidade do sistema de escoamento pluvial e melhorar as condições de infraestrutura e segurança do local.

A intervenção se justifica em razão de o sistema de drenagem existente apresentar danos decorrentes do desgaste natural ao longo do tempo, agravado pela ação das chuvas e variações climáticas, o que tem ocasionado dificuldades no escoamento das águas pluviais e transtorno aos moradores. Nessas condições, especialmente em razão da declividade da via, observa-se o escoamento superficial intenso e desordenado das águas pluviais, com concentração de vazões ao longo do percurso e lançamento inadequado na via principal, provocando danos ao pavimento, carreamento de sedimentos, prejuízos a mobilidade urbana e riscos à segurança de pedestres e veículos.

Dessa forma, a execução da obra visa promover o adequado direcionamento das águas pluviais com um novo sistema de drenagem, contribuindo para o aprimoramento da infraestrutura urbana local, bem como para a segurança e a melhoria das condições de uso e trafegabilidade na área de intervenção.

Em vista disso, este Estudo Técnico Preliminar buscará evidenciar as condições de contratação dos serviços, sempre fundamentado na razoabilidade de sua implementação.

3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Será realizado processo licitatório, onde as empresas aptas para participação no certame deverão apresentar a documentação necessária para habilitação e a proposta de preço. Será contratada a empresa que apresentar proposta mais vantajosa à Administração Pública, a qual não poderá ser maior que o preço de referência da planilha orçamentária que será elaborada por equipe técnica da Secretaria de Obras responsável pelo planejamento.

4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

Para a composição dos preços de referência da planilha orçamentária, que será elaborada por equipe técnica desta Secretaria, serão utilizadas composições e insumos baseados nos catálogos EMOP por se tratarem de itens cujas características são compatíveis com as determinações do objetivo da contratação, e, para os casos onde não for possível obter itens compatíveis com este catálogo oficial, será realizada pesquisa de mercado, com cotações de 3 (três) empresas especializadas, adotando o preço médio entre as propostas obtidas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 14.133/2021.

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Após análise técnica do local indicado, constatou-se que o sistema de drenagem de águas pluviais existente apresenta danos decorrentes do desgaste natural e da ação das chuvas ao longo do tempo, comprometendo sua funcionalidade e a segurança dos usuários.

Dessa forma, a solução proposta consiste na execução de obras para instalação de um novo sistema de drenagem de águas pluviais, contemplando a instalação de tubos de PVC, poços de visita, caixas de ralo e caixa transversal em concreto armado com grelha em ferro fundido, de modo a restabelecer o escoamento adequado das águas e a garantir a estabilidade e segurança da área de intervenção.

A adoção de um novo sistema de drenagem apresenta-se como a alternativa mais viável técnica e economicamente em relação à alternativa de simples limpeza, recomposição e adequação do sistema existente, uma vez que as estruturas atualmente implantadas apresentam limitações físicas, construtivas e funcionais que comprometem o seu desempenho. O desgaste dos materiais, a insuficiência de capacidade de escoamento e a inadequação do traçado às condições atuais da via e às vazões geradas inviabilizam a obtenção de resultados satisfatórios apenas com intervenções pontuais. Além disso, a recuperação do sistema existente demandaria sucessivas manutenções corretivas, com menor vida útil e maior risco de reincidência dos problemas, enquanto a implantação de um novo sistema permite o adequado dimensionamento, maior durabilidade, melhor eficiência hidráulica e redução de custos operacionais e de manutenção ao longo do tempo.

Esta contratação encontra-se delimitada neste Estudo Técnico Preliminar a partir dos seguintes requisitos:

- Definição do Local dos Serviços:

  - Rua Treze de Maio – Centro – Petrópolis – RJ.

- Definição dos Serviços a serem realizados:

  - Demolição de pavimentação em concreto;

  - Remoção de pavimentação em paralelos;

  - Execução de escavação e aterro para execução dos serviços;

  - Execução de rede de águas pluviais em tubos de PVC;

  - Execução de poços de visita;

  - Execução de caixas ralo;

  - Execução de caixa transversal em concreto armado com grelha em ferro fundido;

  - Reassentamento de pavimentação em paralelos;

  - Execução de pavimentação em concreto sobre tela de aço.

- As definições de cada serviço estarão apresentadas em material técnico (caderno de encargos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro) elaborado pela Equipe Técnica da Secretaria de Obras;

- A definição dos preços unitários deverá estar explicitada na planilha orçamentária, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de dados com vistas às necessidades dos serviços a serem executados;

- A empresa contratada deverá apresentar as condições de garantia e assistência técnica, fornecendo atendimento completo, visando a satisfação do interesse público.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos foram levantados de acordo com o projeto desenvolvido para sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Treze de Maio – Centro – Petrópolis – RJ.

O custo estimado das quantidades será obtido mediante informações coletadas nos catálogos oficiais das tabelas EMOP e constarão informados na memória de cálculo.

7 – ESTIMATIVA DE VALORES

O custo foi estimado após realização de levantamentos feitos por equipe técnica especializada, optando-se pela mais eficiente, em respeito ao interesse público, elaborando-se orçamento para os serviços a serem executados com suas precificações devidamente justificadas em memória de cálculo, adotando-se o que foi técnica e economicamente mais favorável à Administração Pública.

8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O objeto não poderá ser dividido, pois trata-se de serviço com características semelhantes e, sendo assim, podem ser fornecidos pela mesma empresa com capacidade técnica comprovada e profissionais capacitados.

9 - CONTRATAÇÃO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não haverá a necessidade de contratação correlatada ou interdependente.

10 – ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

De acordo com o projeto feito por equipe técnica especializada e baseado nos catálogos referenciais EMOP, chegou-se ao valor aproximado da planilha orçamentária de R$697.000,00 (seiscentos e noventa e sete mil reais).

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a realização desta contratação será proporcionada maior segurança aos moradores do local e seu entorno, mitigando riscos de danos a infraestrutura existente.

12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

As seguintes providências serão tomadas após a assinatura do contrato:

- Definição dos servidores devidamente capacitados que farão parte da equipe de fiscalização;

- Acompanhamento das ações previstas para a realização dos serviços do objeto contratado.

13 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE/CONCLUSÃO

Com base nos elementos colhidos durante o estudo preliminar, verifica-se que há viabilidade, razoabilidade e adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

14 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP

___________________________________________________

Wallace Lopes da Silva

(Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas)