### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar a empresa contratada para prestação de serviço para Secretaria Municipal de Obras/SOB/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

A contratação do objeto se justifica pela necessidade de contratação de empresa especializada para a execução de obra de adaptação da sede da Secretaria Municipal de Fazenda às normas de acessibilidade, situada no Palácio Sérgio Fadel – Av. Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis/RJ, em resposta às solicitações apresentadas na Ação Civil Pública n° 0160938-23.2016.4.02.5106 (referenciada no Ofício/PRM/Petrópolis/GAB/MC n° 1094/2019  - PRM-PTP-RJ-000004161/2019), no intuito de atender às necessidades apontadas, que ainda são atuais, de uso administrativo com a garantia à acessibilidade universal, visando proporcionar condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento à população, sem comprometer a integridade do imóvel, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

O serviço deverá atender às especificações e exigências do Estudo Técnico Preliminar, Caderno de Encargos, Projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro apresentados.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, vimos solicitar a contratação do objeto abaixo:

2. OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução de adaptação para a Secretaria de Fazenda – Av. Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis/RJ, conforme Lei 14.133/2021.

3. PRAZOS:

O prazo de execução dos serviços será de 120 dias, conforme Termo de Contrato, contados a partir da sua assinatura ou do recebimento da Autorização de Início de Serviços, acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. Características do Objeto

Obra.

4.2. A execução dos serviços será efetuada:

Sito na Av. Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis/RJ.

4.3. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.4. Descrição detalhada do serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FAZENDA – AV. KOELER, Nº 260, CENTRO, PETRÓPOLIS/RJ | UNIDADE | 1,0 |

4.5. Modalidade de Licitação:

Concorrência.

4.6. Regime de Contratação:

Semi-integrada.

4.7. Critério de julgamento:

Menor preço.

7.8. Forma de Contratação:

Execução (medição) por preço global.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Instalação de rampas, corrimãos duplos e guarda-corpo;

- Revestimento de rampa com piso de borracha sintética;

- Instalação de piso tátil de borracha, alerta e direcional;

- Realocação de bebedouro;

- Troca de portas para tamanho acessível;

- Instalações de dispositivos de emergência em banheiro PCD;

- Instalação de fita de sinalização antiderrapante para degraus e patamares;

- Troca de luminárias e instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto;

- Retirada de divisórias;

- Correção de inclinação de rampa com pavimento em concreto;

- Identificação de vagas para idosos e PCD, entre outros conforme caderno de encargos.

6.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados conforme definido no cronograma físico-financeiro, após confirmação in loco, pelo engenheiro fiscal da Secretaria de Obras, dos serviços efetivamente executados, devidamente apontados em medições.

7. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

O recebimento provisório do objeto do contrato será feito após a execução da obra e comprovado a sua funcionalidade. O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado (s), mediante ateste, conforme artigo 140, inciso I alínea “b” da Lei 14.133/2021.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil pela sua perfeita execução.

8. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

19.01.15.451.15.01.2059-4.4.90.51

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento e demais documentos vinculados a contratação;

- Manter, durante todo o prazo de execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratual, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação do serviço.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

12. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Obras.

13. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OBRIGATÓRIA:

- Registro da Empresa e do Responsável Técnico no CREA/CAU;

- Atestado de Capacidade Técnico-Profissional expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual a instituição tenha desempenhado ou esteja desempenhando atividade pertinente e compatível em características e prazos com o serviço aqui pretendidos, de forma compatível com as especificações constantes neste Termo de Referência, devidamente registrado no CREA, com a respectiva CAT;

- Demais documentos constantes do Art. 18 da Lei 14.133/21.

_________________________________________________

Sofia Carneiro Lima

(Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas)