### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas na prestação de serviço para Secretaria de Obras/SOB/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- INTRODUÇÃO:

A Avenida Barão do Rio Branco é uma das principais vias estruturantes da cidade de Petrópolis, desempenhando papel fundamental tanto na mobilidade urbana quanto na configuração paisagística do município. Com origem histórica no traçado da Estrada União e Indústria – a primeira rodovia macadamizada da América Latinha, inaugurada em 1861 por Dom Pedro II –, a avenida conecta o Centro Histórico de Petrópolis a importantes bairros e distritos, como Corrêas, Nogueira e Itaipava, funcionando como um eixo de articulação urbana de grande relevância.

Margeada pelo Rio Piabanha ao longo de toda sua extensão, a Barão do Rio Branco compõe uma paisagem urbana de reconhecido valor ambiental e cultural. A avenida apresenta densa arborização e características urbanas que conciliam fluxo veicular, convivência social e integração ambiental.

Contudo, devido à alta incidência de chuvas intensas que frequentemente atingem o município de Petrópolis, especialmente nos períodos de verão, as margens do Rio Piabanha vêm sofrendo processos de degradação, instabilidade e assoreamento. Esses impactos comprometem não apenas a segurança das estruturas urbanas lindeiras, mas também a integridade ambiental da região, exigindo intervenções específicas de recomposição e contenção para garantir a funcionalidade da avenida e a preservação do entorno.

Além de sua função viária, a Avenida Barão do Rio Branco também possui importância social e simbólica para a cidade, sendo utilizada como espaço de lazer para ciclistas e pedestres. Essa multifuncionalidade reforça a necessidade de planejamento e intervenções qualificadas que garantam segurança, acessibilidade e preservação ambiental, assegurando o equilíbrio entre infraestrutura e patrimônio natural e histórico.

Diante desse contexto, que reúne relevância histórica, funcionalidade urbana, fragilidade ambiental e o potencial de uso público da Avenida Barão do Rio Branco e de suas margens, foi elaborado um Estudo de Concepções voltado à implantação de um Parque Fluvial Linear ao longo do Rio Piabanha.

- JUSTIFICATIVA:

O presente termo de referência tem por objetivo viabilizar a contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico, projeto executivo e execução de obra do Parque Fluvial Linear da Avenida Barão do Rio Branco, no município de Petrópolis – RJ, no âmbito do convênio n° 969072/2024, firmado com a Caixa Econômica Federal (CEF), no escopo do Programa de Aceleração do Crescimento – Gestão de Riscos e Desastres: Drenagem Urbana.

Fora elaborada, previamente, por meio de contrato para a execução de projetos, uma concepção para o equipamento, constando da criação do parque – com sua pavimentação e elementos construtivos necessários – além das intervenções de proteção e recomposição das margens do rio, necessárias à segurança e funcionalidade da intervenção. Assim sendo, o Anteprojeto acompanha este Termo de Referência, indicando o partido a ser adotado, soluções estruturais e revestimentos desejados.

Entretanto, uma vez que este município é constantemente assolado por chuvas intensas, dado o elevado índice pluviométrico na região, bem como é dotado de característica geomorfológica que intensifica o prejuízo causado pelas águas, o cenário ao longo das margens dos rios é dinâmico. Além disso, o catálogo de soluções adotadas referencia-se pelas intervenções realizadas em Petrópolis anteriormente, sendo possível a apresentação de novas tecnologias que aprimorem o objeto sem que este perca suas características originais. Assim sendo, optou-se por realizar a contratação integrada, ficando a empresa responsável pela execução do projeto, anteriormente à obra, revisando e detalhando a concepção licitada.

Além da elaboração dos projetos e execução da obra, o processo de implantação do Parque Fluvial exige o atendimento às exigências legais e normativas, incluindo a obtenção de licenças e aprovações junto a órgãos ambientais e demais instâncias licenciadoras. Considerando que esses trâmites demandam conhecimento técnico especializado e articulação institucional, e diante da insuficiência de equipe técnica municipal para atender a essas demandas, a contratação de empresa com essa capacidade torna-se necessária para viabilizar, de forma regular, o atendimento aos prazos exigidos pelo convênio.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, vimos solicitar a contratação do objeto abaixo:

2. OBJETO:

Contratação de Empresa para prestação de serviço de Elaboração de Projetos Básico e Executivo (incluindo memorial descritivo, caderno de encargos, memória de cálculo, planilha orçamentária para parametrizar o escopo do produto, cronograma físico-financeiro / eventograma, e demais elementos técnicos exigidos pela Mandatária) e a execução da obra de Implantação de Parque Fluvial Linear da Av. Barão do Rio Branco, Centro, Petrópolis/RJ, vinculado ao PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – Gestão de Riscos e Desastres: Drenagem Urbana –– Termo de Compromisso n°969072/2024/MCIDADES/CAIXA.

A contratação abrange ainda as medidas necessárias para obtenção de todas as licenças e aprovações junto aos órgãos ambientais e demais entidades licenciadoras competentes, bem como a articulação com os entes envolvidos para garantir a regularidade técnica e legal do empreendimento.

- OBJETIVOS:

  - Geral

Elaborar Projetos Básico e Executivo e executar a obra de implantação do Parque Fluvial Linear da Av. Barão do Rio Branco, com o intuito de recompor os trechos de margens degradados com renaturalização através da construção de muros em gabiões e em concreto armado, urbanizar a margem esquerda do rio Piabanha com a implantação de miniparques e, aproximadamente, 3,50km de ciclovia com total segurança dos usuários, preservar a paisagem fluvial, além de incrementar a mobilidade ativa e criar um espaço destinado ao lazer, ao esporte a ao turismo para o Centro Histórico de Petrópolis. Além disso, os projetos têm como objetivo integrar soluções de mobilidade ativa, infraestrutura urbana, recuperação ambiental e valorização paisagística, buscando responder de forma articulada às demandas identificadas no território e promover a requalificação urbana desse importante eixo da cidade.

  - Específicos

No Estudo de Concepções, foram elaboradas doze tipologias de intervenção, cada uma concebida de acordo com as demandas e especificidades identificadas ao longo da Avenida Barão do Rio Branco. Tendo em vista que tal estudo foi elaborado em período anterior e devido a fatores temporais e ambientais – como a ocorrência de chuvas e outras possíveis alterações –, a empresa contratada deverá realizar vistoria técnica in loco nas áreas indicadas, com o objetivo de verificar a atual conformidade das condições locais e confirmar a aplicabilidade das tipologias previamente propostas a cada localidade.

- ESCOPO DO OBJETO:

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos sob regime de contratação integrada, contemplando:

- Elaboração do projeto básico (com memorial descritivo, caderno de encargos, memória de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro / eventograma);

- Elaboração do projeto executivo;

- Elaboração de projeto “as built”;

- Obtenção de todas as licenças ambientais e autorizações necessárias;

- Execução completa da obra de implantação do Parque Fluvial Linear da Av. Barão do Rio Branco.

Observações:

- Recomenda-se que a empresa contratada realize visita técnica ao local da intervenção, previamente ao processo licitatório para a contratação da obra. Poderá ser apresentada declaração de não comparecimento ao local, porém ressalta-se que a não realização da visita técnica por parte da contratada não a eximirá da responsabilidade sobre o pleno conhecimento do estudo de concepções, das condições locais e demais documentos técnicos que compõem este Termo de Referência, não sendo cabível qualquer alegação posterior de desconhecimento como justificativa para descumprimento contratual, alteração de prazos ou reequilíbrio econômico-financeiro.

- Além disso, deverá ser realizada vistoria inicial, quando do início dos serviços, tendo por finalidade permitir o pleno conhecimento das condições do local, suas especificidades, possíveis interferências e eventuais alterações ocorridas desde a elaboração do estudo de concepção, o qual foi desenvolvido em momento anterior e poderá demandar atualizações ou adequações nos projetos básico e executivo. O reconhecimento prévio da área é fundamental para assegurar que os projetos reflitam com precisão as condições reais do local, bem como para evitar inconformidades técnicas ou operacionais durante a execução da obra.

- A realização da vistoria inicial quando início dos serviços não servirá como ato substitutivo à visita técnica prévia, sendo esta facultativa e aquela obrigatória, e não poderá ser suscitada como justificativa para descumprimento contratual, alteração de prazos ou reequilíbrio econômico-financeiro, em caso de constatações de elementos que deveriam ter sido observados quando da realização de visita técnica prévia, caso esta não tenha sido realizada pela empresa contratada;

A obtenção de todas as licenças e aprovações junto aos órgãos licenciadores necessários será de responsabilidade da Contratada.

4.1.  Elaboração do Projeto Básico

Nesta etapa a contratada elaborará o projeto em nível básico para a alternativa selecionada no Estudo de Concepção, que deverá ser apresentado à fiscalização para aprovação.

O produto relativo ao Projeto Básico deverá ser apresentado em 5 (cinco) volumes:

- Memorial descritivo: item a item das intervenções com referências aos volumes complementares, ilustrações, etc.;

- Memorial de cálculos: demonstrativo completo, premissas e equações;

- Especificações técnicas: materiais e serviços específicos ao objeto;

- Orçamento para parametrizar o escopo do projeto, utilizando preferencialmente os catálogos SINAPI ou SICRO como referência;

- Desenhos: plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT;

Deverão ser apresentados, ainda no Projeto Básico:

- Estrutura e/ou Geotecnia;

- Hidráulica e águas pluviais;

- Geometria;

- Arquitetura (planejamento urbano e paisagismo);

- Estrutural;

- Elétrica e iluminação pública;

- Orçamento sintético;

- Sinalização;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais e serviços;

- Peças gráficas completas;

- Manual de operação.

4.2.  Elaboração do Projeto Executivo

Na segunda fase da etapa, a contratada concluirá a execução do objeto com o detalhamento das alternativas contempladas no projeto básico. Sua apresentação acompanha o mesmo formato do Projeto Básico:

- Estrutura e/ou Geotecnia;

- Hidráulica e águas pluviais;

- Geometria;

- Arquitetura (planejamento urbano e paisagismo);

- Estrutural;

- Elétrica e iluminação pública;

- Orçamento sintético;

- Sinalização;

- Quantitativos e especificações técnicas de materiais e serviços;

- Peças gráficas completas;

- Especificações técnicas completas de materiais, serviços e quantitativos finais;

- Lista de materiais;

- Detalhes gráficos.

Observação: A modificação do Projeto Básico para o Executivo não será mais permitida, exceto por ordem expressa da Administração, conforme sua conveniência, devendo-se proceder apenas ao detalhamento das estruturas e acabamentos indicados na primeira fase.

Não serão aceitas modificações na concepção original do anteprojeto, apenas em casos de substituição de sistema construtivo e estrutural, ou inovação tecnológica, devidamente justificado e em acordo com o interesse público, que, ainda assim, deverá ser submetida à aprovação da Administração, conforme Art.46 § 3º da Lei 14.133/2021, representada pelo Fiscal da Prefeitura Municipal de Petrópolis.

Será admitida, ainda, nos termos do Art. 133, II da Lei 14.133/2021, a alteração dos valores contratados, a pedido do Administração, por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação.

Deverá ser apresentado projeto “as built” de todas as intervenções com a conclusão da obra.

4.3.  Forma de apresentação do projeto

Os projetos deverão ser apresentados em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, em especial a NBR 16636 (Partes 1 e 2), e deverão incluir, no mínimo:

- Memorial descritivo completo;

- Caderno de encargos e especificações técnicas dos serviços e materiais;

- Desenhos técnicos e plantas de projeto em escalas adequadas;

- Memórias de cálculo hidráulico, hidrológico, estrutural e geotécnico, conforme aplicável;

- Planilha orçamentária para parametrizar o escopo do projeto, elaborada preferencialmente com base nos catálogos SINAPI ou SICRO, conforme ordem de precedência entre as referências de preços de obras e serviços de engenharia, estabelecido no Art. 23, § 2º, da Lei 14.133/2021;

- Cronograma físico-financeiro e eventograma compatíveis com a execução do objeto;

- Demais documentos exigidos pelos manuais técnicos da Caixa para contratação e análise de projetos de infraestrutura urbana.

4.4.  Execução da obra

Para a execução da obra, deverão ser realizadas, primeiramente, as recomposições e proteção das margens do Rio Piabanha, considerando as diversas tipologias presentes no anteprojeto, conforme abaixo.

A primeira tipologia consiste na implantação de faixa em mão única, com largura de 1,20 m, a partir da Avenida Piabanha (tipologia 1A) até a Avenida Barão do Rio Branco, onde a ciclovia passa a ter duas faixas (tipologia 1) — de ida e volta — dispostas lado a lado, com largura de 2,40 m. Para garantir a segurança dos ciclistas e promover a separação física em relação ao tráfego veicular, será implantado um canteiro divisório entre a ciclovia e a Avenida, além da recuperação da mata ciliar.

A segunda tipologia propõe a implantação da ciclovia em duas faixas – de ida e volta – dispostas lado a lado, com largura de 2,40 m, também com canteiro divisório entre a ciclovia e a Avenida. A especificidade desse trecho está na implantação do sistema de drenagem, que atenderá tanto a ciclovia quanto a própria Avenida, com a execução de bocas de lobo em alvenaria estrutural de blocos de concreto, além de bueiro tubular simples, assente sobre berço de concreto simples, e descida d’água em degraus em concreto armado.

A terceira tipologia irá manter a disposição paralela das faixas da ciclovia (ida e volta), com largura de 2,40 m. Para assegurar a proteção dos usuários em áreas com maior risco de acidentes, será implantado um canteiro separador entre a ciclovia e a via, incorporando guard rail como elemento de segurança contra impactos de veículos.

A quarta tipologia corresponde a trechos em que será necessário realizar aterros para viabilizar a implantação da ciclovia. Esta permanece na disposição da anterior, com duas faixas (ida e volta) com largura de 2,40 m. Será realizado o nivelamento do sub-leito, e o aterro deverá ser reforçado (elementos terramesh). Também será necessária a instalação de guarda-corpo ao longo de toda extensão da ciclovia nesse segmento, visando garantir a segurança dos ciclistas.

A quinta tipologia deverá ser implantada em áreas mais críticas onde não houver disponibilidade de espaço suficiente tanto de calçada quanto de rua para sua implantação. A solução adotada será a utilização de parte da rua e da calçada para a execução de uma das faixas e para a outra faixa será proposta a construção de uma pista suspensa em estrutura mista de madeira e aço. Para viabilizar esta solução, será construída uma cortina ancorada em concreto armado, à qual será fixada uma estrutura metálica de suporte. Em determinado trecho, a cortina ancorada será substituída por muro de gabião (tipologia 5A), em função das características geotécnicas e hidrológicas locais, mantendo-se os demais elementos estruturais e funcionais previstos.

A sexta tipologia manterá a solução adotada na tipologia anterior, com ciclovia bidirecional e uma das faixas executada em estrutura suspensa. Entretanto, neste trecho, a faixa suspensa será fixada diretamente em muro de concreto armado existente, que passará por nivelamento do topo, de modo a permitir melhor acabamento e garantir a adequada fixação da estrutura metálica de suporte da ciclovia.

A sétima tipologia está prevista para outro trecho crítico da via, onde atualmente não há espaço suficiente para a implantação da ciclovia. Para viabilizar sua execução, será necessária a remoção do muro de gabião existente, que será substituído por um muro em concreto armado, garantindo a estabilidade da contenção. Além disso, parte da faixa de rolamento da via será readequada para a implantação das faixas da ciclovia.

A oitava tipologia corresponde a trechos em que será necessário realizar aterros para viabilizar a implantação da ciclovia. A solução proposta prevê a execução de um muro de gabião com 3,00 metros de altura, destinado à contenção do aterro e à estabilização da faixa cicloviária, que será implantada com as duas faixas (ida e volta) dispostas lado a lado, paralelas à pista de rolamento. Considerando a proximidade com a margem do rio, o projeto também contempla a instalação de guarda-corpo ao longo de toda a extensão da ciclovia nesse trecho, visando garantir a segurança dos usuários.

A nona tipologia também está situada em trechos que demandam a execução de aterros para a implantação da ciclovia. Nessa configuração, será construído um muro de gabião com 4,00m de altura, com a função de conter o aterro e dar suporte à estrutura da ciclovia, que contará com duas faixas (ida e volta) dispostas, lado a lado, paralelas à pista de rolamento. Devido à proximidade com a margem do rio, será necessária a instalação de guarda-corpo ao longo de toda a extensão da ciclovia nesse segmento, visando garantir a segurança dos ciclistas.

Na décima tipologia, a ciclovia será implantada em níveis diferenciados, compostos por duas faixas unidirecionais de 1,20 m de largura cada, correspondendo a cada sentido de tráfego. Para a implantação da ciclovia inferior, será necessário proceder ao nivelamento do declive da margem do rio, incluindo a compactação adequada do solo e, quando necessário, a execução de pequeno aterro para garantir a estabilidade e conformidade do terreno.

A décima primeira tipologia baseia-se na aplicação de canteiro como divisor das faixas de ida e volta da ciclovia, mantendo um padrão de divisão de cada faixa de 1,00 m a 1,20 m, preservando assim as paineiras existentes no percurso. A via carroçável será diminuída para a implantação de uma das pistas da ciclovia.

A décima segunda tipologia consiste na implantação das faixas da ciclovia (ida e volta), com largura de 1,20 m a 2,40 m, sendo necessário a diminuição da largura da via carroçável para implantação dessa tipologia.

Deverão ser observados os elementos de drenagem a serem instalados, tais como bocas de lobo, tubos de concreto e descidas d’água em degraus, com a devida recomposição da pavimentação adjacente, proporcionando-se o correto encaminhamento das águas e proteção dos taludes, que deverão receber recomposição vegetal.

Por fim, deverão ser dispostos dispositivos de iluminação pública na escala do pedestre, bem como sinalização adequada a este e aos condutores de veículos da via adjacente.

5. PRAZOS:

O prazo de execução dos serviços será de 360 dias, conforme Termo de Contrato, contados a partir da sua assinatura ou do recebimento da Autorização de Início de Objeto (AIO), a ser fornecida pela mandatária do Contrato de Repasse (Caixa Econômica Federal), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

6. MODO E LOCAL DA PRESTAÇÃO:

6.1. Características do Objeto

Obra.

6.2. A execução dos serviços será efetuada:

Na Av. Barão do Rio Branco – Obra para Implantação de Parque Fluvial Linear.

Bairro: Centro

6.3. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

6.4. Descrição detalhada do serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DO PARQUE FLUVIAL LINEAR DA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS – RJ, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO N° 969072/2024, FIRMADO COM A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL (CEF), NO ESCOPO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CESCIMENTO – GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES: DRENAGEM URBANA. | UNIDADE | 1,0 |

6.5. Modalidade de Licitação:

Concorrência.

6.6. Forma de Contratação:

Integrada. Empreitada por preço global.

6.7. Forma de julgamento:

Menor preço global.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CONTRATANTE

- Os serviços contratados serão executados de acordo com este Termo de Referência e Planilha Orçamentária paramétrica, bem como detalhes e especificações complementares dos estudos de concepções e anteprojeto.

- A CONTRATADA deverá manter, durante todo o prazo contratual, Responsável Técnico devidamente habilitado e registrado, compatível com as soluções de engenharia adotadas, bem como equipe técnica qualificada e com comprovação de experiência adequada para a execução das etapas de projeto básico, projeto executivo e execução de obra, assegurando a plena capacidade técnica para a realização dos serviços.

- A CONTRATADA deverá manter, durante todo o prazo de execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

- Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.

- A CONTRATADA deverá realizar os serviços de campo e demais levantamentos adicionais para atendimento à plena execução do objeto do contrato.

- No desenvolvimento dos trabalhos e das soluções adotadas deverão sempre e, em todos os casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determina a legislação vigente, além das instruções específicas a serem fornecidas pela SOB/PMP.

- A CONTRATADA deverá desenvolver os trabalhos nos locais previstos, objeto do contrato, com base nos estudos técnicos e plano geral de trabalho dos serviços.

- A responsabilidade pela identificação, cadastro, documentação e apresentação de solução técnica para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferência é da CONTRATADA, que deverá detalhar a metodologia de execução destas atividades.

- Toda e qualquer necessidade de retrabalho (demolir e refazer) oriundo do descumprimento, pela CONTRATADA, das exigências de Legislação, Normas, Diretrizes, Especificações Técnicas, será de sua inteira responsabilidade, a qualquer tempo, mesmo que as instalações tenham sido recebidas através da emissão do Aceite Definitivo.

- Pela complexidade dos serviços, a coordenação geral da obra, por parte da Contratada, ficará a cargo do responsável técnico da contratação, convenientemente registrado no Conselho Regional competente, que prestarão todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços.

- Em caso da saída do responsável técnico indicado no ato da contratação, por qualquer motivo, tais como civil, trabalhista ou técnico, a CONTRATADA deverá indicar outro profissional de comprovada qualificação equivalente ou superior ao que se ausentou, mediante a mesma forma de comprovação utilizada no ato da contratação.

- Para as obras e serviços contratados, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessário, empregar mão-de-obra capaz, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e empregados, visando assegurar a conclusão das obras no prazo fixado.

- Todos os materiais, salvo o disposto em contrário em contrato, serão fornecidos pela CONTRATADA, devendo os mesmos serem de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

- Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das cláusulas e condições deste Termo, das Especificações Complementares, bem como das exigências expressas nos projetos e Normas da ABNT.

- Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

- Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderá a FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de horário de trabalho, cabendo à CONTRATADA os ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes.

- Todas as despesas decorrentes de ensaios realizados no campo serão de responsabilidade integral da CONTRATADA. O Laboratório que a CONTRATADA vier a escolher para a realização dos ensaios deverá ser certificado pelo INMETRO.

- A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar, para aprovação da Fiscalização, os ensaios tecnológicos de qualidade dos materiais previamente ao emprego na obra, conforme o estabelecido pela ABNT.

- A CONTRATADA deverá elaborar e atualizar Diários de Obras conforme o andamento de cada intervenção, mantendo-os nos locais das obras e apresentando-os à Fiscalização sempre que solicitado.

- A CONTRATADA realizará, às suas expensas, quando solicitado pela Fiscalização, os ensaios tecnológicos de contraprova dos materiais empregados na obra, de acordo com o estabelecido pela ABNT.

- A CONTRATADA deverá cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ainda que em horários restritos de trabalho, em razão da necessidade de continuidade operacional das vias.

- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelas despesas com eventuais viagens (passagens aéreas, transportes terrestres, estadias, alimentação e outros) relacionados com o cumprimento do objeto contratual, decorrentes do acompanhamento de fabricação, inspeção, vistorias, testes de recebimento, liberação de equipamentos/materiais para instalação e outras providências.

- Para fins de medições dos serviços de transporte de resíduos, a CONTRATADA deverá apresentar toda documentação legal, conforme legislação, para a contratante, inclusive o Controle de Transporte de Resíduos – CTR.

- A CONTRATADA deverá participar de todas as reuniões que se façam necessárias, sempre que for solicitada sua a participação pela CONTRATANTE, em Petrópolis/RJ. Todas as reuniões deverão ser acompanhadas pelo Coordenador do Projeto e pelo especialista de cada área, sempre que necessário.

- Todos os projetos, em nível básico e executivo, deverão estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT e normas dos demais órgãos reguladores competentes, além de estarem devidamente aprovados nos órgãos licenciadores a que estarão submetidos.

- Em caso de mudança na concepção original do anteprojeto por inovação tecnológica, as alterações deverão ser justificadas e aprovadas pela SOB/PMP.

- A CONTRATADA deverá apresentar, além dos projetos básicos e executivos de engenharia, projeto para canteiro de obras, conforme ABNT - NBR 1367 e NR 18.

- Cabe a CONTRATADA submeter os projetos básicos a serem elaborados aos órgãos licenciadores ambientais e demais necessários.

- Na etapa de execução da obra, a Contratada deverá elaborar, tramitar e obter todas as devidas autorizações junto aos órgãos competentes com:

  - Elaboração dos respectivos projetos de sinalização de execução dos serviços de drenagem em questão;

  - Disponibilização de todo o material necessário para implantação e apoio à operação de tráfego dos bloqueios;

  - Cumpre ressaltar que poderá haver a necessidade de execução dos serviços em questão no período noturno e/ou aos finais de semana, conforme diretrizes a serem obtidas em tratativas junto à CPTRANS por intermédio da Contratante;

  - Deverão ser previstas equipes e material de apoio para realização das interdições e respectivas sinalizações, visando adequada condição de segurança aos funcionários, conforme diretrizes da CPTRANS;

- Eventuais serviços que tenha que ser realizado dentro da faixa de domínio de Concessionárias (água, esgoto, luz, gás, etc.) deverão ser programados com as Companhias responsáveis.

- Deverão ser realizadas ao longo do processo construtivo, atividades que garantam o bom funcionamento dos canteiros de execução dos serviços em questão e instalações provisórias;

- A CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- A CONTRATANTE deverá rejeitar, no todo ou em parte, serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- A CONTRATANTE deverá realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- A CONTRATANTE deverá proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução do objeto;

- A CONTRATANTE deverá notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- A CONTRATANTE deverá notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

8.  SUBCONTRATAÇÃO

É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

- É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.

- A empresa poderá subcontratar a parcela referente ao projeto, porém deverá apresentar, no momento da habilitação, o acervo técnico compatível com o exigido e o vínculo com a empresa vencedora.

- O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

9. VISTORIA

- A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, as custas do interessado.

- As vistorias prévias independem de anuência da Administração.

- Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

- A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

10. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

- A Matriz de Risco, que segue conjuntamente a este Termo de Referência, deve ser observada para o esclarecimento de dúvidas quanto às competências da Contratada e da Contratante durante a execução do contrato.

- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução poderá ser prorrogado.

- As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

- A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

- Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SOB/PMP poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do cronograma físico-financeiro e eventograma pela empresa, bem como do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

- O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

- Após a contratação, os profissionais poderão ser substituídos por outros de experiência equivalente ou superior mediante aprovação da Administração.

- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/MEDIÇÕES:

Os pagamentos serão efetuados conforme definido no cronograma físico-financeiro e eventograma, após o cumprimento da entrega, pela empresa contratada e devidamente aprovada pela equipe técnica de Fiscalização da PMP, dos produtos comprobatórios dos serviços contratados efetivamente executados nos períodos pertinentes, devidamente apontados em medições.

12. ORDEM DE SERVIÇO

Para o início dos serviços será emitida uma Ordem de Serviço, que estará condicionada primeiramente à emissão da AIO (Autorização de Início de Objeto) pela mandatária – Caixa Econômica Federal. Na data de emissão desta Ordem de Serviço, após a AIO, a equipe técnica de fiscalização da PMP promoverá uma reunião para definir diretrizes e acertar os procedimentos de acompanhamento dos serviços.

No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço, a Gerenciadora Contratada deverá apresentar à equipe de fiscalização da PMP, a seguinte documentação:

- Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica dos serviços objeto desta contratação;

- Relação de equipe técnica cobrindo todo o escopo contratado, com o nome de cada profissional e a função que desempenhará na equipe em referência.

13. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E MEDIÇÕES:

- Ao final de cada evento da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro / eventograma, a Contratada apresentará a medição prévia do evento executado no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. A medição será submetida à mandatária para aprovação e, após tal processo, poderá ser protocolizada junto à PMP, em conjunto com a documentação pertinente, para solicitação do pagamento.

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito após a conclusão e entrega, em sua totalidade, dos produtos referentes aos serviços contratados, podendo ficar sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo.

- O recebimento definitivo será efetuado 90 dias depois do aceite provisório, após comprovação por parte do fiscal da Secretaria de Obras de que o objeto contratado não apresenta nenhuma inconformidade com os serviços contratados.

14. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

19.01.15.451.0403.2024-4.4.90.51

16. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 17.177.936,00 (dezessete milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária Paramétrica Referencial da Administração, baseada nos catálogos oficiais SINAPI, SICRO e EMOP.

17. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

17.1. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- Apresentar balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

- Apresentar Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

  - I. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

  - II. Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante);

  - III. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante);

- Comprovar capital mínimo igual ou maior a 10% do valor da contratação;

- O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

17.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

- Apresentar Certidões de Acervo Técnico (CAT) atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA e/ou Conselho competente, com prazo de validade em vigor, acompanhada dos respectivos atestados;

- Os atestados, validados pelo CREA, para elaboração de projeto básico e executivo também deverão ser compatíveis com o objeto do contrato, observando-se:

  - Obras de pavimentação e drenagem;

  - Execução de recomposição de margens de rios, inclusive em gabiões e concreto armado;

  - Urbanização.

- Apresentar atestado(s) (CREA) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde conste o Responsável Técnico da empresa licitante como contratada, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, com as características correspondentes aos seguintes itens de relevância:

  - Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso de, no mínimo, 1.540 m³;

  - Execução de pavimentação em concreto, com, no mínimo, 4.000 m²;

  - Execução de gabiões, com, no mínimo, 1.060 m³;

  - Execução de cortina atirantada, com, no mínimo, 80 m²;

  - Execução de descida d’água em degraus, com, no mínimo, 90 m;

  - Execução de meio-fio de concreto simples moldado no local, com, no mínimo, 1.690m;

  - Execução de meio-fio de concreto pré-moldado, com, no mínimo, 3.380 m;

  - Execução de aterro reforçado (elementos terramesh), com, no mínimo, 280 m³.

- O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

17.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE

Deverá ser apresentada equipe mínima, conforme abaixo, com a devida comprovação de vínculo presente ou futuro com a empresa licitante, devendo ser observada a necessidade de manutenção dos responsáveis técnicos durante toda a execução da etapa correspondente, podendo haver substituição por profissional com acervo compatível, mediante a aprovação da fiscalização. Os profissionais deverão apresentar certidões de registro no CREA/CAU e de quitação. Quando da execução dos serviços, deverão emitir as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)/Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CREA/CAU e apresentá-las à fiscalização.

- Para os estudos preliminares e elaboração de projetos básico e executivo, no mínimo:

  - 01 (um) Engenheiro(a) civil ou Arquiteto Urbanista sênior coordenador geral, com no mínimo 10 anos de formação e experiência comprovada compatível com o objeto da licitação;

  - 01 (um) Engenheiro civil com especialização em dimensionamento de estruturas e com conhecimento em estabilização de taludes;

  - 01 (um) Arquiteto Urbanista com conhecimento e experiência compatíveis com o objeto da licitação.

Os profissionais poderão ser em número menor, se acumularem as funções solicitadas.

- Para execução da obra, no mínimo:

  - 01 (um) Engenheiro Civil – Responsável Técnico Coordenador Geral da Obra, com mínimo de 05 (cinco) anos de experiência compatível e comprovada em obras compatíveis com o escopo. Atribuições: Coordenação geral dos serviços, responsabilidade técnica pela execução, controle de qualidade e compatibilização dos projetos.

  - 01 (um) profissional registrado no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), sendo Técnico em Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (registro no CREA).

18. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionários designados pela Secretaria de Obras.

_____________________________________________

Wallace Lopes da Silva

Arquiteto e Urbanista – A185297-3 CAU/RJ

DPCPPP/SOB

_____________________________________________

Vyrna Jacomo de Abreu Nunes

Arquiteta e Urbanista – A656445 CAU/RJ
DPCPPP/SOB