TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

- Este Termo de Referência tem como finalidade detalhar o interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis com a Aquisição de Material Elétrico, para o uso no DIMAN para atender às necessidades de consumo das Unidades de Saúde, DAB, Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Ambiental, Saúde Mental, Odontologia, Mandado Judicial, Samu, e todos os departamentos desta Secretaria de Saúde-SMS pelo período de 12 meses.

- Considerando que a necessidade da aquisição desses Materiais Elétricos se dá em virtude que, no processo Administrativo Nº 52011/2023, onde constam esses itens se encontram em fase de término de vigência.

- Considerando que estes Materiais elétricos são imprescindíveis para o uso na manutenção nos reparos elétricos das Unidades de Saúde/SMS em todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde e atenderá as necessidades da SMS pelo período de 12 meses.

- OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICO (CABOS FLEXIVÉL – TOMADAS –LÂMPADAS - DISJUNTORES - ETC) PARA O DIMAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E TODOS OS SETORES DA SMS

2.1  CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Aquisição devera ser pelo menor preço por item em consonância com o princípio da economicidade

3. PRAZO DE ENTREGA:

O prazo da entrega dos Materiais deverá ser de 8 (oito) dias, contados a partir do recebimento da solicitação e autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Notas de Empenho(s) correspondente(s).

4. DAS AMOSTRAS:

- Os licitantes classificados em primeiro lugar deveram enviarprospectos ou folders dos Materiais elétricos devidamente identificados, para serem analisados, Após análise do produto, será emitido o parecer da Divisão de Manutenção DIMAN

5. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

- A entrega deverá ser efetuada sita a: Divisão de Manutenção- DIMAN – SMS – Rua Paulino Affonso, 455 – Fundos - Acesso pela Vila São José - Bairro Centro, Petrópolis/RJ – CEP.: 25.660-003 Tel.: (24) 2246-9053 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta de 09h as16h.

6.  PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias.

7. GARANTIA/VALIDADE DOS INSUMOS:

O prazo de validade mínimo dos insumos será de 90 dias, a contar da data de entrega.

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Considerando entrega de insumos para manutenção, não se aplica

.

9. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO:

| ITEM | CÓD | ESPECIFICAÇÕES | UNID | QUANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 375033 | AbraçadeiraMaterial:AçoGalvanizado,Tipo:Pressão,Aplicação:FixaçãoLâmpada Fluorescente, Diâmetro Amarração: 35MM | Unidade | 500 |
| 02 | 614213 | Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 300MM, Largura: 3,60MM,Aplicação:AmarraçãoDeCabosEFios,CaracterísticasAdicionais:Pct100Un,Cor: Branca | Unidade | 1000 |
| 03 | 373355 | SoqueteLâmpadaMaterial:Termoplástico,Tensão:110/220V,PotênciaMáxima:18W,Aplicação: Lâmpada Fluorescente Pl, Características Adicionais: Bocal Com Rabicho | Unidade | 1000 |
| 04 | 327778 | InterruptorTipo:Embutir,QuantidadeSeções:2UN,CaracterísticasAdicionais:Espelho, Corrente: 10A, Tensão: 250V, Aplicação: Instalações Elétricas | Unidade | 20 |
| 05 | 452735 | Interruptor Tipo: BipolarSimples, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal,Acabamento:ComPlacaEParafuso,PosiçãoRelativa:Embutir,TensãoNominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular | Unidade | 30 |
| 06 | 460977 | InterruptorTipo:Modulado,QuantidadeSeções:1UN,CaracterísticasAdicionais:SistemaX, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular | Unidade | 50 |
| 07 | 403136 | TomadaModelo:Simples,FormatoContato:PinoCilíndrico,CorrenteNominal:20A,Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Número Pólos: 2 P + T | Unidade | 50 |
| 08 | 614591 | TomadaModelo:Plugue,Tipo:Macho,FormatoContato:2p+T,CorrenteNominal:10A,Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833 | Unidade | 30 |
| 09 | 448224 | Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal:250V,CaracterísticasAdicionais:Completa(Caixa,EspelhoETomada),NúmeroPólos: 2 P + T | Unidade | 50 |
| 10 | 485952 | TomadaTipo:2P+TTomadaEInterruptor,FormatoContato:Universal,CorrenteNominal:10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80 | Unidade | 40 |
| 11 | 460970 | Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal:250V,CaracterísticasAdicionais:SistemaX,2Pinos+Terra,NormasTécnicas:Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico | Unidade | 300 |
| 12 | 460971 | Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal:250V,CaracterísticasAdicionais:SistemaX,2Pinos+Terra,NormasTécnicas:Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico | Unidade | 300 |
| 13 | 460969 | Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal:250V,CaracterísticasAdicionais:SistemaX,2Pinos+Terra,NormasTécnicas:Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico | Unidade | 200 |
| 14 | 265370 | FioEletricoTipo:Flexível/Cabinho,Bitola:2,50MM2,Cor:Preta,MaterialCondutor:Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V | Rolo 100M | 30 |
| 15 | 265376 | FioEletricoTipo:Flexível/Cabinho,Bitola:4MM2,Cor:Preta,MaterialCondutor:Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V | Rolo 100M | 15 |
| 16 | 294192 | FioEletricoTipo:Flexível/Cabinho,Bitola:10MM2,Cor:Preta,MaterialCondutor:Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V | Rolo 100M | 10 |
| 17 | 452533 | Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais:ComDivisória/ComAdesivoDuplaFace,Aplicação:InstalaçãoElétrica,Dimensões: 20 X 10 X 2000MM | Unidade | 500 |
| 18 | 452698 | Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Easy9, Aplicação:InstalaçõesElétricas,Padrão:Din,NúmeroDeFases:Monofásico,CurvaDeDisparo: B | Unidade | 30 |
| 19 | 424916 | DisjuntorBaixaTensãoFuncionamento:Termomagnético,CorrenteNominal:20A,Padrão:Din, Número De Fases: Monofásico | Unidade | 30 |
| 20 | 395464 | Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Aplicação: | Unidade | 30 |
| 21 | 452699 | DisjuntorBaixaTensãoFuncionamento:Termomagnético,CorrenteNominal:32A,Tipo:Easy9, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B | Unidade | 30 |
| 22 | 395369 | Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40A, Aplicação: SistemaDeArCondicionado,NúmeroDeFases:Bifásico,CurvaDeDisparo:B,Características Adicionais: Similar A Siemens | Unidade | 30 |
| 23 | 448834 | Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 100A, Tipo: Modular,NúmeroDeFases:Trifásico,NúmeroPólos:3,CapacidadeInterrupçãoSimétrica: 25KA, Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm | Unidade | 5 |
| 24 | 419864 | FitaIsolanteElétricaAdesivaMaterialDorso:FilmeDePvcAnti-Chama,LarguraNominal: 19MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta | Unidade | 100 |
| 25 | 616785 | RefletorMaterialCorpo:Alumínio,MaterialRefletor:Vidro,Formato:Retangular,Tipo:Blindado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65,CaracterísticasAdicionais:FatorDePotenciaMaiorQue0,80,Cor:Preta,Tamanho:31X 28,1 X 4,3CM, Fluxo Luminoso: 15.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K | Unidade | 40 |
| 26 | 469644 | Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor:Branca,FluxoLuminoso:1.750LM,Aplicação:Iluminação,Formato:TubularT8,VidaMédia: 25.000H | Unidade | 1000 |
| 27 | 473243 | Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 10W, Tipo Base: E-27, Cor:Branca,TipoBulbo:A60Global,TemperaturaDeCor:6000A6500K,FrequênciaNominal: 60HZ | Unidade | 700 |
| 28 | 468577 | LâmpadaLedModelo:Led,TensãoNominal:Bivolt,PotênciaNominal:10W,TipoBase:G13, Temperatura De Cor: 3500 A 500K, Formato: Tubular, Comprimento: 600MM | Unidade | 300 |
| 29 | 601348 | PlafonierMaterialCorpo:AlumínioEAcrílico,Formato:Quadrado,TipoLâmpada:Led,Potência Lâmpada: 12W, Cor: Branca | Unidade | 80 |
| 30 | 601349 | Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência 24W Cor: Branca | Unidade | 80 |

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite dos insumos, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

11. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos materiais.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” da Lei nº 14.133/2021

- A contratada é obrigada, antes do recebimento da última parcela do fornecimento do material, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive responsabilizando-se pelas despesas decorrentes de mão-de-obra com a substituição.

12. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de: A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observada o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretária Municipal de Saúde.

14. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação;

- Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referencia, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento.

15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do Material;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

16. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através do Servidor designado pela Secretaria de Saúde.

Petrópolis, 23 de Março de 2026.

––––––––––––––––––––––––––––

Roseli Souza Ribeiro Soares

Diretora do Departamento Administrativo/SMS - Mat. 8597