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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



TERMO DE REFERÊNCIA
As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.
1. JUSTIFICATIVA:
Estabelecer as diretrizes e procedimentos de segurança, higiene e controle de qualidade para a limpeza, desinfecção e conservação de reservatórios e caixas d'água, garantindo a potabilidade e a qualidade da água armazenada.
2. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de lavagem, desinfecção e higienização de caixas d'água e reservatórios das Unidades rede municipal de saúde de Petrópolis.

2.1. Critério de Julgamento
Menor preço global
3. PRAZOS:
3.1. O prazo de entrega dosserviços deverá ser de 15 dias, a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.
4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:
4.1. Aentrega ou execução dos serviços serão efetuadas:
Conforme logradouros listados e anexados a este Termo de Referência
4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:
 O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
4.3. Descrição detalhada dos Serviços:
CATSER :13595
 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de lavagem, desinfecção e higienização de caixas d'água e reservatórios.
 O serviço deve seguir os padrões exigidos pela Vigilância Sanitária e normas pertinentes (como a NBR 14898).
A periodicidade dos eventos deverá ser de seis em seis meses.
Procedimento Padrão:
Isolamento: Fechamento do registro de entrada ou amarração da boia para interromper o abastecimento. 
Esvaziamento: Uso da água restante para atividades não potáveis, mantendo apenas um pequeno volume (cerca de um palmo) no fundo para a lavagem. 
Vedação da Saída: Fechamento do registro de saída para impedir que resíduos entrem na tubulação.
Lavagem Mecânica: Esfregação das paredes e fundo com escova de cerdas macias ou pano. Atenção: É proibido o uso de sabão, detergente, palha de aço ou escovas de cerdas duras para evitar danos ao material e contaminação. 
Remoção de Resíduos: Retirada da água suja e dos detritos através de baldes e panos. 
Desinfecção: Aplicação de solução desinfetante (geralmente água sanitária diluída, na proporção de 1 litro para cada 1000 litros de água) em toda a superfície interna e tampa. Deixa-se agir por aproximadamente 2 horas. 
Enxágue e Escoamento: Esvaziamento da solução desinfetante, com abertura de todas as torneiras do imóvel para desinfetar a tubulação interna.
Cuidados e Responsabilidades (EPIs e Emissão de Laudos)
· Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): Os profissionais devem utilizar botas, luvas, óculos de proteção e, dependendo da profundidade e altura do reservatório, equipamentos de proteção contra quedas e máscaras para ambientes confinados. 
· Relatório e Certificação: Ao final do serviço, a empresa contratada deve emitir um Certificado de Limpeza e Desinfecção. Este documento deve constar a data da execução, os produtos químicos aplicados, o volume do reservatório e as condições gerais da estrutura. 
· Visita Técnica:
A visita técnica para conhecimento pleno das especificações de execução do contato, é facultada ao licitante para verificação das condições da prestação de serviço, com a finalidade de obter avaliação própria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários, bem como para a obtenção de quaisquer outros dados que julgar necessário para a formulação da proposta. A Visita técnica poderá ser realizada até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento junto à Divisão de Manutenção ( DIMAM ), pelo e-mail: dimamfms@gmail.com ou pelo telefone 24-2246-9053, Sr André Estrela ou SrEduado, e será realizada nos endereços que constam neste Termo de Referência conforme a necessidade do licitante.
A Visita Técnica poderá ser substituída por uma Declaração formal acerca dos conhecimentos das condições e peculiaridades da contratação. Para todos os efeitos, considerar-se-á que o licitante tem pleno conhecimento de todas a informações para a execução do objeto, não podendo alegar, posteriormente, a sua insuficiência e nem pleitear modificações no preço e condições ou requerer o equilíbrio econômico-financeiro e decorrência da falta de informações sobre o objeto.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite dos serviços prestados, contados do adimplemento das obrigações contratuais.
6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
·  O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos materiais
·  O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme Lei 14.133/2021.
SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:
· Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:
· Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:
- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de 
- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.
· Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.
· Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Fundo Municipal de Saúde

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:
· Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;
· Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
· Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;
10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
· Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da Lei nº 14133/2021;
· Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;
· Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;
· Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento; 
· Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;
· Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;
· 11. FISCALIZAÇÃO:
A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.
12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
[bookmark: _Hlk528075971]-  Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado de 01 (um) ou mais clientes, que comprovem a aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, na forma da Lei 14.133/2021, que indique nome, função, endereço e o contato do (s) atestador(es), ou qualquer outro meio para eventual contato.
          -   Declaração de que possui as condições necessárias e disponíveis para o perfeito cumprimento do objeto desta licitação, nos termos da lei 14.133/2021
- A empresa deve apresentar registro no INEA (FEEMA), conforme § 4º do DECRETO Nº 20.356, de 17 de agosto de 1994.
- Comprovação de estar devidamente licenciada junto à autoridade ambiental competente, conforme Decreto nº 44.820 de 02 de junho de 2014.
- Listagem de Logradouros e Capacidades dos Reservatórios de Água[image: ]
   

 Petrópolis, 13 de Outubro de 2026.


––––––––––––––––––––––––––––
Roseli Souza Ribeiro Soares
Diretora do Departamento Administrativo/SMS - Mat. 8597
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UNIDADES DA REDE DE SAUDE  ENDEREÇO

litragem dos reservatórios 

TOTAL

POSTOS DA REDE DE SAUDE 

ENDEREÇO

 ESF PRIMEIRO DE MAIO

Estr. Philúvio Cerqueira Rodrigues , Km 05 ( Madame Machado ) )

03 cx 1.000 ltrs 3000  ltrs

 ESF SÃO JOÃO BATISTA

 Luiz Winter , n.º 560, Duarte da Silveira

02 cxs 1.000 ltrs  2.000 ltrs 

  ESF 24 DE MAIO

Rua 24 de Maio, 197

03  CX de 1.000 ltrs 3.000 ltrs 

  ESF AGUAS LINDAS

Estr. do Palmital, n.º 768 – Nogueira.

1 CX DE 1500 ltrs 1.500 ltrs

  ESF ALTO DA SERRA I-II-III

Rua Teresa, 2024 (Praça Miguel Couto)

03 cx 1.000 ltrs 3000  ltrs

  ESF ALTO SIMÉRIA

Rua Manuel Francisco de Paula, S/N. º  

01 CX DE 1000 ltrs 1000 ltrs

  ESF AMAZONAS

 Rua Alagoas, s/n (esquina Rua Amazonas)

03 cx 1.000 ltrs 3000  ltrs

  ESF BAIRRO CASTRIOTO

Santa Rita de Cassia,114   

1 CX 1.000 1 CX 500 ltrs 1500 ltrs

  ESF BATAILLARD

Rua João Martins de Barros, n.º 54

1 CX DE 1.000 ltrs 1.000 ltrs

  ESF BOA ESPERANÇA

Estrada Ministro Salgado Filho , S/N.º-Cuiabá

2 cx 1.000 02 cx 500 03 cx 5.000 8.000 ltrs

  ESF BONFIM

 Estrada do Bonfim , S/N.º

2 cx 1.000 ltrs 2.000 ltrs

  ESF BREJAL

 Estrada do Brejal, KM 06 Posse

01 CX DE 1.000 ltrs 1.000 ltrs

  ESF CARANGOLA I e II

Estrada do Carangola, 860

2 cx 1.000 ltrs 2.000 ltrs

  ESF CASTELO SÃO MANOEL Rua Dionésia Correa Torres Pires do Couto nº  10

02 cx 1.000 ltrs 2.000 ltrs

  ESF CAXAMBU ( LUZITANO)

R. Flávio Cavalcanti, N º 154 

01 CX 6.000 ltrs 6.000 ltrs

  ESF CAXAMBU ( SANTA ISABEL) EST.JOSÉ DE ALMEIDA AMARO S/NN 01 CX DE 1.000 ltrs 1.000 ltrs

  ESF DR. THOUZET

Rua Doutor Thouzet, nº 609 – Quitandinha.

01 cx 1.000 ltrs 1.000 ltrs

  ESF FAZENDA INGLESA

Estr. da Faz. Inglesa , S/N.º

1 CX DE 1.000 ltrs 1.000 ltrs

  ESF JARDIM SALVADOR

R. Juiz Castro e Silva , nº 33 

1 CX DE 1.000 ltrs 1.000 ltrs

  ESF LAJINHA

Estrada Philúvio Cerqueira Rodrigues, S/Nº -

01 cx 1.000 ltrs 1.000 ltrs

  ESF MEIO DA SERRA 

 RUA AUTOMOVEL CLUBE DO BRASIL Nº 689

1 CX DE 5.000 ltrs 5.000 ltrs

  ESF MENINO .J. PRAGA

R. João Xavier , n.º 269

01 cx 1.000 ltrs 1.000 ltrs

  ESF MOINHO PRETO

R. João Xavier , n.º 2.109 – A

01 CX DE 2.000 ltrs 2.000 ltrs

  ESF PEDRAS BRANCAS

Rua Pedras Brancas, nº 1.190

2 cx 1.000 ltrs 2.000 ltrs

 ESF POSSE 

 União Indústria, n.º 33.530

2 cx de 2.00 ltrs  4.000 ltrs

 ESF SANTISSIMA TRINDADE

 Rua Presidente Nereu Ramos, 242 Valparaíso.

01 cx 500 ltrs 500 ltrs

 ESF SECRETÁRIO

R. Visconde de São Bernardes, n.º 320

3 cxs de 500 ltrs 1.500 ltrs

 ESF VALE DAS VIDEIRAS

 Estr. Almirante Paulo Martins Meira, nº 8.201

01 cx 2.500 ltrs 2500 ltrs

SARGENTO BOENING

Rua Teresa, 2024 (Praça Miguel Couto)

01 cx 1.000 ltrs 1.000 ltrs 

 ESF VALE DO CARANGOLA

Estr. Sertão do Carangola , S/N.º

04 cx 1.000 ltrs 4.000 ltrs

  ESF VILA FELIPE

R. Ermínio Schimidt , S/N.º

2 CXS DE 1.000 ltrs 2.000 ltrs

 ESF VILA RICA

R. A, ao lado da quadra 28 , Vila Rica

01 CX DE 1.000 ltrs 1.000 ltrs

USF SÃO. SEBASTIÃO

Rua São Sebastião, nº 625

2 cx 1.000 ltrs 2.000 ltrs

  ESF VILA SAÚDE

R. Santa Catarina, n. º 23, Quadra 41.

01 cx 1.000 1.000 ltrs

ACADEMIA  CREMERIE jacob José Hammes 01 cx 500 ltrs 500 ltrs 

ACADEMIA CASTELO SÃO MANOEL Geraldo Mandes da Silva 01 CX DE 1.000 ltrs 1.000 ltrs 

ACADEMIA ITAIPAVA PQ. DE EXPOSIÇÃO 2 CXS DE 3.10 ltrs 620 LTRS

ACADEMIA VALE DO CARANGOLA Armando da Silva Gonçalves 2 cx 310 ltrs 620 ltrs

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Rua Saldanha Marinho nº 280 

02 cxs 2.000 ltrs 4.000 ltrs

CAPS AD 3  MONSENHOR BARCELAR

Rua Monsenhor Bacelar, nº 492

05 cxs de 1.000 ltrs  5.000 ltrs

CAPS I FLORIANO PEIXOTO Sylvia Ortof

 Rua Floriano Peixoto, 418

01 cx 500 ltrs 5.000 ltrs

CAPS ITAIPAVA

ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA ,15015

1 CX DE 1000 / 01 CX DE 500 ltrs 1500 ltrs

CAPS Nise da Silveira     

RUA MONTE CASEROS 380

02 cx 500 ltrs 1.000 ltrs

CENTRAL DE REGULAÇÃO DOM PEDRO

Dom pedro 214

1 cx 1.000 2 cx  500  2.000 ltrs

CENTRO DE SAÚDE ITAMARATY

Rua bernardo Proença nº 32

01 CX DE 1.000 ltrs 02 cx 500 1.500 ltrs

CENTRO DE SAÚDE

santos dumond nº100

06 cx de 1.000 01 cx 1.000 ltrs  7.000 ltrs

CENTRO ODONTOLÓGICO 

Rua Mon Senhor Barcelar 352 CENTRO

02 cx 2.000 ltrs 041 ltrs

CENTRO ODONTOLÓGICO CORREAS

Rua Vigário Correia, n.º 69/1º

01 cx 1.000 1.000 ltrs

DIMAN

Paulino Afonso 455

03 CXS DE 1.000 ltrs 2.000 ltrs

DITRAN

bernardo vasconcelo 46

1 cx 1.000 1 cx 3.000 ltrs 4.000 ltrs

FARMÁCIA POPULAR CENTRO

Rua Epitácio Pessoa, 62 CENTRO

01 cx 1.000 1000 ltrs

FARMÁCIA POPULAR CORREAS

Rua Vigário Correa, 69-A.

01 CX 1.000 ltrs  1.000 ltrs 

PATRIMONIO

Rua thomas cameron 141 2º andar    valparaiso

01 cx 500 ltrs 500 ltrs

PRONTO SOCORRO ALTO DA SERRA PSLS

Rua Tereza 1839

1 cx 3.000 1 cx 5.000 1 cx 1500 2 cx 500 10.500 ltrs 

PRONTO SOCORRO HMNSE

Paulino Afonso 455

2 x 500 10 x 1000 06 x 2000 2 x 18.000 59.000 ltrs

Residência terapêutica  MSB

Rua Mon Senhor Barcelar 312

01 cx 1000 01 cx 500 15000ltrs

Residência Terapêutica Centro Santos Dumont Rua Santos Dumont ,  140 01 cx 2.000 ltrs 2.000 ltrs 

RES TERAPÊUTICA BUENOS AIRES RUA BUENOS AIRES 273 2x 500 ltrs 1.000 ltrs 

RES TERAPÊUTICA ITAIPAVA  RUA MARIA JOAQUINA FELIX ,70    ITAIPAVA  2 CXS X 1000 ltrs 2.000 ltrs

RESNIT

RUA HIVIO NALIATO N º 169

01 CX DE 500 ltrs 500 ltrs 

SAMU CENTRO

Centro Barão do Rio Branco 1875

2 x 1.000 1x 1.500 1 x 15.000 18.500 ltrs

SAÚDE DO TRABALHADOR 

Dom pedro 185

01 cx 2.000 01 cx 7.000 02 cx 500 10.000 ltrs

SAUDE MENTAL

RUA DOM PEDRO 185

2 cxs 1.000 ltrs 2.000 ltrs

UAA- UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO

 RUA MONSEnhor Bacelar, nº 336

02 cx 1.000 ltrs 2.000 ltrs

UBS  ITAMARATY

 bernardo Proença, 32  

2 CXS DE 2.000 LTRS 4.000 ltrs

UBS  RETIRO

Av. Barão do Rio Branco, Próx. Sacolão

01 cx de 1000 01 cx de 5.000 ltrs 6.000 ltrs 

UBS ALTO INDEPENDÊNCIA

 Rua angelo joão  Brand  S/N. º 

04 cxs 1000 4.000 ltrs

UBS ITAIPAVA

Estrada Philúvio Cerqueira Rodrigues, S/Nº -

1 cx 1.000 1.000 ltrs 

UBS Bairro da Glória 

Rua Raimundo Norato bruno de lima s/n 

 01 CX  DE 5.000 LTRS  5.000 ltrs

UBS VICENZO RIVETTI

Rua vicenzo rivetti nº 132

2 x 1.500 ltrs 3.000 ltrs

UBS. QUITANDINHA

 Rua General Rondon, nº 400 e 490 Quitandinha

 01 CXS DE 5.000 ltrs 5.000 LTRS

 UBS ARARAS

Estrada Bernardo Coutinho, n. º 2256

04 cx 1.500 03cx 1.000 ltrs 9.000 ltrs

 UBS MORIM

Rua Pedro Ivo, n.º 81 – Morin

1 CX DE 1.500 L E 3X250 L 2.250 ltrs

 UBS MOSELA

Rua Mosela, 744

 05 CXS  DE 1.000 ltrs  5.000 ltrs

UBS OSVALDO CRUZ

Rua nossa senhora aparecida nº 74 valparaiso

2 CXS X 1.000 ltrs 2.000 ltrs

UBS BINGEN  VILA PEDRO WINTER PROX AO Nº 109 BINGEN PETROPOLIS 01 cx de 10.000 ltrs 10.000 ltrs

VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ EPIDEMIO

RUA DR NELSON DE SÁ EARP 433

1 cx 1.000 1 cx  500 LTRS  1.500 ltrs

SAD  COORDENAÇÃO 

Monte Caseiro,382

02 cx 500 01 cx 250 ltrs 1250 ltrs

CEREST / LGBTQI+

RUA 7 DE ABRIL, 374 

2 cx de 1.000 ltrs  2.000 ltrs 
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