ANEXO II.I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qual a necessidade a ser atendida? | A gestão municipal constatou a necessidade de contratação para atender a realização de manutenção preventiva e corretiva, consertos, reparos e demais serviços necessários aos parques de iluminação pública do município com mão de obra especializada, visando oferecer aos contribuintes maior segurança e favorecer a mobilidade. A mesma se dará em luminárias do tipo Vapor de Sódio e Vapor Metálico existentes, durante o período de vigência do processo licitatório conforme Edital, resultando maior segurança e conforto no referido local e nas imediações. O município de Magé conta com um total de 29.113 (vinte e nove mil, cento e treze) unidades de iluminação pública, a maioria das quais possui mais de 5 anos de uso e implantação. Diante desse cenário, é imperativo buscar uma solução que atenda à significativa demanda por manutenção do Sistema de Iluminação Pública (SIP) de Magé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qual o tipo de objeto? | ☐ Bem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Serviço. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qual a natureza? | ☒ Continuada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Não continuada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qual a vigência? | ☐ 30 dias (pronta entrega). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ 180 dias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ 12 meses. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Indeterminado. Art. 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐Outro: ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poderá haver prorrogação? | ☒ Sim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há transição com contrato anterior? | ☐ Sim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há critérios de sustentabilidade? | ☒ Sim. | Especificar: Estes materiais contaminantes, principalmente os classificados como classe I, deverão ser armazenados provisoriamente e ter sua destinação final realizada de forma sustentável e ambientalmente correta, feita a devida emissão de manifesto de resíduo em nome do município de Magé. COMPLEMENTAÇÃO – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: Além do descarte ambientalmente correto de resíduos perigosos (classe I), a contratação deverá prever: - Uso de materiais certificados e eficientes, como luminárias com selo PROCEL de eficiência energética ou certificações equivalentes; - Priorização da substituição de equipamentos obsoletos por tecnologias mais modernas e sustentáveis, como luminárias LED; - Obrigatoriedade da logística reversa de lâmpadas, reatores e demais componentes retirados, com controle documental adequado; - Minimização do consumo energético, com escolha de equipamentos de alto desempenho e durabilidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há necessidade de treinamento? | ☐ Sim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEVANTAMENTO DE MERCADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificativa técnica e econômica para a escolha da melhor solução | A realização deste documento refere-se ao Estudo Técnico Preliminar, com o propósito de viabilizar a contratação de empresa de engenharia especializada. A referida contratação visa a realização de atividades relacionadas à manutenção preventiva e corretiva do parque de iluminação pública no município de Magé. Este estudo representa a etapa inicial do planejamento para a contratação, visando assegurar a viabilidade do projeto e fundamentar o desenvolvimento do Projeto Básico, em conformidade com o disposto na Lei 14.133/2021, Art. 6°, inciso IX. ANÁLISE DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS À CONTRATAÇÃO Em conformidade com o art. 18, §1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, foram analisadas as seguintes alternativas à contratação: a) Execução direta pela Administração Pública: Considerou-se a hipótese de realização direta dos serviços pela equipe da Prefeitura de Magé. Contudo, verificou-se a ausência de corpo técnico capacitado, equipamentos específicos e estrutura logística adequada, tornando essa alternativa inviável do ponto de vista operacional e econômico. b) Celebração de consórcio ou convênio com outros entes públicos: A possibilidade de cooperação intermunicipal foi considerada, mas não há atualmente consórcios em funcionamento com escopo compatível. Além disso, essa solução demandaria um tempo excessivo de estruturação, inadequado à urgência da demanda. c) Concessão, permissão ou PPP: Foi analisada a viabilidade de concessão ou parceria público-privada, porém os valores envolvidos, a natureza da contratação (manutenção rotineira) e os riscos regulatórios tornam essa modelagem desproporcional, além de gerar mais custos administrativos. CONCLUSÃO: Após análise comparativa, concluiu-se que a contratação de empresa especializada configura-se como a alternativa mais viável, segura e eficiente para atender à necessidade do município, com melhor relação custo-benefício, menor risco e maior agilidade na execução dos serviços. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há restrição de fornecedores? | ☐ Sim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O que será contratado? | Visando a manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do município de Magé e, consequentemente, impulsionar o desenvolvimento local, a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura entende ser de fundamental importância manter todo o parque de iluminação em perfeito funcionamento para manter a qualidade de vida dos cidadãos. As soluções propostas incluem a substituição de equipamentos defeituosos, manutenção preventiva dos existentes e provisionamento de insumos necessários, tendo em vista a vida útil dos mesmos com fornecimento de mão de obra, equipamentos e maquinários necessários ao bom desempenho das atividades propostas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há necessidade de assistência técnica? | ☐ Sim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há necessidade de manutenção? | ☐ Sim. | Descrever solução: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Como se obteve o quantitativo estimado? | ☒ Análise de contratações anteriores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Análise de contratações similares. |  |
|  | ☒ Outro. |  |  |  |  |  | Especificar: Conforme Termo de Referência – Memória de Cálculo |  |  |  |  |  |
| Descrição do quantitativo? | Conforme Termo de Referência – Memória de Cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meios usados na pesquisa Art. 23 da NLLC e decreto municipal 3635/2023 no art. 48 | ☐ Painel de preços. |  |  |  |  |  | ☐ Contratações similares. |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Simas. |  |  |  |  |  | ☐ Fornecedores Direto. |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Internet. |  |  |  |  |  | ☒ Outro. |  | Especificar: Através de tabelas de referências oficiais: EMOP-RJ e SCO-RIO. Conforme Termo de Referência – Planilha Orçamentária |  |  |  |
| JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A solução será dividida em itens? | ☐ Sim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Não. |  | Por quê? |  | ☒ Objeto indivisível. |  |  |  |  |  |  | ☐ Perda de escala. |
|  |  |  |  |  | ☒ Tecnicamente inviável. |  |  |  |  |  |  | ☐ Economicamente inviável. |
|  |  |  |  |  | ☐ Aproveitamento da Competitividade. |  |  |  |  |  |  | ☐ Outro. Especificar: |
| CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há contratações correlatas ou interdependentes? | ☐ Sim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há previsão no plano de contratações anual? | ☒ Sim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS PRETENDIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quais os benefícios pretendidos na contratação? | ☐ Manutenção do Funcionamento Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Redução de Custos |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Aproveitamento de Recursos Humanos |  |  |
|  | ☐ Redução dos Riscos do Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Ganho de Eficiência |  |  |
|  | ☐ Serviço/Bem de Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Realização de Política Pública |  |  |
|  | ☒ Outro. |  |  |  |  |  | Especificar: Garantir uma iluminação pública eficiente e de alta qualidade e essencial para proporcionar conforto visual aos motoristas e segurança aos pedestres que utilizam as praças e vias públicas do município. |  |  |  |  |  |
| PROVIDÊNCIAS PENDENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há providências pendentes para o sucesso da contratação? | ☐ Sim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há previsão de impacto ambiental na contratação? | ☒ Sim. |  | Especificar os impactos: Descarte incorreto de lâmpadas de descarga e/ou outros materiais retirados do sistema existente e armazenamento provisoriamente dos materiais contaminantes, principalmente os classificados como classe I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Especificar as medidas de mitigação dos impactos: Estes materiais contaminantes, principalmente os classificados como classe I, deverão ser armazenados provisoriamente e ter sua destinação final realizada de forma sustentável e ambientalmente correta, feita a devida emissão de manifesto de resíduo. As atividades de recolhimento, transporte, armazenamento e destinação final destes materiais deverão ser desenvolvidas e supervisionadas por profissional com qualificação técnica superior pertinente a atividade, sendo o manuseio de tais até sua devida destinação final, de responsabilidade da contratada. Riscos da Contratação e Medidas de Mitigação - Risco de atraso na entrega dos serviços: mitigado por meio de cláusulas contratuais de penalidade e fiscalização contínua; - Risco de fornecimento de materiais de baixa qualidade: mitigado pela exigência de certificações e inspeção técnica; - Risco ambiental: mitigado pela obrigatoriedade da logística reversa e destinação ambientalmente adequada dos resíduos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Não. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A contratação possui viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental? |  |  |  |  |  | ☒ Sim. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Não. O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, contemplando a análise de soluções alternativas, critérios técnicos e de sustentabilidade, estimativa de valor e avaliação de riscos, justificando plenamente a necessidade e a forma de execução proposta. |  |  |  |  |  |  |