ANEXO II.II - MEMORIAL DESCRITIVO

- OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para implementação de atividades concernentes à manutenção preventiva e corretiva do ativo de iluminação pública, visando oferecer maior segurança e mobilidade no território do município de Magé/RJ.

- JUSTIFICATIVA

O Município de Magé, localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, possui um território estimado em 390 (trezentos e noventa mil) quilômetros quadrados, subdivididos em 6 (seis) Distritos estratégicos, organicamente formalizados.

Segundo dados do último censo do IBGE, o Município de Magé apresenta 63.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 54,1% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 24,5% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).

Atualizando esses dados para indicadores absolutos em 2020, após levantamento realizado pela equipe de engenharia e arquitetura da Secretaria do Meio Ambiente, podemos estimar que os indicadores de urbanização adequada não ultrapassam os 30% do território urbano ocupado.

FONTE IBGE – CENSO 2010

Estima-se ainda uma população de 250 (duzentos e cinquenta mil) habitantes e uma densidade demográfica de 585,13 habitantes por km2.

O Município possui em seu ativo 32.000 pontos distribuídos em todo o seu território, segundo Censo de 06 de junho de 2022 da ENEL do Parque de Iluminação Pública de Magé. Para manter uma iluminação pública que atenda às necessidades da população, pretendemos contratar uma solução que atenda a grande demanda de manutenção preventiva e corretiva no que tange ao bom funcionamento do Parque de iluminação Pública visando proporcionar segurança e mobilidades aos munícipes.

Tendo em vista que a Prefeitura de Magé não dispõe de equipamentos, mão-de-obra e materiais disponíveis e/ou suficientes para atender às referidas demandas, faz-se necessária a busca de soluções eficazes e de mercado para contratação de empresa especializada, justificando-se assim, o não parcelamento do objeto.

Tendo em vista que alguns insumos e equipamentos com mais de cinco anos de uso precisam ser substituídos por estarem obsoletos, já que muitos possuem vida útil de cinco anos e a necessidade de troca se faz necessária, bem como a verificação dos que já se encontram próximo de terem sua validade expirada, justificam a referida contratação de empresa capacitada para a realização de manutenção preventiva e corretiva, visando a diminuição de forma significativa desse impacto no aumento do custo ora apresentado .

Cumpre grifar que a diminuição de iluminação por falta de manutenção compromete a segurança dos transeuntes favorecendo a ação de roubos e furtos. Assim sendo, entende-se como de fundamental importância não só para o ir e vir dos munícipes como para coibir ações delituosas.

Assim sendo, diante dos aspectos gerais e de seus recursos, tem a administração municipal a responsabilidade de encontrar mecanismos eficientes para dar solução a necessidade de manutenção ao ativo de iluminação pública entregando a população uma iluminação pública de qualidade.

A eficiente manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública, proporciona não só a melhoria dos níveis de iluminação, como também entrega maior sensação de bem-estar e segurança à população.

Esta secretaria vislumbra, através do escopo do serviço em questão, sucintamente três objetivos:

- A proposição de um serviço de iluminação pública de qualidade à população, de acordo com os requisitos de eficiência, com tecnologia avançada e contemporânea existente no mercado, observando o princípio da padronização de acordo com as características existentes no ativo atual do município;

- Redução real dos pontos de Unidade de Iluminação Pública - UIP sem iluminação por falta de manutenção;

- Atendimento emergencial nos pontos de UIP que apresentarem defeitos nos locais com grande fluxo de movimentação.

É visando o bem estar da população que pretende esta administração municipal, continuar a realização dos investimentos na melhoria do sistema de iluminação, proporcionando o bem-estar e, principalmente, a sensação de segurança.

A competente prestação de serviços será realizada de acordo com a disponibilidade dos recursos específicos, alcançados através da manutenção preventiva e corretiva dos pontos de iluminação pública existentes e, também pelo auxílio técnico especializado.

A UIP, no âmbito da manutenção, é definida pelo conjunto de equipamentos necessários para perfeito funcionamento de uma luminária ou projetor (lâmpadas, reatores, relé, base, cabos e demais equipamentos de conexão).

A maioria das UIPs é instalada, através de suportes (braços), em postes da concessionária de fornecimento de energia elétrica e, ligada diretamente à rede de distribuição da mesma. Outras possuem circuito de alimentação exclusivo, podendo apresentar, inclusive, medidores de consumo. As UIPs são classificadas da seguinte forma:

| VIÁRIA | Aparelhos com finalidade principal de iluminar a via pública para trânsito de veículos. São instaladas através de suportes em postes de concreto ou postes metálicos com altura variando de 5,5 a 9,0 m |
| --- | --- |
| VIÁRIA ESPECIAL | Aparelhos com finalidade principal de iluminar a via pública para trânsito de veículos. São instaladas através de suportes em postes de concreto ou postes metálicos com altura variando de 9 a 17 m |
| ESCADARIA | Aparelhos com finalidade de iluminar locais de difícil acesso, sendo compostos por braços curtos, e altura de instalação inferior a 6 m |
| ESPORTIVA | Aparelhos com finalidade de iluminar locais de difícil acesso, sendo compostos por braços curtos, e altura de instalação inferior a 6 m |
| ORNAMENTAL | Aparelhos que se integram à decoração do local, além de propiciar iluminação adequada. Utilizada geralmente em praças e calçadas, com postes metálicos de até 6m de altura |
| DESTAQUE | Aparelhos destinados à iluminação de atrativos em mobiliários urbanos municipais. Geralmente utilizam-se projetores. O Sistema de Iluminação Pública (SIP) é o conjunto composto de todas as UIPs e todos os equipamentos a elas interligados do Parque de Iluminação, iniciando após o medidor, caso exista, ou a partir da derivação da rede de distribuição da concessionária, incluindo conexões, proteções e seccionamento dos circuitos |

Com o termo de contratação em tela, a municipalidade pretende alcançar padrões maiores de eficiência na manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação, entregando a população local, um sistema em pleno funcionamento.

A depreciação e o fim da vida útil dos equipamentos de UIP hoje existentes têm gerado o aumento significativo desgastes das UIPs gerando falta de iluminação eficiente, consequentemente o aumento da insatisfação da população local com o funcionamento irregular destes.

- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Os serviços abrangerão todo o território de Magé, município situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com área de aproximadamente 385,696 quilômetros quadrados e cerca de 245,071 mil habitantes de acordo com o censo do IBGE do ano de 2021.

- INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRAZO CONTRATUAL

O início dos serviços se dará a partir da ordem de início.

O prazo de execução de obra é de 12 meses (365 dias corridos), a contar da ordem de início supracitado.

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

5.1 REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENERGIA

Compreende manutenção preventiva e corretiva do ativo de iluminação pública existente.

5.2 MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Consiste na execução de atividade de substituição e readequação dos pontos de iluminação existentes, atribuindo ao sistema de iluminação maior eficiência, entregando maiores índices de luminosidade.

5.3 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Corresponde ao conjunto da unidade de iluminação pública, desde a luminária, relê, base, braço, cabo de interligação a rede, ferragens de fixação e posteamento.

- DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Todos os materiais a serem empregados na execução do contrato, bem como os serviços e mão de obra, deverão ser obrigatoriamente de uso consagrado na indústria civil, de boa qualidade e que obedeçam às Normas Brasileiras da ABNT, respeitados os ditames de boa técnica e as recomendações dos fabricantes.

Apenas serão executados os serviços listados na planilha orçamentária, quais sejam:

6.1 SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Deverá ser realizada a substituição dos seguintes itens dos pontos de iluminação, quando indicados pela contratada, por item idêntico ou mais próximo possível constante na planilha orçamentária, incluindo retirada e destinação adequada do item retirado, e instalação, transporte, e fornecimento do item novo com todos os acessórios necessários à instalação:

- Braço para iluminação pública;

- Conector perfurante para rede aérea;

- Relé fotoelétrico para iluminação pública.

- Base para relé fotoelétrico.

- Cabo de cobre flexível de 750V, 2x1.5mm², PVC 70°.

6.2 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DAS LUMINÁRIAS

- O corpo da luminária deve ser fabricado em alumínio injetado ou através de processo de extrusão deverá ter espessura da parede suficiente para correta dissipação do calor;

- Luminária para iluminação pública a LED com corpo de alumínio

- Lâmpada: 1 vapor metálico/Vapor sódio

- Soquete/conector

- Medidas: C-640 x L-320 x A-180

- Encaixe para braço de diâmetro de 48mm a 60mm

- Potências máximas de 70W, 100W, 150W, 250W e 400W.

6.3 INSTALAÇÃO

Deverá ser realizada a substituição da luminária pública, quando indicada pela contratada, conforme correspondência de substituição, incluindo retirada e destinação adequada da luminária usada, e instalação, transporte, e fornecimento de outro equipamento com as mesmas características inclusive com todos os acessórios inclusos.

- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser mantido estoque mínimo de peças, acessórios e equipamentos necessários à execução dos serviços, objetivando a eficiência operacional e cumprimento dos prazos.

7.1 INTERVENÇÕES E CORREÇÕES DAS INSTALAÇÕES

A contratada deverá reparar os defeitos de acordo com os prazos fixados neste termo, exceto quando ocorrências de situações excepcionais de força maior previstas em lei e no contrato.

- SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

No âmbito da prestação de serviço em questão, deverá ser obedecido as diretrizes legais dispostas ao art. 225 da CRFB/88, no que tange o cumprimento dos preceitos da defesa e manutenção do meio ambiente, direito das gerações futuras, como também ao art. 11º da lei nº 14.133/21, onde é ressaltada a necessidade de observação da execução contratual, respeitando o desenvolvimento sustentável. No bojo da prestação de serviço, deverá ser cumprido no que couber, o disposto na resolução CONAMA Nº 237/97.

A Contratada deverá, dentro de seu almoxarifado e às suas expensas, executar tratamento prévio e armazenamento de todos os materiais retirados e substituídos do sistema de iluminação pública do município de Magé, sendo os inservíveis (que causem riscos ao meio ambiente) a posteriori, destinado ao meio ambiente devidamente, de acordo com os preceitos legais cabíveis.

Os materiais servíveis deverão ser catalogados e inventariados para destinação e entrega ao patrimônio do município de Magé.

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Os serviços de manutenção, compreenderão a retirada dos componentes que existem atualmente no ativo de IP do município de Magé que estejam defeituosos, substituindo-os por novos componentes, quando necessários.

Deverão ser realizadas atividades como as elencadas abaixo, sem prejuízo das atividades correlatas e necessárias para a perfeita execução do contrato:

A substituição de lâmpadas, reatores, soquetes e demais componentes, visando o perfeito funcionamento da UIP

A substituição de todos os braços corroídos ou em avançado estado de depreciação

A substituição de ferragens em final de vida útil como parafusos, cintas, armações e outros

Instalação de fiação interna dos braços será com cabo pp 3x1,5mm

Substituição de Conectores

Proceda a revisão das conexões e do estado geral da unidade, cada vez que nela for realizada qualquer intervenção

Triagem e recuperação dos materiais retirados da rede e para destinação final daqueles que sejam considerados inservíveis, seguindo instruções da fiscalização

Coordenar, através de profissionais qualificados, o transporte, armazenamento e descarte de lâmpadas de descarga e/ou outros materiais retirados do sistema, gerando o respectivo manifesto de destinação final a municipalidade de Magé

Serão substituídos os pontos de iluminação pública existentes, considerando o parâmetro mínimo de voltagem de acordo com o patrimônio do ativo de iluminação pública existente no município

- ESTRUTURA DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Para assegurar a normalidade operacional que esta Administração almeja, a Contratada deverá dispor de estrutura mínima de profissionais, por turma, sendo quantas necessárias para a adimplemento das ordens de serviço emitidas e seu prazo máximo de execução estabelecido:

Os seguintes profissionais deverão compor a estrutura mínima de pessoal:

EQUIPE TÉCNICA

01 (um) engenheiro eletricista

01 (um) engenheiro civil

01 (um) engenheiro de segurança do trabalho

EQUIPE TÉCNICA - CAMPO

01 (um) Eletricista

01 (um) Motorista de caminhão

01 (um) técnico em segurança do trabalho

Além dos profissionais, deverá ser disponibilizado para as equipes:

- 01 (um) veículo, tipo caminhão, equipado com lança hidráulica e cesto aéreo adequado para a execução segura de serviço de manutenção em altura superior a 10m e até 20m, sempre que necessário, com telefone celular e GPS.

- 01 (um) veículo leve para apoio à supervisão, atividades de compras, levantamento de campo, dotados de GPS.

- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO

Os empregados ao prestarem os serviços de campo deverão dispor de uniforme com identificação, fazendo uso adequado dos equipamentos de proteção individual e coletivo, além de serem capacitados conforme as normas de Segurança do Trabalho e de acordo com as Normas Brasileiras vigentes em especial a NR-10.

A seguir estão relacionados os equipamentos de proteção individual e coletiva, além de outros equipamentos essenciais na prestação de serviço.

Para realização dos serviços noturnos, além dos cones de sinalização, luminárias sem fio do tipo sinalizadores deverão compor a área de interdição de logradouros e passeio público.

| EPIs E FERRAMENTAS |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| BOLSA PARA ADICIONAR EPIs | 1 |
| PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA, PADRÃO EPI | 2 |
| CALÇA E JAQUETA IMPERMEAVEL | 1 |
| CINTO TIPO PARAQUEDISTA, COM LINHA DE VIDA, TRAV-QUEDAS E TALABARTE, PADRÃO ENEL | 1 |
| CAPACETE ABA TOTAL CLASSE B, COM JUGULAR PADRÃO ENEL | 1 |
| COLETE REFLETIVO | 1 |
| JAQUETA PARA FRIO RESISTENTE A CHAMAS, PADRÃO ENEL | 1 |
| LUVAS DE SEGURANÇA TIPO VAQUETA, PADÃO ENEL | 2 |
| PROTETOR SOLAR FATOR 30, COM REPELENTE CONTRA INSETOS, 120ML | 1 |
| VESTIMENTA DE SEGURANÇA RESISTENTE A CHAMAS, PADRÃO ENEL | 1 |
| ALICATES BOBMBEIRO CABO ISOLADO PARA 1000V, 305 MM, ABERTURA 85MM | 2 |
| ALICATE DE BICO REDONDO | 1 |
| ALICATE UNIVERSAL, CABO ISOLADO PARA 1000V | 1 |
| CANIVETE PARA ELETTRICISTA, LÂMINA 120MM, COM ESTOJO | 1 |
| CHAVE TESTE DE BAIXA TENSÃO, ISOLADA PARA 1000V | 1 |
| JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 A 10MM | 1 |
| JOGO DE CHAVE DE BOCA, FIXA 6 A 32MM | 1 |
| JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM | 1 |
| TRENA DE 2MT | 1 |
| LUVA DE PROTEÇÃO DE BAIXA TENSÃO, DE BORRACHA, CLASSE 2, PADRÃO ENEL | 1 |
| LUVA DE COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE LUVA DE BORRACHA, PADRÃO ENEL | 1 |
| ALICATE DE COMPRESSÃO, CAPACIDADE 4T, COM JOGO DE MATRIZES, 2,5MM² À 70MM² | 1 |
| ALICATE VOLT-AMPERIMETRO, CATEGORIA IV | 1 |
| CORDA DE POLIETILENO 1/2" OU 13MM, 2 PERNAS DE 20 METROS | 1 |
| ESTICADOR PARA CABO DE ALUMINIO 5,88 A 9,36MM | 1 |
| ESTICADOR PARA CABO DE COBRE 5,88 A 9,36MM | 1 |
| ESTICADOR EXTENSIVELDE FIBRA DE VIDRO, COMP. DE 6MT QUANDO ABERTA E 3,6 MT QUANDO FECHADA, PESO MÁXIMO 18 KG | 1 |
| FAROLETE PORTÁTIL, 12 VCC, COM 2020M DE CABO, PARA LIGAÇÃO EM TOMADAS DO VEICULO | 1 |
| LANTERNA MANUAL COM BATERIA7,5V | 1 |
| MARTELO PENA250GR COM CABO | 1 |
| MARTELO PENA 500GR COM CABO | 1 |
| MARTELO DE UNHA COM CABO | 1 |
| PRANCHETA DE MÃO PARA ANOTAÇÕES | 1 |
| SACOLA PARA IÇAMENTO DE FERRAMENTAS | 1 |
| TALHADEIRA AÇO 200X19MM | 1 |
| TELEFONE MOVEL COM LINHA LOCAL | 1 |
| TESOURÃO PARA CORTAR CABOS COM SEÇÃO ATÉ 70MM² | 1 |
| TRENA DE RODA, EM NYLON, DE NO MINIMO 50MT | 1 |
| CONE DE SINALIZAÇÃODE TRÂNSITO PARA INSTALAÇÃO AO REDOR DO VEICULO | 11 |

- CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SUA DESTINAÇÃO

Todos os materiais que porventura não possam ser reaproveitados na execução dos serviços ou por esta Administração, serão transportados pela CONTRATADA para seu almoxarifado, onde serão limpos, classificados em lotes por tipo e guardados até sua destinação final correta ao meio ambiente, sob responsabilidade e consequente custo dela.

Quanto o tratamento dos materiais contaminantes inservíveis e sua destinação final, somente caberá a esta Administração a fiscalização da empresa contratada.

- MATERIAIS CONTAMINANTES

Os materiais classificados como contaminantes, principalmente os classificados como classe I, deverão ser armazenados provisoriamente e ter sua destinação final realizada de forma sustentável e ambientalmente correta, feita a devida emissão de manifesto de resíduo.

As atividades de recolhimento, transporte, armazenamento e destinação final destes materiais deverão ser desenvolvidos e supervisionados por profissional com qualificação técnica superior pertinente a atividade.

- TESTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deverá disponibilizar uma bancada para teste em materiais e equipamentos IP retirados do sistema de iluminação, antes de sua entrega ao patrimônio municipal.

- DO TRANSPORTE

Todo e qualquer custo de transporte para a execução dos serviços ficará a cargo da contratada, como por exemplo, transporte de materiais do almoxarifado até o local de aplicação, bem como o do equipamento ou material substituído até o depósito da Contratada.

A Contratada deve se responsabilizar não só pelo transporte, mas também pelo armazenamento e destinação final dos materiais contaminantes retirados do sistema de iluminação pública.

- DA MÃO DE OBRA

Durante a execução dos serviços, além do contingente necessário, as atividades deverão ser acompanhadas por Engenheiro ou Supervisor e o Técnico de Segurança de Trabalho, todos com os devidos encargos sociais pertinentes. Os trabalhadores deverão portar os EPIs e EPCs dentro do prazo de validade, conforme recomendação da Norma Regulamentadora de Segurança no Trabalho.

Correrá por conta da Contratada todas as despesas com mão de obra, direta ou indireta para execução, supervisão, planejamento, suprimento, controle de qualidade e todas as demais ações que se façam necessárias à execução das atividades descritas em cada item, inclusive os encargos sociais definidos por lei e por força de acordos/dissídios coletivos do sindicato patronal da categoria profissional e das empresas.

16.1 DESPESAS INDIRETAS, REMUNERAÇÃO E IMPOSTOS

No preço ofertado pela CONTRATADA deverão ser considerados os custos indiretos, a remuneração da empresa, bem como os impostos incidentes segundo a legislação tributária federal, estadual e municipal vigentes.

16.2 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Deverão ser previstos os custos de acondicionamento (abertura e/ou fechamento) de materiais e equipamentos que serão aplicados/devolvidos, bem como a identificação da embalagem.

16.3 AQUISIÇÃO

Todos os custos de aquisição de equipamentos e materiais que por ventura venham ser necessários, deverão ser incluídos, englobando tanto equipamento/material como o gerenciamento de compra, os custos de impostos incidentes, controle de qualidade, inspeções, transporte do local de fabricação ou aquisição até o almoxarifado da Contratada, sem prejuízo dos demais custos inerentes.

- DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

Após o término dos serviços, deverá ser providenciada a limpeza do local, eliminando-se todos os detritos das áreas e de seu entorno.

Será de responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda sobra de material. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não danificar os elementos executados.

Ao ser declarado o término dos serviços em todo o Município pela contratada, será realizada uma rigorosa verificação pela Comissão de Fiscalização quanto ao funcionamento e condições dos diversos elementos que compõe o contrato pactuado, cabendo à Contratada refazer ou recuperar os defeitos ou as imperfeições verificadas.