ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

INTRODUÇÃO

Este TERMO DE REFERÊNCIA reúne o conjunto de informações necessárias para subsidiar e orientar quanto à realização de certame licitatório e as condições mínimas exigíveis para a execução do objeto, ficando este expressamente fundamentado na Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações, em conformidade com o Decreto Municipal nº 3635 de 12 de maio de 2023, visando atender as demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

- DO OBJETO

  - O objeto deste Termo de Referência versa sobre a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, por MENOR PREÇO UNITÁRIO, nos termos e condições estabelecidas neste documento;

  - A abrangência do objeto atenderá demanda das unidades assistenciais da Atenção Básica à Saúde e Atenção Especializada à Saúde da municipalidade, de acordo com as condições e especificações constantes neste instrumento e no Edital;

  - A contratação do referido objeto ocorrerá seguindo as especificações nos termos da tabela a seguir:

ESPECIFICAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DETECTOR FETAL DE MESA - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm, Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%, Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz, Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Controle de volume digital: 9 níveis (1 – 9), Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 – 9), Saída para fone de ouvido ou gravador de som, Fusível de proteção contra sobrecarga de corrente elétrica, Peso líquido: 1,8Kg, Dimensões: (L.P.A)217x250x100mm, Potência: 32 VA/ 15W, Potência ultrassônica: 5mh/cm², Display digital LCD para exibir batimentos cardíacos fetais (30 a 240 bpm). Equivalente ou similar ao MEDPEJ DF 7000 D. | 80 | Unid. |
| 2 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL -Com Bateria Recarregável, Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 (não recarregável); 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e carregador para bateria 9V . Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm. Peso líquido: 0,565 Kg. Equivalente ou similar ao MEDPEJ DF7001D Digital com Bateria Recarregável. | 18 | Unid. |
| 3 | TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL - Com sensor externo e relógio; faixa de medição: -10 a 50°C (sensor interno); -50 a 70°C (sensor externo/sonda); 20 a 99%UR (sensor interno); resolução: 0.1°C; 1%UR; Exatidão: ±1°C (10 a 50°C); ±1,5°C (outras faixas) ±5%UR; Umidade de operação: 20 a 99%UR (sem condensação; Alimentação: 1.5V (1 pilha AAA); Dimensões: Instrumento (LxAxP): 98 x 106 x 23 mm; Sensor externo (cabo): 1,5m (aproximadamente); Peso: 140g (com pilhas); Funções adicionais: Registro de máxima e mínima; Seleção °C / °F; Relógio com alarme. Equivalente ou similar ao AK28. | 2 | Unid. |
| 4 | TERMÔMETRO DIGITAL - Termômetro Digital para Máxima e Mínima -20 °C à +50 °C; Int./Ext. com alarme e monitoração simultânea de duas temperaturas. função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período. Temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Faixa de temperatura interna: -20 °C a 50 °C / °F Faixa de temperatura externa: -50 °C a 70 °C / °F Resolução Interna/externa: 0,1 °C Exatidão Interna/externa: °0 C a 50 °C ± 1 °C / -50 °C a 0 °C ± 2 °C / 50 °C a 70 °C ± 2°C Alimentação: 1 pilha de 1,5 Volts tipo AAA Cabo sensor externo. Equivalente ou similar Incoterm 7427.02.0.00 | 65 | Unid. |
| 5 | VÍDEO CISTOSCÓPIO FLEXÍVEL Sistema completo de cistoscopia flexível com sistema de iluminação LED, gravação e captura de imagem de alta definição, com videoprocessador e monitor. Cistoscópio com 4,9mm de diâmetro, canal de trabalho 2,2mm, angulação de 210°, comrimento de 380mm a 600mm, profundidade de campo 3-50mm. | 1 | Unid. |
| 6 | APARELHO DE ANESTESIA Estação de trabalho de anestesia integrada compatível com pacientes adultos, pediátricos e neonatais, de alta tecnologia, com modos vetilatórios avançados e design ergonômico. Características: Sistema disposto em estante com 04 rodízios de 5", preferencialmente com travas, 02 gavetas, tela LCD/LED touchscreen de 12" ou 15" com resolução mínima de 800x600, bateria de lítio com autonomia mínima de 90 minutos, 01 conector de fonte de alimentação, bivolt, conectores de comunicação RJ45 e USB. Sistema pneumático compatível com gases O2, N2O, AR com cilindros reserva, válvula de fluxo do ventilador de 1~100 L/min, válvula de escape controlada eletronicamente ou mecanicamente dentro do ventilador, intervalo de AR, N2O e O2 de 0~10 L/Min, alta precisão das marcas da escala, fluxômetro flutuante de 0~15 L/Min, 02 vaporizadores de anestesia com controle de medição, válvula de oxigenação rápida, aparelho de absorção de CO2, aquecimento de circuito respiratório, intervalo do manômetro -20~100 cmH2O, exatidão de ± 4% da leitura a total da escala + 4% da leitura real. Modo de operação com ventilação mecânica VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC,CPAP/PSV, PRVC, SIMV-PRVC, manual e bypass cardíaco, sistemas de segurança e alarmes de alta prioridade, sensor de oxigênio, detecção de respiração, ritmo de respiração de 0 a 150 ± 1 respirações/min, módulo de análise de gases integrado, com monitorização contínua de O2, CO2, N2O e agentes anestésicos (EtO2,FiO2, EtCO2, FiCO2, concentração em MAC), com tecnologia infravermelha não dispersiva (NDIR) ou equivalente, filtro em aço inoxidável com dimensão dos poros de 60 μm ~ 100 μm, sistema de controle de fluxo principal com intervalo de monitoração de 0 L/min~10L/min, controle do fluxo de gás auxiliar com intervalo de monitoração: 0 L/min~15L/min. | 1 | Unid. |
| 7 | SISTEMA DE ULTRASSONOGRAFIA Aparelho de ultrassonografia compacto, de fácil utilização, inicialização rápida, layout ergonômico e intuitivo. Aplicável em múltiplas especialidades como ginecologia/obstetrícia, cardiologia, vascular, abdominal, musculoesquelético e medicina geral. Monitor principal de 21”, com regulagem ajustável, tela secundária touchscreen de 8” ou 12”, teclado retroiluminado, chassi compacto, com estrutura reforçada para transporte, rodízios reforçados com sistema de travamento, até 6 portas ativas para transdutores. Tecnologia de processamento de imagens em alta definição para maior clareza e resolução, modos de imagem: Doppler Pulsado, Doppler Colorido e Doppler de Onda Contínua, compatível com transdutores: convexos, lineares, setoriais, endocavitários e 3D/4D. Integração com sistemas hospitalares (DICOM/PACS), conectividade via USB, HDMI e Rede, armazenamento interno expansível. Aplicável em Cardiologia Adulto e Pediátrica, Vascular, Abdome Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Partes Moles e Musculoesquelético. Transdutores inclusos: 01 transdutor cardíaco adulto, 01 transdutor cardíaco pediátrico, 01 transdutor abdominal, 01 transdutor vascular, 01 transdutor endovaginal. | 4 | Unid. |
| 8 | BISTURI ELETRÔNICO Bisturi eletrônico microprocessado, destinado a procedimentos cirúrgicos permitindo corte e coagulação tecidual de forma segura, precisa e controlada, modos monopolar e bipolar. Características: Painel à prova d’água, com design moderno e intuitivo, displays independentes para corte e coagulação, tecnologia microprocessada, com controle automático de potência (sistema de autorregulação). Modos de operação monopolar: corte puro, corte blend, coagulação forçada, coagulação spray. Modos de operação bipolar: corte bipolar, coagulação bipolar padrão e de baixa tensão. Ajuste de potência em ampla faixa (até 300 W em monopolar), regulável em incrementos finos, com indicação clara de modo ativo e potência selecionada. Sistema de autoteste de segurança ao ligar o equipamento. Alarmes sonoros e visuais para mau contato da placa neutra, sobrecarga e mau funcionamento. Conector para caneta monopolar, conector para acessórios bipolares e porta para pedal de comando. Proteção contra desfibrilação e compatibilidade com sistemas de monitorização de paciente. Sistema de ventilação natural por convecção.Voltagem: 110/220 Volts. Acessórios: Caneta cirúrgica com botão de acionamento e cabos, compatíveis com pontas removíveis (agulha, lâmina, esfera, alça). Placa neutra reutilizável ou descartável, com cabo de conexão e monitoramento contínuo de contato com a pele. Pedal de acionamento para comando alternativo (monopolar e/ou bipolar). Conjunto inicial de eletrodos para corte e coagulação e pontas para caneta. Cabos de conexão para todos os acessórios. | 1 | Unid. |
| 9 | SISTEMA DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOBRÔNQUICA (EBUS) Sistema completo para realização de ultrassonografia endobrônquica em tempo real, composto por broncoscópio linear com transdutor convexo integrado, processador de imagem em alta definição, processador de ultrassom dedicado e monitor. Características: Estante metálica com rodízios, com prateleiras reforçadas para suporte de todos os equipamentos do sistema e organização de cabos. Monitor de no mínimo 19 polegadas, resolução mínima 1920 × 1080 (Full HD), painel compatível com sinais digitais de alta definição. Processador de imagem para endoscopia: Unidade única com processamento digital de sinais. Múltiplos modos de realce de imagem para diferenciação de tecidos e estruturas vasculares. Funções automáticas de congelamento de imagem, foco dinâmico e ajuste digital de contraste. Conector rápido à prova d’água, múltiplas saídas digitais (HD-SDI, DVI) e analógicas. Processador de ultrassom para endoscopia: Modos de imagem: B-mode, imagem harmônica de tecidos, Doppler (colorido, power, pulsado, fluxo de alta sensibilidade), elastografia, imagem contrastada e quantificação por onda de cisalhamento. Broncoscópio flexível: Ponta distal com transdutor convexo acoplado. Diâmetro externo distal ≤ 6,6 mm, canal de trabalho de 2,2 mm a 2,8mm. Comprimento de trabalho de aproximadamente 600 mm. Campo de visão de 80°, profundidade de foco de 2 a 50 mm. Angulação mínima de 160° para cima e 70° para baixo, visão oblíqua de aproximadamente 20°, compatível com agulhas para punção aspirativa transbrônquica em diferentes calibres. Acompanha Pinças de biópsia reutilizáveis, (estéreis), escovas citológicas para coleta de secreções e raspado bronquial, agulhas para punção transbrônquica e sonda de aspiração. (Similar ou equivalente a Olympus BF-P190 ou Pentax EB-1570K) | 1 | Unid. |
| 10 | TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA Sistema integrado para realização de cirurgias por videolaparoscopia, composto por microcâmera Full HD ou 4K, insulflador de O2, endoscópio e rack com rodízios. Características: Processador de imagens com resolução mínima de 1080x1920p, Full HD, sistema de gravação e captura de imagens, zoom ótico de até 2,5x, cabo com 3 metros de comprimento, totalmente imersível para limpeza e desinfecção, sensor CMOS 1/3 com botões programáveis, função balanço de branco, controle de ganho automático, saída de vídeo HDMI, porta USB. Monitor LED, full HD, de 24", resolução mínima de 1920x1080p, exibição PIP, entrada de vídeo HDMI e VGA no mínimo. Insulflador de O2 com sistema de aquecimento de gás, de 0 a 45l/min, painel digital, com indicação de reserva de gás, pressão, fluxo e volume consumido, alarme sonoro e visual, comutação automática, válvula de alívio de pressão, cabo de alimentação, mangueira de alta pressão, unidade de aquecimento, tubo de silicone autoclavável, proteção contra entrada de água. Fonte de luz LED em fibra ótica, temperatura 6000k, vida útil acima de 30.000 horas, compatível com endoscópio rígido e flexível, controle de intensidade, cabo de alimentação de 2,5m. Endoscópios autoclaváveis, com ocular grande angular, 0° e 30°, Full HD, 10mm de diâmetro, 30cm de comprimento. Rack de transporte, resistente em tubos de aço carbono, com 01 prateleira fixa para monitor de vídeo e 03 prateleiras ajustáveis, 01 prateleira deslizante, para teclado, 01 gaveta, 04 rodízios 04", pintura eletrostática. Sistema bivolt. Kit de instrumentais composto por: 02 - Canula (Bainha) 10mm X 10cm; 01 – Obturador Pta Piramidal 10mm X 16cm; 01 – Obturador Pta Prot 10mm X 16cm; 03 – Canula(Bainha) 5mm X 11cm; 02 – Obturador Pta Piramidal 5mm X 17cm; 01 – Extrator E Redutor 10mm P 5mm Diaf 10mm X11cm; 01 – Canula Puncao Injecao Agulha 2,1 5mmx36cm; 02 – Canula De Disseccao Tipo Gancho Ang Reto 5mmx36cm; 02 – Cabo Flexivel Macho Femea Pinca Monopolar; 01 – Obturador Pta Piramidal 5mm X 17cm Bainha Jan; 01 – Canula Aspiracao E Irrigacao 5mmx36cm; 01 – Canula Aspiracao E Irrigacao 10mmx36cm; 01 – Pinca Dent Garra 2x3 10mmx36cm Emp 141115 (Extração); 01 – Tesoura Metzenbaum Isol Curva 5mmx36cm; 01 – Pinca Maryland Dissec 5mmx36cm; 01 – Pinca Apreens Esp Vesicula 5mmx36cm; 01 – Pinca Apreens Esp Vesicula Fenestrada Isol 5mmx36cm; 01 – Pinca Apreens Dent 2x4 Serri Isol 5mmx36cm; 01 – Canula Pneumoperitonio Veress 2,5mm X 12cm; 01 – Kit Vedante Bainha Janela 5mm; 01 – Kit Vedante Bainha Janela 10mm; 01 – Vedante Interno P/Valvula Aspiração E Irrigação. | 1 | Unid. |
| 11 | SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA Sistema completo de videoendoscopia com processador de imagem, monitor de vídeo de alta resolução, colonoscópio e gastroscópio flexível. Características: Estante galvanizada com rodízios para comportar todos os equipamentos; Pinças de biópsia para gastro e colono; monitor 26", Full HD, resolução mínima 1920x1080; fonte de luz de alta duração LED ou Xenon; processador digital de sinais para realce automático de imagem, saída de vídeo RGB e S-video, captura de imagem estática, permitir operações em tempo real de vídeo sem atraso perceptível; porta USB; 01 gastroscópio flexível com diâmetro externo de 9,8mm, canal de trabalho de 3,2mm, comprimento de trabalho 105cm, campo de visão 140°, angulação distal de 120°; 01 colonoscópio flexível, diâmetro externo 12,8mm, canal de trabalho duplo 2,8mm e 3,8mm, comprimento de trabalho 170cm, campo de visão 140°, angulação distal 180°, jato d'água para limpeza. (Similar ou equivalente a Pentax EPK-1000 ou Olympus CV-180.) | 1 | Unid. |
| 12 | ESPIRÔMETRO PORTÁTIL Aparelho espirômetro portátil com conexão USB, capaz de realizar os testes FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD – estimativa de idade pulmonar, precisão volumétrica ± 3%, precisão de fluxo ± 5%. Deve acompanhar software totalmente em português, turbina reutilizável bidirecional, e estojo de transporte, cabo USB para transmissão de dados e alimentação. | 2 | Unid. |
| 13 | TRANSLUMINADOR CUTÂNEO - VENOSCÓPIO Transiluminador projetado para fleboscopia (técnica de transiluminação cutânea), capaz de realizar identificação de veias presentes sob a pele, formato em "Y", com tensão de alimentação 100 ou 220V, bateria de litío de 3,6V e no mínimo 2200mAh, luminosidade mínima 10.000 lux, controle de intensidade, base carregadora e Registro no Ministério da Saúde. | 11 | Unid. |

  - O(s) bem(ns) desta contratação são caracterizados como de natureza comum, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, conforme disposto no Art. 176 do Decreto Municipal nº 3635, de 12 de maio de 2023;

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021;

  - O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação a vigência de contratação.

  - Os quantitativos ora apresentados suprirão as necessidades das seguintes unidades:

RELAÇÃO DE UNIDADES

| ATENÇÃO BÁSICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1º DISTRITO - MAGÉ |  |  |  |
| Nº | Unidade | Endereço | CNES |
| 1 | USF Barão do Iriri | Rua do Carmo, 1703 – Barão de Iriri - Magé - Cep: 25.906-790 | 2278464 |
| 2 | USF Vila Nova | Travessa Airton Ignácio da Silveira (Em Frente a Quadra da Vila Nova) | 2298546 |
| 3 | USF Barbuda | Rua Manoel Botelho Rego, nº 178 - Barbuda | 2278472 |
| 4 | USF Messias Antônio | Rua Professor José Leandro, nº 1.005 – Canal-CEP:25.900-660 | 5472741 |
| 5 | USF Citrolândia | Rua São Geraldo, S/Nº- Citrolândia - CEP: 25902-775 | 2278472 |
| 6 | USF Sertão | Estrada do Sertão, Lote 30 - Quadra 2 - Vila Citrolândia Sertão - Magé - Cep: 25.910-260 | 2858207 |
| 7 | USF Flexeiras | Rua Paulo Leitão - 161 - Flexeiras - Magé - Cep: 25.900-001 | 5526442 |
| 8 | USF Jardim Bela Floresta | Rua N, nº 16 – Jardim Bela Floresta – CEP: 25.903-487 | 5023319 |
| 9 | USF Lagoa | Rua Conde de Boa Vista, nº 195 – Lagoa – CEP: 25.903-760 | 2298538 |
| 10 | USF Maria Conga | Rua Pierre Medevar, Lt 19 - Qd. 14 - Vila Esperança - Provisório | 5815010 |
| 11 | UBS Nova Marília | Rua Roberto Bussinger, s/n – Nova Marilia - Magé | 2278480 |
| 12 | USF Parque Bonneville | Rua Flórida - LT 05 QD M - Pq. Boneville | 3338169 |
| 13 | USF Piedade | Estrada da Piedade, nº 397 – Piedade – CEP: 25.905-860 | 5022967 |
| 14 | USF Saco | Rua José Borel, s/nº - Saco – CEP: 25.901-747 | 5023351 |
| 2º DISTRITO - SANTO ALEIXO |  |  |  |
| 15 | USF Andorinhas (Equipe 1) | Rua Waldemar Colombo Garcia- Andorinhas-CEP:25.911-246 | 2278448 |
| 16 | USF Andorinhas (Britador) (Equipe 2) | Rua Otlon Linch Bezerra de Melo - Andorinhas-CEP:25.920-000 - CEP: 25.912-206 |  |
| 17 | USF Capela | Rua Santa Rosa s/n - Capela (Rio do Ouro) CEP: 25.916-050 | 2278529 |
| 18 | USF Jardim Esmeralda | Rua do Sapotizeiro, s/nº - Jardim Esmeralda - CEP: 25.908-713 | 2298449 |
| 19 | USF BNH de Santo Aleixo | Rua 13, Vilar de Santo Aleixo | 6211674 |
| 3º DISTRITO - RIO DO OURO |  |  |  |
| 20 | USF Cachoeira Grande (Equipe 1) | Rua João Aguiar S/Nº - Esquina com Estrada Municipal Antônio Além Bergara- C. Grande - CEP:25.917.210 | 6200508 |
| 21 | USF Cachoeira Grande (Equipe 2) | Estrada Antonio Além Bergara, 5806 (Rua Prof. Décio Duarte Ennes, lt 09 - Qd 17 - Rio do Ouro - cep: 25.916-444) |  |
| 22 | USF Cachoeirinha | Estrada Municipal Antônio Além Bergara,nº 3.150 CEP:25.916-070 | 5472733 |
| 4º DISTRITO - SURUÍ |  |  |  |
| 23 | USF Conceição | Estrada da Conceição, s/nº - CEP: 25.918-010 | 5472687 |
| 24 | USF Hortência de Abreu Walter | Rua Capitão José de Paula - CEP: 25922-440 - Suruí - Magé | 4716361 |
| 25 | USF Partido (Equipe 1) | RUA JOSÉ ZARZUR, 91 -SURUÍ – MAGÉ - CEP:25922-384 | 2298481 |
|  | USF Partido (Equipe 2) |  |  |
| 26 | USF Santa Dalila | RUA MAESTRO FRANCHESCO CAMPOS, Nº 05 - CEP: 25.903-587 | 2278707 |
| 5º DISTRITO - MAUÁ |  |  |  |
| 27 | USF Anil | Rua Roberto Silveira, s/nº - CEP: 25.926-390 | 6788971 |
| 28 | USF Cantinho da Vovó | Estrada Real de Mauá, s/nº, casa 09 – Cantinho da Vovó CEP: 25.927-112 | 5527546 |
| 29 | USF São Francisco | Estrada de São Francisco s/nº – CEP: 25.925-240 | 3945642 |
| 30 | USF Figueira | Rua Roberto Silveira, s/nº - CEP: 25.926-390 - ao lado do 24h de Mauá | 3954412 |
| 31 | USF Ypiranga (Equipe 1) | Estrada Real de Mauá, nº - CEP: 25.927-112 | 2298473 |
|  | USF Ypiranga (Equipe 2) |  |  |
| 32 | USF Leque Azul | Estrada Nova de Mauá, s/nº - Guia de Pacobaíba - CEP: 25.930-000 | 5527554 |
| 6º DISTRITO - INHOMIRIM |  |  |  |
| 33 | USF Beco do Saci | Rua Prefeito Olivio de Matos - 45 - Loja- Beco do Saci - 25.935-750 | 5472709 |
| 34 | USF Buraco da Onça | Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça – CEP: 935-514 | 3945650 |
| 35 | USF Guarani I (Equipe 1) | Rua Janete, nº 08 – Guarani - CEP: 25.931-242 | 2278510 |
|  | USF Guarani I (Equipe 2) |  |  |
| 36 | USF Guarani II (Equipe 1) | Rua Guarani, nº 1243 – loja B – Centro – Piabetá CEP: 25.931-782 | 6788963 |
|  | USF Guarani II (Equipe 2) |  |  |
| 37 | USF Guarani III | Rua Magé - 523 - Piabetá - Magé | 7056419 |
| 38 | USF Rua da Guia | Rua Nossa Senhora da Guia, nº 1.250 – Horto - CEP: 25.931.686 | 5816815 |
| 39 | USF Ilha | Rua Aristides Portugal, nº 353 – Fundos – Ilha - CEP: 25.932-650 | 5023335 |
| 40 | USF Jardim Nazareno | Alameda Luizinha, nº 178. Jardim Nazareno - CEP:25.9936-360 | 5023009 |
| 41 | USF Jardim Novo Horizonte (Equipe 1) | Rua 09,s/nº 129 – Jardim Novo Horizonte CEP: 25.937-048 | 2278693 |
|  | USF Jardim Novo Horizonte (Equipe 2) |  |  |
| 42 | UBS Maria do Socorro Ramos Lima - Eq. 1 | Rua do Canal, s/nº - Maurimárcia CEP: 25.930-655 | 3308774 |
|  | UBS Maria do Socorro Ramos Lima - Eq. 2 |  |  |
| 43 | USF Parque Caçula | Rua Santa Cecília, 90 – Pq. Caçula – Magé - CEP: 25.936-710 | 2298503 |
| 44 | USF Parque Estrela | Rua 11 de julho, s/nº - Parque Estrela - CEP: 25.938-300 | 5814200 |
| 45 | USF Parque Maitá | Rua Claudionor Vidal , 355 -- Pq. Maitá - Magé | 3367037 |
| 46 | USF Parque Santana | Avenida Mauá, s/nº - Parque Santana - CEP: 25.937-196 | 3367037 |
| 47 | USF Pau Grande (Equipe 1) | RUA ANTONIO RIBEIRO SEABRA, S/N - CEP: 25.933.275 | 2298562 |
|  | USF Pau Grande (Equipe 2) |  |  |
| 48 | USF Raiz da Serra | Praça Coronel Angelo Mendes de Morais - Raiz da Serra - CEP: 25.933-580 | 5023246 |
| 49 | USF Vila Carvalho | Rua Prefeito Olivio de Matos - 458 - Vila Carvalho -CEP: 25935-750 | 5472660 |
| 50 | USF Vila Serrana I (Equipe 1) | Rua do Sapateiro, s/nº - CEP: 25.9935-430 | 2298465 |
|  | USF Vila Serrana I (Equipe 2) |  |  |
| 51 | USF Ponte Preta | Lote 03 - Quadra 03 - Vila Recreio - Piabetá - CEP: 25.903-587 | 5023289 |
| 52 | USF Parque Paranhos | Travessa Cinco - Rua B nº 64 Lt 9 Qd 2- Jardim Paradinhos / Magé - CEP: 25.937-464 | 879150 |
| 53 | USF Sérgio Esteves (Rua J) | Rua expedicionário Otacílio de Souza nº 653 - Rua J - Fragoso - Magé - CEP: 25.933-135 | 4025660 |
| 54 | UBS Rita de Cássia Gomes Ramos | Av. do Canal s/nº - Vila Serrana - Magé - RJ | 4642635 |

| REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1º DISTRITO - MAGÉ |  |  |  |
| Nº | Unidade | Endereço | CNES |
| 1 | Hospital Municipal de Magé | Rua Pio XII, 81 - Centro - Magé/RJ - CEP: 25.901-550. | 2278332 |
| 2º DISTRITO - SANTO ALEIXO |  |  |  |
| 2 | Unidade 24 Horas de Santo Aleixo | Avenida Othon Linch Bezerra, 329 - Santo Aleixo - Magé/RJ - CEP: 25.912-206. | 103616 |
| 4º DISTRITO - SURUÍ |  |  |  |
| 3 | Unidade 24 Horas de Suruí Vereador Adenor Moreira | Rua Coronel Sérgio José do Amaral, s/n.º - Suruí - Magé/RJ - CEP: 25.922-544. | 2278391 |
| 5º DISTRITO - MAUÁ |  |  |  |
| 4 | UPA 24h de Mauá Mario Pinheiro | Estrada Real de Mauá, s/n.º - Praia da Esperança - Magé/RJ - CEP: 25.903-587. | 2278731 |
| 5 | SAMU | Rua Maestro Francisco Braga Parque – Santa Dalila- Magé, CEP: 25921-230 | 6974058 |
| 6º DISTRITO - INHOMIRIM |  |  |  |
| 6 | Hospital Materno Infantil de Piabetá Vereador Hugo Braga | Av. Santos Dumont, 285 - Piabetá - Magé/RJ - CEP: 25.903-587. | 2278324 |
| 7 | UPA 24h de Fragoso Genarino Cozzolino | Avenida Automóvel Clube, s/n.º - Km 60 - Vila Carvalho - Fragoso - Magé/RJ - CEP: 25.935-510. | 2278677 |
| 8 | Upa 24h Magé | Rua A, s/nº - Pq. Santana - Piabetá - Magé/RJ - CEP 25937-180. | 7449135 |

| VIGILÂNCIA EM SAÚDE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1º DISTRITO - MAGÉ |  |  |  |
| Nº | Unidade | Endereço | CNES |
| 1 | Centro de Imunização e Entomologia | Rua Getúlio Pereira S/N - Vila Esperanca - Magé - RJ | 9117067 |
| 2 | Programa Municipal de IST/AIDS, Sífilis, Hepatites Virais | Rua Pio XII, s/n.º - Sobreloja – Centro - Magé - CEP: 25.901-550. | 6284787 |
| 3 | Hanseníase/Tuberculose | Rua dos Expedicionários - Centro - Magé - RJ | 9746153 |

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência, que norteou quanto a definição do objeto, viabilidade técnica, econômica e escolha da melhor solução a ser contratada.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A solução contempla o fornecimento integral de equipamentos médico-hospitalares destinados à municipalidade, abrangendo todas as etapas necessárias à sua efetiva entrega e recebimento.

  - A contratada será responsável por realizar o transporte, manuseio, acondicionamento, descarregamento e instalação dos bens até os locais indicados pela Administração, devendo assegurar que os processos ocorram em condições adequadas de segurança, preservação e integridade dos produtos.

  - Os equipamentos deverão ser entregues em conformidade com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório, devidamente novos, de primeiro uso, livres de quaisquer vícios ou defeitos, e acompanhados dos respectivos manuais, termos de garantia e certificados exigidos pelos órgãos competentes, quando aplicável.

  - Compete ainda à contratada responder integralmente pelos custos logísticos relacionados à entrega, incluindo transporte, seguro durante o trajeto, embalagem apropriada e quaisquer outras despesas correlatas, não sendo admitida a transferência de tais encargos à Administração.

  - O descarregamento e a conferência física dos itens deverão ser realizados em local designado pela municipalidade, cabendo à contratada disponibilizar equipe técnica para auxiliar no processo, de forma a garantir a correta instalação e a funcionalidade dos equipamentos de maior complexidade.

  - A contratada assume a responsabilidade pela reparação imediata de eventuais danos decorrentes do transporte, manuseio ou entrega inadequada, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. Igualmente, deverá observar integralmente as normas sanitárias, técnicas e de segurança aplicáveis, assegurando que todos os equipamentos estejam aptos ao uso e em conformidade com a legislação vigente.

  - A contratada deverá fornecer, após configuração inicial, instruções de operação exclusivamente para os equipamentos e sistemas de maior complexidade tecnológica. Essa instrução deverá ser direcionada aos servidores designados pela Administração e contemplar orientações sobre o correto manuseio, funcionalidades essenciais, cuidados de conservação, procedimentos de segurança e recomendações de manutenção preventiva indicadas pelo fabricante, de modo a assegurar a plena utilização dos bens de forma segura e eficiente.

  - Padrões Mínimos de Qualidade

    - Conformidade dos bens

    - Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, em conformidade com as especificações técnicas do instrumento convocatório, livres de vícios e acompanhados de manuais, termos de garantia e certificados exigidos por órgãos reguladores competentes.

    - Transporte e acondicionamento

    - O transporte será de inteira responsabilidade da contratada, devendo ocorrer em veículos adequados e com embalagem apropriada para preservar a integridade física dos equipamentos até a entrega no destino.

    - Seguro e responsabilidade

    - A contratada responderá por eventuais danos, extravios ou avarias decorrentes do transporte, manuseio e descarregamento, devendo providenciar, às suas expensas, a substituição ou reparação imediata do bem afetado.

    - Entrega e conferência

    - A entrega deverá ocorrer no local indicado pela Administração, em dias e horários previamente acordados, com a realização de conferência física e documental no ato do recebimento.

    - Equipe de apoio

    - Caberá à contratada disponibilizar equipe para descarregamento e movimentação dos bens, não recaindo tais encargos sobre a Administração.

    - Instrução inicial de operação

    - Deverá ser ministrada pela contratada instrução de operação inicial apenas para os sistemas e equipamentos de maior complexidade, contemplando funcionalidades, procedimentos de segurança, cuidados de conservação e manutenção preventiva recomendada.

    - Normas técnicas e sanitárias

    - Os equipamentos entregues deverão atender integralmente às normas sanitárias, técnicas e de segurança aplicáveis, bem como estar em conformidade com a legislação vigente.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Os possíveis bens a serem adquiridos devem atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência e segurança e atender às normas técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas por órgãos oficiais competentes;

  - Para o fornecimento do objeto pretendido, a CONTRATADA deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, em conformidade com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, previsto nos artigos 5º e 11º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, e em observância às diretrizes estabelecidas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Decreto nº 7.746/2012 e Lei nº 12.305/2010, com o propósito de fomentar práticas que integrem as dimensões ambiental, social e de governança, assegurando a mitigação dos impactos ambientais e garantindo a eficiência da alocação dos recursos públicos, considerando:

  - Eficiência energética: Prioridade para equipamentos e produtos com selo de eficiência energética (como o Procel/INMETRO ou Energy Star).

  - Redução de impacto ambiental: Seleção de produtos com menor impacto ambiental no ciclo de vida, considerando fabricação, transporte, uso e descarte.

  - Baixa geração de resíduos: Preferência para itens com embalagens recicláveis, reduzidas ou reutilizáveis.

  - Logística reversa: Responsabilidade com a destinação ambientalmente adequada de resíduos, bens inservíveis e embalagens, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), assumindo os custos e providências necessárias.

  - Matéria-prima reciclada ou renovável: Prioridade para insumos ou produtos que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, ou de origem sustentável certificada, desde que não comprometam sua usabilidade, qualidade e desempenho.

  - Ausência de substâncias tóxicas: Prezar pela utilização de materiais que não contenham mercúrio, chumbo, CFCs, entre outros.

  - Durabilidade e manutenção: Optar por produtos com maior vida útil ou que permitam manutenção e reparo, reduzindo a necessidade de descarte precoce.

  - Inclusão social e acessibilidade: Priorizar práticas que garantam condições de trabalho seguras e dignas, além de cumprir as exigências de acessibilidade física e digital.

  - Capacitar sua equipe para adoção de práticas sustentáveis e de redução de desperdícios;

  - A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas em legislação específica sobre o objeto pretendido;

  - Em relação aos requisitos legais, o Contratado deverá apresentar toda a documentação exigida para habilitação, quando aplicável, conforme estabelecido nos artigos 62 à 69 da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021;

Subcontratação

  - Não será admitida a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratual, bem como a transferência de responsabilidade pela execução do objeto licitado para qualquer outra empresa ou instituição, independentemente de sua natureza jurídica;

Requisitos de pré-habilitação

  - Será exigida a prestação de garantia da proposta, conforme disposto no artigo 58 da Lei nº 14.133, de 2021;

  - A garantia da proposta, exigida como requisito de pré-habilitação, será limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação;

  - A garantia da proposta será restituída aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato ou da data em que a licitação for declarada fracassada;

  - A recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos necessários para a contratação implicará na execução integral do valor da garantia da proposta;

  - A garantia da proposta poderá ser prestada em quaisquer das modalidades previstas no § 1º do artigo 96 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Garantia da contratação

  - Será exigida a garantia da contratação, conforme disposto nos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

    - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

    - Seguro-garantia;

    - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

    - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

  - O valor da garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato;

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

    - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

    - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

    - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação;

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contados da data em que for notificada;

  - Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato;

  - A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA não pague o prêmio nas datas convencionadas;

  - Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

  - A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

  - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual;

  - Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização;

  - Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica;

  - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente;

  - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil;

  - Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal;

  - O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação;

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - A entrega do(s) bem(ns) deverá(ão) ser realizada(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da ordem de fornecimento, de forma parcelada e conforme a necessidade;

  - Caso não seja possível o início na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior;

  - O(s) bem(ns) deverá(ão) ser entregue(s) no Serviço de Almoxarifado do ÓRGÃO CONTRATANTE, situado à Av. Roncador, 125 – Parque Azul – Magé/RJ – CEP: 25.904-766, no período de 09:00 h às 16:00 h, exceto nos feriados nacionais, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Magé;

  - No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 80% do prazo total recomendado pelo fabricante;

Garantia, manutenção e assistência técnica

  - O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

  - A garantia será prestada com vistas a assegurar as perfeitas condições dos serviços prestados, sem qualquer ônus ou custo adicional para o contratante;

  - A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens/serviços pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas;

  - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens/serviços, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias;

  - As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento;

  - Uma vez notificado, o contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada;

  - O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante;

  - Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos;

  - Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos;

  - O custo referente ao transporte dos equipamentos e/ou pessoal cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado;

  - A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual;

Treinamento

  - A contratada deverá prestar, sem ônus adicional para a Administração, treinamento técnico-operacional inicial aos servidores designados pela contratante, com o objetivo de garantir o uso correto, seguro e eficiente dos equipamentos fornecidos.

  - O treinamento deverá ser realizado no local de instalação dos equipamentos ou em local previamente acordado entre as partes, em data a ser definida de comum acordo, antes do início efetivo da utilização dos bens. A capacitação deverá contemplar todas as funcionalidades dos equipamentos, incluindo orientações sobre ligação, desligamento, ajustes, segurança operacional, manutenção de primeiro nível e procedimentos básicos de diagnóstico de falhas.

  - A contratada deverá fornecer, quando aplicável, material didático e/ou manuais técnicos em língua portuguesa, de fácil compreensão, que subsidiem os treinamentos e possam ser utilizados como referência pelos operadores.

  - O treinamento deverá ser ministrado por profissionais qualificados, devidamente capacitados e com conhecimento técnico sobre o funcionamento dos equipamentos.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, bem como do Decreto Municipal nº 3635/2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila;

  - As comunicações entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

  - O contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato;

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros;

Fiscalização

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada pelo gestor e pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, caput da Lei nº 14.133, de 2021, especialmente designados pelo ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde;

  - As decisões que ultrapassam a competência do(s) fiscal(is) deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes;

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/21;

  - O gestor e fiscais (técnicos e/ou administrativo) do contrato deverão observar o demais regras previstas no Decreto Municipal n° 3635/2023, bem como conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o Projeto Básico ou  Termo de Referência, certificando-se de que a contratada está cumprindo todas as obrigações assumidas;

Fiscalização Técnica

  - A fiscalização técnica do contrato deve ser atribuída a servidor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos técnicos do contrato;

  - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

  - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

  - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

  - O fiscal do contrato tem o dever de confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

  - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

  - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

Fiscalização administrativa

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

  - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

  - O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual;

Gestor do Contrato

  - O gestor e fiscal(is) do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conforme o disposto no art. 18 e 20 do Decreto Municipal nº 3635/2023;

  - O gestor do contrato tem como função administrar o contrato até o término de sua vigência, desempenhando as atribuições administrativas que são inerentes ao controle individualizado de cada contrato;

  - O gestor do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

  - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

  - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

  - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

  - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

  - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

  - O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;

  - O gestor e fiscal(is) do contrato deverão observar o demais regras previstas no Decreto Municipal n° 3635/2023, bem como conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o Projeto Básico ou o Termo de Referência, certificando-se de que a contratada está cumprindo todas as obrigações assumidas;

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do Recebimento

  - O(s) bem(ns) será(ão) recebido(s) provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

  - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado;

  - Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis;

  - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais;

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

  - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo;

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato;

Liquidação e pagamento

  - Os processos de pagamento ocorrerão na forma prevista no Decreto Municipal Nº 3642, de 30 de maio de 2023;

  - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do processo de pagamento no Serviço de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ, localizado na Praça Dr. Nilo Peçanha, s/n - Centro – Magé, das 09:00h às 17:00h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, que deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64  e Decreto Municipal Nº 3642/2023, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Os processos de pagamento serão iniciados com a requisição de pagamento, isenta de erros, no protocolo geral, e encaminhado ao contratante que será responsável pela instrução do processo a fim de possibilitar a liquidação da despesa.

  - Deverá constar na requisição de pagamento declaração do contratado informando que mantêm, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou procedimento de contratação direta.

  - O contratante remeterá o processo à Assessoria de Controle de Conformidade Processual para análise, instruído com as informações ou documentos constantes dos incisos abaixo, que, caso não haja restrições, encaminhará ao Setor correspondente para sua liquidação:

    - Via original da nota de empenho ou cópia autenticada por servidor plenamente identificado (na qual conste razão social e endereço do requerente compatível com os descritos no documento comprobatório da realização da despesa), cujos campos estejam corretamente preenchidos e devidamente assinados pelos responsáveis legais;

    - Cópia do contrato, termo de referência/projeto básico, memória de cálculo, cronograma físico financeiro, ato de adjudicação do objeto e homologação da licitação ou autorização e ratificação da dispensa ou inexigibilidade da licitação, Ata de Registro de Preços, publicação do extrato;

    - Ordem de Serviço e/ou Compra no valor da despesa pleiteada para pagamento;

    - Correto enquadramento da despesa quanto à função programática e elemento de despesa;

    - Certidões de regularidade para com a União, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

    - Declaração de que mantém as demais condições de habilitação;

    - Mapa de controle da execução contratual, constando identificação, matrícula e assinatura dos servidores municipais;

    - Publicação da Portaria de Designação da Comissão Fiscalizadora do Contrato;

    - Relatório de Fiscalização do Contrato emitido pelos membros da respectiva Comissão de Fiscalização;

    - Comprovante de encaminhamento do ato firmado entre o Município e o prestador de serviço/fornecedor ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, nos termos da Deliberação TCE/RJ nº 262/14;

    - Cópia do comprovante de incorporação do bem permanente adquirido ao patrimônio municipal, quando for o caso, assim como das obras em andamento.

  - O Documento comprobatório da realização da despesa (nota fiscal ou documento equivalente na forma original), deverá ser emitido na mesma data ou posteriormente à nota de empenho e que atenda aos seguintes requisitos:

    - Esteja no prazo;

    - Contenha, em seu verso, data, assinatura e matrícula dos servidores designados para compor a fiscalização do contrato, plenamente identificados, atestando o recebimento dos bens ou serviços;

    - Não contenha rasuras, emendas ou borrões;

    - Contenha especificação dos itens e respectivos preços constantes no documento comprobatório da despesa correspondente àqueles previstos na nota de empenho.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Critério de julgamento e regime de execução

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO por ITEM;

  - O fornecimento do objeto será parcelado conforme a necessidade;

Exigências de habilitação

  - Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

  - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

  - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

  - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

  - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

  - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

  - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

    - Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar;

    - A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

    - A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

    - A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

    - O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

    - A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

    - Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

a) ata de fundação;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

    - A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

  - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

    - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de CERTIDÃO OU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso, conforme Lei nº 14.133, art. 67;

      - Os atestados/certidões de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

    - A licitante deverá apresentar Registro do Equipamento ou Cadastramento ou Notificação Simplificada quando o produto estiver dispensado de Registro, emitidos pela ANVISA e de acordo com o enquadramento sanitário por ela estabelecido.

    - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O preço estimado pela Administração para a Aquisição do objeto deste Pregão é de R$ 3.336.437,45 (três milhões, trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) para o período de 12 (doze) meses, conforme os valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR. UNIT | VALORL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DETECTOR FETAL DE MESA - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm, Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%, Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz, Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Controle de volume digital: 9 níveis (1 – 9), Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 – 9), Saída para fone de ouvido ou gravador de som, Fusível de proteção contra sobrecarga de corrente elétrica, Peso líquido: 1,8Kg, Dimensões: (L.P.A)217x250x100mm, Potência: 32 VA/ 15W, Potência ultrassônica: 5mh/cm², Display digital LCD para exibir batimentos cardíacos fetais (30 a 240 bpm). Equivalente ou similar ao MEDPEJ DF 7000 D. | 80 | Unid. | R$ 1.719,93 | R$ 137.594,40 |
| 2 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL -Com Bateria Recarregável, Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 (não recarregável); 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e carregador para bateria 9V . Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm. Peso líquido: 0,565 Kg. Equivalente ou similar ao MEDPEJ DF7001D Digital com Bateria Recarregável. | 18 | Unid. | R$ 1.257,71 | R$ 22.638,78 |
| 3 | TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL - Com sensor externo e relógio; faixa de medição: -10 a 50°C (sensor interno); -50 a 70°C (sensor externo/sonda); 20 a 99%UR (sensor interno); resolução: 0.1°C; 1%UR; Exatidão: ±1°C (10 a 50°C); ±1,5°C (outras faixas) ±5%UR; Umidade de operação: 20 a 99%UR (sem condensação; Alimentação: 1.5V (1 pilha AAA); Dimensões: Instrumento (LxAxP): 98 x 106 x 23 mm; Sensor externo (cabo): 1,5m (aproximadamente); Peso: 140g (com pilhas); Funções adicionais: Registro de máxima e mínima; Seleção °C / °F; Relógio com alarme. Equivalente ou similar ao AK28. | 2 | Unid. | R$ 241,83 | R$ 483,66 |
| 4 | TERMÔMETRO DIGITAL - Termômetro Digital para Máxima e Mínima -20 °C à +50 °C; Int./Ext. com alarme e monitoração simultânea de duas temperaturas. função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período. Temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Faixa de temperatura interna: -20 °C a 50 °C / °F Faixa de temperatura externa: -50 °C a 70 °C / °F Resolução Interna/externa: 0,1 °C Exatidão Interna/externa: °0 C a 50 °C ± 1 °C / -50 °C a 0 °C ± 2 °C / 50 °C a 70 °C ± 2°C Alimentação: 1 pilha de 1,5 Volts tipo AAA Cabo sensor externo. Equivalente ou similar Incoterm 7427.02.0.00 | 65 | Unid. | R$ 299,57 | R$ 19.472,05 |
| 5 | VÍDEO CISTOSCÓPIO FLEXÍVEL Sistema completo de cistoscopia flexível com sistema de iluminação LED, gravação e captura de imagem de alta definição, com videoprocessador e monitor. Cistoscópio com 4,9mm de diâmetro, canal de trabalho 2,2mm, angulação de 210°, comrimento de 380mm a 600mm, profundidade de campo 3-50mm. | 1 | Unid. | R$ 307.000,00 | R$ 307.000,00 |
| 6 | APARELHO DE ANESTESIA Estação de trabalho de anestesia integrada compatível com pacientes adultos, pediátricos e neonatais, de alta tecnologia, com modos vetilatórios avançados e design ergonômico. Características: Sistema disposto em estante com 04 rodízios de 5", preferencialmente com travas, 02 gavetas, tela LCD/LED touchscreen de 12" ou 15" com resolução mínima de 800x600, bateria de lítio com autonomia mínima de 90 minutos, 01 conector de fonte de alimentação, bivolt, conectores de comunicação RJ45 e USB. Sistema pneumático compatível com gases O2, N2O, AR com cilindros reserva, válvula de fluxo do ventilador de 1~100 L/min, válvula de escape controlada eletronicamente ou mecanicamente dentro do ventilador, intervalo de AR, N2O e O2 de 0~10 L/Min, alta precisão das marcas da escala, fluxômetro flutuante de 0~15 L/Min, 02 vaporizadores de anestesia com controle de medição, válvula de oxigenação rápida, aparelho de absorção de CO2, aquecimento de circuito respiratório, intervalo do manômetro -20~100 cmH2O, exatidão de ± 4% da leitura a total da escala + 4% da leitura real. Modo de operação com ventilação mecânica VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC,CPAP/PSV, PRVC, SIMV-PRVC, manual e bypass cardíaco, sistemas de segurança e alarmes de alta prioridade, sensor de oxigênio, detecção de respiração, ritmo de respiração de 0 a 150 ± 1 respirações/min, módulo de análise de gases integrado, com monitorização contínua de O2, CO2, N2O e agentes anestésicos (EtO2,FiO2, EtCO2, FiCO2, concentração em MAC), com tecnologia infravermelha não dispersiva (NDIR) ou equivalente, filtro em aço inoxidável com dimensão dos poros de 60 μm ~ 100 μm, sistema de controle de fluxo principal com intervalo de monitoração de 0 L/min~10L/min, controle do fluxo de gás auxiliar com intervalo de monitoração: 0 L/min~15L/min. | 1 | Unid. | R$ 331.701,00 | R$ 331.701,00 |
| 7 | SISTEMA DE ULTRASSONOGRAFIA Aparelho de ultrassonografia compacto, de fácil utilização, inicialização rápida, layout ergonômico e intuitivo. Aplicável em múltiplas especialidades como ginecologia/obstetrícia, cardiologia, vascular, abdominal, musculoesquelético e medicina geral. Monitor principal de 21”, com regulagem ajustável, tela secundária touchscreen de 8” ou 12”, teclado retroiluminado, chassi compacto, com estrutura reforçada para transporte, rodízios reforçados com sistema de travamento, até 6 portas ativas para transdutores. Tecnologia de processamento de imagens em alta definição para maior clareza e resolução, modos de imagem: Doppler Pulsado, Doppler Colorido e Doppler de Onda Contínua, compatível com transdutores: convexos, lineares, setoriais, endocavitários e 3D/4D. Integração com sistemas hospitalares (DICOM/PACS), conectividade via USB, HDMI e Rede, armazenamento interno expansível. Aplicável em Cardiologia Adulto e Pediátrica, Vascular, Abdome Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Partes Moles e Musculoesquelético. Transdutores inclusos: 01 transdutor cardíaco adulto, 01 transdutor cardíaco pediátrico, 01 transdutor abdominal, 01 transdutor vascular, 01 transdutor endovaginal. | 4 | Unid. | R$ 286.894,44 | R$ 1.147.577,76 |
| 8 | BISTURI ELETRÔNICO Bisturi eletrônico microprocessado, destinado a procedimentos cirúrgicos permitindo corte e coagulação tecidual de forma segura, precisa e controlada, modos monopolar e bipolar. Características: Painel à prova d’água, com design moderno e intuitivo, displays independentes para corte e coagulação, tecnologia microprocessada, com controle automático de potência (sistema de autorregulação). Modos de operação monopolar: corte puro, corte blend, coagulação forçada, coagulação spray. Modos de operação bipolar: corte bipolar, coagulação bipolar padrão e de baixa tensão. Ajuste de potência em ampla faixa (até 300 W em monopolar), regulável em incrementos finos, com indicação clara de modo ativo e potência selecionada. Sistema de autoteste de segurança ao ligar o equipamento. Alarmes sonoros e visuais para mau contato da placa neutra, sobrecarga e mau funcionamento. Conector para caneta monopolar, conector para acessórios bipolares e porta para pedal de comando. Proteção contra desfibrilação e compatibilidade com sistemas de monitorização de paciente. Sistema de ventilação natural por convecção.Voltagem: 110/220 Volts. Acessórios: Caneta cirúrgica com botão de acionamento e cabos, compatíveis com pontas removíveis (agulha, lâmina, esfera, alça). Placa neutra reutilizável ou descartável, com cabo de conexão e monitoramento contínuo de contato com a pele. Pedal de acionamento para comando alternativo (monopolar e/ou bipolar). Conjunto inicial de eletrodos para corte e coagulação e pontas para caneta. Cabos de conexão para todos os acessórios. | 1 | Unid. | R$ 17.061,91 | R$ 17.061,91 |
| 9 | SISTEMA DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOBRÔNQUICA (EBUS) Sistema completo para realização de ultrassonografia endobrônquica em tempo real, composto por broncoscópio linear com transdutor convexo integrado, processador de imagem em alta definição, processador de ultrassom dedicado e monitor. Características: Estante metálica com rodízios, com prateleiras reforçadas para suporte de todos os equipamentos do sistema e organização de cabos. Monitor de no mínimo 19 polegadas, resolução mínima 1920 × 1080 (Full HD), painel compatível com sinais digitais de alta definição. Processador de imagem para endoscopia: Unidade única com processamento digital de sinais. Múltiplos modos de realce de imagem para diferenciação de tecidos e estruturas vasculares. Funções automáticas de congelamento de imagem, foco dinâmico e ajuste digital de contraste. Conector rápido à prova d’água, múltiplas saídas digitais (HD-SDI, DVI) e analógicas. Processador de ultrassom para endoscopia: Modos de imagem: B-mode, imagem harmônica de tecidos, Doppler (colorido, power, pulsado, fluxo de alta sensibilidade), elastografia, imagem contrastada e quantificação por onda de cisalhamento. Broncoscópio flexível: Ponta distal com transdutor convexo acoplado. Diâmetro externo distal ≤ 6,6 mm, canal de trabalho de 2,2 mm a 2,8mm. Comprimento de trabalho de aproximadamente 600 mm. Campo de visão de 80°, profundidade de foco de 2 a 50 mm. Angulação mínima de 160° para cima e 70° para baixo, visão oblíqua de aproximadamente 20°, compatível com agulhas para punção aspirativa transbrônquica em diferentes calibres. Acompanha Pinças de biópsia reutilizáveis, (estéreis), escovas citológicas para coleta de secreções e raspado bronquial, agulhas para punção transbrônquica e sonda de aspiração. (Similar ou equivalente a Olympus BF-P190 ou Pentax EB-1570K) | 1 | Unid. | R$ 275.175,00 | R$ 275.175,00 |
| 10 | TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA Sistema integrado para realização de cirurgias por videolaparoscopia, composto por microcâmera Full HD ou 4K, insulflador de O2, endoscópio e rack com rodízios. Características: Processador de imagens com resolução mínima de 1080x1920p, Full HD, sistema de gravação e captura de imagens, zoom ótico de até 2,5x, cabo com 3 metros de comprimento, totalmente imersível para limpeza e desinfecção, sensor CMOS 1/3 com botões programáveis, função balanço de branco, controle de ganho automático, saída de vídeo HDMI, porta USB. Monitor LED, full HD, de 24", resolução mínima de 1920x1080p, exibição PIP, entrada de vídeo HDMI e VGA no mínimo. Insulflador de O2 com sistema de aquecimento de gás, de 0 a 45l/min, painel digital, com indicação de reserva de gás, pressão, fluxo e volume consumido, alarme sonoro e visual, comutação automática, válvula de alívio de pressão, cabo de alimentação, mangueira de alta pressão, unidade de aquecimento, tubo de silicone autoclavável, proteção contra entrada de água. Fonte de luz LED em fibra ótica, temperatura 6000k, vida útil acima de 30.000 horas, compatível com endoscópio rígido e flexível, controle de intensidade, cabo de alimentação de 2,5m. Endoscópios autoclaváveis, com ocular grande angular, 0° e 30°, Full HD, 10mm de diâmetro, 30cm de comprimento. Rack de transporte, resistente em tubos de aço carbono, com 01 prateleira fixa para monitor de vídeo e 03 prateleiras ajustáveis, 01 prateleira deslizante, para teclado, 01 gaveta, 04 rodízios 04", pintura eletrostática. Sistema bivolt. Kit de instrumentais composto por: 02 - Canula (Bainha) 10mm X 10cm; 01 – Obturador Pta Piramidal 10mm X 16cm; 01 – Obturador Pta Prot 10mm X 16cm; 03 – Canula(Bainha) 5mm X 11cm; 02 – Obturador Pta Piramidal 5mm X 17cm; 01 – Extrator E Redutor 10mm P 5mm Diaf 10mm X11cm; 01 – Canula Puncao Injecao Agulha 2,1 5mmx36cm; 02 – Canula De Disseccao Tipo Gancho Ang Reto 5mmx36cm; 02 – Cabo Flexivel Macho Femea Pinca Monopolar; 01 – Obturador Pta Piramidal 5mm X 17cm Bainha Jan; 01 – Canula Aspiracao E Irrigacao 5mmx36cm; 01 – Canula Aspiracao E Irrigacao 10mmx36cm; 01 – Pinca Dent Garra 2x3 10mmx36cm Emp 141115 (Extração); 01 – Tesoura Metzenbaum Isol Curva 5mmx36cm; 01 – Pinca Maryland Dissec 5mmx36cm; 01 – Pinca Apreens Esp Vesicula 5mmx36cm; 01 – Pinca Apreens Esp Vesicula Fenestrada Isol 5mmx36cm; 01 – Pinca Apreens Dent 2x4 Serri Isol 5mmx36cm; 01 – Canula Pneumoperitonio Veress 2,5mm X 12cm; 01 – Kit Vedante Bainha Janela 5mm; 01 – Kit Vedante Bainha Janela 10mm; 01 – Vedante Interno P/Valvula Aspiração E Irrigação. | 1 | Unid. | R$ 510.089,33 | R$ 510.089,33 |
| 11 | SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA Sistema completo de videoendoscopia com processador de imagem, monitor de vídeo de alta resolução, colonoscópio e gastroscópio flexível. Características: Estante galvanizada com rodízios para comportar todos os equipamentos; Pinças de biópsia para gastro e colono; monitor 26", Full HD, resolução mínima 1920x1080; fonte de luz de alta duração LED ou Xenon; processador digital de sinais para realce automático de imagem, saída de vídeo RGB e S-video, captura de imagem estática, permitir operações em tempo real de vídeo sem atraso perceptível; porta USB; 01 gastroscópio flexível com diâmetro externo de 9,8mm, canal de trabalho de 3,2mm, comprimento de trabalho 105cm, campo de visão 140°, angulação distal de 120°; 01 colonoscópio flexível, diâmetro externo 12,8mm, canal de trabalho duplo 2,8mm e 3,8mm, comprimento de trabalho 170cm, campo de visão 140°, angulação distal 180°, jato d'água para limpeza. (Similar ou equivalente a Pentax EPK-1000 ou Olympus CV-180.) | 1 | Unid. | R$ 455.887,50 | R$ 455.887,50 |
| 12 | ESPIRÔMETRO PORTÁTIL Aparelho espirômetro portátil com conexão USB, capaz de realizar os testes FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD – estimativa de idade pulmonar, precisão volumétrica ± 3%, precisão de fluxo ± 5%. Deve acompanhar software totalmente em português, turbina reutilizável bidirecional, e estojo de transporte, cabo USB para transmissão de dados e alimentação. | 2 | Unid. | R$ 22.743,28 | R$ 45.486,56 |
| 13 | TRANSLUMINADOR CUTÂNEO - VENOSCÓPIO Transiluminador projetado para fleboscopia (técnica de transiluminação cutânea), capaz de realizar identificação de veias presentes sob a pele, formato em "Y", com tensão de alimentação 100 ou 220V, bateria de litío de 3,6V e no mínimo 2200mAh, luminosidade mínima 10.000 lux, controle de intensidade, base carregadora e Registro no Ministério da Saúde. | 11 | Unid. | R$ 6.024,50 | R$ 66.269,50 |
| VALOR TOTAL GERAL 12 MESES R$ |  |  |  |  | R$ 3.336.437,45 |

- DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A cobertura das despesas necessárias à execução dos serviços contratados correrá à conta da seguinte classificação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:

| Detalhamento Orçamentário |  |
| --- | --- |
| Programa de Trabalho | Descrição |
| 10.302.3001.2.026 | Manutenção e Operacionalização de Unidades Especializadas |
| 10.302.3003.2.032 | Manutenção das Unidade de Urgência e Emergência |
| 10.305.3006.2.044 | Vigilância Epidemiológica |
| 10.301.3005.2.039 | Atenção Integral à Saúde da Criança, Adolescente e Mulher |
| Elemento de Despesa | Descrição |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
| Fonte de Recursos | Descrição |
| 1500 | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| 1600 | Transferências de Recursos do SUS - Governo Federal - Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| 1601 | Transferências de Recursos do SUS - Governo Federal - Estrut. da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| 1621 | Transferências de Recursos do SUS - Governo Estadual |
| 1635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculado à Saúde |
| 1704 | Royalties do Petróleo e Gás Natural |

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Entregar o objeto da aquisição em conformidade com os padrões de qualidade assumidos e especificação exigidos pela CONTRATANTE, estando de acordo com as normas técnicas, de segurança, ambientais e legais;

  - A inobservância ao disposto no subitem implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização;

  - Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

  - Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

  - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;

  - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;

  - Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para atesto e pagamento;

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

  - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

  - Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviço;

  - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos, quando couber;

  - A CONTRATADA deverá observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal 3.635/2023.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Disponibilizar todos os meios necessários para a fiel execução do contrato;

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como, atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;

  - Vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;

  - Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;

  - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo e no Contrato;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

  - Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do objeto;

  - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;

  - Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;

  - Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

    - Der causa à inexecução parcial do contrato;

    - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Der causa à inexecução total do contrato;

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

    - Multa:

      - Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,8% (oito décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

      - Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

      - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021

      - Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação.

      - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

      - Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 25% (vinte e cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação

      - Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

      - Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

  - A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

  - Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

  - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

  - A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

  - Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida;

    - As peculiaridades do caso concreto;

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - Os danos que dela provierem para o Contratante; e

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

  - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

- DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Será adotado o procedimento de registro de preços uma vez que a forma da contratação do objeto, traz a impossibilidade de definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administração, bem como a previsão de entregas parceladas, conforme o disposto no art. 122 do Decreto Municipal 3635/2023;

  - Ressalta-se que a finalidade da adoção do sistema de registro de preços é trazer em certa medida uma racionalização na forma de aquisição e maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração celebrar contratos na exata medida e no momento da sua necessidade, conforme a conveniência e o surgimento de demandas;

  - Após o julgamento da proposta e a homologação do certame será lavrada a Ata de Registro de Preços, assinada pela autoridade competente e pelas licitantes vencedoras;

  - A Ata de Registro de Preços discriminará todos os itens que compõem o objeto licitado, com os respectivos preços unitários e totais, ficando esclarecido que a contratação das aquisições obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração, que não se obriga a requisitar todas as quantidades registradas;

  - A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata, conforme o art. 129 do Decreto Municipal 3635/2023;

    - As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o subitem anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes;

    - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

  - Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes;

  - Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente;

  - A CONTRATANTE formalizará seu pedido de fornecimento por meio de contrato ou instrumento equivalente;

  - A existência de preços registrados em Ata de Registro de Preços vigente não obriga a Administração a efetuar contratações unicamente com aquelas empresas beneficiárias do registro, cabendo–lhes, no entanto, a preferência na contratação em igualdade de condições;

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O registro de preços será formalizado pela Ata de Registro de Preços.

  - Serão celebradas tantas Atas de Registro de Preços quantas necessárias para o atendimento ao objeto.

  - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

  - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

  - As licitantes vencedoras terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Antes de apresentar a proposta a CONTRATADA deverá realizar todos os levantamentos essenciais, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas ao fornecimento em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração de data de entrega ou alteração de qualidade;

  - Cabe à CONTRATADA consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento de materiais devido ao não cumprimento da entrega por parte dos fornecedores;

  - O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto da presente contratação, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes, inclusive a entrega e o descarregamento dos materiais, equipamentos e insumos;

  - Todos os avisos, notificações, solicitações e comunicados referentes à prestação do presente objeto só serão considerados entregues devidamente protocolados, enviados por telegrama, carta, fax ou meio digital;