ANEXO II.I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar constitui documento integrante da fase inicial do planejamento da contratação, conforme definido no artigo 6º, inciso XX, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e tem por finalidade caracterizar o problema a ser resolvido no âmbito da Administração Pública, bem como identificar a solução mais adequada ao problema apresentado. Nesse sentido, busca-se avaliar a viabilidade da contratação, mediante análise das alternativas disponíveis no mercado, bem como dos impactos econômicos e ambientais envolvidos, assegurando que a futura contratação esteja alinhada ao interesse público, atenda aos requisitos de qualidade, preço e prazo, e observe os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, eficiência, economicidade e transparência.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A saúde pública, prevista no art. 196 da Constituição Federal como direito fundamental, deve ser garantida mediante políticas que assegurem acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Nesse contexto, é dever da Administração antecipar fragilidades e adotar medidas que assegurem a continuidade e a qualidade dos serviços, evitando riscos que possam comprometer a segurança da população.

  - Na atenção materno-infantil, a adequada avaliação da vitalidade fetal durante o pré-natal constitui elemento indispensável para a redução de riscos à saúde da gestante e do bebê. A inexistência de monitoramento sistemático e confiável pode dificultar a identificação precoce de situações de sofrimento fetal, prematuridade ou complicações neurológicas. A mitigação desses riscos é essencial para evitar desfechos adversos que impactam diretamente as famílias e sobrecarregam a rede pública com internações e tratamentos complexos.

  - No campo da imunização, a preservação da cadeia de frio é fator crítico para assegurar a estabilidade de vacinas e soros, produtos de elevado custo e importância estratégica. Variações de temperatura decorrentes de falhas elétricas, equipamentos inadequados ou ausência de monitoramento em tempo real podem comprometer a eficácia dos imunobiológicos, colocando em risco a efetividade das campanhas de vacinação. Esse cenário pode levar à perda de insumos, à necessidade de retrabalho e à exposição da população a doenças imunopreveníveis, com repercussões sanitárias e financeiras relevantes.

  - A gestão adequada da cadeia de frio, com mecanismos de alerta e rastreabilidade, constitui medida preventiva essencial, que garante a confiabilidade dos imunobiológicos e assegura a credibilidade das políticas públicas de saúde. Assim, a preocupação da Administração deve ser voltada para reduzir a probabilidade de perdas e assegurar a continuidade das estratégias de proteção coletiva.

  - Outro aspecto sensível refere-se à necessidade de exames de imagem de alta precisão, fundamentais para diagnósticos oportunos e condutas clínicas adequadas. A insuficiência de recursos diagnósticos pode retardar a identificação de patologias, prolongar tratamentos e exigir intervenções mais invasivas e onerosas. Além de comprometer a resolutividade da rede, essa limitação expõe pacientes a riscos adicionais e aumenta os custos da assistência.

  - No âmbito da atenção cirúrgica, destaca-se a importância da disponibilidade de recursos que possibilitem a realização de procedimentos minimamente invasivos. Tais técnicas, além de ampliarem a capacidade de resposta da rede frente às crescentes demandas assistenciais, reduzem o tempo de internação, minimizam riscos de complicações pós-operatórias e promovem a recuperação mais rápida dos pacientes. A incorporação de métodos cirúrgicos menos agressivos fortalece a resolutividade das unidades hospitalares, permitindo a execução de intervenções com maior segurança e eficiência.

  - Essas situações envolvem diretamente diferentes atores, como os profissionais de saúde, que necessitam de condições seguras e adequadas para exercer suas funções, os usuários do sistema, que devem ter assegurado o acesso a serviços de qualidade e a própria Administração, que tem o dever de planejar e executar políticas públicas eficazes, garantindo o interesse coletivo.

  - Sob a ótica do interesse público, a superação dessas fragilidades é indispensável para assegurar os princípios constitucionais de universalidade, integralidade e eficiência do Sistema Único de Saúde. O fortalecimento do acompanhamento pré-natal, a proteção da cadeia de frio e a ampliação da capacidade diagnóstica constituem medidas preventivas que reduzem riscos, evitam desperdícios de recursos e ampliam a confiança social na gestão pública.

  - O não enfrentamento dessas necessidades pode resultar em agravamento de indicadores de mortalidade e morbidade, desperdício de recursos e prejuízos sociais relevantes. Por outro lado, o atendimento adequado promove benefícios diretos à população, maior eficiência administrativa e a consolidação da credibilidade da Administração Pública. Trata-se, portanto, de demanda estratégica para a proteção da saúde coletiva e para a efetividade das políticas públicas no município.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Tipo do Objeto

    - O objeto em tela é classificado como de natureza não continuada, considerando a prestação de serviço específico por período determinado, conforme artigo 6º, inciso XVII, da Lei 14.133/2021.

  - Vigência

    - A contratação terá a vigência de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogada, conforme critérios da Contratante.

  - Garantia Contratual

  - Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, conforme detalhamento no Termo de Referência e no Edital.

  - Transição com Contrato Anterior

    - Não haverá transição contratual envolvendo o objeto almejado.

  - Critérios de sustentabilidade

    - Para as aquisições de bens e insumos ou prestação de serviços, os critérios de sustentabilidade definidos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis e nas normativas correlatas deverão ser incorporados, sempre que aplicáveis, visando a integração das dimensões ambiental, social e de governança, à mitigação de impactos ambientais e à promoção da eficiência na aplicação dos recursos públicos.

    - Dentre os critérios, destacam-se:

      - Eficiência energética: Prioridade para equipamentos e produtos com selo de eficiência energética (como o Procel/INMETRO ou Energy Star).

      - Redução de impacto ambiental: Seleção de produtos com menor impacto ambiental no ciclo de vida, considerando fabricação, transporte, uso e descarte.

      - Baixa geração de resíduos: Preferência para itens com embalagens recicláveis, reduzidas ou reutilizáveis.

      - Logística reversa: Responsabilidade com a destinação ambientalmente adequada de resíduos, bens inservíveis e embalagens, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), assumindo os custos e providências necessárias.

      - Matéria-prima reciclada ou renovável: Prioridade para insumos ou produtos que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, ou de origem sustentável certificada, desde que não comprometam sua usabilidade, qualidade e desempenho.

      - Ausência de substâncias tóxicas: Prezar pela utilização de materiais que não contenham mercúrio, chumbo, CFCs, entre outros.

      - Durabilidade e manutenção: Optar por produtos com maior vida útil ou que permitam manutenção e reparo, reduzindo a necessidade de descarte precoce.

      - Inclusão social e acessibilidade: Priorizar práticas que garantam condições de trabalho seguras e dignas, além de cumprir as exigências de acessibilidade física e digital.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

  - Análise de Contratações no Âmbito Municipal

    - Não foram identificadas contratações anteriores formalizadas na municipalidade para o atendimento às demandas descritas neste estudo.

  - Análise de Contratações Similares

  - Para atendimento da demanda foram analisadas contratações similares formalizadas por outros órgãos se entidades, por meio de consulta ao Portal de Compras Públicas, com o objetivo de avaliar alternativas que atendam à necessidade da contratação e aos requisitos estabelecidos:

| ID | DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES |  |  |
| EMPRESA |  | CNPJ/CPF | FONTE |
| MEDPEJ Equipamentos Médicos LTDA |  | 03.155.958/0001-40 | Consórcio ICISMEP Pregão Eletrônico nº 79/2024 |
| Med Center Comercial LTDA |  | 00.874.929/0001-40 | Pref. de Porto Alegre Pregão Eletrônico nº 470/2024 |
| Central Brasil Serviços de Medicação LTDA |  | 34.126.852/0001-41 | ICISMEP Pregão Eletrônico nº 05/2025 |
| Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda |  | 73.297.509/0001-11 | Fundação Inova Capixaba Dispensa Eletrônica - 25021/2025 |
| PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |  | 16.647.278/0001-95 | Prefeitura Municipal de Medicilândia Registro de Preços Eletrônico - 021 2025 PE SRP/2025 |
| SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. |  | 08.675.394/0001-90 | Prefeitura Municipal de Itaporanga Pregão Eletrônico - 0025/2025 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |  | 54.647.123/0001-48 | Prefeitura Municipal de Porto Alegre Pregão Eletrônico - 138/2025 |
| EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA |  | 38.408.899/0001-59 | Município de Vitória Registro de Preços Eletrônico - 086/2025 |
| ID | DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO |  |  |
| 2 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES |  |  |
| EMPRESA |  | CNPJ/CPF | FONTE |
| OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |  | 58.763.350/0001-90 | Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra - Dispensa Eletrônica - 034/2024 |
| CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A |  | 11.957.593/0001-03 | Estado da Paraíba - Complexo Hospitalar de Doenças Infectocontagiosas DR. Clementino Fraga (CCF) - CONTRATO 0176/2024 |
| RD HOSPITALAR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA |  | 10.464.359/0001-73 | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE CAMPINA GRANDE (HCCG) - CONTRATO 005/2025 |
| LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA |  | 32.150.633/0001-72 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - TERMO DE CONTRATO N° H00030/2025 |

  - Justificativa Técnica e Econômica para a Escolha da Melhor Solução

    - No processo de levantamento de mercado, foram identificadas como alternativas viáveis a compra ou a locação dos equipamentos médico-hospitalares. Não se aplica, neste caso, a modalidade de credenciamento, uma vez que a prestação dos serviços deverá ocorrer dentro das unidades de saúde do município, em caráter contínuo e sob a gestão direta da Administração.

    - A opção pela compra se revela tecnicamente e economicamente mais vantajosa em relação à locação, sobretudo no que tange aos equipamentos de menor custo unitário, como os detectores fetais e os termômetros digitais e termo-higrômetros. Nesses casos, a locação não se mostra justificável, pois os valores mensais acumulados ao longo do tempo podem superar significativamente o custo de aquisição, resultando em maior onerosidade para a Administração. Além disso, tais equipamentos possuem vida útil prolongada, manutenção de baixo custo e aplicação em atividades rotineiras e permanentes, o que reforça a racionalidade da aquisição.

    - Para os equipamentos de maior porte e complexidade tecnológica, a opção pela compra também se apresenta como solução adequada, tendo em vista a disponibilidade de recursos orçamentários provenientes de emendas parlamentares destinadas especificamente à aquisição de bens permanentes para fortalecimento da rede pública de saúde. Nesse sentido, destacam-se as emendas:

    - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 575

Programa de Trabalho: 2961.10.302.0508.4867 - Estruturação de Estabelecimento de Saúde Municipal;

Natureza da Despesa: 4440.41.01;

Fonte de Recursos: 1.500.148;

    - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 576

Programa de Trabalho: 2961. 10.302.0508.4867 - Estruturação de Estabelecimento de Saúde Municipal

Natureza da Despesa: 4440.41.01

Fonte de Recursos: 1.500.148

    - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS Nº 2176, 2186, 2195, 2199, 2200 e 2202

Programa de Trabalho: 2961.10.302.0508.4867;

Natureza da Despesa referente a 2024: 4440.41.01;

Fonte de Recursos: 1.500.148.

    - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 2201

Programa de Trabalho: 2961.10.302.0508.4867;

Natureza da Despesa referente a 2024: 4440.41.01;

Fonte de Recursos: 1.500.148;

    - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 2203

Programa de Trabalho: 2961.10.302.0508.4867;

Natureza da Despesa referente a 2024: 4440.41.01;

Fonte de Recursos: 1.500.148;

    - A confirmação da veracidade das emendas citadas pode ser obtida através de consulta ao Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro conforme apenso.

    - Considerando que os recursos orçamentários acima descritos contemplam apenas a aquisição dos referidos equipamentos, a aplicação desses recursos em despesas de locação não se torna viável conforme os critérios legais e orçamentários aplicáveis.

    - Outro ponto relevante é que a aquisição permite à Administração exercer maior controle sobre a gestão patrimonial e assegurar a plena utilização dos equipamentos conforme a dinâmica da rede de saúde. A propriedade dos bens possibilita ainda a realização de ajustes e remanejamentos conforme a expansão ou reorganização das unidades, além de reduzir riscos relacionados à descontinuidade contratual ou a reajustes elevados em contratos de locação.

    - Na oportunidade, constamos que a forma de contratação é similar aos modelos adotados em outras contratações no âmbito da Administração Pública, e, portanto, salienta-se que esta é usual.

    - Enquadramento da Solução

    - A adoção da solução ora apresentada revela-se compatível com o critério de obrigatoriedade de utilização da modalidade pregão para a contratação de serviços comuns, nos termos do artigo 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021. Trata-se de objeto cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos de forma objetiva, com base em especificações correntes no mercado, conforme prevê o artigo 29 do mesmo diploma legal, o que reforça a adequação da solução proposta à modalidade licitatória exigida pela legislação vigente.

    - Verifica-se a plena compatibilidade do objeto com a adoção do Sistema de Registro de Preços, conforme previsto nos artigos 6º, inciso XLV, 78, inciso IV, e 82 da Lei nº 14.133/2021. Tal sistemática se mostra adequada em razão da natureza do fornecimento, padronização e passíveis de atendimento conforme a demanda da Administração.

    - O uso do SRP garante maior flexibilidade na gestão das quantidades, economicidade pelo aproveitamento de eventuais ganhos de escala e racionalização dos procedimentos licitatórios, permitindo que a Administração atenda de forma célere e eficiente as suas necessidades.

  - Restrição de Fornecedores

    - Considerando que os padrões de desempenho e qualidade exigidos para a contratação podem ser definidos de forma objetiva e clara, não se identificam restrições à ampla participação de fornecedores no certame, assegurando-se, assim, a observância ao princípio da isonomia e à competitividade entre os potenciais proponentes.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A solução contempla o fornecimento integral de equipamentos médico-hospitalares destinados à municipalidade, abrangendo todas as etapas necessárias à sua efetiva entrega e recebimento.

  - A contratada será responsável por realizar o transporte, manuseio, acondicionamento, descarregamento e instalação dos bens até os locais indicados pela Administração, devendo assegurar que os processos ocorram em condições adequadas de segurança, preservação e integridade dos produtos.

  - Os equipamentos deverão ser entregues em conformidade com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório, devidamente novos, de primeiro uso, livres de quaisquer vícios ou defeitos, e acompanhados dos respectivos manuais, termos de garantia e certificados exigidos pelos órgãos competentes, quando aplicável.

  - Compete ainda à contratada responder integralmente pelos custos logísticos relacionados à entrega, incluindo transporte, seguro durante o trajeto, embalagem apropriada e quaisquer outras despesas correlatas, não sendo admitida a transferência de tais encargos à Administração.

  - O descarregamento e a conferência física dos itens deverão ser realizados em local designado pela municipalidade, cabendo à contratada disponibilizar equipe técnica para auxiliar no processo, de forma a garantir a correta instalação e a funcionalidade dos equipamentos de maior complexidade.

  - A contratada assume a responsabilidade pela reparação imediata de eventuais danos decorrentes do transporte, manuseio ou entrega inadequada, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. Igualmente, deverá observar integralmente as normas sanitárias, técnicas e de segurança aplicáveis, assegurando que todos os equipamentos estejam aptos ao uso e em conformidade com a legislação vigente.

  - A contratada deverá fornecer, após configuração inicial, instruções de operação exclusivamente para os equipamentos e sistemas de maior complexidade tecnológica. Essa instrução deverá ser direcionada aos servidores designados pela Administração e contemplar orientações sobre o correto manuseio, funcionalidades essenciais, cuidados de conservação, procedimentos de segurança e recomendações de manutenção preventiva indicadas pelo fabricante, de modo a assegurar a plena utilização dos bens de forma segura e eficiente.

  - Padrões Mínimos de Qualidade

    - Conformidade dos bens

    - Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, em conformidade com as especificações técnicas do instrumento convocatório, livres de vícios e acompanhados de manuais, termos de garantia e certificados exigidos por órgãos reguladores competentes.

    - Transporte e acondicionamento

    - O transporte será de inteira responsabilidade da contratada, devendo ocorrer em veículos adequados e com embalagem apropriada para preservar a integridade física dos equipamentos até a entrega no destino.

    - Seguro e responsabilidade

    - A contratada responderá por eventuais danos, extravios ou avarias decorrentes do transporte, manuseio e descarregamento, devendo providenciar, às suas expensas, a substituição ou reparação imediata do bem afetado.

    - Entrega e conferência

    - A entrega deverá ocorrer no local indicado pela Administração, em dias e horários previamente acordados, com a realização de conferência física e documental no ato do recebimento.

    - Equipe de apoio

    - Caberá à contratada disponibilizar equipe para descarregamento e movimentação dos bens, não recaindo tais encargos sobre a Administração.

    - Instrução inicial de operação

    - Deverá ser ministrada pela contratada instrução de operação inicial apenas para os sistemas e equipamentos de maior complexidade, contemplando funcionalidades, procedimentos de segurança, cuidados de conservação e manutenção preventiva recomendada.

    - Normas técnicas e sanitárias

    - Os equipamentos entregues deverão atender integralmente às normas sanitárias, técnicas e de segurança aplicáveis, bem como estar em conformidade com a legislação vigente.

  - Garantia do Fornecimento

    - O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

  - Manutenção e Assistência Técnica

    - A contratada será integralmente responsável pela manutenção corretiva dos equipamentos fornecidos, restrita a defeitos de fabricação ou falhas decorrentes de vícios ocultos, durante toda a vigência contratual.

    - Compete à contratada providenciar, sem ônus para a Administração, a substituição de peças, componentes ou do próprio equipamento, sempre que constatada anomalia de origem fabril que comprometa o desempenho ou a segurança do bem.

    - O atendimento corretivo deverá ser realizado em prazo compatível com a criticidade do equipamento, de modo a não prejudicar a continuidade dos serviços de saúde. Não serão de responsabilidade da contratada as intervenções decorrentes de mau uso, desgaste natural por utilização regular ou falhas ocasionadas por fatores externos alheios ao processo de fabricação.

- ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO

  - As quantidades definidas resultam de levantamento realizado junto às unidades assistenciais de saúde, considerando sua capacidade operacional, a composição das equipes e a abrangência territorial de atendimento.

  - Tal dimensionamento permite adequar a disponibilidade dos equipamentos às necessidades reais de cada unidade, assegurando a uniformidade e a qualidade da assistência prestada.

  - O critério adotado busca garantir que cada unidade disponha de recursos compatíveis com sua estrutura e fluxo de atendimentos, prevenindo desabastecimentos, otimizando o uso dos equipamentos e favorecendo a eficiência da rede.

  - Dessa forma, o quantitativo estimado traduz-se em instrumento de equilíbrio entre a oferta de serviços e a demanda assistencial, promovendo a continuidade do cuidado e a efetividade das políticas públicas de saúde.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - CONFORME VALORES ESTIMADO NO TERMO DE REFERENCIA DOA EDITAL

- PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

  - Diante da natureza da contratação, a solução proposta será dividida em itens, em consonância com os princípios da economicidade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. O parcelamento mostra-se tecnicamente viável e economicamente oportuno, conforme as seguintes razões:

    - Heterogeneidade do objeto, com características técnicas distintas que permitem sua divisão em unidades autônomas e funcionais, sem prejuízo à padronização ou à execução contratual;

    - Maior competitividade, na medida em que o fracionamento do objeto possibilita a participação de um número mais amplo de fornecedores especializados por item, favorecendo a obtenção de melhores preços e condições;

    - Aprimoramento da gestão contratual, permitindo maior controle sobre a execução de cada item, com possibilidade de aquisições conforme a demanda real;

    - Melhor alocação orçamentária, viabilizando aquisições de forma mais eficiente e alinhada à disponibilidade de recursos públicos.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

  - Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade da contratação desta demanda.

- ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

  - A futura e eventual contratação de empresa para o referido objeto, não foi prevista no Plano Anual de Contratações deste exercício. Entretanto, ainda que a demanda, em sua totalidade, não tenha sido estimada, é necessário ressaltar a substancialidade da contratação afim de salvaguardar manutenção das atividades que dependerão do objeto pretendido.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

  - Além do atendimento aos requisitos técnicos e operacionais estabelecidos neste documento, a contratação pretendida trará os seguintes benefícios:

  - Atender às demandas específicas da Atenção Básica em Saúde e da Rede de Urgência e Emergência, garantindo que os equipamentos médico-hospitalares fornecidos estejam alinhados aos objetivos institucionais da municipalidade e ao pleno funcionamento das unidades de saúde.

  - Assegurar a obtenção do melhor resultado em termos de custo-benefício, por meio da aquisição de equipamentos de qualidade, durabilidade e adequação técnica, que permitam a racionalização dos recursos públicos.

  - Incentivar a adoção de soluções inovadoras, sempre que aplicável, observando o respeito aos princípios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, promovendo maior eficiência no uso dos recursos e redução de impactos negativos.

  - Proporcionar benefícios diretos e indiretos à sociedade, por meio da ampliação do acesso a serviços de saúde de qualidade, da melhoria da infraestrutura assistencial e da consequente redução de custos sociais decorrentes da descontinuidade ou precariedade do atendimento.

  - Garantir a continuidade das atividades assistenciais essenciais, evitando interrupções nos serviços de saúde prestados à população e assegurando maior segurança e eficiência nos atendimentos.

  - Contribuir para a melhoria da gestão administrativa da saúde pública, ao viabilizar a aquisição de equipamentos que aperfeiçoem a estrutura de apoio às unidades de saúde, com maior agilidade nos processos internos, redução da burocracia e fortalecimento da qualidade dos serviços prestados.

  - Elevar a produtividade e a qualidade da execução dos serviços públicos de saúde, promovendo maior efetividade na utilização dos recursos e melhores resultados em termos de atendimento, resolutividade e satisfação do usuário.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS

  - Não serão necessárias providências adicionais a serem tomadas com o objetivo de sucesso da contratação em tela.

- IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

  - Quanto às medidas para minimizar os possíveis impactos ambientais, deve ser observado, no que couber, o estabelecido na Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Decreto 7.746/2012, e suas alterações, Instrução Normativa nº 01/2010​ e no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, considerando os seguintes aspectos:

    - Adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;

    - Prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo ou de execução dos serviços;

    - Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água com aplicação de técnicas que minimizem o consumo de recursos naturais, priorizando soluções que reduzam a extração de matérias-primas e o desperdício de insumos;

    - Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

    - Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

    - Maior vida útil e menor custo de manutenção de bens e serviços;

    - Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;

    - Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens e nos serviços;

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

  - O presente Estudo Técnico Preliminar considerou a necessidade de contratação do objeto, os requisitos técnicos, legais, ambientais e de mercado, bem como todos os demais requisitos necessários para a caracterização e quantificação da demanda identificada além do processo de escolha da solução que melhor se adequa à Administração.

  - Desta forma, entende-se por VIÁVEL a contratação em comento, consoante o inciso XIII do artigo 9º da Instrução Normativa nº 58 de 08 de agosto de 2022 – SEGES/ME.