ANEXO II.I - TERMO DE REFERÊNCIA

INTRODUÇÃO

Este TERMO DE REFERÊNCIA reúne o conjunto de informações necessárias para subsidiar e orientar quanto à realização de certame licitatório e as condições mínimas exigíveis para a execução do objeto, ficando este expressamente fundamentado na Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações, em conformidade com o Decreto Municipal nº 3635 de 12 de maio de 2023, visando atender as demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

- DO OBJETO

  - O objeto deste Termo de Referência versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPOS COM BOMBAS DE INFUSÃO EM REGIME DE COMODATO, por MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos e condições estabelecidas neste documento;

  - A abrangência do objeto atenderá demanda das unidades assistenciais da Rede de Urgência e Emergência da municipalidade, de acordo com as condições e especificações constantes neste instrumento e no Edital;

  - A contratação do referido objeto ocorrerá seguindo as especificações nos termos da tabela a seguir:

ESPECIFICAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | 16. UNID. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO, equipo simples, de uso único (descartável), estéril, sistema peristáltico linear, atóxico, apirogênico, tipo UNIVERSAL, câmara gotejadora flexível com filtro de partículas (15micras) e entrada de ar com filtro bacteriológico (0,22micras), tubo em PVC transparente, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral (tipo "Y") com membrana autocicatrizante e conector terminal com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | 107643 | Unid. |
| 2 | EQUIPO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO, equipo tipo enteral, de uso único, descartável, estéril, sistema peristáltico linear, atóxico, apirogênico, tipo UNIVERSAL ou CRUZ, câmara gotejadora flexível e tubo de PVC roxo/lilás, contendo pinça corta fluxo (tipo rolete), e conector terminal graduado não luer, tampas protetoras nas extremidades. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel cirúrgico. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | 42120 | Unid. |
| 3 | EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA INFUSÃO, equipo para infusão de drogas fotossensíveis, de uso único (descartável), estéril, sistema peristáltico linear, atóxico, apirogênico, tipo UNIVERSAL, câmara gotejadora flexível com filtro de partículas (15micras) e entrada de ar com filtro bacteriológico (0,22micras), tubo em PVC com composto filtrante de radiações luminosas na cor âmbar, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral (tipo "Y"), com membrana autocicatrizante e conector terminal com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | 45144 | Unid. |
| BOMBAS INFUSORAS |  |  |  |
| 4 | BOMBA DE INFUSÃO, Bomba de infusão do tipo volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, sistema de propulsão peristáltico linear, proteção mínima IPX2, tela touch screen, peso menor que 1.7kg, vazão de 0.1 1200ml/h, bateria >= 5h a 25ml/h e nível de oclusão ajustável. Similar ou equivalente à BBraun Infusomat Compact ou Samtronic ST1000. | 430 | COMODATO |

  - O(s) serviço(s) desta contratação são caracterizados como de natureza comum, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, conforme disposto no Art. 176 do Decreto Municipal nº 3635, de 12 de maio de 2023.

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por até dez anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021;

  - O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação a vigência de contratação.

  - Os quantitativos ora apresentados suprirão as necessidades das seguintes unidades:

RELAÇÃO DE UNIDADES

| REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1º DISTRITO - MAGÉ |  |  |  |
| Nº | Unidade | Endereço | CNES |
| 1 | Hospital Municipal de Magé | Rua Pio XII, 81 - Centro - Magé/RJ - CEP: 25.901-550. | 2278332 |
| 2º DISTRITO - SANTO ALEIXO |  |  |  |
| 2 | Unidade 24 Horas de Santo Aleixo | Avenida Othon Linch Bezerra, 329 - Santo Aleixo - Magé/RJ - CEP: 25.912-206. | 103616 |
| 4º DISTRITO - SURUÍ |  |  |  |
| 3 | Unidade 24 Horas de Suruí Vereador Adenor Moreira | Rua Coronel Sérgio José do Amaral, s/n.º - Suruí - Magé/RJ - CEP: 25.922-544. | 2278391 |
| 5º DISTRITO - MAUÁ |  |  |  |
| 4 | UPA 24h de Mauá Mario Pinheiro | Estrada Real de Mauá, s/n.º - Praia da Esperança - Magé/RJ - CEP: 25.903-587. | 2278731 |
| 5 | SAMU | Rua Maestro Francisco Braga Parque – Santa Dalila- Magé, CEP: 25921-230 | 6974058 |
| 6º DISTRITO - INHOMIRIM |  |  |  |
| 6 | Hospital Materno Infantil de Piabetá Vereador Hugo Braga | Av. Santos Dumont, 285 - Piabetá - Magé/RJ - CEP: 25.903-587. | 2278324 |
| 7 | UPA 24h de Fragoso Genarino Cozzolino | Avenida Automóvel Clube, s/n.º - Km 60 - Vila Carvalho - Fragoso - Magé/RJ - CEP: 25.935-510. | 2278677 |
| 8 | Upa 24h Magé | Rua A, s/nº - Pq. Santana - Piabetá - Magé/RJ - CEP 25937-180. | 7449135 |

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência, que norteou quanto a definição do objeto, viabilidade técnica, econômica e escolha da melhor solução a ser contratada.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - O objeto pretendido pode ser definido como Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipos com Bombas de Infusão em Regime de Comodato, com o objetivo de garantir a continuidade, a regularidade e a eficiência dos serviços de saúde, notadamente no atendimento a pacientes que demandam administração controlada, precisa e segura de medicamentos e soluções parenterais, condição essencial para a eficácia terapêutica e a redução de riscos assistenciais.

  - A presente medida tem por finalidade assegurar a segurança terapêutica no âmbito dos serviços de saúde, promovendo a padronização dos equipamentos utilizados, bem como garantindo a adequada prestação de suporte técnico e manutenção ao longo da vigência contratual. Tais providências visam, em última instância, à elevação da qualidade da assistência prestada aos pacientes.

  - Em razão da natureza do objeto contratado, não é possível a definição prévia de quantidades mínimas por pedido, uma vez que a demanda está sujeita a variações decorrentes da dinâmica assistencial, da oscilação no perfil clínico dos pacientes e da imprevisibilidade dos atendimentos prestados.

  - Caberá à contratada a integral responsabilidade pela logística de fornecimento dos materiais e equipamentos, compreendendo o transporte até o local indicado pela Administração, com estrita observância às boas práticas relativas ao armazenamento, transporte e manuseio de dispositivos médicos.

  - O transporte deverá ser executado por meio de veículos apropriados, dotados de proteção contra intempéries, controle de temperatura — quando exigido — e demais condições que assegurem a preservação da integridade física e funcional dos produtos transportados.

  - A entrega dos materiais deverá ocorrer dentro dos prazos contratuais estabelecidos, sendo exigido que os produtos sejam disponibilizados prontos para utilização imediata, em perfeitas condições de conservação e funcionamento, livres de quaisquer avarias, violações ou irregularidades.

  - A aquisição dos itens deverá ocorrer de forma parcelada, em conformidade com as necessidades operacionais da Administração, observando-se o período estabelecido e os quantitativos demandados, conforme especificado neste instrumento.

  - A contratada deverá, ainda, prestar suporte técnico contínuo durante toda a vigência contratual, incluindo a realização de manutenções preventivas e corretivas nas bombas de infusão disponibilizadas, bem como a substituição imediata de quaisquer equipamentos que apresentem defeitos ou falhas, sem que disso decorra qualquer ônus adicional à Administração.

  - Adicionalmente, será exigido o oferecimento de treinamento inicial e, quando necessário, capacitações complementares aos profissionais de saúde responsáveis pela operação dos equipamentos, com vistas a assegurar seu correto, eficiente e seguro manuseio.

  - Requisitos Técnicos

    - A contratada deverá fornecer as bombas de infusão com o devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme regulamentação vigente, devendo ainda apresentar, no momento da entrega, documentação comprobatória válida que ateste a regularidade do equipamento perante as autoridades sanitárias competentes.

    - As bombas de infusão fornecidas deverão atender aos mais elevados padrões técnicos de qualidade e segurança, contemplando, no mínimo, as seguintes características:

    - Bomba de infusão do tipo volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, sistema de propulsão peristáltico linear, proteção mínima IPX2, tela touch screen, peso menor que 1.7kg, vazão de 0.1 1200ml/h, bateria >= 5h a 25ml/h e nível de oclusão ajustável.

  - Do regime de comodato

    - As bombas de infusão fornecidas em regime de comodato deverão ser padronizadas, ou seja, pertencentes a um mesmo modelo e fabricante, a fim de assegurar a uniformidade operacional e facilitar o treinamento dos usuários.

    - Ao todo deverão ser fornecidos 430 (quatrocentas e trinta) bombas de infusão com as especificações constantes neste termo.

    - Os equipamentos deverão possuir, no máximo, 3 (três) anos de fabricação na data da entrega, devendo apresentar laudos de calibração válidos e atualizados, emitidos por laboratório acreditado, que comprovem o perfeito funcionamento e a conformidade técnica dos dispositivos.

    - Caberá integralmente à contratada a responsabilidade pela execução de todas as manutenções preventivas, corretivas, calibrações periódicas e substituição de peças necessárias ao pleno funcionamento das bombas de infusão fornecidas, sem quaisquer ônus adicionais para a Administração Pública.

    - Tais serviços deverão ser realizados de forma a não comprometer a continuidade das atividades assistenciais, devendo a contratada manter equipe técnica qualificada e disponibilizar equipamentos reservas sempre que necessário.

    - A contratada deverá proceder à substituição imediata de quaisquer equipamentos que apresentem defeito de fabricação, falha operacional, desgaste excessivo, ou que estejam fora de operação, sem gerar custo adicional para a Administração.

    - A substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da comunicação formal do defeito, salvo disposição diversa mais favorável prevista no contrato, garantindo a manutenção da regularidade e segurança dos serviços de infusão.

    - Em nenhuma hipótese será admitido que o percentual de equipamentos indisponíveis, seja por manutenção corretiva, defeito ou qualquer outra causa, ultrapasse o limite de 2% (dois por cento) do total do parque instalado à disposição da Administração.

    - É vedada à contratada proceder com a retirada ou remoção dos equipamentos instalados nas unidades assistenciais sem a prévia substituição por outro equipamento equivalente, em perfeito estado de funcionamento e em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo.

    - A contratada deverá, ainda, registrar formalmente todas as ocorrências de defeitos, avarias ou necessidade de substituição dos equipamentos e/ou peças, apresentando relatório circunstanciado contendo a identificação do equipamento, a descrição detalhada da falha, a unidade onde se encontra instalado, a data da constatação do problema e as providências adotadas.

    - A substituição deverá ocorrer de forma imediata e contínua, de modo a não comprometer a regularidade dos serviços prestados, resguardando-se, em qualquer hipótese, a continuidade e a qualidade da assistência aos usuários.

    - A contratada deverá fornecer treinamento aos profissionais indicados pela Administração, responsáveis pelo manuseio dos bens objeto deste contrato, sem qualquer ônus para a contratante.

    - O treinamento deverá contemplar a correta instalação, operação, configuração de parâmetros, identificação de falhas simples, medidas de segurança e procedimentos de higienização dos equipamentos, de forma a garantir sua utilização adequada, segura e eficiente. O treinamento deverá ser ministrado por profissional devidamente habilitado, em local, data e horário previamente acordados.

  - Padrões Mínimos de Qualidade

    - Os equipos, objeto da futura aquisição, devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

    - Registro válido na ANVISA como produto para saúde, conforme legislação vigente.

    - Compatibilidade com bombas de infusão peristálticas, conforme especificações do serviço.

    - Material de fabricação atóxico, apirogênico, livre de látex (latex free) e isento de BPA.

    - Sistema de conexão seguro para garantir vedação adequada.

    - Linha transparente para visualização do fluido e identificação de eventuais bolhas de ar.

    - Câmara de gotejamento flexível e de fácil manipulação, com filtro hidrofóbico para retenção de partículas e bolhas.

    - Clamp de rolete ou pinch para controle manual preciso do fluxo, sem vazamentos.

    - Tubo resistente a dobras e compressões que possam comprometer o fluxo do medicamento.

    - Sistema de anti-refluxo incorporado para evitar retorno do fluido.

    - Esterilização garantida por óxido de etileno ou outro método aceito pela legislação, com validade mínima de 24 meses na entrega.

    - Embalagem individual íntegra e identificada com informações sobre lote, validade, número de registro na ANVISA e método de esterilização.

    - Compatibilidade com medicamentos de alta sensibilidade, como quimioterápicos, antibióticos e soluções nutricionais.

    - Ausência de componentes que causem interações químicas com medicamentos.

    - As bombas infusoras, em regime de comodato, devem atender aos seguintes requisitos mínimos de qualidade:

    - Registro válido na ANVISA como equipamento médico-hospitalar.

    - Capacidade de infusão precisa em mililitros por hora (ml/h), com ajuste fino e taxa de erro máximo de ±5%.

    - Sistema de alarmes audiovisuais para detecção de oclusão, fim de infusão, bolha de ar, bateria fraca e mau funcionamento.

    - Painel de controle de fácil operação, com teclado intuitivo.

    - Fonte de alimentação bivolt automática (110/220V) e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 05 horas de operação contínua.

    - Compatibilidade universal com diferentes tipos de equipos.

    - Configuração de perfis de infusão.

    - Facilidade de higienização, com carcaça em material resistente a produtos de limpeza hospitalar.

    - Manual de operação em português, com orientações de instalação, uso, limpeza e solução de problemas.

    - Reposição de peças e equipamentos de backup em caso de falha ou necessidade de manutenção.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Em sujeição às normas técnicas, os possíveis materiais utilizados devem atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência e segurança e atender às normas técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas por órgãos oficiais competentes;

  - Para o objeto pretendido, a CONTRATADA deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, em conformidade com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, previsto nos artigos 5º e 11º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, e em observância às diretrizes estabelecidas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Decreto nº 7.746/2012 e Lei nº 12.305/2010, com o propósito de fomentar práticas que integrem as dimensões ambiental, social e de governança, assegurando a mitigação dos impactos ambientais e garantindo a eficiência da alocação dos recursos públicos, considerando:

  - Eficiência energética: Prioridade para equipamentos e produtos com selo de eficiência energética (como o Procel/INMETRO ou Energy Star).

  - Redução de impacto ambiental: Seleção de produtos com menor impacto ambiental no ciclo de vida, considerando fabricação, transporte, uso e descarte.

  - Baixa geração de resíduos: Preferência para itens com embalagens recicláveis, reduzidas ou reutilizáveis.

  - Logística reversa: Responsabilidade com a destinação ambientalmente adequada de resíduos, bens inservíveis e embalagens, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), assumindo os custos e providências necessárias.

  - Matéria-prima reciclada ou renovável: Prioridade para insumos ou produtos que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, ou de origem sustentável certificada, desde que não comprometam sua usabilidade, qualidade e desempenho.

  - Ausência de substâncias tóxicas: Prezar pela utilização de materiais que não contenham mercúrio, chumbo, CFCs, entre outros.

  - Durabilidade e manutenção: Optar por produtos com maior vida útil ou que permitam manutenção e reparo, reduzindo a necessidade de descarte precoce.

  - Inclusão social e acessibilidade: Priorizar práticas que garantam condições de trabalho seguras e dignas, além de cumprir as exigências de acessibilidade física e digital.

  - Capacitar sua equipe para adoção de práticas sustentáveis e de redução de desperdícios;

  - A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas em legislação específica sobre o objeto executado;

  - Em relação aos requisitos legais, o Contratado deverá apresentar toda a documentação exigida para habilitação, quando aplicável, conforme estabelecido nos artigos 62 à 69 da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021;

Subcontratação

  - Não será admitida a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratual, bem como a transferência de responsabilidade pela execução do objeto licitado para qualquer outra empresa ou instituição, independentemente de sua natureza jurídica;

Requisitos de pré-habilitação

  - Será exigida a prestação de garantia da proposta, conforme disposto no artigo 58 da Lei nº 14.133, de 2021;

  - A garantia da proposta, exigida como requisito de pré-habilitação, será limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação;

  - A garantia da proposta será restituída aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato ou da data em que a licitação for declarada fracassada;

  - A recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos necessários para a contratação implicará na execução integral do valor da garantia da proposta;

  - A garantia da proposta poderá ser prestada em quaisquer das modalidades previstas no § 1º do artigo 96 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Garantia da contratação

  - Será exigida a garantia da contratação, conforme disposto nos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

    - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

    - Seguro-garantia;

    - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

    - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

  - O valor da garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato;

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

    - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

    - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

    - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação;

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contados da data em que for notificada;

  - Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato;

  - A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA não pague o prêmio nas datas convencionadas;

  - Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

  - A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

  - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual;

  - Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização;

  - Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica;

  - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente;

  - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil;

  - Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal;

  - O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação;

DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

  - A empresa  licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar amostras dos itens propostos. A data e o horário para entrega das amostras serão informados pelo setor de Licitações e Contratos, sendo facultada a presença dos demais licitantes interessados.

  - Serão exigidas amostras dos seguintes itens:

    - Item 1 – Equipo Simples para Bomba de Infusão;

    - Item 2 – Equipo Enteral para Bomba de Infusão;

    - Item 3 – Equipo Fotoprotetor para Bomba de Infusão;

    - Item 4 – Bomba de Infusão.

  - O licitante deverá apresentar 01 (uma) unidade de cada item ofertado, devidamente acondicionado em sua embalagem original, pronta para uso, contendo de forma legível e obrigatória marca, nome do fornecedor, especificações como tamanho, modelo e composição, número do lote, data de validade, quando aplicável e identificação do proponente.

  - As amostras deverão ser entregues no Setor a ser indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE órgão gerenciador - ÓRGÃO CONTRATANTE no período de 09:00 h às 16:00 h, exceto nos feriados nacionais, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Magé, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, contados da convocação.

O envio e a entrega tempestiva dos itens são de inteira responsabilidade do licitante, não cabendo à Administração a responsabilidade por eventuais atrasos logísticos.

  - A prorrogação do prazo para entrega das amostras poderá ser concedida mediante solicitação formal e devidamente justificada, apresentada antes do término do prazo inicialmente estabelecido.

  - A ausência de entrega da amostra, o seu atraso sem justificativa aceita pela Administração ou o descumprimento das especificações exigidas acarretarão a desclassificação da proposta.

  - As amostras serão avaliadas com base nos critérios técnicos e padrões mínimos de aceitabilidade definidos no Termo de Referência e no Edital.

  - Caso as amostras apresentadas pelo licitante classificado em primeiro lugar sejam rejeitadas, será convocado o licitante subsequente, por ordem de classificação, para apresentação e análise das respectivas amostras, e assim sucessivamente, até que se identifique proposta que atenda plenamente às exigências estabelecidas.

  - As amostras disponibilizadas à Administração serão consideradas protótipos e poderão ser manipuladas e desmontadas pela equipe técnica responsável pela avaliação, não cabendo ao proponente qualquer direito de ressarcimento por eventual descarte ou danos decorrentes da análise.

  - Após a divulgação do resultado do certame, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias para retirada das amostras apresentadas. Findo esse prazo, a Administração poderá proceder ao descarte das mesmas, sem que isso gere qualquer obrigação de indenização ou ressarcimento.

- VISITA TÉCNICA

  - A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para este fim, de segunda a sexta, das 09h às 16h;

  - As visitas serão realizadas até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação. Serão disponibilizados horários diferentes aos interessados;

  - Para a visita, o representante legal da empresa, ou responsável técnico, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identificação civil válido e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da visita;

  - Para agendar a visita técnica, o interessado deverá entrar em contato através do e-mail saude@mage.rj.gov.br, informando o nome da empresa, o nome completo do representante que fará a visita e um telefone para contato;

  - Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação;

  - A não realização de visita técnica não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir o ônus dos serviços decorrentes.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - O início da prestação do(s) serviço(s) deverá(ão) ser realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do Contrato;

  - Caso não seja possível o início na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior;

  - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

    - Após a formalização contratual, a Administração realizará a solicitação da primeira entrega, indicando os quantitativos de equipos e o número correspondente de bombas de infusão a serem disponibilizadas em regime de comodato, bem como os locais designados para instalação dos equipamentos.

    - Durante toda a vigência contratual, a contratada deverá prestar suporte técnico integral.

    - Caberá à contratada realizar, em tempo hábil e sem qualquer ônus adicional à Administração, todas as manutenções preventivas e corretivas, calibrações e substituições necessárias para garantir o pleno funcionamento do parque de bombas disponibilizado.

    - A contratada deverá manter o controle documental de todas as ocorrências relacionadas aos equipamentos, incluindo registros de manutenção, substituições, falhas, trocas de peças e chamados técnicos, devendo apresentar relatórios circunstanciados sempre que solicitado, com identificação completa do equipamento, descrição da ocorrência, data e providências adotadas.

  - O início da execução do(s) serviço(s) dar-se-á nas dependências da CONTRATANTE conforme cronograma a ser tratado entre as partes;

Materiais a serem disponibilizados

  - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário;

Garantia, manutenção e assistência técnica

  - O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

    - Os bens fornecidos deverão contar com suporte de manutenção e assistência técnica durante o período de vigência contratual ou durante o prazo de garantia legal contratualmente estipulado, obedecendo os seguintes critérios:

      - A contratada deverá garantir a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em todas as bombas de infusão disponibilizadas em comodato, sem prejuízo da regularidade no fornecimento dos equipos, zelando pela plena operacionalidade dos equipamentos durante todo o período contratual, sem ônus adicionais à contratante;

      - Realização da manutenção corretiva dos bens/serviços pela própria CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas;

        - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens/serviços, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

      - A assistência técnica deverá estar disponível em tempo integral (24 horas por dia, 7 dias por semana), com canal de atendimento próprio e equipe técnica capacitada, apta a realizar os reparos e substituições de forma célere, de modo a não comprometer a continuidade do atendimento assistencial.

      - As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento;

      - Uma vez notificado, o contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada;

      - O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante;

      - Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

      - Os equipamentos que apresentarem falhas recorrentes ou não solucionáveis no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas deverão ser substituídos por unidades em perfeitas condições de funcionamento, da mesma marca e modelo, sem qualquer ônus adicional à Administração.

      - A contratada deverá manter estoque de equipamentos reservas (bombas de infusão) compatível com a demanda contratada, para pronta substituição em caso de falha ou necessidade operacional, de modo a evitar descontinuidade na prestação do serviço de saúde.

      - Todos os serviços de manutenção, incluindo peças, mão de obra e transporte dos equipamentos, serão de responsabilidade exclusiva da contratada, não sendo admitida qualquer cobrança adicional sob essa rubrica.

      - A contratada deverá fornecer, no início do contrato, treinamento operacional aos profissionais de saúde indicados pela Administração, bem como capacitações periódicas ou sob demanda, sempre que houver substituição de modelos, atualizações tecnológicas ou necessidade identificada pelos gestores assistenciais.

      - A contratada deverá apresentar, quando solicitado, relatórios técnicos detalhados dos atendimentos realizados, contendo identificação do equipamento, natureza do problema, providências adotadas e prazo de resolução.

  - A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual;

Treinamento

  - A contratada deverá prestar, sem ônus adicional para a Administração, treinamento técnico-operacional aos servidores designados pela contratante, com o objetivo de garantir o uso correto, seguro e eficiente dos equipamentos fornecidos.

  - O treinamento deverá ser realizado no local de instalação dos equipamentos ou em local previamente acordado entre as partes, em data a ser definida de comum acordo, antes do início efetivo da utilização dos bens.

  - A capacitação deverá contemplar todas as funcionalidades dos equipamentos, incluindo orientações sobre ligação, desligamento, ajustes, segurança operacional, manutenção de primeiro nível e procedimentos básicos de diagnóstico de falhas.

  - A contratada deverá fornecer, quando aplicável, material didático e/ou manuais técnicos em língua portuguesa, de fácil compreensão, que subsidiem os treinamentos e possam ser utilizados como referência pelos operadores.

  - O treinamento deverá ser ministrado por profissionais qualificados, devidamente capacitados e com conhecimento técnico sobre o funcionamento dos equipamentos. Ao final da capacitação, a contratada deverá emitir declaração de realização do treinamento, com lista de presença assinada pelos participantes, a ser anexada ao processo administrativo correspondente.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, bem como do Decreto Municipal nº 3635/2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila;

  - As comunicações entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

  - O contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato;

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros;

Fiscalização

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada pelo gestor e pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, caput da Lei nº 14.133, de 2021, especialmente designados pelo ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde;

  - As decisões que ultrapassam a competência do(s) fiscal(is) deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes;

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/21;

  - O gestor e fiscais (técnicos e/ou administrativo) do contrato deverão observar o demais regras previstas no Decreto Municipal n° 3635/2023, bem como conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o Projeto Básico ou  Termo de Referência, certificando-se de que a contratada está cumprindo todas as obrigações assumidas;

Fiscalização Técnica

  - A fiscalização técnica do contrato deve ser atribuída a servidor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos técnicos do contrato;

  - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

  - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

  - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

  - O fiscal do contrato tem o dever de confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

  - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

  - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

Fiscalização administrativa

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

  - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

  - O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual;

Gestor do Contrato

  - O gestor e fiscal(is) do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conforme o disposto no art. 18 e 20 do Decreto Municipal nº 3635/2023;

  - O gestor do contrato tem como função administrar o contrato até o término de sua vigência, desempenhando as atribuições administrativas que são inerentes ao controle individualizado de cada contrato;

  - O gestor do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

  - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

  - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

  - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

  - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

  - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

  - O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;

  - O gestor e fiscal(is) do contrato deverão observar o demais regras previstas no Decreto Municipal n° 3635/2023, bem como conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o Projeto Básico ou o Termo de Referência, certificando-se de que a contratada está cumprindo todas as obrigações assumidas;

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo padrão disponibilizado, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços;

    - A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços;

  - Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

    - Não produza os resultados acordados;

    - Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

    - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

Do Recebimento

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

  - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga;

  - Os fiscais do contrato realizarão o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo;

  - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

    - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

    - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização;

    - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

  - Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.

  - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança;

  - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

  - Toda prorrogação de prazo de início dos serviços deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Autoridade Superior, devendo a solicitação ser encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde até 02 (dois) dias antes do vencimento do prazo de início da execução estipulado e ainda na vigência contratual;

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação e pagamento

  - Os processos de pagamento ocorrerão na forma prevista no Decreto Municipal Nº 3642, de 30 de maio de 2023;

  - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do processo de pagamento no Serviço de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ, localizado na Praça Dr. Nilo Peçanha, s/n - Centro – Magé, das 09:00h às 17:00h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, que deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64  e Decreto Municipal Nº 3642/2023, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Os processos de pagamento serão iniciados com a requisição de pagamento, isenta de erros, no protocolo geral, e encaminhado ao contratante que será responsável pela instrução do processo a fim de possibilitar a liquidação da despesa.

  - Deverá constar na requisição de pagamento declaração do contratado informando que mantêm, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou procedimento de contratação direta.

  - O contratante remeterá o processo à Assessoria de Controle de Conformidade Processual para análise, instruído com as informações ou documentos constantes dos incisos abaixo, que, caso não haja restrições, encaminhará ao Setor correspondente para sua liquidação:

    - Via original da nota de empenho ou cópia autenticada por servidor plenamente identificado (na qual conste razão social e endereço do requerente compatível com os descritos no documento comprobatório da realização da despesa), cujos campos estejam corretamente preenchidos e devidamente assinados pelos responsáveis legais;

    - Cópia do contrato, termo de referência/projeto básico, memória de cálculo, cronograma físico financeiro, ato de adjudicação do objeto e homologação da licitação ou autorização e ratificação da dispensa ou inexigibilidade da licitação, Ata de Registro de Preços, publicação do extrato;

    - Ordem de Serviço e/ou Compra no valor da despesa pleiteada para pagamento;

    - Correto enquadramento da despesa quanto à função programática e elemento de despesa;

    - Certidões de regularidade para com a União, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

    - Declaração de que mantém as demais condições de habilitação;

    - Mapa de controle da execução contratual, constando identificação, matrícula e assinatura dos servidores municipais;

    - Publicação da Portaria de Designação da Comissão Fiscalizadora do Contrato;

    - Relatório de Fiscalização do Contrato emitido pelos membros da respectiva Comissão de Fiscalização;

    - Comprovante de encaminhamento do ato firmado entre o Município e o prestador de serviço/fornecedor ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, nos termos da Deliberação TCE/RJ nº 262/14;

    - Cópia do comprovante de incorporação do bem permanente adquirido ao patrimônio municipal, quando for o caso, assim como das obras em andamento.

  - O Documento comprobatório da realização da despesa (nota fiscal ou documento equivalente na forma original), deverá ser emitido na mesma data ou posteriormente à nota de empenho e que atenda aos seguintes requisitos:

    - Esteja no prazo;

    - Contenha, em seu verso, data, assinatura e matrícula dos servidores designados para compor a fiscalização do contrato, plenamente identificados, atestando o recebimento dos bens ou serviços;

    - Não contenha rasuras, emendas ou borrões;

    - Contenha especificação dos itens e respectivos preços constantes no documento comprobatório da despesa correspondente àqueles previstos na nota de empenho;

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

Critério de julgamento e regime de execução

  - O prestador de serviços será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL;

Exigências de habilitação

  - Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

  - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

  - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

  - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

  - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

  - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

  - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

    - Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar;

    - A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

    - A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

    - A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

    - O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

    - A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

    - Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

a) ata de fundação;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

  - A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

  - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

    - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de CERTIDÃO OU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso, conforme Lei nº 14.133, art. 67;

      - Os atestados/certidões de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

  - Alvará Sanitário, licença sanitária ou licença de funcionamento da empresa licitante expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal;

  - Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

  - Autorização Especial (AE) expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em plena validade

  - Certidão de Regularidade Técnica da empresa junto ao Conselho Regional de Farmácia;

  - Responsável Técnico registrado e ativo no Conselho Regional de Farmácia – CRF, juntamente com comprovação do vínculo trabalhista

  - O(s) profissional(is) indicado(s) acima deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021);

    - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O preço estimado pela Administração para a Prestação de Serviço do objeto deste Pregão é de R$ 5.746.387,74 (cinco milhões setecentos e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) para o período de 12 (doze) meses, conforme os valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

| 14. ITEM | 15. DESCRIÇÃO | 17. QUANT. | 16. UNID. | 18. VALOR. UNIT | 19. VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO, equipo simples, de uso único (descartável), estéril, sistema peristáltico linear, atóxico, apirogênico, tipo UNIVERSAL, câmara gotejadora flexível com filtro de partículas (15micras) e entrada de ar com filtro bacteriológico (0,22micras), tubo em PVC transparente, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral (tipo "Y") com membrana autocicatrizante e conector terminal com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | 107643 | Unid. | R$ 29,54 | R$ 3.179.774,22 |
| 2 | EQUIPO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO, equipo tipo enteral, de uso único, descartável, estéril, sistema peristáltico linear, atóxico, apirogênico, tipo UNIVERSAL ou CRUZ, câmara gotejadora flexível e tubo de PVC roxo/lilás, contendo pinça corta fluxo (tipo rolete), e conector terminal graduado não luer, tampas protetoras nas extremidades. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel cirúrgico. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | 42120 | Unid. | R$ 29,50 | R$ 1.242.540,00 |
| 3 | EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA INFUSÃO, equipo para infusão de drogas fotossensíveis, de uso único (descartável), estéril, sistema peristáltico linear, atóxico, apirogênico, tipo UNIVERSAL, câmara gotejadora flexível com filtro de partículas (15micras) e entrada de ar com filtro bacteriológico (0,22micras), tubo em PVC com composto filtrante de radiações luminosas na cor âmbar, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral (tipo "Y"), com membrana autocicatrizante e conector terminal com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | 45144 | Unid. | R$ 29,33 | R$ 1.324.073,52 |
| BOMBAS INFUSORAS |  |  |  |  |  |
| 4 | BOMBA DE INFUSÃO, Bomba de infusão do tipo volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, sistema de propulsão peristáltico linear, proteção mínima IPX2, tela touch screen, peso menor que 1.7kg, vazão de 0.1 1200ml/h, bateria >= 5h a 25ml/h e nível de oclusão ajustável. Similar ou equivalente à BBraun Infusomat Compact ou Samtronic ST1000. | 430 | Unid. | COMODATO |  |
| VALOR TOTAL GERAL 12 MESES R$ |  |  |  |  | R$ 5.746.387,74 |

  - Somente ocorrerá o reajustamento do contrato decorrido o prazo mínimo de 12 meses contados do orçamento estimado, conforme o art. 157, §1° do Decreto Municipal 3635/2023;

  - Os preços serão reajustados de acordo com a variação do IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

  - A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

- DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A cobertura das despesas necessárias à execução dos serviços contratados correrá à conta da seguinte classificação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde:

PT. 04.02.10.302.3003.2032 ND. 3.3.90.30 - Fontes: 500/501/600/621/704/705/708/720

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor, para o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos na qualidade e quantidade mínimas necessárias à execução do objeto;

  - A inobservância ao disposto no subitem implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização;

  - Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

  - Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

  - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;

  - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;

  - Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para atesto e pagamento;

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

  - Paralisar, por determinação da CONTRATANTE qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

  - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, prestando os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

  - Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações dos procedimentos normalmente aplicados;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 155 da Lei nº 14.133/21;

  - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração;

  - Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviço;

  - A CONTRATADA deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;

  - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos, quando couber;

  - A CONTRATADA deverá observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal 3.635/2023.

- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a execução irregular ou tardia, bem como qualquer outra infração contratual por parte da CONTRATADA, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

  - Ressalta-se, contudo, que a imposição de quaisquer penalidades estará necessariamente condicionada à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se à CONTRATADA a oportunidade de manifestação prévia e de apresentação de justificativas no âmbito do devido processo administrativo.

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

    - Der causa à inexecução parcial do contrato;

    - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Der causa à inexecução total do contrato;

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

    - Multa:

      - Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,8% (oito décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

      - Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

      - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021

      - Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação.

      - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

      - Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 25% (vinte e cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação

      - Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

      - Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

  - A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

  - Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

  - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

  - A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

  - Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida;

    - As peculiaridades do caso concreto;

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - Os danos que dela provierem para o Contratante; e

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

  - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

- DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Será adotado o procedimento de registro de preços uma vez que a forma da contratação do objeto, traz a impossibilidade de definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administração, bem como a previsão de entregas parceladas, conforme o disposto no art. 122 do Decreto Municipal 3635/2023;

  - Ressalta-se que a finalidade da adoção do sistema de registro de preços é trazer em certa medida uma racionalização na forma de aquisição e maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração celebrar contratos na exata medida e no momento da sua necessidade, conforme a conveniência e o surgimento de demandas;

  - Após o julgamento da proposta e a homologação do certame será lavrada a Ata de Registro de Preços, assinada pela autoridade competente e pelas licitantes vencedoras;

  - A Ata de Registro de Preços discriminará todos os itens que compõem o objeto licitado, com os respectivos preços unitários e totais, ficando esclarecido que a contratação das aquisições obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração, que não se obriga a requisitar todas as quantidades registradas;

  - A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata, conforme o art. 129 do Decreto Municipal 3635/2023;

    - As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o subitem anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes;

    - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

  - Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes;

  - Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente;

  - A CONTRATANTE formalizará seu pedido de fornecimento por meio de contrato ou instrumento equivalente;

  - A existência de preços registrados em Ata de Registro de Preços vigente não obriga a Administração a efetuar contratações unicamente com aquelas empresas beneficiárias do registro, cabendo–lhes, no entanto, a preferência na contratação em igualdade de condições;

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O registro de preços será formalizado pela Ata de Registro de Preços.

  - Serão celebradas tantas Atas de Registro de Preços quantas necessárias para o atendimento ao objeto.

  - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

  - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

  - As licitantes vencedoras terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Disponibilizar todos os meios necessários para a fiel execução do contrato;

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como, atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;

  - Vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;

  - Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;

  - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo e no Contrato;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

  - Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do objeto;

  - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;

  - Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;

  - Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Antes de apresentar a proposta a CONTRATADA deverá realizar todos os levantamentos essenciais, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas ao fornecimento em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração de data de entrega ou alteração de qualidade;

  - Cabe à CONTRATADA consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento de materiais devido ao não cumprimento da entrega por parte dos fornecedores;

  - O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto da presente contratação, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes, inclusive a entrega e o descarregamento dos materiais, equipamentos e insumos;

  - Todos os avisos, notificações, solicitações e comunicados referentes à prestação do presente objeto só serão considerados entregues devidamente protocolados, enviados por telegrama, carta, fax ou meio digital;

- ANEXOS

  - ANEXO II.I - MEMÓRIA DE CÁLCULO - SÍNTESE - EQUIPOS E BOMBAS

  - ANEXO II.II  – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS – IMR.