ANEXO II- TERMO DE REFERÊNCIA

INTRODUÇÃO

Este TERMO DE REFERÊNCIA reúne o conjunto de informações necessárias para subsidiar e orientar quanto à realização de certame licitatório e as condições mínimas exigíveis para a execução do objeto, ficando este expressamente fundamentado na Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações, em conformidade com o Decreto Municipal nº 3635 de 12 de maio de 2023, visando atender as demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

- DO OBJETO

  - O objeto deste Termo de Referência versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURATIVOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE LESÕES DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, por MENOR PREÇO UNITÁRIO, nos termos e condições estabelecidas neste documento;

  - A abrangência do objeto atenderá demanda das unidades assistenciais da Atenção Especializada à Saúde e Rede de Urgência e Emergência da municipalidade, de acordo com as condições e especificações constantes neste instrumento e no Edital;

  - A contratação do referido objeto ocorrerá seguindo as especificações e quantitativos nos termos da tabela em anexo.

  - O(s) bem(ns) desta contratação são caracterizados como de natureza comum, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, conforme disposto no Art. 176 do Decreto Municipal nº 3635, de 12 de maio de 2023;

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, na forma dos artigos 105 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021;

  - O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação a vigência de contratação.

  - Os quantitativos ora apresentados suprirão as necessidades das seguintes unidades:

RELAÇÃO DE UNIDADES

| ATENÇÃO ESPECIALIZADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º DISTRITO - MAGÉ |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Unidade |  |  | Endereço |  | CNES |
| 1 | Centro de Especialidades de Magé |  |  | R. Dos Expedicionários, 39 - Centro – CEP: 25903-587. |  | 2278634 |
| 2º DISTRITO - SANTO ALEIXO |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Centro de Especialidades de Mauá |  |  | Av. Roberto Silveira, s/n – Figueira - Praia de Mauá. |  | 0762652 |
| 6º DISTRITO - INHOMIRIM |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Centro de Especialidades de Raiz da Serra |  |  | Praça Marechal Ângelo Mendes de Moraes, s/n - Vila Inhomirim. |  | 6284795 |
| REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
| 1º DISTRITO - MAGÉ |  |  |  |  |  |  |
| Nº |  | Unidade | Endereço |  | CNES |  |
| 1 |  | Hospital Municipal de Magé | Rua Pio XII, 81 - Centro - Magé/RJ - CEP: 25.901-550. |  | 2278332 |  |

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência, que norteou quanto a definição do objeto, viabilidade técnica, econômica e escolha da melhor solução a ser contratada.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A solução proposta compreende o fornecimento contínuo, parcelado e sob demanda de materiais de curativo e insumos destinados ao tratamento de feridas, assegurando suporte técnico-operacional às ações assistenciais essenciais para a execução regular e resolutiva das condutas definidas pela comissão de curativos atuante na Atenção Especializada e na Rede de Urgência e Emergência.

  - O fornecimento deverá ocorrer de forma programada e responsiva, atendendo tanto às demandas previamente planejadas quanto às demandas espontâneas decorrentes da dinâmica assistencial, especialmente em contextos de urgência, agravamento clínico ou aumento sazonal de atendimentos.

  - A solução deve garantir regularidade no abastecimento, evitando descontinuidade do cuidado, improvisações técnicas ou substituições inadequadas de materiais.

  - A entrega dos produtos deverá ser realizada de forma parcelada, conforme solicitações da Administração, em prazos compatíveis com a criticidade do uso assistencial, observando-se a logística necessária para preservar a integridade física, química e sanitária dos materiais.

  - Os produtos deverão ser transportados em condições adequadas, protegidos contra umidade, calor excessivo, contaminação, impacto mecânico ou qualquer outro fator que comprometa sua qualidade ou segurança de uso, sendo de responsabilidade do fornecedor garantir a correta identificação, conferência e organização dos itens entregues.

  - Como regra, não será admitido o fornecimento de produtos com prazo de validade inferior a 80% do prazo previsto pelo fabricante, conferido no ato da entrega, a fim de possuir validade remanescente suficiente para uso regular, compatível com o regime de fornecimento contínuo e com a gestão de estoques da Administração.

  - Produtos entregues em desacordo com esse critério serão recusados, devendo ser substituídos sem ônus adicional.

  - A contratada deverá assegurar, ainda, padronização dos itens ao longo da vigência contratual, evitando alterações injustificadas de formulação, composição ou características técnicas que comprometam a continuidade dos protocolos assistenciais. Eventuais substituições de produtos somente poderão ocorrer mediante justificativa técnica e prévia anuência do setor técnico correspondente ou pela fiscalização do contrato.

  - O fornecimento deverá permitir rastreabilidade por lote e validade, possibilitando controle sanitário, gestão segura de estoques, monitoramento de consumo e adoção de medidas corretivas, quando necessário. A contratada deverá cooperar com a fiscalização administrativa e técnica, prestando informações sempre que solicitadas.

  - Durante toda a vigência contratual, a contratada deverá manter a padronização dos itens fornecidos, observando rigorosamente as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e na proposta vencedora, não sendo admitida substituição de marca, modelo, composição, tecnologia ou apresentação comercial sem prévia e expressa anuência da Administração.

  - Eventuais solicitações de substituição deverão ser formalmente justificadas, acompanhadas de documentação técnica que comprove equivalência ou superioridade do produto ofertado, cabendo à comissão de curativos e à fiscalização contratual avaliar sua aceitabilidade. A alteração somente poderá ocorrer após autorização formal da Administração.

  - A exigência de padronização visa preservar a uniformidade dos protocolos assistenciais, a segurança do paciente, a previsibilidade clínica e a estabilidade do abastecimento da rede pública de saúde.

  - Por fim, a solução deve estar estruturada de modo a assegurar previsibilidade, segurança e eficiência logística, contribuindo para a continuidade das operações essenciais da rede pública de saúde e para o pleno funcionamento das equipes e da comissão de curativos, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

  - Dos prazos

    - O fornecimento dos materiais de curativo deverá ocorrer de forma parcelada, mediante emissão de ordem de fornecimento pela Administração, observando-se os seguintes prazos máximos de entrega:

    - Prazo ordinário: até 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento formal da ordem de fornecimento, aplicável às demandas programadas e de reposição regular de estoque;

    - Prazo emergencial: até 48 (quarenta e oito) horas, aplicável às demandas devidamente justificadas pela Administração, especialmente em casos que requerem atuação imediata, a fim de preservar a saúde do paciente e evitando o comprometimento da assistência.

  - Os prazos estabelecidos visam assegurar a continuidade assistencial, a segurança do paciente e a regularidade do abastecimento da rede pública de saúde, devendo a contratada manter estrutura logística compatível com a criticidade do objeto fornecido. O descumprimento injustificado dos prazos sujeitará a contratada às medidas administrativas cabíveis previstas no instrumento convocatório e contratual.

  - Padrões Mínimos de Qualidade

    - Os materiais de curativo a serem fornecidos deverão atender, no mínimo, aos seguintes padrões de qualidade:

    - Conformidade sanitária, com registro ou notificação junto à autoridade sanitária competente, quando aplicável, e observância das normas técnicas e regulatórias vigentes para produtos de uso em saúde;

    - Adequação clínica, devendo os produtos apresentar características compatíveis com sua finalidade terapêutica, tais como capacidade de absorção, atraumaticidade, controle microbiológico, manutenção de ambiente úmido, proteção da pele perilesional ou compressão terapêutica, conforme o tipo de curativo;

    - Integridade da embalagem, devendo os produtos ser entregues em embalagens originais, lacradas, íntegras e devidamente identificadas, contendo informações claras sobre composição, modo de uso, lote, data de fabricação e prazo de validade;

    - Prazo de validade adequado, sendo exigido que os itens entregues possuam validade mínima de 80% do previsto pelo fabricante, compatível com a natureza do fornecimento contínuo, não sendo admitido o fornecimento de produtos com prazo de validade inferior que comprometa o uso regular, a segurança do paciente ou a gestão de estoques;

    - Padronização e rastreabilidade, permitindo controle por lote e validade, de modo a viabilizar ações de monitoramento, substituição preventiva e recolhimento, quando necessário;

    - Compatibilidade com a prática assistencial, assegurando que os materiais possam ser utilizados de forma segura pelas equipes da rede pública, em consonância com protocolos definidos pela comissão de curativos e pelas diretrizes clínicas adotadas pela Administração.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Os possíveis bens a serem adquiridos devem atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência e segurança e atender às normas técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas por órgãos oficiais competentes;

  - Para o fornecimento do objeto pretendido, a CONTRATADA deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, em conformidade com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, previsto nos artigos 5º e 11º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, e em observância às diretrizes estabelecidas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Decreto nº 7.746/2012 e Lei nº 12.305/2010, com o propósito de fomentar práticas que integrem as dimensões ambiental, social e de governança, assegurando a mitigação dos impactos ambientais e garantindo a eficiência da alocação dos recursos públicos, considerando:

  - Eficiência energética: Prioridade para equipamentos e produtos com selo de eficiência energética (como o Procel/INMETRO ou Energy Star).

  - Redução de impacto ambiental: Seleção de produtos com menor impacto ambiental no ciclo de vida, considerando fabricação, transporte, uso e descarte.

  - Baixa geração de resíduos: Preferência para itens com embalagens recicláveis, reduzidas ou reutilizáveis.

  - Logística reversa: Responsabilidade com a destinação ambientalmente adequada de resíduos, bens inservíveis e embalagens, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), assumindo os custos e providências necessárias.

  - Matéria-prima reciclada ou renovável: Prioridade para insumos ou produtos que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, ou de origem sustentável certificada, desde que não comprometam sua usabilidade, qualidade e desempenho.

  - Ausência de substâncias tóxicas: Prezar pela utilização de materiais que não contenham mercúrio, chumbo, CFCs, entre outros.

  - Durabilidade e manutenção: Optar por produtos com maior vida útil ou que permitam manutenção e reparo, reduzindo a necessidade de descarte precoce.

  - Inclusão social e acessibilidade: Priorizar práticas que garantam condições de trabalho seguras e dignas, além de cumprir as exigências de acessibilidade física e digital.

  - Capacitar sua equipe para adoção de práticas sustentáveis e de redução de desperdícios;

  - A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas em legislação específica sobre o objeto pretendido;

  - Em relação aos requisitos legais, o Contratado deverá apresentar toda a documentação exigida para habilitação, quando aplicável, conforme estabelecido nos artigos 62 a 69 da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021;

Subcontratação

  - Não será admitida a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratual, bem como a transferência de responsabilidade pela execução do objeto licitado para qualquer outra empresa ou instituição, independentemente de sua natureza jurídica;

Requisitos de pré-habilitação

  - Será exigida a prestação de garantia da proposta, conforme disposto no artigo 58 da Lei nº 14.133, de 2021;

  - Será exigida garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do(s) itens (s) disputado(s), nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo ser apresentada em uma das modalidades previstas no art. 96, §1º, da referida Lei

  - A garantia da proposta será restituída aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato ou da data em que a licitação for declarada fracassada;

  - A recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos necessários para a contratação implicará na execução integral do valor da garantia da proposta;

  - A garantia da proposta poderá ser prestada em quaisquer das modalidades previstas no § 1º do artigo 96 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Garantia da contratação

  - Será exigida a garantia da contratação, conforme disposto nos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

    - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

    - Seguro-garantia;

    - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

  - O valor da garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato;

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

    - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

    - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

    - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação;

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contados da data em que for notificada;

  - Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato;

  - A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA não pague o prêmio nas datas convencionadas;

  - Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

  - A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

  - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual;

  - Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato,

comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização;

  - Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica;

  - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente;

  - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil;

  - Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal;

  - O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação;

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - A entrega do(s) bem(ns) deverá(ão) ser realizada(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da ordem de fornecimento, de forma parcelada e conforme a necessidade;

  - Caso não seja possível o início na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior;

  - O(s) bem(ns) deverá(ão) ser entregue(s) no Serviço de Almoxarifado do ÓRGÃO CONTRATANTE, situado à Av. Roncador, 125 – Parque Azul – Magé/RJ – CEP: 25.904-766, no período das 09:00 h às 16:00 h, exceto nos feriados nacionais, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Magé;

  - No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 80% do prazo total recomendado pelo fabricante;

Garantia, manutenção e assistência técnica

  - O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, bem como do Decreto Municipal nº 3635/2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila;

  - As comunicações entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

  - O contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato;

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros;

Fiscalização

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada pelo gestor e pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, caput da Lei nº 14.133, de 2021, especialmente designados pelo ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde;

  - As decisões que ultrapassam a competência do(s) fiscal(is) deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes;

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/21;

  - O gestor e fiscais (técnicos e/ou administrativo) do contrato deverão observar o demais regras previstas no Decreto Municipal n° 3635/2023, bem como conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o Projeto Básico ou  Termo de Referência, certificando-se de que a contratada está cumprindo todas as obrigações assumidas;

Fiscalização Técnica

  - A fiscalização técnica do contrato deve ser atribuída a servidor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos técnicos do contrato;

  - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

  - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

  - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

  - O fiscal do contrato tem o dever de confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

  - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

  - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

Fiscalização administrativa

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

  - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

  - O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual;

Gestor do Contrato

  - O gestor e fiscal(is) do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conforme o disposto no art. 18 e 20 do Decreto Municipal nº 3635/2023;

  - O gestor do contrato tem como função administrar o contrato até o término de sua vigência, desempenhando as atribuições administrativas que são inerentes ao controle individualizado de cada contrato;

  - O gestor do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

  - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

  - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

  - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

  - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

  - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

  - O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;

  - O gestor e fiscal(is) do contrato deverão observar o demais regras previstas no Decreto Municipal n° 3635/2023, bem como conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o Projeto Básico ou o Termo de Referência, certificando-se de que a contratada está cumprindo todas as obrigações assumidas;

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do Recebimento

  - O(s) bem(ns) será(ão) recebido(s) provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

  - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado;

  - Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis;

  - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais;

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

  - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo;

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato;

Liquidação e pagamento

  - Os processos de pagamento ocorrerão na forma prevista no Decreto Municipal Nº 3642, de 30 de maio de 2023;

  - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do processo de pagamento no Serviço de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ, localizado na Praça Dr. Nilo Peçanha, s/n - Centro – Magé, das 09:00h às 17:00h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, que deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64  e Decreto Municipal Nº 3642/2023, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Os processos de pagamento serão iniciados com a requisição de pagamento, isenta de erros, no protocolo geral, e encaminhado ao contratante que será responsável pela instrução do processo a fim de possibilitar a liquidação da despesa.

  - Deverá constar na requisição de pagamento declaração do contratado informando que mantêm, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou procedimento de contratação direta.

  - O contratante remeterá o processo à Assessoria de Controle de Conformidade Processual para análise, instruído com as informações ou documentos constantes dos incisos abaixo, que, caso não haja restrições, encaminhará ao Setor correspondente para sua liquidação:

    - Via original da nota de empenho ou cópia autenticada por servidor plenamente identificado (na qual conste razão social e endereço do requerente compatível com os descritos no documento comprobatório da realização da despesa), cujos campos estejam corretamente preenchidos e devidamente assinados pelos responsáveis legais;

    - Cópia do contrato, termo de referência/projeto básico, memória de cálculo, cronograma físico financeiro, ato de adjudicação do objeto e homologação da licitação ou autorização e ratificação da dispensa ou inexigibilidade da licitação, Ata de Registro de Preços, publicação do extrato;

    - Ordem de Serviço e/ou Compra no valor da despesa pleiteada para pagamento;

    - Correto enquadramento da despesa quanto à função programática e elemento de despesa;

    - Certidões de regularidade para com a União, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

    - Declaração de que mantém as demais condições de habilitação;

    - Mapa de controle da execução contratual, constando identificação, matrícula e assinatura dos servidores municipais;

    - Publicação da Portaria de Designação da Comissão Fiscalizadora do Contrato;

    - Relatório de Fiscalização do Contrato emitido pelos membros da respectiva Comissão de Fiscalização;

    - Comprovante de encaminhamento do ato firmado entre o Município e o prestador de serviço/fornecedor ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, nos termos da Deliberação TCE/RJ nº 262/14;

    - Cópia do comprovante de incorporação do bem permanente adquirido ao patrimônio municipal, quando for o caso, assim como das obras em andamento.

  - O Documento comprobatório da realização da despesa (nota fiscal ou documento equivalente na forma original), deverá ser emitido na mesma data ou posteriormente à nota de empenho e que atenda aos seguintes requisitos:

    - Esteja no prazo;

    - Contenha, em seu verso, data, assinatura e matrícula dos servidores designados para compor a fiscalização do contrato, plenamente identificados, atestando o recebimento dos bens ou serviços;

    - Não contenha rasuras, emendas ou borrões;

    - Contenha especificação dos itens e respectivos preços constantes no documento comprobatório da despesa correspondente àqueles previstos na nota de empenho.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Critério de julgamento e regime de execução

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO por ITEM;

  - O fornecimento do objeto será parcelado conforme a necessidade;

Inversão de Fases

  - A adoção da inversão das fases licitatórias, com fundamento no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, justifica-se pela natureza técnica, assistencial e sanitária do objeto, que compreende o fornecimento de curativos especializados destinados ao tratamento de lesões agudas e crônicas de pacientes atendidos no âmbito da rede municipal de saúde, incluindo coberturas especiais, produtos para controle de infecção, cicatrização e manejo clínico de feridas complexas.

  - O adequado fornecimento desses insumos possui impacto direto na assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde, uma vez que os curativos especializados são indispensáveis para prevenção de agravamentos clínicos, controle de infecções, redução do tempo de cicatrização, diminuição de internações prolongadas e promoção da recuperação adequada dos pacientes, especialmente daqueles acometidos por lesões crônicas, úlceras por pressão, feridas diabéticas, queimaduras e demais condições que demandem tratamento contínuo e tecnicamente adequado.

  - A execução do objeto demanda fornecedores com efetiva capacidade técnica e operacional, aptos a comprovar regularidade sanitária, autorização de funcionamento junto aos órgãos competentes, registros válidos dos produtos perante a ANVISA, rastreabilidade dos insumos, conformidade com normas sanitárias e logística adequada de armazenamento e distribuição, considerando as especificidades técnicas e clínicas envolvidas no fornecimento dos materiais.

  - Nesse contexto, a antecipação da fase de habilitação visa assegurar que somente empresas efetivamente capacitadas, sob os aspectos técnico, jurídico, econômico-financeiro e sanitário, participem da fase competitiva de apresentação de propostas e lances.

  - A medida também busca mitigar a participação de empresas sem especialização no segmento médico-hospitalar, desprovidas de estrutura operacional compatível ou sem experiência comprovada no fornecimento de curativos especializados, circunstância que frequentemente ocasiona a apresentação de propostas inexequíveis, lances artificiais excessivamente reduzidos e posteriores dificuldades na execução contratual, comprometendo a regularidade do abastecimento e a eficiência da contratação pública.

  - A prática de redução abrupta e desproporcional dos lances, dissociada dos custos reais necessários ao fornecimento de produtos devidamente regularizados e tecnicamente adequados, representa risco relevante à Administração, especialmente em objetos sensíveis relacionados à saúde pública, nos quais eventual inadimplemento contratual, atraso nas entregas, substituição indevida de produtos ou fornecimento de materiais de qualidade inferior podem acarretar prejuízos assistenciais significativos aos pacientes da rede municipal.

  - A inversão das fases contribui, ainda, para maior racionalidade e eficiência do certame, evitando o prolongamento desnecessário da etapa competitiva com participantes que, ao final, não possuam condições mínimas de habilitação técnica e sanitária, promovendo maior celeridade processual, segurança jurídica e economicidade administrativa, em consonância com os princípios previstos na Lei nº 14.133/2021.

  - Importa salientar que a medida não restringe a competitividade do certame, mas, ao contrário, fortalece a seleção de propostas efetivamente exequíveis e sustentáveis, estimulando a participação de fornecedores especializados e comprometidos com os padrões de qualidade exigidos pela Administração Pública e pela legislação sanitária aplicável ao setor de saúde.

  - Dessa forma, a adoção da inversão das fases mostra-se adequada, proporcional e alinhada ao interesse público, pois resguarda a continuidade da assistência aos pacientes da rede municipal de saúde, assegura maior confiabilidade na seleção dos fornecedores, reduz riscos de desabastecimento e de inexecução contratual, e fortalece os princípios da eficiência, da economicidade, da segurança sanitária, da razoabilidade e da continuidade dos serviços públicos de saúde.

Exigências de habilitação

  - Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

  - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

  - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

  - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

  - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

  - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

  - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

    - Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar;

    - A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

    - A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

    - A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

    - O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

    - A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

    - Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

a) ata de fundação;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

    - A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

  - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

    - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de CERTIDÃO OU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso, conforme Lei nº 14.133, art. 67. Os atestados/certidões de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

    - Licença de Funcionamento do exercício em vigor conferida pelo Órgão Municipal ou Estadual de Vigilância Sanitária - ALVARÁ SANITÁRIO. Não serão aceitos protocolos em caso de emissão de primeira licença ou, no caso das revalidações, na forma da legislação específica, requeridos intempestivamente;

    - Autorização de funcionamento (AFE), vigente, comum e/ou específica, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para os produtos abrangidos pela RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, da ANVISA;

    - Comprovação de regularidade do farmacêutico responsável no Conselho Regional de Farmácia, conforme prevê a Resolução nº 577/201343 do Conselho Federal de Farmácia.

    - Comprovação da regularidade do produto junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante apresentação de cópia autenticada do respectivo registro, isenção, notificação ou cadastramento. Caso o produto não esteja sujeito a controle sanitário, a contratada deverá apresentar comprovação formal dessa condição, nos termos da Portaria GM/MS nº 2.814, de 29 de maio de 1998;

    - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O preço estimado pela Administração para a Aquisição do objeto deste Pregão é de R$ 2.037.772,80 (dois milhões trinta e sete mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos para o período de 12 (doze) meses, conforme os valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR. UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GAZE DE RAYON Curativo estéril embebido em óleo, não aderente com emulsão de petrolatum indicado para ferida em fase granulada, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 3 ml, caixa com 24 unidades. | 144 | CAIXA | R$ 146,96 | R$ 21.162,24 |
| 2 | ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO Curativo estéril, absorvente, Constituído por fibras extraídas de algas marinhas marrons, compostas pelos Ácidos Gulurônico e Manurônico, apresentando íons cálcio e sódio incorporados As fibras de alginato de cálcio e sódio absorvem o exsudato proporcionando um ambiente úmido para cicatrização, atraumático na sua retirada e realiza hemostasia em feridas altamente sangrantes, medindo 10 cm x 10 cm, caixa com 6 unidades. | 240 | CAIXA | R$ 149,40 | R$ 35.856,00 |
| 3 | CURATIVO ESTÉRIL ANTIMICROBIANO DE HYDROFIBER COM PRATA E FIBRA DE REFORÇO Curativo primário, estéril, não aderente, macio em forma de placa, altamente absorvente composto por duas camadas de hidrofibra 100% carboximetilcelulose sódica, EDTA e Cloreto de Benzetônio (BEC), costuradas com fibras celulósica regenerada, altamente resistente. Deve conter no mínimo 1,2% de prata iônica que não dispensa no leito da ferida. Promove a absorção vertical, com retenção do exsudato na fibra do curativo, a fibra em contato com o exsudato se transforma em um gel coeso protegendo as bordas da lesão, medindo 10 cm x 10 cm, caixa com 5 unidades. | 240 | CAIXA | R$ 413,82 | R$ 99.316,80 |
| 4 | HIDROCOLÓIDE Curativo hidrocolóide adesivo com espuma de poliuretano, estéril, com fórmula de gel controlada. Composto por uma camada interna que contém 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose), poliisobutileno e polímeros elastoméricos para controle da formação do gel, tem espessura homogênea. A camada adesiva contém polímeros que aumentam a capacidade de conter exsudato formando um gel coesivo. A espuma de poliuretano auxilia na absorção do exsudato. Possui uma camada externa de poliuretano que oferece barreira para bactérias, vírus e outras contaminações externas, medindo 10 cm x 10 cm, caixa com 10 unidades. | 288 | CAIXA | R$ 447,00 | R$ 128.736,00 |
| 5 | CARVÃO ATIVADO Curativo não adesivo, estéril, de carvão ativado, altamente absorvente e com controle de odor. Composto por uma camada absorvente de contato com a lesão de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica, uma almofada central de carvão ativado em dupla lâmina com grande superfície para adsorção de odor e na face externa uma camada para revestimento impermeável a água, medindo 10 cm x 10 cm, caixa com 10 unidades. | 144 | CAIXA | R$ 259,50 | R$ 37.368,00 |
| 6 | BOTA DE UNNA Base de óxido de zinco, goma ocácica, glicerol, óleo de rícino e água deionizada. Exerce força de compressão no membro acometido; Aumenta o fluxo venoso nos MMII; Indicado para o tratamento de úlceras venosas e edema linfático de MMII, rolo medindo 7,5 cm x 6 m. | 432 | UNIDADE | R$ 37,50 | R$ 16.200,00 |
| 7 | HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO Gel incolor hidratante e absorvente para feridas não estéril, composto por carboximetilcelulose sódica, e alginato de cálcio e sódio em um excipeinete aquoso transparente. Composto de água purificada, alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose sódica, ácido bórico, propilenoglicol, hidantoína, sorbato de potássio, trietanolamina. Com tampa fliptop, embalagem com 85 g. | 720 | BISNAGA | R$ 73,66 | R$ 53.035,20 |
| 8 | SPRAY HIGIENIZANTE E ANTISSÉPTICO Solução com ação residual de amplo espectro sobre as bactérias. Composto por glycereth-7 triacetate, levemenol, polidocanol, cocoamida propibetaina, cloridrato de polihexametileno-biguanida 0,3% agua desmineralizada. Embalagem em frasco de polietileno opaco, com válvula borrifador, embalagem com 250 ml. | 1.152 | FRASCO | R$ 169,00 | R$ 194.688,00 |
| 9 | GEL BARREIRA DE ADESÃO CELLOSIZE Com ação antisséptica residual de amplo espectro sobre as bactérias. Composto por propilenoglicol, hidroxfetil celulose, glycereth-7 triacetate, cocamida, propibetaina, cloridrato de polihexametileno-biguanda 0,3%, leticina de soja, álcool cetoestearilico. Embalagem em bisnaga polietileno opaco, com tampa flip top com 250 ml. | 1.152 | FRASCO | R$ 216,33 | R$ 249.212,16 |
| 10 | LOÇÃO CORPORAL HIDRATANTE PARA FERIDAS Gel barreira de adesão hidratante para feridas, ação antisséptica, antiflogistica, emoliente refrescante. Composto por ácido linoléico, tocoferol, palmitato de retinila, triglicerideos dos ácidos caprilico/caprico, alfa bisabolol, óleo de girassol, óleo de copaíba, cloridrato de polihexametileno-biguanida 0,3%(PHMB), lecitina de soja, álcool cetoestearilico etoxilado, hidroxietil celulose, lanolina, esterato de sorbitan, oleato de sorbitan, leticinade soja, álcool Cetoestearilico. Embalagem em bisnaga polietileno opaco, com tampa flip top, com 250 ml. | 576 | FRASCO | R$ 240,00 | R$ 138.240,00 |
| 11 | SPRAY DE CALÊNDULA Composto por Extrato de Calêndula, Extrato de Aloe Vera, Alantoína, PHMB 20%, Agente Antimicrobiano e Água Destilada. Tem como propriedade a renovação celular da pele devido aos seus atributos antibacterianos e anti-inflamatórios. Produto indicado a cicatrização de feridas de pessoas diabéticas. Embalagem em polietileno opaca com tampa em spray, embalagem com 250 ml. | 576 | FRASCO | R$ 248,00 | R$ 142.848,00 |
| 12 | POMADA DE CALÊNDULA Composta por Extrato de Calêndula, Extrato de Aloe Vera, Alantoína, Monooleato de Sorbitan Etoxilado, Agente Antimicrobiano e PHMB 20%. Pomada de Calêndula tem propriedades sedativas para peles afetadas por agressões externas, como feridas e queimaduras. Possui componentes anti-inflamatórios e cicatrizantes. Embalagem bisnaga/tubo com tampa de rosca, embalagem com 250 g. | 576 | FRASCO | R$ 123,00 | R$ 70.848,00 |
| 13 | POMADA DE ALOE VERA COM D’PANTENOL E PHMB PARA QUEIMADURA, DERMATITE E PSORÍASE Composta por Extrato de Aloe Vera, Dexpantenol, Propionato de Clobetasol e PHMB 20%. Pomada de Queimadura tem propriedades cicatrizantes indicada a feridas com potencial de infecção, como queimaduras e úlceras. Embalagem bisnaga/tubo com tampa de rosca, embalagem com 250 g. | 1.152 | FRASCO | R$ 269,00 | R$ 309.888,00 |
| 14 | SPRAY DE ALOE VERA PARA QUEIMADURA, DERMATITE E PSORÍASE Composta por Extrato de Aloe Vera, Dexpantenol, Propionato de Clobetasol e PHMB 20%. Spray com propriedades cicatrizantes e antibacteriana para limpeza e desinfecção. Embalagem com 250 ml. | 1.152 | FRASCO | R$ 248,00 | R$ 285.696,00 |
| 15 | ATADURA/BANDAGEM ELÁSTICA E COMPRESSIVA Bandagem elástica de alta compressão composta de algodão, viscose, nylon e poliuretano elastano (lycra), com uma linha central amarela de indicação para a aplicação da bandagem e dois indicadores de extensões retangulares, que se adapta a pernas de diferentes tamanhos. Resistente, suportando, no mínimo, 20 lavagens sem comprometimento de sua funcionalidade, rolo medindo 10 cm x 1,3 m. | 240 | UNIDADE | R$ 135,00 | R$ 32.400,00 |
| 16 | COLAGENASE COM CLORANFENICOL Enzima utilizada como agente desbridante em lesões superficiais, promovendo a limpeza enzimática das áreas lesadas, ou seja, retirando ou dissolvendo, enzimaticamente, tecidos necrosados e crostas. A colagenase tem a propriedade de decompor o colágeno em seu estado natural ou desnaturado, contribuindo na formação de tecido novo (de granulação) e subsequente cicatrização (reepitelização das feridas), embalagem com 30 g. | 720 | BISNAGA | R$ 64,15 | R$ 46.188,00 |
| 17 | COBERTURA POLIMÉRICA MULTIFUNCIONAL Curativo placa de Membrana polimérica. Efetivamente limpam, umedecem, preenchem e absorvem o exsudato durante a cicatrização. Cicatrização acelerada com hidratação controlada. Indicado para desordens dermatológicas, úlceras de estase venosa, úlceras diabéticas, deiscência cirúrgica, queimaduras, drenos e enxertos, medindo10 cm x 10 cm, caixa com 15 unidades. (Similar ou equivalente ao PolyMem) | 96 | CAIXA | R$ 1.124,25 | R$ 107.928,00 |
| 18 | POMADA COMPOSTA COM EXTRATO SECO DE STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS Pomada para cicatrização pela formação de uma película protetora na região da lesão (formação de crosta espessa, seca e irregular), diminuindo o processo inflamatório e o inchaço do ferimento, estimulando a formação da pele, além de exercerem ação antisséptica e antimicrobiana. Bisnaga 60mg/g - 20 g (Similar ou equivalente ao Fitoscar). | 720 | BISNAGA | R$ 94,67 | R$ 68.162,40 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ 2.037.772,80 |

- DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A cobertura das despesas necessárias à execução dos serviços contratados correrá à conta da seguinte classificação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde: PT. 04.02.10.302.3001.2027/ 04.02.10.302.3001.2026 / 04.02.10.302.3003.2032 ND. 3.3.90.30 - Fontes: 500/501/600/621/635/704/705/708/720

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Entregar o objeto da aquisição em conformidade com os padrões de qualidade assumidos e especificação exigidos pela CONTRATANTE, estando de acordo com as normas técnicas, de segurança, ambientais e legais;

  - A inobservância ao disposto no subitem implicará o não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a necessária regularização;

  - Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

  - Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

  - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros;

  - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;

  - Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para atesto e pagamento;

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

  - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

  - Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviço;

  - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos, quando couber;

  - A CONTRATADA deverá observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal 3.635/2023.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Disponibilizar todos os meios necessários para a fiel execução do contrato;

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como, atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;

  - Vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores;

  - Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;

  - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo e no Contrato;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

  - Fornecer à CONTRATADAS documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do objeto;

  - Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis;

  - Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;

  - Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

    - Der causa à inexecução parcial do contrato;

    - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Der causa à inexecução total do contrato;

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

    - MULTA:

    - Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Secretaria Municipal de Saúde poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 Lei nº 14.133/2021:

- Advertência;

- Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do Contrato ou saldo não atendido do Contrato;

- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, conforme o caso e respectivamente, nas hipóteses de inadimplemento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA;

- Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c” observará os seguintes parâmetros:

- 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a título de  multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de fornecimento com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea “c”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

- 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inadimplmento parcial da obrigação assumida;

- 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inadimplemento total da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA; e

- 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento).

- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

    - A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

    - Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

    - A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

    - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158  da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

    - Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

    - Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

Na aplicação das sanções serão considerados:

A natureza e a gravidade da infração cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para o Contratante; e

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

    - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

    - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

    - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

    - (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

    - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

    - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022

- DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Será adotado o procedimento de registro de preços uma vez que a forma da contratação do objeto, traz a impossibilidade de definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administração, bem como a previsão de entregas parceladas, conforme o disposto no art. 122 do Decreto Municipal 3635/2023;

  - Ressalta-se que a finalidade da adoção do sistema de registro de preços é trazer em certa medida uma racionalização na forma de aquisição e maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração celebrar contratos na exata medida e no momento da sua necessidade, conforme a conveniência e o surgimento de demandas;

  - Após o julgamento da proposta e a homologação do certame será lavrada a Ata de Registro de Preços, assinada pela autoridade competente e pelas licitantes vencedoras;

  - A Ata de Registro de Preços discriminará todos os itens que compõem o objeto licitado, com os respectivos preços unitários e totais, ficando esclarecido que a contratação das aquisições obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração, que não se obriga a requisitar todas as quantidades registradas;

  - A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, da Administração Pública Municipal ou de outros entes federativos, que não tenha participado do certame licitatório, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata, conforme o art. 129 do Decreto Municipal 3635/2023;

    - As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o subitem anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes;

    - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

  - Caberá ao fornecedor ou prestador beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes;

  - Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente;

  - A CONTRATANTE formalizará seu pedido de fornecimento por meio de contrato ou instrumento equivalente;

  - A existência de preços registrados em Ata de Registro de Preços vigente não obriga a Administração a efetuar contratações unicamente com aquelas empresas beneficiárias do registro, cabendo–lhes, no entanto, a preferência na contratação em igualdade de condições;

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O registro de preços será formalizado pela Ata de Registro de Preços.

  - Serão celebradas tantas Atas de Registro de Preços quantas necessárias para o atendimento ao objeto.

  - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

  - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

  - As licitantes vencedoras terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Antes de apresentar a proposta a CONTRATADA deverá realizar todos os levantamentos essenciais, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas ao fornecimento em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração de data de entrega ou alteração de qualidade;

  - Cabe à CONTRATADA consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento de materiais devido ao não cumprimento da entrega por parte dos fornecedores;

  - O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto da presente contratação, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes, inclusive a entrega e o descarregamento dos materiais, equipamentos e insumos;

  - Todos os avisos, notificações, solicitações e comunicados referentes à prestação do presente objeto só serão considerados entregues devidamente protocolados, enviados por telegrama, carta, fax ou meio digital;