## MAPA
ANEXO II.1 - VALOR ESTIMADO
DATA DE REFERÊNCIA |  |  | OBJETO |  |  | VALOR TOTAL
23/06/2027 |  |  | Manutenção Preventiva e Corretiva de Geradores de energia elétrica |  |  | 171000
LOTE | CÓDIGO | ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QTDE. | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO
1 | 19810 | 1 | Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador pertencente a UPA incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte e disponibilização com instalação/desinstalação de gerador reserva compatível, quando necessário. Especificações do Gerador da UPA: Marca: LUFETEC Modelo: LFC150 Potência: 150 KVA Tensão: 220/127 V Nº de Série: 110199/18 Nº de Patrimônio: 30516 AUTOMATIZADO Situação: INOPERANTE, necessitando inicialmente de manutenção corretiva Ano de Fabricação: Julho/2011 Combustível: Diesel Quantidade de Equipamento: 1 | mês | 12 | 4100 | 49200
1 | 19810 | 2 | Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador pertencente ao SAMU incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, automatização e disponibilização com instalação/desinstalação de gerador reserva compativel, quando necessário. Especificações do Gerador do SAMU: Marca: GERA POWER BRASIL Modelo: GF 3-81 Potência: 81 KVA Tensão: 220/127 V Nº de Série: PW090132 Nº de Patrimônio: 46837 NÃO AUTOMATIZADO Situação: FUNCIONANDO Ano de Fabricação: Julho/2016 Combustível: Diesel Quantidade de Equipamento: 1 | mês | 12 | 3400 | 40800
1 | 19810 | 3 | Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador pertencente ao POSTO CENTRAL incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, automatização e disponibilização com instalação/desinstalação de gerador reserva compativel, quando necessário. Especificações do Gerador do POSTO CENTRAL: Marca: HEIMER Modelo: não identificado Potência: 55 KVA Tensão: 220/127 V Nº de Série: 1010E7 Nº de Patrimônio: 21796 NÃO AUTOMATIZADO Situação: FUNCIONANDO Ano de Fabricação: Janeiro/2007 Combustível: Diesel Quantidade de Equipamento: 1 | mês | 12 | 3800 | 45600
1 | 19810 | 4 | Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador pertencente ao SETOR DE IMUNIZAÇÃO, incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, automatização e disponibilização com instalação/desinstalação de gerador reserva, quando necessário. Especificações do Gerador do SETOR DE IMUNIZAÇÃO: Marca: NAGANO Modelo: ND9100ES3 Potência: 9 KVA Tensão: 220/127 V Nº de Série: não identificado Nº de Patrimônio: sem identificação NÃO AUTOMATIZADO Situação: FUNCIONANDO Ano de Fabricação: sem dados. Combustível: Diesel Quantidade de Equipamento: 1 | mês | 12 | 2950 | 35400
TOTAL: | [6 empty] | 171000