# TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21

CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo nº 12311/2026

Requisição nº 30003/2026

# OBJETO

  - Contratação Direta para Locação EMERGENCIAL de Respirador (ventilador mecânico pediátrico) para atender o munícipie L.S.M, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência, com a finalidade de atender a demanda identificada no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Três Rios/RJ.

  - O presente Termo de Referência reúne o conjunto de informações necessárias e as condições mínimas exigíveis para a contratação acima referida.

  - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 7.050 de 24 de maio de 2023.

  - Os quantitativos pretendidos para a aquisição do objeto são os expressos no quadro abaixo:

| ITEM | CATSER | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 21679 | LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR PEDIÁTRICO, Destinado à ventilação não invasiva. Equipamento compatível com paciente pediátrico com AME Tipo Sugestão: Trilogy EVO ou Trilogy 100, conforme indicação médica - Modo ventilatório S/T; - IPAP: 25 cmH₂O; - EPAP: 05 cmH₂O; - Frequência respiratória: 35 irpm; - Tempo inspiratório: 0,8 segundos; - Gatilho: AutoTrak; - Compatibilidade com o peso e as condições clínicas do paciente; - Disponibilização imediata do equipamento; - Instalação, configuração e teste do equipamento; - Manutenção preventiva e corretiva; - Suporte técnico durante o período de locação; - Substituição do equipamento em caso de falha, quando necessária; - Demais acessórios indispensáveis ao funcionamento seguro do equipamento, conforme especificação técnica e avaliação da equipe assistencial. | Mês | 12 |  |

# JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO

Trata-se de procedimento administrativo visando à contratação direta emergencial de empresa especializada para a locação de ventilador mecânico domiciliar pediátrico com especificações técnicas dedicadas (ajuste e individualização de parâmetros, monitorização e alarmes próprios, com indicação preferencial de equipamento linha Trilogy EVO ou Trilogy 100, modo ventilatório S/T, IPAP: 25 cmH₂O, EPAP: 05 cmH₂O, FR: 35 irpm, Ti: 0,8s, Gatilho: AutoTrak), incluindo serviços de instalação, configuração, testes, manutenção preventiva/corretiva, suporte técnico contínuo e substituição imediata do equipamento em caso de falha. O paciente é criança de apenas 1 ano e 1 mês de idade, diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal – AME Tipo 1 (CID-10 G12.0), doença neuromuscular grave, progressiva e degenerativa, caracterizada por hipotonia severa, fraqueza muscular e comprometimento crítico da mecânica e da musculatura respiratória. A urgência concreta decorre do fato de o paciente estar, até o presente momento, em uso de equipamento cedido em caráter temporário e precário por uma Organização Não Governamental (ONG), a qual formalizou o recolhimento e a retirada do aparelho do domicílio. A ausência do equipamento ou o hiato na sua prestação acarreta risco iminente de descontinuidade do suporte de vida, levando o paciente à fadiga da musculatura respiratória, hipoventilação grave, insuficiência respiratória e risco à própria vida. Portanto, resta configurada a situação emergencial, caracterizada por evento imprevisível alheio à vontade da Administração, que exige resposta imediata para evitar descontinuidade de serviços essenciais, nos termos do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021.

# NATUREZA DO OBJETO

  - Os serviços contemplados neste Termo de Referência possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

  - Item constante no ETP:

A solução consiste na locação de 01 (um) ventilador mecânico domiciliar pediatrico, compativel com a prescriçaõ médica e com as condições clínicas do

paciente, incluindo os acessórios indispensaveis ao seu funcionamento, instalação/configuração, suporte técnico, manutenção preventiva e coretiva e subustituição do equipamento em caso de falha.

A empresa contratata deverá disponibilizar o equipamento em condições adequadas de funcionamento e sgurança, observando integralmente os parâmetros prescritos pela equipe médica e os requisitos técnicos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

A solução deverá assegurar a continuidade do suporte ventilatório, evitando período sem equipamento entre a retirada do aparelho atualmente cedido e a disponibilização do equipamento locado.

# FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - A solicitação formal para a prestação do serviço será feita mediante a entrega da Nota de Empenho a ser emitido pela Secretaria Requisitante.

  - O respirador deverá ser entregue no endereço: Rua B, 190 – Santa Teresinha – Três Rios/RJ, CEP: 25.809-660.

# PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

# 6.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 ( doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato ou da emissão do instrumento equivalente, conforme o caso, limitado ao período necessário ao atendimento da situação emergencial, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderão pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de

providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das

obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

# GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

  - A execução da contratação deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 7.050/2023.

  - As decisões que ultrapassarem a competência do gestor do contrato deverão ser solicitadas formalmente à autoridade administrativa imediatamente superior, em tempo hábil para a adoção de medidas.

  - A gestão administrativa do contrato decorrente deste TR caberá a servidor designado formalmente pela Secretaria Requisitante, ficando o seu titular como corresponsável.

  - A fiscalização do contrato decorrente deste TR caberá a servidor designado formalmente pela Secretaria Requisitante, sendo substituído, em caso de ausência ou impedimento, por outro servidor lotado na mesma Secretaria.

  - Aos servidores designados para a “Gestão e Fiscalização do Contrato”, as atribuições são definidas pelo Decreto Municipal nº 7.050, de 24 de maio de 2023.

  - Ficam reservados ao Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto contratado, desde que não acarrete ônus para o Contratante ou modificação da contratação.

  - A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Gestão e Fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

  - A existência e a atuação da Gestão e da Fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante o Contratante ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade do Contratante ou de seus prepostos, devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao Contratante dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

Gestor:

Nome: Flávio Costa Reis

Cargo: Subsecretário de Saúde

Matrícula: 124.4135

E-mail: saude@tresrios.rj.gov.br

Fiscal:

Nome: Olga Maria Castrioto de Cunto

Cargo: Fisioterapeuta

Matrícula: 111.2683

E-mail: sad@tresrios.rj.gov.br

# CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - O(s) bem(ns) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento do objeto será realizado de forma provisória pela fiscalização, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 140, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 14.133/21.

  - Recebidos provisoriamente o(s) bem(ns), a fiscalização avaliará as características de cada item, identificando eventuais problemas.

  - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a fiscalização notificará por

escrito a contratada, interrompendo-se os prazos de recebimento e pagamento até que sanada a irregularidade.

  - Estando em conformidade, será efetuado o recebimento definitivo.

  - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pela fiscalização, nos termos do art.140, inciso II, alínea b, da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 30 (trinta)

dias corridos, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no Termo de Referência.

  - O aceite/aprovação do objeto pelo Contratante não exclui a responsabilidade civil

da Contratada por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as

especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

# FORMA DE PAGAMENTO

  - Para execução do pagamento, a Contratada deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial que apresentou a documentação para a contratação, sem emendas, rasuras ou borrões, legível e em nome do Contratante.

  - A Contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva à Secretaria Requisitante, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.

  - O pagamento será efetuado pelo Contratante em parcelas, na medida em que o objeto for adquirido, mediante crédito em conta corrente da Contratada nos seguintes prazos, conforme Decreto Municipal nº 7182/2024:

    - Em 10 (dez dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração;

    - Em 20 (vinte dias) úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa.

  - Na hipótese da apresentação de erros no documento de cobrança, fica suspenso o prazo para o pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

  - Na emissão das notas fiscais para pagamento, as empresas deverão observar as regras de retenção do Imposto de Renda dispostas na Instrução Normativa nº RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, sob pena de não aceitação por parte do Contratante.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - Como critério de julgamento na presente contratação será adotado o de menor preço por item.

# DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação, sub-rogação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto.

# SUSTENTABILIDADE

  - A Contratada deverá cumprir as orientações da Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 5º e 6º, no que couber.

# OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - DA CONTRATADA

Compete à Contratada as seguintes obrigações:

- Manter, durante toda vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Aviso de Contratação Direta que originará a DISPENSA, em compatibilidade com as obrigações assumidas, na forma do inciso XVI do artigo 92 da Lei Federal 14.133/21;

- Fornecer o(s) bem(ns) conforme especificações, prazos e nos locais previstos neste Termo de Referência, em perfeitas condições e de acordo com a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade consignados em sua Proposta Comercial, acompanhado(s) da respectiva nota fiscal;

- Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do Município, a seus servidores ou ao público em geral, em decorrência do fornecimento de material em desacordo com as especificações deste Termo de Referência, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados da comprovação de sua responsabilidade, sob pena das medidas judiciais cabíveis;

- Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto, bem como responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras obrigações que incidam ou venham a incidir na execução do objeto;

- Substituir o objeto as suas expensas, no todo ou em parte, quando fornecido com defeitos ou incorreções, bem como quando em desacordo com o Termo de Referência;

- Cientificar imediatamente a Fiscalização sobre qualquer ocorrência anormal que afete o fornecimento do objeto;

- Responsabilizar-se e indenizar por eventuais danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização;

- Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto que se fizerem necessários, na forma prevista no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21;

- Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela Fiscalização do Município, atendendo as medidas técnicas e administrativas determinadas por esta;

- Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou malfeitos no fornecimento do objeto, atendendo assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela Fiscalização;

- Manter em sigilo toda informação referente ao Município que a CONTRATADA e seus prepostos vierem a tomar conhecimento por necessidade de fornecimento do objeto ora contratado. Não poderá, sob hipótese alguma, ser

divulgada a terceiros, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso das informações sigilosas a que tiver acesso;

- As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;

- Cumprir todas as demais obrigações impostas neste Termo de referência.

# DO CONTRATANTE

Compete ao Contratante as seguintes obrigações:

- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Município relacionadas à execução do objeto deste Termo de Referência;

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto fornecido perante as especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta Comercial, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- Prestar informações e esclarecimentos necessários à execução do objeto, que venham a ser solicitados por representante legal ou preposto da contratada;

- Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto, de forma a verificar a sua perfeita execução;

- Manter, através da Fiscalização, registros e documentos de controle relacionados com o fornecimento do objeto;

- Notificar formalmente a empresa contratada por ocorrências de eventuais imperfeições no curso da execução do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;

- Aplicar as penalidades por descumprimento de obrigações pactuadas neste Termo de Referência;

- Verificar, durante a vigência do contrato, a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

- Efetuar o pagamento do fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste termo;

- Sustar, no todo ou em parte, o fornecimento do bem, sempre que a medida for considerada necessária;

- O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

# FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei n. 14.133/2021).

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso VIII da Lei nº

14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

  - As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos.

  - Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

(x) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o fornecedor cumprido, de forma satisfatória, o fornecimento de objeto pertinente e compatível ao especificado no TERMO DE REFERÊNCIA, com clara menção do fornecimento bem sucedido, quanto ao cumprimento de prazos, especificações e qualidade do mesmo.

    - O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do documento que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

    - A documentação apresentada deverá conter informações que permitam contatar a empresa atestante para fins de aferição.

    - Não será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou empresas do mesmo grupo econômico em favor da empresa participante, no caso desta também pertencer ao grupo econômico.

    - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

# ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Três Rios, na seguinte dotação:

| Órgão/Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Ficha de Despesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.10 | 10.301.2014.2235 | 3.3.90.39.00 | 033 | 0690 |

# DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

  - As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

PARAGRÁFO PRIMEIRO: O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts 7º, 11 e/ou 14 da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

  - A CONTRATADA (ou Contratado/Fornecedor/Conveniado/Parceiro) obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD), suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto do instrumento contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento prévio, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação do MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS (ou CONTRATANTE), responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados no contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades.

PARAGRÁFO TERCEIRO: Os dados obtidos em razão do contrato serão armazenados

em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle baseado em função (role based access control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses

dados com terceiros;

  - A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas a promover a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previsto, inadequado ou ilícito; tudo isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou o MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS está exposto.

PARÁGRAFO ÚNICO: A critério do MUNICIPÍO DE TRÊS RIOS, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato,

no tocante a dados pessoais.

  - A CONTRATADA deverá manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá permitir a realização de auditorias pelo MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS e disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações relacionadas à sistemática de proteção de dados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá apresentar ao MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, sempre que solicitado, toda e qualquer informação e documentação que comprovem a implementação dos requisitos de segurança especificados na contratação, de forma a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicáveis.

  - A CONTRATADA se responsabilizará por assegurar que todos os seus colaboradores, consultores, e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, e os disponibilizando em caráter permanente para exibição ao MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, mediante solicitação.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA deverá promover a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos que tem acesso e que são de titularidade do MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, em caso de desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do presente Contrato.

  - A CONTRATADA não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização por escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

PARAGRÁFO ÚNICO: Caso autorizada transmissão de dados pela CONTRATADA a terceiros, as informações fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente

necessário para o fiel desempenho da execução do instrumento contratual.

  - A CONTRATADA deverá adotar planos de resposta a incidentes de segurança eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução das finalidades do contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua remediação, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados.

  - A CONTRATADA deverá comunicar formalmente e de imediato ao MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou inspeções.

PARAGRÁFO ÚNICO: A comunicação acima mencionada não eximirá a CONTRATADA das obrigações, e/ou sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

  - Encerrada a vigência do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pela

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS e, no prazo 180 (cento e oitenta) dias, sob instruções e na medida do determinado por este, eliminará completamente os Dados Pessoais e/ou sensíveis e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico) ficando obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias físicas e digitais que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados, salvo quando a

CONTRATADA tenha, por obrigação legalmente anuída do MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD).

PARAGRÁFO ÚNICO: A CONTRATADA não será permitida manter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto do instrumento contratual, após o encerramento do contrato.

  - A CONTRATADA que descumprir nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) suas alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente instrumento contratual ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pelo MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS para as finalidades pretendidas neste contrato.

  - A CONTRATADA fica obrigada a manter preposto para comunicação com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS para os assuntos pertinentes à Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) suas alterações e regulamentações posteriores.

  - A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados compartilhados pelo MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS.

PARAGRÁFO ÚNICO: Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o

que dispõe a Seção III, Capítulo VI da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD).

  - O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações aqui descritas, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, bem como, entre a CONTRATADA e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD), suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária.

  - O não cumprimento de quaisquer das obrigações aqui descritas sujeitará a CONTRATADA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.

# SANÇÕES

18.1	A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo legal, com garantias de contraditório e de ampla defesa.

Parágrafo Primeiro. A competência para determinar a instauração do processo

administrativo, julgar e aplicar as sanções é da autoridade máxima ou pessoa por quem ele delegar, do órgão ou entidade.

Parágrafo Segundo. A aplicação das sanções previstas em Lei não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

18.2	A sanção de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:

18.2.1	descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar aplicação de sanção mais grave;

18.2.2	inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave;

Parágrafo único. Para os fins deste subitem 18.2, considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na execução da contratação, bem como não causem prejuízos à Administração.

18.3	 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, àquele que:

18.3.1	dar causa à inexecução parcial da contratação, que supere aquela prevista no inciso II do art. 155 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, ou que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.3.1.1 dar causa à inexecução total do documentação de contratação;

18.3.1.2 deixar de entregar a documentação exigida para a contratação;

18.3.1.3 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

18.3.1.4 não celebrar o documentação de contratação ou instrumento equivalente, ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de

validade de sua proposta;

18.3.1.5 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

18.4 Considera-se inexecução total do documentação de contratação:

18.4.1recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada;

18.4.2 recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, documentação de contratação ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração também caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.
18.5 Evidenciada a inexecução total, a inexecução parcial ou o retardamento do cumprimento do encargo contratual:

18.5.1 será notificado o adjudicatário ou contratado para apresentar a justificativa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, para o descumprimento do documentação de contratação;

18.5.2 a justificativa apresentada pelo licitante ou adjudicatário será analisada pelo agente de contratação, pregoeiro ou comissão de licitação, e a apresentada pela contratada será analisada pelo fiscal da documentação de contratação que, fundamentadamente, apresentará manifestação e submeterá à decisão do gestor da documentação de contratação e autoridade máxima.

18.5.3	rejeitadas as justificativas, o agente público competente submeterá à autoridade

máxima do órgão ou entidade para que decida sobre a instauração do processo para a apuração de responsabilidade.

18.5.4	preliminarmente à instauração do processo de que trata o item 18.5.3 poderá ser concedido prazo máximo de 10 (dez) dias para a adequação da execução contratual ou entrega do objeto.

18.6 A sanção prevista no caput deste artigo impedirá o sancionado de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Três Rios, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.7 A sanção de que trata o caput deste artigo quando aplicada pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública no desempenho da função administrativa impedirá o sancionado em licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da cidade de Três Rios.

18.8	 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada àquele que:

18.8.1	apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução da documentação de contratação;

18.8.2.	fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da documentação de contratação;

18.8.3.	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.8.4.	praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

18.8.5.	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.9 A autoridade máxima, quando do julgamento, se concluir pela existência de infração criminal ou de ato de improbidade administrativa, dará conhecimento, quando couber, à órgãos superiores, para atuação no âmbito das respectivas competências.

18.10 A sanção prevista no caput deste artigo, aplicada por qualquer ente da Federação, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Três Rios, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

18.11 O cometimento de mais de uma infração em uma mesma licitação ou relação contratual sujeitará o infrator à sanção cabível para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando- se, em qualquer caso, as demais infrações como circunstância agravante.

18.12 Não se aplica a regra prevista no caput se já houver ocorrido o julgamento ou, pelo estágio processual, revelar-se inconveniente a avaliação conjunta dos fatos.

18.13	O disposto nesse artigo não afasta a possibilidade de aplicação da pena de multa cumulativamente à sanção mais grave.

18.14	A multa será recolhida em percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30%, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

18.14.1 Para as infrações previstas nos incisos I ao VI do subitem 18.3, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado da

licitação ou do valor proposto ou do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do licitante.

18.14.2 Para as infrações previstas nos incisos I ao V do subitem 18.8, a multa será de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da licitação ou do valor proposto ou do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do licitante.

Parágrafo Primeiro. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

Parágrafo Segundo. A multa de que trata o subitem 18.14 poderá, na forma do edital ou documentação de contratação, ser descontada de pagamento eventualmente devido pelo Contratante decorrente de outras documentações de contrataçãos firmados com a Administração Pública Municipal.

Parágrafo Terceiro. O atraso injustificado sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em documentação de contratação.

I. A aplicação de multa moratória será precedida de oportunidade para o exercício do

contraditório e da ampla defesa.

II. A aplicação de multa moratória não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral da documentação de contratação com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Três Rios, 09 de setembro 2026.

Elaborado:

Olga Maria Castrioto de Cunto

Coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar

Matrícula: 111.2683

Aprovado:

Marcelo Fernandes de Oliveira

Secretário de Saúde

Matrícula: 124.4217