ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

- INTRODUÇÃO

A ponte localizada na Estrada dos Ipês, na localidade de Bemposta, no município de Três Rios/RJ, constitui importante via de acesso para moradores da região, sendo utilizada diariamente por pedestres e veículos para ligação com edificações residenciais próximas.

Em razão das condições estruturais observadas no local, foram realizadas vistoria da Defesa Civil, nas quais foram constatados danos no assoalho, presença de elementos soltos e ausência de guarda-corpo, comprometendo as condições de segurança e trafegabilidade da estrutura.

As irregularidades identificadas dificultam a circulação de pedestres e veículos, além de representar risco à integridade física dos usuários, especialmente diante da possibilidade de agravamento dos danos existentes.

Diante desse cenário, a Prefeitura Municipal de Três Rios identificou a necessidade de intervenção na estrutura existente, visando restabelecer condições adequadas de uso, segurança e acessibilidade.

Diante desse cenário, a Prefeitura Municipal de Três Rios identificou a necessidade de intervenção na estrutura existente, visando restabelecer condições adequadas de uso, segurança e acessibilidade.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo analisar a viabilidade da contratação e subsidiar a tomada de decisão administrativa quanto à recuperação ou substituição da ponte, garantindo a segurança da população local e a continuidade do acesso às residências da região.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação ou substituição de ponte localizada na Estrada dos Ipês, na localidade de Bemposta, no município de Três Rios/RJ.

NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA: Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contratação a recuperação ou reconstrução de estrutura de ponte, cuja atividade é privativa das

profissões de engenheiro e/ou arquiteto, implicando intervenção no meio físico por meio de um conjunto de ações técnicas que visam restabelecer as condições de segurança, estabilidade e funcionalidade da estrutura existente.

A intervenção caracteriza-se como obra de reabilitação estrutural ou substituição de infraestrutura, podendo envolver demolição parcial ou total da estrutura comprometida, execução de nova estrutura, recomposição de elementos construtivos, implantação de guarda-corpo e adequação às normas técnicas vigentes.

A execução deverá ser realizada conforme Projeto Básico a ser elaborado, garantindo a segurança dos usuários, a durabilidade da estrutura e a adequada trafegabilidade de pedestres e veículos.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: A obra em questão refere-se à recuperação ou substituição de ponte localizada na Estrada dos Ipês, na localidade de Bemposta, no município de Três Rios/RJ.

- DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

NBR 7187 – Projeto de pontes de concreto armado e protendido:

Estabelece os requisitos técnicos para o projeto estrutural de pontes em concreto, garantindo segurança, estabilidade e desempenho adequado da estrutura.

NBR 7188 – Carga móvel em pontes rodoviárias e passarelas de pedestres:

Define as cargas que devem ser consideradas no dimensionamento de pontes, assegurando que a estrutura suporte o tráfego previsto com segurança.

NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto:

Estabelece os critérios gerais para projeto e execução de estruturas de concreto, garantindo resistência, durabilidade e desempenho.

NBR 6122 – Projeto e execução de fundações:

Define os requisitos para execução de fundações, fundamentais para garantir a estabilidade da estrutura da ponte.

NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos:

Estabelece critérios para garantir acessibilidade e segurança na utilização da ponte por todos os usuários, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

NBR 15575 – Norma de Desempenho:

Define requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade das estruturas, contribuindo para maior vida útil da obra.

Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos:

Regulamenta os procedimentos para contratação pública, garantindo legalidade, eficiência e transparência no processo.

Resolução CONAMA nº 307/2002:

Estabelece diretrizes para gestão dos resíduos da construção civil, garantindo a correta destinação ambiental dos materiais provenientes da obra.

Demais normas técnicas e legislações aplicáveis:

Incluem normas de segurança do trabalho, sinalização viária, engenharia de tráfego e demais regulamentações pertinentes à execução de obras de infraestrutura.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Atendendo à solicitação de vistoria, a equipe da Defesa Civil compareceu ao local, situado na Estrada dos Ipês, em Bemposta, no município de Três Rios/RJ, e constatou condições estruturais precárias na ponte existente.

Durante a inspeção, verificou-se que parte do assoalho da ponte encontra-se danificada, com presença de elementos soltos, além da ausência de guarda-corpo ao longo da estrutura. Tais irregularidades comprometem significativamente a segurança da travessia, impossibilitando a passagem de veículos de médio e grande porte e dificultando o deslocamento de transeuntes, que utilizam a ponte diariamente.

A situação atual apresenta elevado risco de acidentes, incluindo quedas e colapsos parciais da estrutura, colocando em perigo a integridade física dos usuários ressalta-se ainda que a referida ponte constitui importante via de ligação com edificações residenciais próximas, sendo essencial para o acesso da população local.

Considerando o cenário identificado e o risco concreto à segurança dos usuários, verifica-se a necessidade de atuação imediata do Poder Público, a fim de evitar a ocorrência de acidentes e a interrupção total do acesso à região.

Dessa forma, a possível interdição da ponte tende a gerar impactos diretos na mobilidade e na qualidade de vida dos moradores da região, reforçando a necessidade de intervenção imediata por parte da Administração Pública, com vistas à recuperação ou substituição da estrutura, garantindo condições adequadas de segurança e trafegabilidade.

- ÁREA REQUISITANTE

Requisitada pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação, no endereço: Rua 15 de novembro nº 1831, no CEP 2504-000, Bairro Centro – Três Rios/RJ.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo de engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de qualidade e sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Termo de Referência.

A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art. 2º, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.

Para a presente contratação será elaborado Projeto Básico contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando a viabilidade técnica, a segurança estrutural e o adequado tratamento dos impactos ambientais, possibilitando a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazos de execução.

5.1 – Requisitos Técnicos da Contratação:

a) Definição do local de execução dos serviços, conforme indicado neste documento, compreendendo a ponte situada na Estrada dos Ipês, em Bemposta, no município de Três Rios/RJ.

b) Definição dos serviços a serem executados, incluindo recuperação estrutural ou demolição e reconstrução da ponte, recomposição do assoalho, implantação de guarda-corpo, reforço estrutural e demais intervenções necessárias, conforme projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas.

c) Definição da metodologia executiva a ser adotada, considerando as normas técnicas vigentes, as condições do local e a necessidade de garantir a segurança dos usuários durante e após a execução.

d) Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento das etapas no cronograma físico-financeiro.

e) Execução dos serviços por empresa de engenharia com experiência comprovada em obras de infraestrutura, especialmente em recuperação ou construção de pontes ou estruturas similares.

f) Certidão de registro e regularidade da contratada junto ao CREA e/ou CAU, contendo os responsáveis técnicos habilitados.

g) Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando execução de serviços similares ao objeto da contratação.

h) Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, por meio de atestados que demonstrem a execução de obras compatíveis com a complexidade do objeto.

i) Definição de condições contratuais que permitam adequado planejamento da execução, considerando logística, mobilização de equipamentos e segurança no local.

j) Cumprimento das normas de segurança do trabalho, com adoção de medidas que garantam a integridade dos trabalhadores e usuários da via.

k) Implantação de sinalização provisória e medidas de controle de tráfego durante a execução dos serviços, quando necessário.

l) Garantia da qualidade dos materiais empregados, assegurando durabilidade e desempenho da estrutura.

5.2 – Requisitos de Sustentabilidade:

Os serviços deverão ser executados com base no uso racional de recursos, evitando desperdícios de materiais e reduzindo impactos ambientais.

A contratada deverá promover a correta destinação dos resíduos gerados, em conformidade com a legislação ambiental vigente, além de adotar práticas que minimizem a interferência no meio ambiente local, especialmente em relação ao solo e eventuais corpos hídricos próximos.

Sempre que possível, deverão ser utilizados materiais e técnicas que contribuam para maior durabilidade da estrutura, reduzindo a necessidade de manutenções futuras.

A contratada também deverá garantir condições adequadas de segurança no trabalho, conforme normas vigentes, responsabilizando-se pelo correto uso de equipamentos e pela proteção dos trabalhadores envolvidos.

5.3 – Requisitos Normativos que Disciplinam os Serviços:

a) Lei nº 14.133/2021 – estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos.

b) Normas da ABNT aplicáveis a estruturas de concreto, fundações e pontes.

c) Lei nº 5.194/1966 – regula o exercício das profissões de engenharia.

d) Lei nº 6.496/1977 – institui a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

e) Lei nº 12.378/2010 – regula o exercício da arquitetura e urbanismo.

f) Resolução CONAMA nº 307/2002 – dispõe sobre a destinação adequada de resíduos da construção civil.

g) Normas de segurança do trabalho e demais legislações aplicáveis à execução de obras de infraestrutura.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a Administração consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de recuperação estrutural ou reconstrução da ponte localizada na Estrada dos Ipês, em Bemposta, no município de Três Rios/RJ.

6.1. Da modalidade de licitação “CONCORRÊNCIA”

A escolha da modalidade “Concorrência” se justifica pela necessidade de ampla publicidade e pela complexidade técnica do objeto, permitindo a participação de empresas devidamente qualificadas para execução de obras de engenharia.

A concorrência é definida no art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 como modalidade adequada para contratação de obras e serviços de engenharia, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

A contratação em questão envolve a execução de serviços de recuperação ou reconstrução de ponte, caracterizando-se como obra de engenharia, nos termos da legislação vigente, uma vez que demanda conhecimento técnico especializado, utilização de materiais específicos e atendimento a normas técnicas de segurança estrutural.

Considerando a natureza do objeto, a concorrência deverá ser realizada preferencialmente na forma eletrônica, conforme previsto na legislação, assegurando maior transparência, competitividade e eficiência ao processo licitatório.

6.2. Do critério de julgamento “MENOR PREÇO”

Nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, a concorrência poderá adotar diferentes critérios de julgamento.

Para a presente contratação, o critério a ser adotado será o de menor preço, considerando que o objeto possui características técnicas bem definidas no Projeto Básico, permitindo a comparação objetiva entre as propostas.

A adoção desse critério visa ampliar a competitividade entre os licitantes e assegurar à Administração a contratação mais vantajosa sob o ponto de vista econômico, sem prejuízo da qualidade e da segurança da obra.

6.3. Do regime “EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”

A escolha pelo regime de execução por empreitada por preço unitário se justifica pela natureza da intervenção, especialmente considerando que se trata de obra de recuperação ou reconstrução de estrutura existente, cujos quantitativos podem sofrer variações ao longo da execução.

Esse regime permite maior precisão nas medições e pagamentos, uma vez que a remuneração da contratada será feita com base nas quantidades efetivamente executadas, conforme os preços previamente estabelecidos na planilha orçamentária.

Tal modelo proporciona maior controle por parte da fiscalização e reduz riscos de prejuízo à Administração, especialmente em situações em que podem ocorrer ajustes durante a execução da obra.

6.4. Do não parcelamento do objeto

A contratação deverá ser realizada de forma global, sem parcelamento do objeto, tendo em vista que os serviços necessários à recuperação ou reconstrução da ponte são interdependentes e demandam execução integrada.

A divisão da obra em diferentes contratos poderia comprometer a qualidade da execução, dificultar o gerenciamento e a fiscalização, além de aumentar os riscos de incompatibilidades técnicas entre as etapas.

Dessa forma, a centralização da execução em uma única empresa contratada garante maior eficiência, melhor controle e maior segurança na entrega do objeto final.

6.5. Da participação de ME e EPP

A participação de microempresas e empresas de pequeno porte deverá observar os limites estabelecidos na legislação vigente, especialmente quando compatível com o valor e a complexidade do objeto.

Considerando tratar-se de obra de engenharia com exigência de capacidade técnica específica, a participação estará condicionada ao atendimento integral dos requisitos técnicos e operacionais definidos no edital.

6.6. Da participação de consórcios

Será admitida a participação de consórcios, nos termos do art. 14 da Lei nº 14.133/2021, como forma de ampliar a competitividade e possibilitar a participação de empresas que, isoladamente, não possuam capacidade técnica ou financeira suficiente para execução do objeto.

6.7. Da subcontratação

Será admitida a subcontratação de parcelas acessórias da obra, desde que não correspondam à parcela de maior relevância técnica, observando-se os limites a serem definidos no edital.

A subcontratação poderá contribuir para maior eficiência na execução, especialmente em serviços específicos, desde que mantida a responsabilidade integral da contratada pela qualidade e entrega do objeto.

# ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

# A estimativa de preços para a contratação referente à recuperação ou substituição da ponte localizada na Estrada dos Ipês, em Bemposta, no município de Três Rios/RJ, será elaborada com base nos quantitativos definidos no Projeto Básico e nos valores referenciais de mercado.

# Para a composição dos custos, serão utilizados como referência o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e os catálogos da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), que constituem parâmetros oficiais amplamente adotados na orçamentação de obras públicas.

# Conforme orientações dos órgãos de controle, poderão ser utilizadas composições de outros sistemas referenciais, desde que mantidos os coeficientes de consumo e adotados os custos dos insumos compatíveis com os praticados no mercado.

# Nos casos em que os serviços específicos não estiverem contemplados nos sistemas referenciais, serão realizadas pesquisas complementares de preços junto a fornecedores e empresas do ramo, garantindo maior precisão na estimativa.

# Os custos da obra serão organizados em planilha orçamentária detalhada, elaborada por equipe técnica qualificada, contemplando todos os serviços necessários à execução do objeto, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos e encargos.

# Essa estimativa preliminar tem como finalidade subsidiar a análise de viabilidade da contratação e a escolha da solução mais vantajosa para a Administração, sendo posteriormente refinada na fase de elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico definitivo.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A contratação destina-se à execução de obra de engenharia para recuperação ou substituição de ponte localizada na Estrada dos Ipês, na localidade de Bemposta, no município de Três Rios/RJ, com todos os elementos definidos no Projeto Básico.

A solução deverá contemplar, inicialmente, os seguintes serviços:

Intervenções na estrutura existente (quando viável tecnicamente):

- Avaliação estrutural detalhada da ponte existente.

- Remoção de partes danificadas ou comprometidas do assoalho.

- Reforço ou substituição de elementos estruturais deteriorados.

- Fixação e estabilização de componentes soltos.

- Recuperação de apoios e fundações, quando necessário.

Demolição e reconstrução da estrutura (caso necessário):

- Demolição total ou parcial da ponte existente, conforme diagnóstico técnico.

- Execução de nova estrutura, podendo ser em concreto armado, estrutura metálica ou solução mista.

- Execução de fundações adequadas às condições do solo local.

- Implantação de encontros e apoios estruturais.

Execução do sistema de rolamento e acessos:

- Execução de novo assoalho na ponte.

- Regularização da superfície de tráfego.

Segurança e acessibilidade:

- Implantação de guarda-corpo e/ou defensas laterais, conforme normas técnicas.

- Adequação para circulação segura de pedestres.

- Implantação de sinalização de segurança, provisória e definitiva.

Serviços complementares:

- Limpeza da área e remoção de entulhos.

- Destinação adequada dos resíduos da construção civil.

- Recomposição do entorno afetado pela obra.

- Demais serviços necessários para garantir a plena funcionalidade da estrutura.

Observação:

Serviços como: 1) Adequação dos acessos à ponte, garantindo continuidade com a via existente e sinalizações. 2) Implantação de dispositivos de drenagem superficial e profunda serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Três Rios.

As intervenções deverão seguir rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, garantindo segurança estrutural, durabilidade e desempenho adequado da ponte.

A solução adotada deverá assegurar condições seguras de trafegabilidade para pedestres e veículos, restabelecendo a função da via e minimizando os riscos atualmente existentes.

Todas as definições técnicas, quantitativos, materiais e métodos construtivos deverão estar devidamente detalhados no Projeto Básico e no Termo de Referência, garantindo a correta execução do objeto e a qualidade final da obra.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades a serem contratadas será definida com base em levantamento técnico detalhado da situação atual da ponte localizada na Estrada dos Ipês, em Bemposta, no município de Três Rios/RJ.

Para isso, será considerada a vistoria realizada no local, que identificou os danos estruturais existentes, tais como deterioração do assoalho, ausência de guarda-corpo e presença de elementos soltos, além das condições gerais da estrutura e dos acessos.

A partir desse diagnóstico, será elaborado o Projeto Básico, contendo todos os elementos necessários para definição dos serviços a serem executados, incluindo a recuperação estrutural ou, caso tecnicamente indicado, a demolição e reconstrução da ponte.

As quantidades dos serviços serão obtidas por meio de levantamento in loco, medições técnicas e estudos preliminares, considerando as dimensões da estrutura, as características do terreno, as condições de uso da via e as intervenções necessárias para garantir a segurança e funcionalidade da ponte.

Visto as dificuldades encontradas pelo município, os gestores/ordenadores municipais solicitaram que o projeto básico seja elaborado sem topografia e sondagem do terreno.

A estimativa também levará em conta possíveis serviços complementares, como implantação de dispositivos de segurança, recomposição do entorno afetado pela obra.

Os quantitativos serão consolidados em planilha orçamentária detalhada, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, garantindo transparência, precisão e compatibilidade com a solução adotada.

Os quantitativos serão consolidados em planilha orçamentária detalhada, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, garantindo transparência, precisão e compatibilidade com a solução adotada.

Dessa forma, busca-se assegurar que a contratação contemple todos os serviços necessários à plena execução do objeto, evitando insuficiências ou excessos que possam comprometer a eficiência e a economicidade da obra.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento da solução não é recomendável do ponto de vista técnico, considerando que os serviços necessários para a recuperação ou reconstrução da ponte são interdependentes e exigem execução integrada e contínua.

As etapas da obra, como demolição de partes comprometidas, execução de fundações, construção ou recuperação da estrutura, implantação do tabuleiro, instalação de guarda-corpo, possuem relação direta entre si, de modo que a fragmentação do objeto pode comprometer a qualidade final da obra e a segurança da estrutura.

A eventual divisão da contratação em múltiplos contratos poderia gerar dificuldades no gerenciamento e na fiscalização, além de aumentar o risco de incompatibilidades técnicas entre os serviços executados por diferentes empresas, impactando negativamente o desempenho da estrutura e podendo ocasionar retrabalhos, atrasos e elevação de custos.

Sob o aspecto econômico, a contratação de forma global tende a ser mais vantajosa para a Administração, uma vez que possibilita ganho de escala, melhor otimização de recursos, redução de custos administrativos e maior eficiência na mobilização de equipes e equipamentos.

Além disso, a centralização da responsabilidade em uma única empresa contratada facilita a gestão contratual, a identificação de eventuais falhas e a responsabilização técnica pela execução da obra.

Dessa forma, conclui-se que a contratação deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento do objeto, por não representar vantagem para a Administração Pública e por garantir maior segurança, qualidade e eficiência na execução da obra.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Os serviços a serem contratados possuem caráter essencialmente interdependente, uma vez que as etapas da obra de recuperação ou reconstrução da ponte estão diretamente relacionadas entre si e devem ser executadas de forma integrada para garantir a efetividade da solução.

A execução da obra envolve atividades como demolição de partes comprometidas, execução de fundações, recomposição estrutural, implantação do tabuleiro, instalação de dispositivos de segurança, sendo necessário que todas essas etapas estejam devidamente coordenadas dentro de um único planejamento executivo.

No que se refere a contratações correlatas (se não houver contratos disponíveis para resolução das questões): 1) Adequação dos acessos à ponte, garantindo continuidade com a via existente e sinalizações. 2) Implantação de dispositivos de drenagem superficial e profunda

Entretanto, destaca-se a necessidade de eventual adoção de medidas complementares por parte da Administração, tais como organização do tráfego local, definição de rotas alternativas durante a execução da obra e comunicação com a população afetada, de modo a minimizar os impactos decorrentes da intervenção.

Dessa forma, conclui-se que, embora não haja contratações correlatas diretas, a execução do objeto demanda planejamento integrado e ações complementares por parte da Administração, sendo a contratação proposta suficiente para atender à necessidade identificada.

- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A administração optou pela não elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA), considerando que a Lei Federal 14.133/2021 não impõe essa obrigação de forma mandatória. De acordo com a legislação, o PCA é recomendado como uma prática para aprimorar a governança nas contratações públicas, mas não é um requisito obrigatório.

- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação proposta tem como principal objetivo restabelecer as condições adequadas de segurança, trafegabilidade e funcionalidade da ponte localizada na Estrada dos Ipês, em Bemposta, no município de Três Rios/RJ, garantindo o atendimento das necessidades da população local.

Considerando o estado atual da estrutura e o risco à integridade física dos usuários, a execução da obra apresenta caráter de urgência, demandando atuação imediata do Poder Público.

Com a execução da obra, espera-se eliminar os riscos atualmente existentes, decorrentes da deterioração do assoalho, da ausência de guarda-corpo e da presença

de elementos soltos, proporcionando maior segurança aos pedestres e veículos que utilizam a via.

A intervenção permitirá a normalização do tráfego, incluindo a possibilidade de circulação de veículos de médio e grande porte, além de melhorar significativamente as condições de deslocamento dos transeuntes, promovendo acessibilidade e reduzindo o risco de acidentes.

Do ponto de vista da eficiência administrativa, a contratação visa assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, por meio da execução de solução técnica durável e de qualidade, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes e garantindo maior vida útil à estrutura.

Além disso, a obra contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana local, assegurando o acesso contínuo às residências da região e minimizando os impactos sociais decorrentes de eventual interdição da ponte.

A solução adotada deverá atender integralmente às normas técnicas e de segurança aplicáveis, garantindo desempenho estrutural adequado e condições seguras de uso ao longo de sua vida útil.

Dessa forma, a contratação busca gerar benefícios diretos à população, promovendo segurança, acessibilidade e melhoria das condições de infraestrutura, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

- PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Visando a correta execução do contrato referente à recuperação ou substituição da ponte localizada na Estrada dos Ipês, em Bemposta, no município de Três Rios/RJ, a Administração deverá adotar, previamente à contratação, as seguintes providências:

Tendo em vista a criticidade da situação verificada na estrutura da ponte e os riscos associados à sua utilização, torna-se indispensável que as medidas preparatórias sejam conduzidas de forma prioritária e em prazo reduzido.

Elaboração do Termo de Referência, reunindo todas as informações indispensáveis para a contratação dos serviços de engenharia, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

Elaboração do Projeto Básico, contendo todos os elementos necessários e suficientes para definição e dimensionamento da obra, com nível de precisão adequado, assegurando a viabilidade técnica, a segurança estrutural e o tratamento adequado dos impactos ambientais.

Aprovação dos documentos técnicos pelas instâncias competentes, garantindo a conformidade com as normas aplicáveis.

Elaboração do Edital de Licitação, contendo as condições, exigências e critérios necessários para seleção da empresa responsável pela execução da obra.

Comunicação prévia à comunidade local acerca da realização da obra, visando reduzir transtornos e garantir a segurança dos usuários.

Designação de equipe técnica responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução contratual.

Demais providências administrativas necessárias para assegurar a legalidade, eficiência e adequada execução do contrato.

- IMPACTOS AMBIENTAIS

No art. 45 da Lei nº 14.133/2021 determina que as obras e serviços de engenharia deverão respeitar, especialmente, as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas, bem como a mitigação de impactos e o uso racional de recursos naturais.

Na mesma acepção, a Resolução CONAMA nº 307/2002 define os resíduos da construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras, tais como concreto, madeira, metais, solos, entre outros materiais.

Dessa forma, a futura contratada deverá adotar medidas que minimizem os impactos ambientais, promovendo a correta destinação dos resíduos gerados, bem como práticas que reduzam interferências no meio ambiente local.

Deverão ser observadas as normas de proteção ambiental durante toda a execução da obra, cabendo à Administração a fiscalização quanto ao cumprimento da legislação vigente e à contratada a responsabilidade pela adequada condução das atividades, de forma a evitar danos ao meio ambiente.

- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante da situação atual da ponte localizada na Estrada dos Ipês, em Bemposta, no município de Três Rios/RJ, que apresenta estrutura comprometida e sem condições adequadas de uso, a Administração Municipal posiciona-se favoravelmente à viabilidade e adequação da contratação dos serviços de recuperação ou substituição propostos neste Estudo Técnico Preliminar.

A criticidade do estado da estrutura e os riscos associados à sua utilização evidenciam a necessidade de intervenção em caráter prioritário, a fim de evitar a ocorrência de acidentes e a interrupção do acesso à região.

A execução da obra é tecnicamente exequível e representa a melhor alternativa para restabelecer as condições de segurança e funcionalidade da estrutura, garantindo a adequada circulação de pedestres e veículos. A proposta contempla serviços essenciais como recuperação ou reconstrução da estrutura, execução de novo assoalho e implantação de guarda-corpo.

Portanto, a contratação da solução apresentada atende de forma adequada à necessidade identificada, sendo tecnicamente viável, socialmente relevante e alinhada à garantia de segurança e mobilidade da população local.

- ANEXOS

Anexo 1 – Vistoria da Defesa Civil

Anexo 2 – Relatório de Visita Técnica

Encaminhado e Aprovado, respectivamente, por:

| ETP finalizado em: 24/08/2026. ___________________________ Jader Lemos Ferreira Cargo: Engenheiro Civil Matrícula:111.2667 | De acordo. Encaminhe-se p/ providências. ________________________ Ricardo da Silva Monteiro Cargo: Secretário Obras, Infraestrutura Habitação Matrícula: 124.3612 |
| --- | --- |