## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 19010.94
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6 | M2 | 475.62 | 475.62 | 28.82% | 612.6937 | 3676.14 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | OBRA | 6 | 3676.14
Serviço | 1.2 | SINAPI | 98449 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | 60 | M2 | 140.95 | 140.95 | 28.82% | 181.5718 | 10894.2 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | OBRA | 60 | 10894.2
Serviço | 1.3 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 45 | M2 | 76.6 | 76.6 | 28.82% | 98.6761 | 4440.6 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | OBRA | 45 | 4440.6
Macrosserviço | 2 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 419160.85
Serviço | 2.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 218.5 | M3 | 46.51 | 46.51 | 28.82% | 59.9142 | 13090.34 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 218.5 | 13090.335
Serviço | 2.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 117 | M2 | 8.53 | 8.53 | 28.82% | 10.9883 | 1285.83 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 117 | 1285.83
Serviço | 2.3 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 117 | M2 | 42.98 | 42.98 | 28.82% | 55.3668 | 6478.29 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 117 | 6478.29
Serviço | 2.4 | SINAPI | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 364 | M2 | 87.24 | 87.24 | 28.82% | 112.3826 | 40906.32 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 364 | 40906.32
Serviço | 2.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1267.5 | KG | 14.25 | 14.25 | 28.82% | 18.3569 | 23271.3 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 1267.5 | 23271.3
Serviço | 2.6 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 667.5 | KG | 17.73 | 17.73 | 28.82% | 22.8398 | 15245.7 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 667.5 | 15245.7
Serviço | 2.7 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 320 | KG | 19.57 | 19.57 | 28.82% | 25.2101 | 8067.2 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 320 | 8067.2
Serviço | 2.8 | Composição | 96556_ADP-01 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 35.25 | M3 | 933.18 | 933.18 | 28.82% | 1202.1225 | 42374.73 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 35.25 | 42374.73
Serviço | 2.9 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 177.25 | M3 | 28.53 | 28.53 | 28.82% | 36.7523 | 6513.94 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 177.25 | 6513.9375
Serviço | 2.10 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 136.5 | M3 | 139.56 | 139.56 | 28.82% | 179.7812 | 24539.97 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 136.5 | 24539.97
Serviço | 2.11 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 170.75 | M2 | 42.98 | 42.98 | 28.82% | 55.3668 | 9454.43 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 170.75 | 9454.4275
Serviço | 2.12 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 714.5 | M2 | 81.36 | 65.36 | 28.82% | 84.1968 | 60160.9 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 714.5 | 60160.9
Serviço | 2.13 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2010 | KG | 16.14 | 16.14 | 28.82% | 20.7915 | 41787.9 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 2010 | 41787.9
Serviço | 2.14 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 192.5 | KG | 17.73 | 17.73 | 28.82% | 22.8398 | 4396.7 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 192.5 | 4396.7
Serviço | 2.15 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 975 | KG | 19.57 | 19.57 | 28.82% | 25.2101 | 24579.75 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 975 | 24579.75
Serviço | 2.16 | Composição | 96555_ADP-01 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 47.75 | M3 | 726.75 | 726.75 | 28.82% | 936.1993 | 44703.55 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 47.75 | 44703.55
Serviço | 2.17 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 80.25 | M3 | 28.53 | 28.53 | 28.82% | 36.7523 | 2949.19 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 80.25 | 2949.1875
Serviço | 2.18 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 848.75 | M2 | 56.43 | 45.14 | 28.82% | 58.1493 | 49354.81 |  | 2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 848.75 | 49354.8125
Macrosserviço | 3 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 346807.34
Serviço | 3.1 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 359.75 | M2 | 76.7 | 76.7 | 28.82% | 98.8049 | 35543.3 |  | 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 359.75 | 35543.3
Serviço | 3.2 | Composição | 92463_ADP-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | 513.5 | M2 | 79.34 | 79.34 | 28.82% | 102.2058 | 52484.84 |  | 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 513.5 | 52484.835
Serviço | 3.3 | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 103.25 | M2 | 134.2 | 134.2 | 28.82% | 172.8764 | 17849.86 |  | 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 103.25 | 17849.86
Serviço | 3.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1760 | KG | 16.13 | 16.13 | 28.82% | 20.7787 | 36572.8 |  | 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 1760 | 36572.8
Serviço | 3.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 375 | KG | 14.82 | 14.82 | 28.82% | 19.0911 | 7158.75 |  | 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 375 | 7158.75
Serviço | 3.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1632.5 | KG | 13.64 | 13.64 | 28.82% | 17.571 | 28683.03 |  | 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 1632.5 | 28683.025
Serviço | 3.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2140 | KG | 12.03 | 12.03 | 28.82% | 15.497 | 33170 |  | 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 2140 | 33170
Serviço | 3.8 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 144.25 | M2 | 198.58 | 198.58 | 28.82% | 255.8108 | 36900.59 |  | 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 144.25 | 36900.5925
Serviço | 3.9 | Composição | 103669_ADP-01 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 32 | M3 | 983.48 | 983.48 | 28.82% | 1266.9189 | 40541.44 |  | 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 32 | 40541.44
Serviço | 3.10 | Composição | 103682_ADP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 44.58 | M3 | 1008.27 | 1008.27 | 28.82% | 1298.8534 | 57902.73 |  | 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 44.58 | 57902.733
Macrosserviço | 4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 594936.54
Serviço | 4.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 2635.5 | M2 | 70.02 | 70.02 | 28.82% | 90.1998 | 237722.1 |  | 4 | PAREDES E PAINÉIS | 1 | OBRA | 2635.5 | 237722.1
Serviço | 4.2 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 405 | M | 61.01 | 48.8 | 28.82% | 62.8642 | 25458.3 |  | 4 | PAREDES E PAINÉIS | 1 | OBRA | 405 | 25458.3
Serviço | 4.3 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 230 | M | 46.43 | 46.43 | 28.82% | 59.8111 | 13756.3 |  | 4 | PAREDES E PAINÉIS | 1 | OBRA | 230 | 13756.3
Serviço | 4.4 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 65 | M2 | 515.12 | 515.12 | 28.82% | 663.5776 | 43132.7 |  | 5 | ESQUADRIA - GERAL | 1 | OBRA | 65 | 43132.7
Serviço | 4.5 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 70 | M2 | 739.18 | 739.18 | 28.82% | 952.2117 | 66654.7 |  | 5 | ESQUADRIA - GERAL | 1 | OBRA | 70 | 66654.7
Serviço | 4.6 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 12 | M2 | 971.02 | 971.02 | 28.82% | 1250.868 | 15010.44 |  | 5 | ESQUADRIA - GERAL | 1 | OBRA | 12 | 15010.44
Serviço | 4.7 | SINAPI | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 50 | UN | 1390.27 | 1390.27 | 28.82% | 1790.9458 | 89547.5 |  | 5 | ESQUADRIA - GERAL | 1 | OBRA | 50 | 89547.5
Serviço | 4.8 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 75 | UN | 1072.86 | 1072.86 | 28.82% | 1382.0583 | 103654.5 |  | 5 | ESQUADRIA - GERAL | 1 | OBRA | 75 | 103654.5
Macrosserviço | 5 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 788111.47
Serviço | 5.1 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 2078.75 | M2 | 102.27 | 102.27 | 28.82% | 131.7442 | 273854.53 |  | 6 | COBERTURA | 1 | OBRA | 2078.75 | 273854.525
Serviço | 5.2 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 2078.75 | M2 | 98.35 | 98.35 | 28.82% | 126.6945 | 263356.84 |  | 6 | COBERTURA | 1 | OBRA | 2078.75 | 263356.8375
Serviço | 5.3 | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100 | UN | 1835.74 | 1835.74 | 28.82% | 2364.8003 | 236480 |  | 6 | COBERTURA | 1 | OBRA | 100 | 236480
Serviço | 5.4 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 266.25 | M | 42.04 | 42.04 | 28.82% | 54.1559 | 14420.1 |  | 6 | COBERTURA | 1 | OBRA | 266.25 | 14420.1
Macrosserviço | 6 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [6 empty] | 514061.73
Serviço | 6.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 2973 | M2 | 5.15 | 5.15 | 28.82% | 6.6342 | 19710.99 |  | 7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 2973 | 19710.99
Serviço | 6.2 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 111 | M2 | 8.21 | 8.21 | 28.82% | 10.5761 | 1174.38 |  | 7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 111 | 1174.38
Serviço | 6.3 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 398 | M2 | 36.14 | 36.14 | 28.82% | 46.5555 | 18530.88 |  | 7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 398 | 18530.88
Serviço | 6.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1439 | M2 | 32.07 | 32.07 | 28.82% | 41.3126 | 59445.09 |  | 7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 1439 | 59445.09
Serviço | 6.5 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 941 | M2 | 27.85 | 27.85 | 28.82% | 35.8764 | 33763.08 |  | 7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 941 | 33763.08
Serviço | 6.6 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 111 | M2 | 39.98 | 39.98 | 28.82% | 51.5022 | 5716.5 |  | 7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 111 | 5716.5
Serviço | 6.7 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 348.75 | M2 | 75.56 | 75.56 | 28.82% | 97.3364 | 33947.33 |  | 8 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1 | OBRA | 348.75 | 33947.325
Serviço | 6.8 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 96 | M2 | 68.51 | 68.51 | 28.82% | 88.2546 | 8472 |  | 8 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1 | OBRA | 96 | 8472
Serviço | 6.9 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1720.5 | M2 | 9.94 | 9.94 | 28.82% | 12.8047 | 22022.4 |  | 7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 1720.5 | 22022.4
Serviço | 6.10 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 980.5 | M2 | 8.4 | 8.4 | 28.82% | 10.8209 | 10609.01 |  | 7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 980.5 | 10609.01
Serviço | 6.11 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 980.5 | M2 | 48.4 | 48.4 | 28.82% | 62.3489 | 61134.18 |  | 7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 980.5 | 61134.175
Serviço | 6.12 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1720.5 | M2 | 67.31 | 67.31 | 28.82% | 86.7087 | 149184.56 |  | 7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 1720.5 | 149184.555
Serviço | 6.13 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 897.5 | M2 | 78.15 | 78.15 | 28.82% | 100.6728 | 90351.33 |  | 8 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1 | OBRA | 897.5 | 90351.325
Macrosserviço | 7 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 157592.76
Serviço | 7.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 2575 | M2 | 5.36 | 5.36 | 28.82% | 6.9048 | 17767.5 |  | 9 | PINTURA | 1 | OBRA | 2575 | 17767.5
Serviço | 7.2 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 111 | M2 | 6.6 | 6.6 | 28.82% | 8.5021 | 943.5 |  | 9 | PINTURA | 1 | OBRA | 111 | 943.5
Serviço | 7.3 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2430 | M2 | 11.35 | 11.35 | 28.82% | 14.6211 | 35526.6 |  | 9 | PINTURA | 1 | OBRA | 2430 | 35526.6
Serviço | 7.4 | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 111 | M2 | 14.38 | 14.38 | 28.82% | 18.5243 | 2055.72 |  | 9 | PINTURA | 1 | OBRA | 111 | 2055.72
Serviço | 7.5 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 195 | M2 | 12.75 | 12.75 | 28.82% | 16.4245 | 3201.9 |  | 9 | PINTURA | 1 | OBRA | 195 | 3201.9
Serviço | 7.6 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 2701 | M2 | 6.3 | 6.3 | 28.82% | 8.1157 | 21932.12 |  | 9 | PINTURA | 1 | OBRA | 2701 | 21932.12
Serviço | 7.7 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2701 | M2 | 12.75 | 12.75 | 28.82% | 16.4245 | 44350.42 |  | 9 | PINTURA | 1 | OBRA | 2701 | 44350.42
Serviço | 7.8 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 525 | M2 | 2.54 | 2.54 | 28.82% | 3.272 | 1716.75 |  | 9 | PINTURA | 1 | OBRA | 525 | 1716.75
Serviço | 7.9 | Composição | 102198_ADP-01 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 525 | M2 | 22.39 | 22.39 | 28.82% | 28.8428 | 15141 |  | 9 | PINTURA | 1 | OBRA | 525 | 15141
Serviço | 7.10 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 525 | M2 | 22.12 | 22.12 | 28.82% | 28.495 | 14957.25 |  | 9 | PINTURA | 1 | OBRA | 525 | 14957.25
Macrosserviço | 8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 360940.81
Serviço | 8.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 1183 | M2 | 0.93 | 0.93 | 28.82% | 1.198 | 1419.6 |  | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | OBRA | 1183 | 1419.6
Serviço | 8.2 | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 118.25 | M3 | 198.76 | 198.76 | 28.82% | 256.0426 | 30276.73 |  | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | OBRA | 118.25 | 30276.73
Serviço | 8.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 1183 | M2 | 2.22 | 2.22 | 28.82% | 2.8598 | 3383.38 |  | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | OBRA | 1183 | 3383.38
Serviço | 8.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 1183 | M2 | 38.94 | 38.94 | 28.82% | 50.1625 | 59339.28 |  | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | OBRA | 1183 | 59339.28
Serviço | 8.5 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 378.25 | M2 | 58.87 | 58.87 | 28.82% | 75.8363 | 28686.48 |  | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | OBRA | 378.25 | 28686.48
Serviço | 8.6 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 804.75 | M2 | 42.61 | 42.61 | 28.82% | 54.8902 | 44172.73 |  | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | OBRA | 804.75 | 44172.7275
Serviço | 8.7 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 420 | M2 | 68.3 | 68.3 | 28.82% | 87.9841 | 36951.6 |  | 8 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1 | OBRA | 420 | 36951.6
Serviço | 8.8 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 477.5 | M2 | 58.14 | 58.14 | 28.82% | 74.8959 | 35764.75 |  | 8 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1 | OBRA | 477.5 | 35764.75
Serviço | 8.9 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | 324.5 | M2 | 77.81 | 77.81 | 28.82% | 100.2348 | 32524.64 |  | 8 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1 | OBRA | 324.5 | 32524.635
Serviço | 8.10 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 403.75 | M2 | 0.93 | 0.93 | 28.82% | 1.198 | 484.5 |  | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | OBRA | 403.75 | 484.5
Serviço | 8.11 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 32.25 | M3 | 813.26 | 813.26 | 28.82% | 1047.6415 | 33786.39 |  | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | OBRA | 32.25 | 33786.39
Serviço | 8.12 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 63 | M | 116.71 | 116.71 | 28.82% | 150.3458 | 9472.05 |  | 8 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1 | OBRA | 63 | 9472.05
Serviço | 8.13 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 967.5 | M | 8.82 | 8.82 | 28.82% | 11.3619 | 10990.8 |  | 8 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1 | OBRA | 967.5 | 10990.8
Serviço | 8.14 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 162.5 | M | 160.93 | 160.93 | 28.82% | 207.31 | 33687.88 |  | 8 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1 | OBRA | 162.5 | 33687.875
Macrosserviço | 9 |  |  | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 624402.26
Serviço | 9.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 50 | UN | 11.14 | 11.14 | 28.82% | 14.3505 | 717.5 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 50 | 717.5
Serviço | 9.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25 | UN | 11.98 | 11.98 | 28.82% | 15.4326 | 385.75 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 25 | 385.75
Serviço | 9.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25 | UN | 13.56 | 13.56 | 28.82% | 17.468 | 436.75 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 25 | 436.75
Serviço | 9.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25 | UN | 26.31 | 26.31 | 28.82% | 33.8925 | 847.25 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 25 | 847.25
Serviço | 9.5 | Composição | 93674_ADP-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO SINAPI SEM CUSTO) | 50 | UN | 221.12 | 221.12 | 28.82% | 284.8468 | 14242.5 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 50 | 14242.5
Serviço | 9.6 | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 25 | UN | 1713.25 | 1713.25 | 28.82% | 2207.0087 | 55175.25 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 25 | 55175.25
Serviço | 9.7 | SINAPI | 39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | 25 | UN | 122.41 | 122.41 | 28.82% | 157.6886 | 3942.25 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 25 | 3942.25
Serviço | 9.8 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 175 | UN | 31.35 | 31.35 | 28.82% | 40.3851 | 7068.25 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 175 | 7068.25
Serviço | 9.9 | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 175 | UN | 14.08 | 14.08 | 28.82% | 18.1379 | 3174.5 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 175 | 3174.5
Serviço | 9.10 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 125 | UN | 34.03 | 34.03 | 28.82% | 43.8374 | 5480 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 125 | 5480
Serviço | 9.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 51.45 | 51.45 | 28.82% | 66.2779 | 1657 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 25 | 1657
Serviço | 9.12 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 250 | UN | 35.53 | 35.53 | 28.82% | 45.7697 | 11442.5 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 250 | 11442.5
Serviço | 9.13 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 28.82 | UN | 40.59 | 40.59 | 28.82% | 52.288 | 1507 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 28.82 | 1506.9978
Serviço | 9.14 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 55.55 | 55.55 | 28.82% | 71.5595 | 1789 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 25 | 1789
Serviço | 9.15 | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 33.07 | 33.07 | 28.82% | 42.6008 | 1065 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 25 | 1065
Serviço | 9.16 | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 52.73 | 52.73 | 28.82% | 67.9268 | 1698.25 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 25 | 1698.25
Serviço | 9.17 | Composição | 91947_ADP-01 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SEM CUSTO SINAPI) | 50 | UN | 9.14 | 9.14 | 28.82% | 11.7741 | 588.5 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 50 | 588.5
Serviço | 9.18 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 300 | UN | 14.72 | 14.72 | 28.82% | 18.9623 | 5688 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 300 | 5688
Serviço | 9.19 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 325 | UN | 23.29 | 23.29 | 28.82% | 30.0022 | 9750 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 325 | 9750
Serviço | 9.20 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 40.76 | 40.76 | 28.82% | 52.507 | 2625.5 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 50 | 2625.5
Serviço | 9.21 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 175 | UN | 20.46 | 20.46 | 28.82% | 26.3566 | 4613 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 175 | 4613
Serviço | 9.22 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2447.5 | M | 3.47 | 3.47 | 28.82% | 4.4701 | 10940.33 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 2447.5 | 10940.325
Serviço | 9.23 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6470 | M | 4.93 | 4.93 | 28.82% | 6.3508 | 41084.5 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 6470 | 41084.5
Serviço | 9.24 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 620 | M | 7.54 | 7.54 | 28.82% | 9.713 | 6020.2 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 620 | 6020.2
Serviço | 9.25 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 647.5 | M | 11.31 | 11.31 | 28.82% | 14.5695 | 9434.08 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 647.5 | 9434.075
Serviço | 9.26 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 207.5 | M | 11.16 | 11.16 | 28.82% | 14.3763 | 2983.85 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 207.5 | 2983.85
Serviço | 9.27 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1117.5 | M | 21.62 | 21.62 | 28.82% | 27.8509 | 31122.38 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 1117.5 | 31122.375
Serviço | 9.28 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1457.5 | M | 11.65 | 11.65 | 28.82% | 15.0075 | 21877.08 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 1457.5 | 21877.075
Serviço | 9.29 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 551.5 | M | 9.14 | 9.14 | 28.82% | 11.7741 | 6491.16 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 551.5 | 6491.155
Serviço | 9.30 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 1457.5 | M | 10.65 | 10.65 | 28.82% | 13.7193 | 19996.9 |  | 11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 1457.5 | 19996.9
Serviço | 9.31 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 175 | UN | 15.56 | 15.56 | 28.82% | 20.0444 | 3507 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 175 | 3507
Serviço | 9.32 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 10.84 | 10.84 | 28.82% | 13.9641 | 2792 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 200 | 2792
Serviço | 9.33 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 16.31 | 16.31 | 28.82% | 21.0105 | 2101 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 100 | 2101
Serviço | 9.34 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 8.14 | 8.14 | 28.82% | 10.4859 | 2098 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 200 | 2098
Serviço | 9.35 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 127.5 | M | 6.17 | 6.17 | 28.82% | 7.9482 | 1013.63 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 127.5 | 1013.625
Serviço | 9.36 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 217.5 | M | 29.82 | 29.82 | 28.82% | 38.4141 | 8354.18 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 217.5 | 8354.175
Serviço | 9.38 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 70.39 | 70.39 | 28.82% | 90.6764 | 2267 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 2267
Serviço | 9.39 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 75 | UN | 73.76 | 73.76 | 28.82% | 95.0176 | 7126.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 75 | 7126.5
Serviço | 9.40 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 50 | UN | 58.6 | 58.6 | 28.82% | 75.4885 | 3774.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 50 | 3774.5
Serviço | 9.41 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100 | UN | 16.39 | 16.39 | 28.82% | 21.1136 | 2111 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 100 | 2111
Serviço | 9.42 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 31.57 | 31.57 | 28.82% | 40.6685 | 1016.75 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 1016.75
Serviço | 9.43 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 168.75 | M | 15.29 | 15.29 | 28.82% | 19.6966 | 3324.38 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 168.75 | 3324.375
Serviço | 9.44 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 75 | M | 6.17 | 6.17 | 28.82% | 7.9482 | 596.25 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 75 | 596.25
Serviço | 9.45 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 10.84 | 10.84 | 28.82% | 13.9641 | 698 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 50 | 698
Serviço | 9.46 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 14.91 | 14.91 | 28.82% | 19.2071 | 480.25 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 480.25
Serviço | 9.47 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 25 | UN | 272.92 | 272.92 | 28.82% | 351.5755 | 8789.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 8789.5
Serviço | 9.48 | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 25 | UN | 5.57 | 5.57 | 28.82% | 7.1753 | 179.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 179.5
Serviço | 9.49 | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | 50 | UN | 6.28 | 6.28 | 28.82% | 8.0899 | 404.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 50 | 404.5
Serviço | 9.50 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 25 | UN | 23.1 | 23.1 | 28.82% | 29.7574 | 744 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 744
Serviço | 9.51 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 50 | UN | 30.53 | 30.53 | 28.82% | 39.3287 | 1966.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 50 | 1966.5
Serviço | 9.52 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 72.75 | 72.75 | 28.82% | 93.7165 | 2343 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 2343
Serviço | 9.53 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 10.84 | 10.84 | 28.82% | 13.9641 | 2792 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 200 | 2792
Serviço | 9.54 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 14.86 | 14.86 | 28.82% | 19.1427 | 1914 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 100 | 1914
Serviço | 9.55 | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 16.79 | 16.79 | 28.82% | 21.6289 | 540.75 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 540.75
Serviço | 9.56 | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 8.9 | 8.9 | 28.82% | 11.465 | 573 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 50 | 573
Serviço | 9.57 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 75 | UN | 20.68 | 20.68 | 28.82% | 26.64 | 1998 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 75 | 1998
Serviço | 9.58 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 22.51 | 22.51 | 28.82% | 28.9974 | 725 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 725
Serviço | 9.59 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 110 | M | 15.29 | 15.29 | 28.82% | 19.6966 | 2167 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 110 | 2167
Serviço | 9.60 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 263.75 | M | 22.97 | 22.97 | 28.82% | 29.59 | 7804.36 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 263.75 | 7804.3625
Serviço | 9.61 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 75 | UN | 12.67 | 12.67 | 28.82% | 16.3215 | 1224 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 75 | 1224
Serviço | 9.62 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 17.91 | 17.91 | 28.82% | 23.0717 | 1153.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 50 | 1153.5
Serviço | 9.63 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 12.42 | 12.42 | 28.82% | 15.9994 | 800 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 50 | 800
Serviço | 9.64 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 225 | UN | 17.11 | 17.11 | 28.82% | 22.0411 | 4959 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 225 | 4959
Serviço | 9.65 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 30.85 | 30.85 | 28.82% | 39.741 | 993.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 993.5
Serviço | 9.66 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 27.37 | 27.37 | 28.82% | 35.258 | 881.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 881.5
Serviço | 9.67 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 47.61 | 47.61 | 28.82% | 61.3312 | 1533.25 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 1533.25
Serviço | 9.68 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 25 | UN | 12.06 | 12.06 | 28.82% | 15.5357 | 388.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 388.5
Serviço | 9.69 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 83.75 | M | 26.59 | 26.59 | 28.82% | 34.2532 | 2868.44 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 83.75 | 2868.4375
Serviço | 9.70 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 255.25 | M | 33.12 | 33.12 | 28.82% | 42.6652 | 10891.52 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 255.25 | 10891.5175
Serviço | 9.71 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100 | M | 15.12 | 15.12 | 28.82% | 19.4776 | 1948 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 100 | 1948
Serviço | 9.72 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 845 | M | 46.12 | 46.12 | 28.82% | 59.4118 | 50201.45 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 845 | 50201.45
Serviço | 9.73 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 125 | UN | 651.93 | 651.93 | 28.82% | 839.8162 | 104977.5 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 125 | 104977.5
Serviço | 9.74 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 63.91 | 63.91 | 28.82% | 82.3289 | 2058.25 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 2058.25
Serviço | 9.75 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 25.42 | 25.42 | 28.82% | 32.746 | 818.75 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 818.75
Serviço | 9.76 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 26.71 | 26.71 | 28.82% | 34.4078 | 860.25 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 860.25
Serviço | 9.77 | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 25 | UN | 316.26 | 316.26 | 28.82% | 407.4061 | 10185.25 |  | 12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 25 | 10185.25
Serviço | 9.78 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 556.2 | 556.2 | 28.82% | 716.4968 | 17912.5 |  | 13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | OBRA | 25 | 17912.5
Serviço | 9.79 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 288.3 | 288.3 | 28.82% | 371.3881 | 9284.75 |  | 13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | OBRA | 25 | 9284.75
Serviço | 9.80 | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 556.25 | 556.25 | 28.82% | 716.5612 | 17914 |  | 13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | OBRA | 25 | 17914
Serviço | 9.81 | SINAPI | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 631.42 | 631.42 | 28.82% | 813.3952 | 20335 |  | 13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | OBRA | 25 | 20335
Serviço | 9.82 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 110.21 | 110.21 | 28.82% | 141.9725 | 3549.25 |  | 13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | OBRA | 25 | 3549.25
Serviço | 9.83 | SINAPI | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 4 | UN | 120 | 120 | 28.82% | 154.584 | 618.32 |  | 13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | OBRA | 4 | 618.32
Macrosserviço | 10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 13868.18
Serviço | 10.1 | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 897.5 | M2 | 2.09 | 2.09 | 28.82% | 2.6923 | 2414.28 |  | 14 | LIMPEZA DE OBRA | 1 | OBRA | 897.5 | 2414.275
Serviço | 10.2 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 1218.5 | M2 | 7.3 | 7.3 | 28.82% | 9.4039 | 11453.9 |  | 14 | LIMPEZA DE OBRA | 1 | OBRA | 1218.5 | 11453.9
Macrosserviço | 11 |  |  | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 225603.6
Serviço | 11.1 | SINAPI | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 24 | MES | 7297.12 | 7297.12 | 28.82% | 9400.15 | 225603.6 |  | 15 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 2 | Administração Local mês 01 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 3 | Administração Local mês 02 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 4 | Administração Local mês 03 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 5 | Administração Local mês 04 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 6 | Administração Local mês 05 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 7 | Administração Local mês 06 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 8 | Administração Local mês 07 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 9 | Administração Local mês 08 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 10 | Administração Local mês 09 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 11 | Administração Local mês 10 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 12 | Administração Local mês 11 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 13 | Administração Local mês 12 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 14 | Administração Local mês 13 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 15 | Administração Local mês 14 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 16 | Administração Local mês 15 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 17 | Administração Local mês 16 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 18 | Administração Local mês 17 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 19 | Administração Local mês 18 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 20 | Administração Local mês 19 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 21 | Administração Local mês 20 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 22 | Administração Local mês 21 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 23 | Administração Local mês 22 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 24 | Administração Local mês 23 | 1 | 9400.15
[15 empty] | 25 | Administração Local mês 24 | 1 | 9400.15
[17 empty] | Total: | 4064496.48
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | OBRA | 1
2 | FUNDAÇÕES | 1 | OBRA | 3
3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | OBRA | 5
4 | PAREDES E PAINÉIS | 1 | OBRA | 6
5 | ESQUADRIA - GERAL | 1 | OBRA | 10
6 | COBERTURA | 1 | OBRA | 8
7 | REVESTIMENTO | 1 | OBRA | 9
8 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1 | OBRA | 12
9 | PINTURA | 1 | OBRA | 23
10 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | OBRA | 14
11 | ELETRICA | 1 | OBRA | 15
12 | HIDRAULICA | 1 | OBRA | 16
13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 1 | OBRA | 23
14 | LIMPEZA DE OBRA | 1 | OBRA | 24
15 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 2 | Administração Local mês 01 | 1
|  | 3 | Administração Local mês 02 | 3
|  | 4 | Administração Local mês 03 | 3
|  | 5 | Administração Local mês 04 | 3
|  | 6 | Administração Local mês 05 | 5
|  | 7 | Administração Local mês 06 | 5
|  | 8 | Administração Local mês 07 | 5
|  | 9 | Administração Local mês 08 | 6
|  | 10 | Administração Local mês 09 | 6
|  | 11 | Administração Local mês 10 | 8
|  | 12 | Administração Local mês 11 | 8
|  | 13 | Administração Local mês 12 | 8
|  | 14 | Administração Local mês 13 | 8
|  | 15 | Administração Local mês 14 | 9
|  | 16 | Administração Local mês 15 | 9
|  | 17 | Administração Local mês 16 | 10
|  | 18 | Administração Local mês 17 | 10
|  | 19 | Administração Local mês 18 | 12
|  | 20 | Administração Local mês 19 | 12
|  | 21 | Administração Local mês 20 | 14
|  | 22 | Administração Local mês 21 | 14
|  | 23 | Administração Local mês 22 | 15
|  | 24 | Administração Local mês 23 | 16
|  | 25 | Administração Local mês 24 | 24