## DETALHADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DA REDE DE HIDRANTES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADA
A |  | Obras do Sistema de Hidrantes do Porto de São Francsico do Sul e Terminal Graneleiro
A1 | Rde Hidráulica
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 (ref - 101918) | 14 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2154 | M |  |  | 0 | 0 | MÉDIA COLETA
2 | Composição | SINAPI 05/2026 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 2106 | M |  |  | 0 | 0
3 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | 750 | Un |  |  | 0 | 0
4 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | 750 | Un |  |  | 0 | 0
5 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97435 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 55 | Un |  |  | 0 | 0
6 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 16 | PATINS DESLIZANTE | 550 | Un |  |  | 0 | 0 | SOMENTE 1 FORNECEDOR ENVIOU COTAÇÃO
7 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 19 | ABRAÇADEIRA BIPARTIDA 4" GALV | 550 | Un |  |  | 0 | 0 | SOMENTE 1 FORNECEDOR ENVIOU COTAÇÃO
8 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 17 | BARRA ROSCADA 4.8 DIN13 GALV | 1100 | Un |  |  | 0 | 0 | SOMENTE 1 FORNECEDOR ENVIOU COTAÇÃO
9 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 18 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 55 | Un |  |  | 0 | 0 | MÉDIA COLETA
10 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 45 | Un |  |  | 0 | 0
11 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 20 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 45 | Un |  |  | 0 | 0 | MÉDIA COLETA
12 | Composição | SINAPI 05/2026 | 101921 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 50 | Un |  |  | 0 | 0
13 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 75 | Un |  |  | 0 | 0
14 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 21 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 75 | Un |  |  | 0 | 0 | MÉDIA COLETA
15 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 35 | Un |  |  | 0 | 0
16 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 22 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 35 | Un |  |  | 0 | 0 | MÉDIA COLETA
17 | Composição | SINAPI 05/2026 | 90462 | SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | 225 | M |  |  | 0 | 0
18 | Composição | SINAPI 05/2026 | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | 830 | M |  |  | 0 | 0
19 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO | 184 | Un |  |  | 0 | 0
20 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO | 56 | Un |  |  | 0 | 0
21 | Composição | SINAPI 05/2026 | 106677 | REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 2 | Un |  |  | 0 | 0
22 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 23 | HIDRANTE EXTERNO DUPLO DN2.12" - ABRIGO DE MANGUEIRAS D= 900 x 1200 x 30 | 46 | Un |  |  | 0 | 0 | MÉDIA COLETA
23 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 24 | HIDRANTE DE RECALQUE | 2 | Un |  |  | 0 | 0
24 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | 92 | Un |  |  | 0 | 0
25 | Composição | SINAPI 05/2026 | 101914 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | 46 | Un |  |  | 0 | 0
26 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | 92 | Un |  |  | 0 | 0
27 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 10900 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | 92 | Un |  |  | 0 | 0
28 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | 92 | Un |  |  | 0 | 0
29 | Composição | SINAPI 05/2026 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | Un |  |  | 0 | 0
30 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 25 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4" RANHURADA | 4 | Un |  |  | 0 | 0 | SOMENTE 1 FORNECEDOR ENVIOU COTAÇÃO
31 | Composição | SINAPI 05/2026 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 210 | M³ |  |  | 0 | 0
32 | Composição | SINAPI 05/2026 | 104733 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 120 | M³ |  |  | 0 | 0
33 | Composição | SICRO 01/2026 | 2019764 | CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 kN - 100x15,0x23,0 cm - COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO | 401 | Un |  |  | 0 | 0
34 | Composição | SINAPI 05/2026 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | Un |  |  | 0 | 0
35 | Composição | SINAPI 05/2026 | 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 365 | Un |  |  | 0 | 0
36 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | 1680 | M |  |  | 0 | 0
37 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | 650 | Un |  |  | 0 | 0
38 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97433 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 45 | Un |  |  | 0 | 0
39 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97434 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 40 | Un |  |  | 0 | 0
40 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97439 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 50 | Un |  |  | 0 | 0
41 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 45 | Un |  |  | 0 | 0
42 | Composição | SINAPI 05/2026 | 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 30 | Un |  |  | 0 | 0
43 | Composição | SINAPI 05/2026 | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 30 | Un |  |  | 0 | 0
44 | Composição | SINAPI 05/2026 | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 350 | Un |  |  | 0 | 0
45 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 27 | BOMBA DIESEL - UL - MODELO ref: SIPEC SCF 125-100-300 | 2 | CJ |  |  | 0 | 0 | Cotação
46 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 28 | BOMBA ELÉTRICA - UL - MODELO ref: CNP NM FIRE SCF100-80-250 | 2 | CJ |  |  | 0 | 0 | Cotação
47 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 29 | BOMBA JOCKEY - UL - MODELO ref: CDL2-10 | 2 | CJ |  |  | 0 | 0 | Cotação
48 | Composição Própria | SINAPI 05/2026 | 26 | STARTUP, VALVULA DE ALIVIO - CLA-VAL. 2050B-4KG1, WASTE CONE (3" X 5", MEDIDOR DE VAZÃO (4”-300-G) | 2 | CJ |  |  | 0 | 0 | Cotação
49 | Composição | SINAPI 05/2026 | 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 4 | Un |  |  | 0 | 0
50 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | 1200 | M² |  |  | 0 | 0
51 | Composição | SINAPI 05/2026 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | 150 | M² |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM A1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2500000
A2 | RTI - 75.000 Litros
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | Composição | SINAPI 05/2026 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 80 | Hora |  |  | 0 | 0
2 | Composição | SINAPI 05/2026 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 153.9 | M³ |  |  | 0 | 0
3 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 75.69 | M² |  |  | 0 | 0
4 | Composição | SINAPI 05/2026 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | 75.69 | M² |  |  | 0 | 0
5 | Composição | SINAPI 05/2026 | 103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 64 | M² |  |  | 0 | 0
6 | Composição | SINAPI 05/2026 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 80.64 | M² |  |  | 0 | 0
7 | Composição | SICRO 01/2026 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 2840.5 | KG |  |  | 0 | 0
8 | Composição | SINAPI 05/2026 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 21.85 | M³ |  |  | 0 | 0
9 | Composição | SINAPI 05/2026 | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 64 | M² |  |  | 0 | 0
10 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 102.4 | M² |  |  | 0 | 0
11 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 64 | M² |  |  | 0 | 0
12 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98566 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | 38.4 | M² |  |  | 0 | 0
13 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | 64 | M² |  |  | 0 | 0
14 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | 2 | Un |  |  | 0 | 0
15 | Composição | SICRO 01/2026 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 8.7 | M³ |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM A2 | [6 empty] | 0
A3 | RTI - 35.000 Litros
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | Composição | SINAPI 05/2026 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 38 | Hora |  |  | 0 | 0
2 | Composição | SINAPI 05/2026 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 68.4 | M³ |  |  | 0 | 0
3 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 29.16 | M² |  |  | 0 | 0
4 | Composição | SINAPI 05/2026 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | 29.16 | M² |  |  | 0 | 0
5 | Composição | SINAPI 05/2026 | 103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 25 | M² |  |  | 0 | 0
6 | Composição | SINAPI 05/2026 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 56 | M² |  |  | 0 | 0
7 | Composição | SICRO 01/2026 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 1378 | KG |  |  | 0 | 0
8 | Composição | SINAPI 05/2026 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 10.6 | M³ |  |  | 0 | 0
9 | Composição | SINAPI 05/2026 | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 25 | M² |  |  | 0 | 0
10 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 53 | M² |  |  | 0 | 0
11 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 25 | M² |  |  | 0 | 0
12 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98566 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | 28 | M² |  |  | 0 | 0
13 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | 25 | M² |  |  | 0 | 0
14 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | 1 | Un |  |  | 0 | 0
15 | Composição | SICRO 01/2026 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 4.2 | M³ |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM A3 | [6 empty] | 0
B |  | CASA DE BOMBAS - SUPORTES (PILARETES) CONSTRUÇÃO CIVIL
B1 | Execução das Obras dos Suportes (Pilaretes)
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | Composição | SINAPI 05/2026 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 100 | Hora |  |  | 0 | 0
3 | Composição | SINAPI 05/2026 | 89455 | PILARETES-SUPORTES-ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | 420 | M² |  |  | 0 | 0
3 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97103 | BASE DOS PILARETES-SUPORTE-EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 105 | M² |  |  | 0 | 0
4 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 420 | M² |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM B1 | [6 empty] | 0
B2 | Execução das Obras da Casa de Bomas (RTI - 75.000 Litros) Alvenaria e Pintura |  |  | Custo da Administração Local
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 45 | M² |  |  | 0 | 0
2 | Composição | SINAPI 05/2026 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 7 | M³ |  |  | 0 | 0
3 | Composição | SINAPI 05/2026 | 89455 | CASA BOMBAS-ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | 126 | M² |  |  | 0 | 0
4 | Composição | SINAPI 05/2026 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | 2.57 | M³ |  |  | 0 | 0
5 | Composição | SINAPI 05/2026 | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | 46.2 | KG |  |  | 0 | 0
6 | Composição | SINAPI 05/2026 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | 45 | M² |  |  | 0 | 0
7 | Composição | SINAPI 05/2026 | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | 2.025 | M³ |  |  | 0 | 0
8 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 45 | M² |  |  | 0 | 0
9 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. | 53.4 | M² |  |  | 0 | 0
10 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98569 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | 53.4 | M² |  |  | 0 | 0
11 | Composição | SINAPI 05/2026 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 45 | M² |  |  | 0 | 0
12 | Composição | SINAPI 05/2026 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | 297 | M² |  |  | 0 | 0
13 | Composição | Composição Própria - SINAPI 05/2026 | 12 | PORTA METÁLICA DE ABRIR, 2 FOLHAS, 1,80 × 2,10 M, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE SEÇÃO QUADRADA, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA, INCLUSIVE BATENTE, DOBRADIÇAS, FECHADURA E INSTALAÇÃO | 3.96 | M² |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM B2 | [6 empty] | 0
B3 | Custo das Instalações Elétricas e Hidráulicas (Casa de Bomas - RTI - 75.000 Litros)
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | Composição | SINAPI 05/2026 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | M |  |  | 0 | 0
2 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97885 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 2 | Un |  |  | 0 | 0
3 | Composição | SINAPI 05/2026 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | Un |  |  | 0 | 0
4 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO | 4 | Un |  |  | 0 | 0
5 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | 4 | Un |  |  | 0 | 0
6 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | 1 | Un |  |  | 0 | 0
7 | Composição | SINAPI 05/2026 | 104788 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | 20 | M |  |  | 0 | 0
8 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 3 | Un |  |  | 0 | 0
9 | Composição | SINAPI 05/2026 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 180 | M |  |  | 0 | 0
10 | Composição | SINAPI 05/2026 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | M |  |  | 0 | 0
11 | Composição | SINAPI 05/2026 | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 4 | Un |  |  | 0 | 0
12 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97238 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 20 | M |  |  | 0 | 0
13 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 50 | M |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM B3 | [6 empty] | 0
B4 | Execução das Obras da Casa de Bomas (RTI - 35.000 Litros) Alvenaria e Pintura |  |  | Custo da Administração Local
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 45 | M² |  |  | 0 | 0
2 | Composição | SINAPI 05/2026 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 7 | M³ |  |  | 0 | 0
3 | Composição | SINAPI 05/2026 | 89455 | CASA BOMBAS-ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | 126 | M² |  |  | 0 | 0
4 | Composição | SINAPI 05/2026 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | 2.57 | M³ |  |  | 0 | 0
5 | Composição | SINAPI 05/2026 | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | 46.2 | KG |  |  | 0 | 0
6 | Composição | SINAPI 05/2026 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | 45 | M² |  |  | 0 | 0
7 | Composição | SINAPI 05/2026 | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | 2.025 | M³ |  |  | 0 | 0
8 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 45 | M² |  |  | 0 | 0
9 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. | 53.4 | M² |  |  | 0 | 0
10 | Composição | SINAPI 05/2026 | 98569 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | 53.4 | M² |  |  | 0 | 0
11 | Composição | SINAPI 05/2026 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 45 | M² |  |  | 0 | 0
12 | Composição | SINAPI 05/2026 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | 297 | M² |  |  | 0 | 0
13 | Composição | Composição Própria - SINAPI 05/2026 | 12 | PORTA METÁLICA DE ABRIR, 2 FOLHAS, 1,80 × 2,10 M, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE SEÇÃO QUADRADA, FECHAMENTO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA, INCLUSIVE BATENTE, DOBRADIÇAS, FECHADURA E INSTALAÇÃO | 3.96 | M² |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM B4 | [6 empty] | 0
B5 | Custo das Instalações Elétricas e Hidráulicas (Casa de Bomas - RTI - 35.000 Litros)
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | Composição | SINAPI 05/2026 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | M |  |  | 0 | 0
2 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97885 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 2 | Un |  |  | 0 | 0
3 | Composição | SINAPI 05/2026 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | Un |  |  | 0 | 0
4 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO | 4 | Un |  |  | 0 | 0
5 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | 4 | Un |  |  | 0 | 0
6 | Insumo | SINAPI 05/2026 | 12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | 1 | Un |  |  | 0 | 0
7 | Composição | SINAPI 05/2026 | 104788 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | 20 | M |  |  | 0 | 0
8 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 3 | Un |  |  | 0 | 0
9 | Composição | SINAPI 05/2026 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 180 | M |  |  | 0 | 0
10 | Composição | SINAPI 05/2026 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | M |  |  | 0 | 0
11 | Composição | SINAPI 05/2026 | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 4 | Un |  |  | 0 | 0
12 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97238 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 20 | M |  |  | 0 | 0
13 | Composição | SINAPI 05/2026 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 50 | M |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM B5 | [6 empty] | 0
B6 | Custo de Mobilização e Desmobilização
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | Transporte | SINAPI 05/2026 | 106759 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE BLOCO DE CONCRETO, EM CAMINHÃO CARROCERIA 15T. AF_02/2026 | 48 | T |  |  | 0 | 0
2 | Transporte | SINAPI 05/2026 | 106744 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 15T. AF_02/2026 | 0.14 | T |  |  | 0 | 0
3 | Transporte | SICRO | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 200 | Horas |  |  | 0 | 0
4 | Transporte | SINAPI 05/2026 | 106721 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 42,3 TM. AF_02/2026 | 3 | T |  |  | 0 | 0
5 | Transporte | SICRO 01/2026 | 5919538 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre | 80 | T |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM B6 | [6 empty] | 0
C |  | EQUIPE TÉCNICA
C1 | Custo da Administração Local |  |  | Custo da Administração Local
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | M.O | SICRO | P9894 | Engenheiro Chefe | 960 | Horas |  |  | 0 | 0
2 | M.O | SICRO | P9887 | Encarregado Geral | 960 | Horas |  |  | 0 | 0
3 | M.O | SICRO | P9890 | Engenherio Auxiliar | 960 | Horas |  |  | 0 | 0
4 | M.O | SICRO | P9890 | Engenherio Auxiliar/Projeto As Built | 320 | Horas |  |  | 0 | 0
5 | M.O | SICRO | P9829 | Auxiliar Técnico | 960 | Horas |  |  | 0 | 0
6 | M.O | SICRO | P9818 | Auxiliar Administrativo | 960 | Horas |  |  | 0 | 0
7 | Equipamento | SICRO | E9093 | Veículo Leve (Sem Motorista) | 960 | Horas |  |  | 0 | 0
8 | Equipamento | SICRO | E9093 | Veículo Leve (Sem Motorista) Pick-Up | 960 | Horas |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM C1 | [6 empty] | 0
C2 | Custo do Escritório Canteiros de Obras
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | Imóvel | SICRO | B8952 | Residencial | 528 | m² x mês |  |  | 0 | 0
2 | Móvel | SICRO | B8954 | Alojamento | 11 | ocup. X mês |  |  | 0 | 0
3 | Custos Diversos | SICRO | B8960 | Residencial/Alojamento | 11 | ocup. X mês |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM C2 | [6 empty] | 0
C3 | Custo do Projeto Executivo
Subitem | Tipo | Fonte | Codigo | Descrição | Qtd | Un | Preços Unitários s/BDI | BDI (%) | Preços Unitários c/BDI | Total do subitem
1 | M.O | SICRO | P9894 | Engenheiro Civil/Arquiteto | 160 | Horas |  |  | 0 | 0
2 | M.O | SICRO | P9862 | Desenhista Cadista | 160 | Horas |  |  | 0 | 0
TOTAL ITEM C2 | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 0
Note on F56: Rodolfo: descrição?

## SINTETICA
PLANILHA MODELO PARA COMPOSIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE PROPOSTA - SINTÉTICA
Nº Item | Descrição | Valor
A | Obras do Sistema de Hidrantes do Porto de São Francsico do Sul e Terminal Graneleiro
A1 | Rde Hidráulica | 0
A2 | RTI - 75.000 Litros | 0
A3 | RTI - 35.000 Litros | 0
B | CASA DE BOMBAS - SUPORTES (PILARETES) CONSTRUÇÃO CIVIL
B1 | Execução das Obras dos Suportes (Pilaretes) | 0
B2 | Execução das Obras da Casa de Bomas (RTI - 75.000 Litros) Alvenaria e Pintura | 0
B3 | Custo das Instalações Elétricas e Hidráulicas (Casa de Bomas - RTI - 75.000 Litros) | 0
B4 | Execução das Obras da Casa de Bomas (RTI - 35.000 Litros) Alvenaria e Pintura | 0
B5 | Custo das Instalações Elétricas e Hidráulicas (Casa de Bomas - RTI - 35.000 Litros) | 0
B6 | Custo de Mobilização e Desmobilização | 0
C | EQUIPE TÉCNICA
C1 | Custo da Administração Local | 0
C2 | Custo do Escritório Canteiros de Obras | 0
C3 | Custo do Projeto Executivo | 0
TOTAL |  | 0