## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Serviços Sob Demanda - Polo II (GEX RJ) | SINAPI - 12/2024 - Rio de Janeiro SBC - 01/2025 - São Paulo SICRO3 - 10/2024 - Rio de Janeiro ORSE - 11/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 10/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2024 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 04/2024 - Paraná SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro |  | 11,55% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Limpeza de Dutos e Análise da Qualidade do Ar | [6 empty] | 124886.58
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | LDUT | Próprio | Limpeza de dutos | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m | 1 |  | 26.27 | 26.27
Insumo | SERS | Próprio | Limpeza de dutos | Serviços |  | m | 1 | 0 | 26.27 | 26.27
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.03 |  | Valor com BDI => |  | 29.3
[7 empty] | Quant. => | 1.150,00 | Preço Total => | 33695
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | AQAI | Próprio | Análise da qualidade do ar interior | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | pt | 1 |  | 375 | 375
Insumo | SERT | Próprio | Análise da qualidade do ar interior | Serviços |  | pt | 1 | 0 | 375 | 375
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 43.31 |  | Valor com BDI => |  | 418.31
[7 empty] | Quant. => | 218,00 | Preço Total => | 91191.58
2 |  |  | Serviços Eventuais | [6 empty] | 248947.1
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4776 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 50.43 | 50.43
Insumo | I9077 | SEINFRA | TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2 | Material |  | M | 1.8 | 0 | 17.88 | 32.18
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 0 | 19.1 | 4.77
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 0 | 23.48 | 5.87
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0003 | 0 | 49.9 | 0.01
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0021 | 0 | 147.13 | 0.3
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.0219 | 0 | 71.65 | 1.56
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
[5 empty] | MO sem LS => | 10.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.82 |  | Valor com BDI => |  | 56.25
[7 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 4500
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4777 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 51.13 | 51.13
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0031 | 0 | 147.13 | 0.45
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.29 | 0 | 23.48 | 6.8
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0004 | 0 | 49.9 | 0.01
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.29 | 0 | 19.1 | 5.53
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.0329 | 0 | 71.65 | 2.35
Insumo | I9078 | SEINFRA | TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 | Material |  | M | 1.1 | 0 | 27.5 | 30.25
[5 empty] | MO sem LS => | 12.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.9 |  | Valor com BDI => |  | 57.03
[7 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 4562.4
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4778 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 64.58 | 64.58
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0006 | 0 | 49.9 | 0.02
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 0 | 23.48 | 7.74
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 0 | 19.1 | 6.3
Insumo | I9082 | SEINFRA | TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2 | Material |  | M | 1.1 | 0 | 37.3 | 41.03
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0042 | 0 | 147.13 | 0.61
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.0439 | 0 | 71.65 | 3.14
[5 empty] | MO sem LS => | 14.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.45 |  | Valor com BDI => |  | 72.03
[7 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 5762.4
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4779 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 75.95 | 75.95
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.34 | 0 | 23.48 | 7.98
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.0549 | 0 | 71.65 | 3.93
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0052 | 0 | 147.13 | 0.76
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.34 | 0 | 19.1 | 6.49
Insumo | I9079 | SEINFRA | TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 | Material |  | M | 1.1 | 0 | 46.39 | 51.02
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0007 | 0 | 49.9 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 14.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.77 |  | Valor com BDI => |  | 84.72
[7 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 6777.6
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4780 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 88.45 | 88.45
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0009 | 0 | 49.9 | 0.04
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.0658 | 0 | 71.65 | 4.71
Insumo | I9083 | SEINFRA | TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2 | Material |  | M | 1.1 | 0 | 56.11 | 61.72
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0063 | 0 | 147.13 | 0.92
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.36 | 0 | 19.1 | 6.87
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.36 | 0 | 23.48 | 8.45
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
[5 empty] | MO sem LS => | 15.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.21 |  | Valor com BDI => |  | 98.66
[7 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 7892.8
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4781 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 107.39 | 107.39
Insumo | I9080 | SEINFRA | TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A | Material |  | M | 1.1 | 0 | 70.92 | 78.01
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.001 | 0 | 49.9 | 0.04
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.0768 | 0 | 71.65 | 5.5
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 23.48 | 9.39
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 19.1 | 7.64
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0073 | 0 | 147.13 | 1.07
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
[5 empty] | MO sem LS => | 17.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.4 |  | Valor com BDI => |  | 119.79
[7 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 9583.2
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4784 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 131.7 | 131.7
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0084 | 0 | 147.13 | 1.23
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 0 | 23.48 | 10.56
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 0 | 19.1 | 8.59
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0012 | 0 | 49.9 | 0.05
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.0878 | 0 | 71.65 | 6.29
Insumo | I9084 | SEINFRA | TUBO COBRE DE 28MM CLASSE A | Material |  | M | 1.1 | 0 | 90.22 | 99.24
[5 empty] | MO sem LS => | 19.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.21 |  | Valor com BDI => |  | 146.91
[7 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 5876.4
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4785 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 133.92 | 133.92
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0013 | 0 | 49.9 | 0.06
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0094 | 0 | 147.13 | 1.38
Insumo | I9085 | SEINFRA | TUBO COBRE D=28,57MM CLASSE A | Material |  | M | 1.1 | 0 | 90.22 | 99.24
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.0987 | 0 | 71.65 | 7.07
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.48 | 0 | 19.1 | 9.16
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.48 | 0 | 23.48 | 11.27
[5 empty] | MO sem LS => | 20.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.46 |  | Valor com BDI => |  | 149.38
[7 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 5975.2
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4786 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 186.8 | 186.8
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.51 | 0 | 23.48 | 11.97
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0105 | 0 | 147.13 | 1.54
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.51 | 0 | 19.1 | 9.74
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0015 | 0 | 49.9 | 0.07
Insumo | I9086 | SEINFRA | TUBO COBRE DE 35MM CLASSE A | Material |  | M | 1.1 | 0 | 136.26 | 149.88
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.1097 | 0 | 71.65 | 7.86
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
[5 empty] | MO sem LS => | 21.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.57 |  | Valor com BDI => |  | 208.37
[7 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 6251.1
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4787 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 188.58 | 188.58
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.1207 | 0 | 71.65 | 8.64
Insumo | I9087 | SEINFRA | TUBO COBRE D=34,92MM CLASSE A | Material |  | M | 1.1 | 0 | 136.26 | 149.88
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0016 | 0 | 49.9 | 0.07
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0115 | 0 | 147.13 | 1.69
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.53 | 0 | 19.1 | 10.12
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.53 | 0 | 23.48 | 12.44
[5 empty] | MO sem LS => | 22.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.78 |  | Valor com BDI => |  | 210.36
[7 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 6310.8
2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4788 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 220.84 | 220.84
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.1317 | 0 | 71.65 | 9.43
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.55 | 0 | 19.1 | 10.5
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0018 | 0 | 49.9 | 0.08
Insumo | I9088 | SEINFRA | TUBO COBRE DE 42MM CLASSE A | Material |  | M | 1.1 | 0 | 163.94 | 180.33
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0126 | 0 | 147.13 | 1.85
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.55 | 0 | 23.48 | 12.91
[5 empty] | MO sem LS => | 23.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.5 |  | Valor com BDI => |  | 246.34
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 2463.4
2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4789 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | REDE FRIGORÍGENA |  | M | 1 |  | 223.91 | 223.91
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 0 | 23.48 | 14.08
Insumo | I1179 | SEINFRA | FITA DE CALDEAÇÃO | Material |  | M | 1.5 | 0 | 3.83 | 5.74
Insumo | I9089 | SEINFRA | TUBO COBRE D=41,27MM CLASSE A | Material |  | M | 1.1 | 0 | 163.94 | 180.33
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 0 | 19.1 | 11.46
Insumo | I1503 | SEINFRA | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | Material |  | m² | 0.1426 | 0 | 71.65 | 10.21
Insumo | I1872 | SEINFRA | SOLDA 50X50 | Material |  | KG | 0.0136 | 0 | 147.13 | 2
Insumo | I1596 | SEINFRA | PASTA PARA SOLDAR 450G | Material |  | UN | 0.0019 | 0 | 49.9 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 25.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.86 |  | Valor com BDI => |  | 249.77
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 2497.7
2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 61.20.450 | CPOS/CDHU | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 61.2 |  | kg | 1 |  | 47.19 | 47.19
Insumo | S.03.000.026664 | CPOS/CDHU | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NAS BITOLAS: Nº 22, N° 24 E N° 26 | Material |  | kg | 1.15 | 0 | 11.35 | 13.05
Insumo | P.04.000.042290 | CPOS/CDHU | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA | Material |  | m | 0.0727 | 0 | 25.88 | 1.88
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.55 | 0 | 29.49 | 16.21
Insumo | P.04.000.042301 | CPOS/CDHU | TIRANTE/VERGALHÃO AÇO ROSCA TOTAL DE 3/8´ | Material |  | m | 0.6741 | 0 | 8.67 | 5.84
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | AJUDANTE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.55 | 0 | 18.57 | 10.21
[5 empty] | MO sem LS => | 26.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.45 |  | Valor com BDI => |  | 52.64
[7 empty] | Quant. => | 1.200,00 | Preço Total => | 63168
2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 32.06.010 | CPOS/CDHU | LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1´ | 32.06 |  | m² | 1 |  | 20.21 | 20.21
Insumo | F.07.000.024571 | CPOS/CDHU | MANTA DE LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA DE 1´ | Material |  | m² | 1 | 0 | 16.5 | 16.5
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0 | 18.57 | 3.71
[5 empty] | MO sem LS => | 3.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.33 |  | Valor com BDI => |  | 22.54
[7 empty] | Quant. => | 250,00 | Preço Total => | 5635
2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 32.20.020 | CPOS/CDHU | APLICAÇÃO DE PAPEL KRAFT | 32.2 |  | m² | 1 |  | 8.66 | 8.66
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0 | 18.57 | 3.71
Insumo | F.03.000.024031 | CPOS/CDHU | PAPEL BETUMADO KRAFT | Material |  | m² | 1 | 0 | 4.95 | 4.95
[5 empty] | MO sem LS => | 3.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 1 |  | Valor com BDI => |  | 9.66
[7 empty] | Quant. => | 250,00 | Preço Total => | 2415
2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 61.10.300 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4´) | 61.1 |  | m | 1 |  | 22.53 | 22.53
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 0 | 18.57 | 5.57
Insumo | Q.04.000.031400 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, SEÇÃO CIRCULAR, ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO DE 25 MM; REF. ISODEC RT 10 CM (4") MULTIVAC OU EQUIVALENTE | Material |  | m | 1 | 0 | 10.27 | 10.27
Insumo | B.01.000.010506 | CPOS/CDHU | MONTADOR | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0 | 33.48 | 6.69
[5 empty] | MO sem LS => | 12.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 25.13
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 1256.5
2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 61.10.310 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) | 61.1 |  | m | 1 |  | 26.52 | 26.52
Insumo | Q.04.000.031401 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, SEÇÃO CIRCULAR, ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO DE 25 MM; REF. ISODEC RT 15 CM (6") MULTIVAC OU EQUIVALENTE | Material |  | m | 1 | 0 | 14.26 | 14.26
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 0 | 18.57 | 5.57
Insumo | B.01.000.010506 | CPOS/CDHU | MONTADOR | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0 | 33.48 | 6.69
[5 empty] | MO sem LS => | 12.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.06 |  | Valor com BDI => |  | 29.58
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 1479
2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 61.10.320 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 20CM (8´) | 61.1 |  | m | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 40092 | EMOP | DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR, EM ALUM INIO ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM, DE 4 V IAS MEDINDO EM TORNO DE (248X248)MM | Material |  | 0 | 1 |  | 220.83 | 220.83
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 246.33
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 12316.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 40093 | EMOP | DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR, EM ALUM INIO ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM, DE 4 V IAS MEDINDO EM TORNO DE (360X360)MM | Material |  | 0 | 1 |  | 331.62 | 331.62
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 369.92
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 18496
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 40094 | EMOP | DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR, EM ALUM INIO ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM, DE 4 V IAS MEDINDO EM TORNO DE (416X416)MM | Material |  | 0 | 1 |  | 483.8 | 483.8
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 539.67
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 26983.5
2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | M | 1 | 15.59 | 15.59
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 19,13 | 2,10
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.11 | 3,79 | 0,41
Insumo | 3162 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 11,00 | 11,22
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 13,65 | 1,50
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.11 | 3,65 | 0,40
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000132 | 13,75 | 0,00
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 19,13 | 2,10
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.4e-05 | 17,87 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000176 | 6,70 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00099 | 12,54 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00099 | 190,00 | 0,18
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.022396 | 14,00 | 0,31
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.3e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.017545 | 4,50 | 0,07
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00099 | 4,90 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.1e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.2e-05 | 163,00 | 0,00
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.2e-05 | 163,00 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.2e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000396 | 18,00 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 13,65 | 1,50
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000506 | 12,37 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8.8e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000165 | 66,00 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.2e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 3162 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 11,00 | 11,22
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00033 | 192,62 | 0,06
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.2e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.022396 | 5,00 | 0,11
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.1e-05 | 34,00 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.8 |  | Valor com BDI => |  | 17.39
[6 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 3478
2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 5.37 | 5.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 33.5 | 0.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 28.21 | 0.81
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.82 | 3.5
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 10.58 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 5.99
[7 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 1198
2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 7.87 | 7.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 0 | 28.21 | 1.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 0 | 33.5 | 1.3
Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 4.33 | 5.38
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 10.58 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 1.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.9 |  | Valor com BDI => |  | 8.77
[7 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 1754
2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 11.05 | 11.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 33.5 | 1.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 28.21 | 1.43
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 10.58 | 0.09
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 6.3 | 7.83
[5 empty] | MO sem LS => | 2.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.32
[7 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 2464
2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13685 | ORSE | Suporte em pvc para condensadora split até 12.000 BTUS, 30 x 43 cm, carga máxima de 300kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 77.9 | 77.9
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,79 | 0,75
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,66 | 0,73
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13,65 | 2,72
Insumo | 14493 | ORSE | Suporte em polipropileno para condensadora split até 12.000 BTUS, 30 x 43 cm,carga máxima de 300kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | Material |  | un | 1 | 69,90 | 69,90
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19,13 | 3,82
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0001 | 12,00 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00014 | 11,60 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 8e-05 | 18,80 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 2e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 2e-05 | 327,80 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00032 | 66,00 | 0,02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 192,62 | 0,11
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19,13 | 3,82
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 8e-05 | 18,75 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6,70 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 14493 | ORSE | Suporte em polipropileno para condensadora split até 12.000 BTUS, 30 x 43 cm,carga máxima de 300kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | Material |  | un | 1 | 69,90 | 69,90
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 4e-05 | 46,20 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17,87 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190,00 | 0,34
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 4e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,75 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 2e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,90 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12,37 | 0,01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163,00 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13,65 | 2,72
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00014 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.99 |  | Valor com BDI => |  | 86.89
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 1737.8
2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13686 | ORSE | Suporte em polipropileno para condensadora split até 18.000 BTUS, 30 x 49 cm,carga máxima de 325kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 97.9 | 97.9
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,79 | 0,75
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13,65 | 2,72
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,66 | 0,73
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19,13 | 3,82
Insumo | 14494 | ORSE | Suporte em polipropileno para condensadora split até 18.000 BTUS, 30 x 49 cm,carga máxima de 325kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | Material |  | un | 1 | 89,90 | 89,90
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00014 | 11,60 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00032 | 66,00 | 0,02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 4e-05 | 46,20 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 4e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190,00 | 0,34
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 8e-05 | 18,75 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13,65 | 2,72
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 2e-05 | 327,80 | 0,00
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19,13 | 3,82
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6,70 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12,37 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,75 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 14494 | ORSE | Suporte em polipropileno para condensadora split até 18.000 BTUS, 30 x 49 cm,carga máxima de 325kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | Material |  | un | 1 | 89,90 | 89,90
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 2e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0001 | 12,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 192,62 | 0,11
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,90 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00014 | 10,22 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163,00 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 8e-05 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 2e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17,87 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.3 |  | Valor com BDI => |  | 109.2
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 2184
2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13687 | ORSE | Suporte em polipropileno para condensadora split até 30.000 BTUS, 35 x 54 cm,carga máxima de 435kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 157.9 | 157.9
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14495 | ORSE | Suporte em polipropileno para condensadora split até 30.000 BTUS, 35 x 54 cm,carga máxima de 435kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | Material |  | un | 1 | 149,90 | 149,90
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13,65 | 2,72
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,79 | 0,75
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.2 | 3,66 | 0,73
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19,13 | 3,82
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 8e-05 | 18,75 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 8e-05 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00014 | 10,22 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 4e-05 | 46,20 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18,00 | 0,01
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 2e-05 | 327,80 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300,00 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 4e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00014 | 11,60 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0001 | 12,00 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5,00 | 0,20
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190,00 | 0,34
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 192,62 | 0,11
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6,70 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14,00 | 0,57
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 2e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12,54 | 0,02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163,00 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13,75 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12,37 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4,90 | 0,00
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19,13 | 3,82
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37,80 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17,87 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00032 | 66,00 | 0,02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4,50 | 0,14
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13,65 | 2,72
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 2e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 14495 | ORSE | Suporte em polipropileno para condensadora split até 30.000 BTUS, 35 x 54 cm,carga máxima de 435kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | Material |  | un | 1 | 149,90 | 149,90
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.23 |  | Valor com BDI => |  | 176.13
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 1761.3
2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) |  |  | pt | 1 |  | 274.27 | 274.27
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 0 | 20.86 | 62.58
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 0 | 25.81 | 77.43
Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | m | 12 | 0 | 8.41 | 100.92
Insumo | H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material |  | m | 12 | 0 | 2.53 | 30.36
Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm-LH | Material |  | un | 2 | 0 | 1.49 | 2.98
[5 empty] | MO sem LS => | 92.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.67 |  | Valor com BDI => |  | 305.94
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 15297
2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | IT 25.22.0500 | SCO | Instalacao de ponto de forca ate 10 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 1" Apollo, 20m de fio 6mm2, caixas e conexoes. | IT |  | un | 1 |  | 0 | 0
Insumo | EVE000050 | SCO | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas | Verba |  | % | 1 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[7 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 0
2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12375 | ORSE | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 173.67 | 173.67
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 6 | 3,79 | 22,74
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 3 | 3,65 | 10,95
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 3 | 19,13 | 57,38
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13,65 | 81,87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.9162 | 5,00 | 4,58
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0006 | 26,89 | 0,01
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 3 | 19,13 | 57,38
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0405 | 12,54 | 0,50
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.9162 | 14,00 | 12,82
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0036 | 300,00 | 1,08
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0018 | 18,58 | 0,03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0072 | 6,70 | 0,04
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0006 | 163,00 | 0,09
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0006 | 47,69 | 0,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0012 | 36,90 | 0,04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0135 | 192,62 | 2,60
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0207 | 12,37 | 0,25
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0003 | 34,00 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0054 | 13,75 | 0,07
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0006 | 37,80 | 0,02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0069 | 66,00 | 0,45
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0405 | 190,00 | 7,69
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0162 | 18,00 | 0,29
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0018 | 17,87 | 0,03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0405 | 4,90 | 0,19
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.7608 | 4,50 | 3,42
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0012 | 163,00 | 0,19
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13,65 | 81,87
|  |  |  | MO sem LS => | 139.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 139.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.05 |  | Valor com BDI => |  | 193.72
[6 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 9686
2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | SERV-TEC | Próprio | Avaliação técnica da eficiência de equipamentos de ar condicionado, aferição de carga térmica e balanceamento de rede de dutos por engenheiro mecânico | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | un | 1 |  | 823.36 | 823.36
Composição Auxiliar | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 0 | 34.35 | 137.4
Composição Auxiliar | MP 15.05.0250 | SCO | Engenheiro mecanico ou eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade. | MP |  | h | 4 | 0 | 147.57 | 590.28
Composição Auxiliar | 19.004.0045-3 | EMOP | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | 19 |  | H | 8 | 0 | 11.96 | 95.68
[5 empty] | MO sem LS => | 719.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 719.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 95.09 |  | Valor com BDI => |  | 918.45
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 9184.5
2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROJ-TROC | Próprio | Projeto e confecção de trocador de calor composto por serpentina e aletas para condensadora ou evaporadora de centrais de ares-condicionados | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | un | 1 |  | 0 | 0
Insumo | SERP | Próprio | CONFECÇÃO DE TROCADOR DE CALOR COMPOSTO POR SERPENTINA E ALETAS PARA CONDENSADORA OU EVAPORADORA DE CENTRAIS DE ARES-CONDICIONADOS | Material |  | un | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  | 335140.7
[5 empty] | Total do BDI |  | 38692.98
[5 empty] | Total Geral |  | 373833.68
_______________________________________________________________ Luís Felipe Moreira da Silva Cassales