## ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, FORMA DE ENTREGA E CLASSIFICAÇÕES

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO(S) OBJETOS(S) DA DEMANDA EM QUANTIDADES PROVÁVEIS ESPERADA | MED. | QTDE. | CLASSIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de controle integrado de pragas urbanas, abrangendo dedetização, desinsetização (insetos rasteiros e alados), desratização (roedores) e controle de vetores, a serem realizados nas dependências internas (salas, plenário, anexos, áreas comuns e depósitos), bem como nas áreas externas do prédio administrativo desta Casa Legislativa. Os serviços deverão incluir, ainda, a limpeza, higienização e sanitização dos reservatórios de água potável, com utilização de produtos registrados no Ministério da Saúde e/ou órgãos competentes, em conformidade com as normas técnicas, sanitárias e ambientais vigentes. | serv | 01 | SERVIÇO |

| # 1. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1.1. Definição dos Serviços a Serem Executados

1.1.1. A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência compreende a execução de controle integrado de pragas e vetores, incluindo dedetização, desinsetização, desratização, controle de insetos rasteiros e alados, bem como ações preventivas e corretivas necessárias à eliminação e controle de agentes nocivos no prédio administrativo da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu/RJ. Inclui, ainda, a limpeza, desinfecção e sanitização dos reservatórios de água potável.

### 1.1.2. As principais atribuições incluem, mas não se limitam a:

a) Realização de serviços de dedetização, desinsetização e desratização em áreas internas e externas, abrangendo todas as dependências e instalações do prédio;

b) Identificação de focos e condições favoráveis à proliferação de pragas, com execução de medidas corretivas e preventivas;

c) Aplicação de produtos saneantes regularizados pela ANVISA, com formulação e dosagem adequadas à legislação vigente, garantindo segurança sanitária;

d) Limpeza, desinfecção e sanitização dos reservatórios de água potável, incluindo drenagem, escovação, remoção de resíduos, lavagem e aplicação de agente sanitizante aprovado;

e) Emissão de laudos e certificados de execução dos serviços caso solicitado pela administração, contendo informações técnicas, produtos utilizados, metodologia e validade dos procedimentos;

f) Registro fotográfico das etapas de execução, quando solicitado pela Administração;

g) Entrega de relatórios técnicos com orientações preventivas e recomendações quanto à manutenção do ambiente livre de vetores caso solicitado pela administração;

h) Execução dos serviços no endereço da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu/RJ, localizada na Rua Ibrahim Barrozo, nº 97, Parque Veneza, Cachoeiras de Macacu/RJ.