ANEXO IV

PREÇO MÁXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dosímetro de ruído, com capacidade para medição de níveis de pressão sonora ocupacional, compatível com os parâmetros estabelecidos na NR-15 e NHO-01 da Fundacentro, acompanhado de certificado de calibração com rastreabilidade RBC/INMETRO; | Unid. | 1 (um) | R$ 5.383,18 | R$ 5.383,18 |
| 02 | Calibrador acústico, compatível com o dosímetro de ruído, destinado à verificação e calibração dos níveis de medição sonora, acompanhado de certificado de calibração com rastreabilidade RBC/INMETRO; | Unid. | 1 (um) | R$ 1.251,11 | R$ 1.251,11 |
| 03 | Termômetro de Globo (IBUTG), destinado à avaliação de exposição ao calor ocupacional, com capacidade para medição de bulbo seco, bulbo úmido e temperatura de globo, acompanhado de certificado de calibração rastreável; | Unid. | 1 (um) | R$ 3.543,24 | R$ 3.543,24 |
| 04 | Luxímetro, destinado à medição de níveis de iluminância em ambientes de trabalho, em conformidade com os parâmetros técnicos aplicáveis, acompanhado de certificado de calibração rastreável; | Unid. | 1 (um) | R$ 728,74 | R$ 728,74 |
| 05 | Termo-Higro-Anemômetro, destinado à medição de temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do ar, acompanhado de certificado de calibração rastreável; | Unid. | 1 (um) | R$ 988,74 | R$ 988,74 |
| 06 | Vibrômetro, destinado à avaliação de vibração ocupacional de corpo inteiro, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, acompanhado de certificado de calibração e documentação técnica pertinente. | Unid. | 1 (um) | R$ 19.054,38 | R$ 19.054,38 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ 30.949,38 |

VALOR TORAL: R$ 30.949,38 (Trinta mil novecentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).