ANEXO III

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

PROCESSO: 492/2026

DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2026

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para Aquisição de extintores de incêndio dos tipos CO₂, água pressurizada e pó químico seco, destinados a atender às demandas de segurança e prevenção contra incêndios no espaço interno da Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no mínimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega/execução de todo o material/serviço será de acordo com o termo de referência.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. DE MEDIDA | QUANT. | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extintor de Incêndio CO₂ (Dióxido de Carbono): Equipamento destinado ao combate a incêndios das classes B e C, sendo indicado para materiais inflamáveis líquidos e equipamentos elétricos energizados. Atua por abafamento, não deixando resíduos, sendo ideal para locais com equipamentos eletrônicos e instalações elétricas. | Unid. | 6 | - | - | - |
| 2 | Extintor de Incêndio de Água Pressurizada: Equipamento utilizado no combate a incêndios da classe A, envolvendo materiais sólidos como papel, madeira, tecido e outros materiais combustíveis comuns. Atua por resfriamento, reduzindo a temperatura do material em combustão. | Unid. | 6 |  |  |  |
| 3 | Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco (PQS): Equipamento indicado para incêndios das classes B e C, podendo também atuar em princípios de incêndio da classe A, conforme especificação. Funciona por abafamento e interrupção da reação química do fogo, sendo versátil para diferentes tipos de ambientes. | Unid. | 9 |  |  |  |
| 4 | Suporte extintor chão - tripé p4/p6 reforçado | Unid. | 25 |  |  |  |
| 5 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo extintor. De incêndio portátil- placa e5 | Unid. | 25 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  | R$ ------------ |  |

Valor total da proposta é de R$ ****,***,** (********************************)

Razão Social:

CNPJ:

Dados Bancários:

Telefone:

Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)